## Hoja1
Appendix B.4
B.4 Example of a linearity test. (Parotec sensor No. 20: 450 kPa input at ¼ Hz. Insole size 35-36.)
Sensor Input (kPa) | Sensor output (kPa) |  |  |  |  | %
| Sa | Sb | Sc | Average | Accuracy | Accuracy 2 | S.D. | Ave.S.D. | Linearity
0 | 1.9 | 0 | 0.8 | 0.9 |  |  | 0.95394 | 0.66667
100 | 108 | 138.3 | 133.5 | 126.6 | -26.6% | -26.6 | 16.2859 | 12.4
150 | 157.4 | 159.5 | 175.3 | 164.0667 | -9.378% | -14.0667 | 9.7849 | 7.4889
200 | 232.7 | 220 | 237.9 | 230.2 | -15.1% | -30.2 | 9.2081 | 6.8
250 | 283.9 | 297.6 | 299.6 | 293.7 | -17.48% | -43.7 | 8.5458 | 6.5333
300 | 352.9 | 361 | 354.2 | 356.0333 | -18.68% | -56.0333 | 4.3501 | 3.3111
350 | 410.5 | 336 | 412.5 | 386.3333 | -10.38% | -36.3333 | 43.6014 | 33.5556
400 | 474.7 | 388.8 | 472.6 | 445.3667 | -11.34% | -45.3667 | 48.9994 | 37.7111
450 | 544.7 | 542.1 | 531.2 | 539.3333 | -19.85% | -89.3333 | 7.1626 | 5.4222
Average |  |  |  |  | -16.1% | -42.7042 | 18.4923 |  | 4.109%
S.D.: Standard Deviation
S: Test