## Hoja1
B.3 Example of a linearity test. (Parotec sensor No. 19: 450 kPa input at ¼ Hz. Insole size 35-36.
Sensor Input (kPa) | Sensor output (kPa) |  |  |  |  | %
| Sa | Sb | Sc | Average | Accuracy | Accuracy 2 | S.D. | Ave.S.D. | Linearity
0 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.5 |  |  | 0.6245 | 0.46667
100 | 91.8 | 115.6 | 112.4 | 106.6 | -6.6% | -6.6 | 12.9167 | 9.8667
150 | 135.4 | 128.8 | 149.9 | 138.0333 | 7.978% | 11.9667 | 10.7937 | 7.9111
200 | 191.2 | 175.3 | 204.6 | 190.3667 | 4.817% | 9.6333 | 14.6678 | 10.0444
250 | 234.6 | 247.7 | 254.1 | 245.4667 | 1.813% | 4.5333 | 9.94 | 7.2444
300 | 289.3 | 294.8 | 297 | 293.7 | 2.1% | 6.3 | 3.9661 | 2.9333
350 | 343.7 | 399.6 | 352.4 | 365.2333 | -4.352% | -15.2333 | 30.0786 | 22.9111
400 | 397.5 | 451.4 | 397.3 | 415.4 | -3.85% | -15.4 | 31.1771 | 24
450 | 448.5 | 436.4 | 447.5 | 444.1333 | 1.304% | 5.8667 | 6.7159 | 5.1556
Average |  |  |  |  | 0.4011% | 0.13333 | 15.032 |  | 3.34%
S.D.: Standard Deviation
S: Test