## Hoja1
Appendix B.6 Example of a hysteresis test. (Parotec sensor No. 18: 450 kPa input at ¼ Hz. Insole size 39-40.)
Sensor Input (kPa) | Sensor output (kPa)
| Sai | Sad | ha | Sbi | Sbd | hb | Sci | Scd | hc | xh | xIncreas. | xDecreas. | S.D.
0 | 0.5 | 1 |  | 0.1 | 1 |  | 1.2 | 0 |  |  | 0.6 | 0.66667
100 | 99.4 | 82.5 | 16.9 | 126.9 | 97.3 | 29.6 | 123.1 | 88.4 | 34.7 |  | 116.4667 | 89.4
150 | 152.3 | 147.4 | 4.9 | 149.3 | 139.8 | 9.5 | 159.5 | 156.8 | 2.7 |  | 153.7 | 148
200 | 183.6 | 198.3 | -14.7 | 184.6 | 187.7 | -3.1 | 217 | 200 | 17 |  | 195.0667 | 195.3333
250 | 246.7 | 229.9 | 16.8 | 248 | 255.1 | -7.1 | 250.3 | 230.7 | 19.6 |  | 248.3333 | 238.5667
300 | 302.7 | 285.9 | 16.8 | 322.9 | 231.5 | 91.4 | 324.5 | 282.6 | 41.9 |  | 316.7 | 266.6667
350 | 338 | 330.4 | 7.6 | 359.9 | 344.6 | 15.3 | 352.4 | 341 | 11.4 |  | 350.1 | 338.6667
400 | 389.5 | 387.6 | 1.9 | 414.7 | 394.8 | 19.9 | 389.1 | 384.7 | 4.4 |  | 397.7667 | 389.0333
450 | 439.2 | 439.2 | 0 | 445.6 | 445.6 | 0 | 436.2 | 429.7 | 6.5 |  | 440.3333 | 438.1667
Average | Sensor output (kPa) ha: 3.756%; Sensor output (kPa) hb: 20.31%; Sensor output (kPa) hc: 9.311%; Sensor output (kPa) xh: 11.13% |  |  | 8.426%
S(a)i: | Sensor output (kPa) Sai: Sensor output increasing
S(a)d: | Sensor output (kPa) Sai: Sensor output decreasing
h: | Sensor output (kPa) Sai: Hysteresis
S.D.: | Sensor output (kPa) Sai: Standard Deviation