## Hoja1
Appendix B.5 Example of a hysteresis test. (Parotec sensor No. 4: 450 kPa input at ¼ Hz. Insole size 39-40.)
Sensor Input (kPa) | Sensor output (kPa)
| Sai | Sad | ha | Sbi | Sbd | hb | Sci | Scd | hc | xh | xIncreas. | xDecreas. | S.D
0 | 0 | 1.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6
100 | 77.2 | 74.2 | 3 | 66.8 | 84.9 | -18.1 | 86.4 | 82.4 | 4 |  | 76.8 | 80.5
150 | 146.1 | 143.1 | 3 | 117 | 130.5 | -13.5 | 137.8 | 137.5 | 0.3 |  | 133.6333 | 137.0333
200 | 191.1 | 192.3 | -1.2 | 189.7 | 187.1 | 2.6 | 187.8 | 190.8 | -3 |  | 189.5333 | 190.0667
250 | 242.1 | 220 | 22.1 | 235.8 | 246.2 | -10.4 | 243.4 | 245 | -1.6 |  | 240.4333 | 237.0667
300 | 287.5 | 282 | 5.5 | 285.9 | 281.4 | 4.5 | 294.9 | 284.7 | 10.2 |  | 289.4333 | 282.7
350 | 340.1 | 330.2 | 9.9 | 402.6 | 335.4 | 67.2 | 339.5 | 334 | 5.5 |  | 360.7333 | 333.2
400 | 394.1 | 380.1 | 14 | 465.5 | 379.9 | 85.6 | 392.2 | 385.1 | 7.1 |  | 417.2667 | 381.7
450 | 439.9 | 439.9 | 0 | 440.1 | 440.1 | 0 | 439.1 | 439.1 | 0 |  | 439.7 | 439.7
Average | Sensor output (kPa) ha: 0.6667%; Sensor output (kPa) hb: 4.022%; Sensor output (kPa) hc: 0.8889%; Sensor output (kPa) xh: 1.859% |  |  | 1.876%
S(a)i: | Sensor output (kPa) Sai: Sensor output increasing
S(a)d: | Sensor output (kPa) Sai: Sensor output decreasing
h: | Sensor output (kPa) Sai: Hysteresis
S.D.: | Sensor output (kPa) Sai: Standard Deviation