Appendix C.7.Comparison of plantar peak pressures in month 0 and 6 of diabetic patients type I and II (randomized selection) with sport shoes

| Median of pressure of each shoe (left foot) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensor | Median (n=11) |  | p-value |  |
|  | Shoe 1 | Shoe 2 |  |  |
| sensor 1 | 17.00 | 15.92 | 0.870 |  |
| sensor 2 | 16.58 | 16.50 | 0.974 |  |
| sensor 3 | 12.83 | 11.58 | 0.577 |  |
| sensor 4 | 11.42 | 11.67 | 0.693 |  |
| sensor 5 | 4.33 | 4.50 | 0.576 |  |
| sensor 6 | 2.50 | 1.42 | 0.263 |  |
| sensor 7 | 4.08 | 4.00 | 0.818 |  |
| sensor 8 | 0.75 | 1.00 | 0.236 |  |
| sensor 9 | 0.00 | 0.00 | 0.967 |  |
| sensor 10 | 5.42 | 5.25 | 0.622 |  |
| sensor 11 | 0.00 | 0.00 | 0.439 |  |
| sensor 12 | 0.00 | 0.00 | 0.685 |  |
| sensor 13 | 9.17 | 10.25 | 0.577 |  |
| sensor 14 | 7.50 | 9.50 | 0.123 |  |
| sensor 15 | 6.17 | 6.33 | 0.491 |  |
| sensor 16 | 8.83 | 9.83 | 0.670 |  |
| sensor 17 | 10.58 | 8.25 | 0.818 |  |
| sensor 18 | 19.00 | 18.58 | 0.768 |  |
| sensor 19 | 16.67 | 16.25 | 0.646 |  |
| sensor 20 | 14.50 | 12.00 | 0.264 |  |
| sensor 21 | 2.50 | 3.83 | 0.293 |  |
| sensor 22 | 2.58 | 3.92 | 0.490 |  |
| sensor 23 | 6.17 | 5.67 | 0.974 |  |
| sensor 24 | 14.00 | 11.42 | 0.412 |  |

5.j.	Comparison of plantar peak pressures in month 0 and 6 of diabetic patients type I and II (randomized selection) with sport shoes

| Median of pressure of each shoe (right foot) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensor | Median (n=11) |  | p-value |  |
|  | Shoe 1 | Shoe 2 |  |  |
| sensor 1 | 17.75 | 17.83 | 0.533 |  |
| sensor 2 | 15.50 | 16.00 | 0.490 |  |
| sensor 3 | 13.75 | 12.67 | 0.412 |  |
| sensor 4 | 12.67 | 11.00 | 0.412 |  |
| sensor 5 | 4.58 | 4.58 | 0.792 |  |
| sensor 6 | 2.00 | 1.33 | 0.645 |  |
| sensor 7 | 3.58 | 3.08 | 0.922 |  |
| sensor 8 | 0.33 | 1.25 | 0.740 |  |
| sensor 9 | 0.00 | 0.00 | 0.867 |  |
| sensor 10 | 4.25 | 3.50 | 0.818 |  |
| sensor 11 | 0.00 | 0.42 | 0.142 |  |
| sensor 12 | 0.00 | 0.00 | 0.450 |  |
| sensor 13 | 7.42 | 6.17 | 0.669 |  |
| sensor 14 | 6.00 | 7.92 | 0.393 |  |
| sensor 15 | 5.67 | 8.08 | 0.014 | * |
| sensor 16 | 7.33 | 12.92 | 0.039 | * |
| sensor 17 | 9.92 | 6.92 | 0.237 |  |
| sensor 18 | 17.50 | 15.83 | 0.622 |  |
| sensor 19 | 17.58 | 15.25 | 0.870 |  |
| sensor 20 | 13.25 | 13.58 | 0.793 |  |
| sensor 21 | 3.67 | 3.83 | 0.922 |  |
| sensor 22 | 4.17 | 5.83 | 0.158 |  |
| sensor 23 | 6.92 | 6.08 | 0.870 |  |
| sensor 24 | 17.83 | 14.92 | 0.178 |  |

* Statistically significative