8.g.	Comparison of peak pressure measurement classified in 10 foot areas between standard and orthopaedic shoes (significant difference)

| AREAS | Median Standard Shoe | Median Orthopaedic Shoe | Difference | Z | P-value |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA 1 | 14.8 | 15.0 | 0.1 | 1.01 | 0.8445 |  |
| AREA 2 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 0.52 | 0.6999 |  |
| AREA 3 | 6.6 | 7.3 | 0.6 | -2.06 | 0.0196 | * |
| AREA 4 | 5.2 | 3.1 | -2.0 | -2.13 | 0.0165 | * |
| AREA 5 | 6.1 | 7.3 | 1.2 | -1.08 | 0.1394 |  |
| AREA 6 | 19.6 | 17.5 | -2.1 | -0.25 | 0.4032 |  |
| AREA 7 | 15.9 | 18.0 | 2.1 | -0.38 | 0.3505 |  |
| AREA 8 | 5.1 | 2.1 | -3.0 | -2.90 | 0.0019 | * |
| AREA 9 | 10.9 | 2.9 | -8.0 | -3.18 | 0.0007 | * |
| AREA 10 | 15.6 | 11.0 | -4.6 | -1.01 | 0.1555 |  |

| AREAS | Median Standard Shoe | Median Orthopaedic Shoe | Difference | Z | P-value |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA 1 | 14.2 | 15.7 | 1.4 | 1.02 | 0.8461 |  |
| AREA 2 | 3.8 | 4.6 | 0.8 | 0.43 | 0.6664 |  |
| AREA 3 | 9.4 | 6.5 | -2.9 | -2.59 | 0.0048 | * |
| AREA 4 | 6.2 | 3.6 | -2.6 | -1.73 | 0.0418 | * |
| AREA 5 | 8.0 | 2.6 | -5.4 | -1.57 | 0.0582 |  |
| AREA 6 | 21.6 | 17.9 | -3.7 | -1.02 | 0.1539 |  |
| AREA 7 | 16.6 | 14.3 | -2.3 | -0.78 | 0.2177 |  |
| AREA 8 | 5.7 | 3.9 | -1.8 | -2.20 | 0.0139 | * |
| AREA 9 | 11.6 | 4.5 | -7.1 | -3.06 | 0.0011 | * |
| AREA 10 | 12.9 | 15.6 | 2.6 | 0.20 | 0.5777 |  |