## Sheet1
Appendix 5C
FEG (Finger) Results using S3b electrogoniometer
| Subject | Grip - regrip Test | [9 empty] | Mean | SD | CV
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| A | 128 | 128 | 129 | 128 | 128 | 130 | 127 | 128 | 128 | 129 | 128.3 | 0.82327 | 0.0064168
| B | 128 | 129 | 127 | 128 | 128 | 128 | 128 | 127 | 129 | 128 | 128 | 0.66667 | 0.0052083
| C | 129 | 130 | 131 | 128 | 127 | 128 | 128 | 128 | 129 | 128 | 128.6 | 1.1738 | 0.0091274
| D | 129 | 128 | 128 | 127 | 128 | 128 | 129 | 130 | 128 | 128 | 128.3 | 0.82327 | 0.0064168
| E | 129 | 128 | 130 | 128 | 127 | 128 | 128 | 128 | 128 | 129 | 128.3 | 0.82327 | 0.0064168
| F | 128 | 128 | 127 | 129 | 128 | 127 | 128 | 129 | 128 | 129 | 128.1 | 0.73786 | 0.0057601
| G | 128 | 128 | 128 | 127 | 128 | 129 | 128 | 128 | 130 | 129 | 128.3 | 0.82327 | 0.0064168
| H | 129 | 128 | 128 | 127 | 128 | 128 | 128 | 129 | 128 | 130 | 128.3 | 0.82327 | 0.0064168
| I | 128 | 129 | 128 | 128 | 127 | 128 | 128 | 129 | 130 | 128 | 128.3 | 0.82327 | 0.0064168
| J | 128 | 127 | 127 | 128 | 128 | 129 | 128 | 129 | 128 | 128 | 128 | 0.66667 | 0.0052083
128 - NEUTRAL POSITION 1,2,3,4… - Trial Number
| CV - Coefficient of Variation (%) | Grip - regrip Test 9: SD - Standard Deviation
FEG (Finger) Results using S3b electrogoniometer
| Subject | Grip - regrip Test 1: Pinch - repinch test | Mean | SD | CV
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| A | 128 | 128 | 130 | 127 | 129 | 128 | 130 | 127 | 128 | 129 | 128.4 | 1.075 | 0.008372
| B | 128 | 128 | 130 | 128 | 127 | 128 | 130 | 128 | 128 | 129 | 128.4 | 0.96609 | 0.0075241
| C | 128 | 128 | 129 | 128 | 128 | 128 | 127 | 127 | 126 | 127 | 127.6 | 0.84327 | 0.0066087
| D | 129 | 128 | 128 | 128 | 129 | 128 | 128 | 129 | 130 | 128 | 128.5 | 0.70711 | 0.0055028
| E | 129 | 128 | 128 | 127 | 129 | 128 | 128 | 129 | 130 | 128 | 128.4 | 0.84327 | 0.0065676
| F | 128 | 127 | 128 | 128 | 128 | 129 | 128 | 128 | 129 | 130 | 128.3 | 0.82327 | 0.0064168
| G | 129 | 128 | 128 | 127 | 128 | 128 | 130 | 127 | 128 | 128 | 128.1 | 0.8756 | 0.0068352
| H | 128 | 129 | 128 | 127 | 128 | 128 | 128 | 130 | 129 | 128 | 128.3 | 0.82327 | 0.0064168
| I | 128 | 127 | 127 | 127 | 128 | 128 | 128 | 128 | 127 | 129 | 127.7 | 0.67495 | 0.0052854
| J | 128 | 128 | 127 | 128 | 127 | 129 | 128 | 128 | 129 | 128 | 128 | 0.66667 | 0.0052083
128 - NEUTRAL POSITION 1,2,3,4… - Trial Number
| CV - Coefficient of Variation (%) | Pinch - repinch test 7: SD - Standard Deviation
FEG (Wrist) Results using L1 electrogoniometer
| Subject | Pinch - repinch test 1: Flexion - extension test | Mean | SD | CV
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| A | 128 | 128 | 130 | 127 | 128 | 128 | 128 | 129 | 127 | 130 | 128.3 | 1.0593 | 0.0082568
| B | 128 | 127 | 128 | 130 | 128 | 129 | 128 | 129 | 128 | 129 | 128.4 | 0.84327 | 0.0065676
| C | 128 | 128 | 127 | 128 | 128 | 132 | 128 | 128 | 128 | 129 | 128.4 | 1.3499 | 0.010513
| D | 129 | 128 | 130 | 128 | 127 | 128 | 128 | 128 | 129 | 129 | 128.4 | 0.84327 | 0.0065676
| E | 128 | 130 | 131 | 129 | 128 | 127 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128.5 | 1.1785 | 0.0091713
| F | 127 | 128 | 128 | 128 | 129 | 128 | 130 | 128 | 129 | 128 | 128.3 | 0.82327 | 0.0064168
| G | 128 | 128 | 128 | 130 | 128 | 129 | 128 | 130 | 128 | 129 | 128.6 | 0.84327 | 0.0065573
| H | 128 | 129 | 127 | 128 | 128 | 129 | 128 | 130 | 128 | 129 | 128.4 | 0.84327 | 0.0065676
| I | 129 | 128 | 128 | 128 | 130 | 128 | 129 | 129 | 128 | 128 | 128.5 | 0.70711 | 0.0055028
| J | 128 | 128 | 130 | 128 | 129 | 128 | 128 | 128 | 128 | 129 | 128.4 | 0.69921 | 0.0054455
128 - NEUTRAL POSITION 1,2,3,4… - Trial Number
| CV - Coefficient of Variation (%) | Flexion - extension test 9: SD - Standard Deviation
S3b, LI - Electrogoniometer code names