## Data Entry
Stainless steel monitor used at 1.2 m/s with mains water at a concentration ratio of 1.5
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [13 empty] | m2K/W
[21 empty] | 0.00098847 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00044354
[21 empty] | 0.00071104 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00037293
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.00055651 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00033336
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.0019228 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00066109
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.00086147 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00041017
5 | 43.786 | 43.54 | 42.85 | 6.4558 | 7.2482 | 781.8 | 0.2048 | 43.392 | 6.852 | 0.7924 | 36.54 | 1.0186 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098537 | #VALUE! | #VALUE! | 2364.7474 | 0.00042288
10 | 46.889 | 46.617 | 45.779 | 7.0869 | 7.9569 | 789.4 | 0.2047 | 46.4283 | 7.5219 | 0.87 | 38.9064 | 1.0181 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098576 | #VALUE! | #VALUE! | 2242.5046 | 0.00044593
15 | 47.847 | 47.526 | 46.687 | 7.7334 | 8.6247 | 789.8 | 0.2046 | 47.3533 | 8.1791 | 0.8913 | 39.1743 | 1.0176 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098614 | #VALUE! | #VALUE! | 2228.3002 | 0.00044877
25 | 47.278 | 47.106 | 46.292 | 8.9499 | 9.8168 | 793.3 | 0.2039 | 46.892 | 9.3834 | 0.8669 | 37.5087 | 1.0141 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098885 | #VALUE! | #VALUE! | 2337.5648 | 0.0004278
30 | 49.563 | 49.276 | 48.412 | 9.3992 | 10.3205 | 790 | 0.2037 | 49.0837 | 9.8598 | 0.9213 | 39.2238 | 1.0131 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098963 | #VALUE! | #VALUE! | 2226.0498 | 0.00044923
35 | 50.086 | 49.776 | 48.928 | 9.8459 | 10.7703 | 789.6 | 0.2037 | 49.5967 | 10.3081 | 0.9244 | 39.2886 | 1.0131 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098963 | #VALUE! | #VALUE! | 2221.2559 | 0.0004502
40 | 50.487 | 50.177 | 49.366 | 10.2542 | 11.1816 | 791.6 | 0.2039 | 50.01 | 10.7179 | 0.9274 | 39.2921 | 1.0141 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098885 | #VALUE! | #VALUE! | 2226.6819 | 0.0004491
45 | 50.743 | 50.528 | 49.645 | 10.6111 | 11.5415 | 791 | 0.204 | 50.3053 | 11.0763 | 0.9304 | 39.229 | 1.0146 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098846 | #VALUE! | #VALUE! | 2228.5712 | 0.00044872
50 | 51.141 | 50.854 | 49.995 | 10.999 | 11.9246 | 792.4 | 0.2033 | 50.6633 | 11.4618 | 0.9256 | 39.2015 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 2234.0817 | 0.00044761
55 | 51.337 | 50.931 | 50.096 | 11.2969 | 12.192 | 793.5 | 0.2034 | 50.788 | 11.7445 | 0.8951 | 39.0436 | 1.0116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099079 | #VALUE! | #VALUE! | 2246.2354 | 0.00044519
60 | 45.39 | 45.07 | 44.084 | 11.5333 | 12.1766 | 794.6 | 0.3069 | 44.848 | 11.855 | 0.6433 | 32.993 | 1.5264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071296 | #VALUE! | #VALUE! | 2661.851 | 0.00037568
65 | 45.27 | 45.024 | 44.014 | 11.7593 | 12.3952 | 794.1 | 0.3073 | 44.7693 | 12.0772 | 0.6359 | 32.6921 | 1.5284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071222 | #VALUE! | #VALUE! | 2684.6658 | 0.00037249
70 | 45.596 | 45.275 | 44.265 | 11.9983 | 12.6369 | 793 | 0.3078 | 45.0453 | 12.3176 | 0.6386 | 32.7277 | 1.5309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071129 | #VALUE! | #VALUE! | 2678.0267 | 0.00037341
75 | 45.761 | 45.465 | 44.43 | 12.1782 | 12.8195 | 794.1 | 0.3076 | 45.2187 | 12.4988 | 0.6413 | 32.7198 | 1.5299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071166 | #VALUE! | #VALUE! | 2682.3903 | 0.0003728
80 | 45.891 | 45.67 | 44.684 | 12.3786 | 13.0176 | 793.1 | 0.3071 | 45.415 | 12.6981 | 0.639 | 32.7169 | 1.5274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071259 | #VALUE! | #VALUE! | 2679.2513 | 0.00037324
85 | 46.108 | 45.813 | 44.802 | 12.5302 | 13.1642 | 792.7 | 0.3081 | 45.5743 | 12.8472 | 0.634 | 32.7271 | 1.5324 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071074 | #VALUE! | #VALUE! | 2677.0626 | 0.00037354
90 | 46.189 | 45.844 | 44.809 | 12.6124 | 13.2439 | 795.1 | 0.3094 | 45.614 | 12.9282 | 0.6315 | 32.6859 | 1.5388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070835 | #VALUE! | #VALUE! | 2688.5592 | 0.00037195
95 | 46.334 | 46.013 | 45.002 | 12.6998 | 13.3366 | 796.5 | 0.3078 | 45.783 | 13.0182 | 0.6368 | 32.7648 | 1.5309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071129 | #VALUE! | #VALUE! | 2686.8035 | 0.00037219
100 | 46.46 | 46.139 | 45.153 | 12.8077 | 13.4446 | 796.2 | 0.3076 | 45.9173 | 13.1262 | 0.6369 | 32.7912 | 1.5299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071166 | #VALUE! | #VALUE! | 2683.6305 | 0.00037263
105 | 46.545 | 46.224 | 45.189 | 12.8874 | 13.5192 | 796.8 | 0.3088 | 45.986 | 13.2033 | 0.6318 | 32.7827 | 1.5358 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070945 | #VALUE! | #VALUE! | 2686.3478 | 0.00037225
110 | 46.564 | 46.317 | 45.306 | 12.9748 | 13.6144 | 796.8 | 0.3089 | 46.0623 | 13.2946 | 0.6396 | 32.7677 | 1.5363 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070927 | #VALUE! | #VALUE! | 2687.5748 | 0.00037208
115 | 43.309 | 43.063 | 41.979 | 13.0699 | 13.5552 | 798.2 | 0.417 | 42.7837 | 13.3125 | 0.4853 | 29.4711 | 2.074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005579 | #VALUE! | #VALUE! | 2993.4553 | 0.00033406
120 | 43.233 | 43.012 | 41.928 | 13.1059 | 13.5784 | 796.8 | 0.418 | 42.7243 | 13.3422 | 0.4725 | 29.3822 | 2.079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055683 | #VALUE! | #VALUE! | 2997.2495 | 0.00033364
125 | 43.378 | 43.108 | 42.049 | 13.1855 | 13.6633 | 798.3 | 0.4172 | 42.845 | 13.4244 | 0.4778 | 29.4206 | 2.075 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055768 | #VALUE! | #VALUE! | 2998.9708 | 0.00033345
130 | 43.48 | 43.209 | 42.101 | 13.2678 | 13.7482 | 797.6 | 0.4169 | 42.93 | 13.508 | 0.4804 | 29.422 | 2.0735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055801 | #VALUE! | #VALUE! | 2996.1986 | 0.00033376
135 | 43.536 | 43.314 | 42.206 | 13.3475 | 13.8331 | 797.6 | 0.4164 | 43.0187 | 13.5903 | 0.4856 | 29.4284 | 2.071 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055854 | #VALUE! | #VALUE! | 2995.5504 | 0.00033383
140 | 43.569 | 43.371 | 42.263 | 13.422 | 13.9025 | 798.4 | 0.4206 | 43.0677 | 13.6623 | 0.4805 | 29.4054 | 2.0919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055407 | #VALUE! | #VALUE! | 3000.8952 | 0.00033323
145 | 43.702 | 43.48 | 42.348 | 13.5068 | 13.9926 | 798.8 | 0.417 | 43.1767 | 13.7497 | 0.4858 | 29.427 | 2.074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005579 | #VALUE! | #VALUE! | 3000.1999 | 0.00033331
150 | 43.691 | 43.544 | 42.436 | 13.584 | 14.0672 | 799.9 | 0.4205 | 43.2237 | 13.8256 | 0.4832 | 29.3981 | 2.0914 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055418 | #VALUE! | #VALUE! | 3007.2848 | 0.00033253
155 | 43.805 | 43.608 | 42.5 | 13.6585 | 14.1367 | 799.1 | 0.4213 | 43.3043 | 13.8976 | 0.4782 | 29.4067 | 2.0954 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055334 | #VALUE! | #VALUE! | 3003.3918 | 0.00033296
160 | 43.92 | 43.624 | 42.492 | 13.7073 | 14.1675 | 799.4 | 0.4182 | 43.3453 | 13.9374 | 0.4602 | 29.4079 | 2.08 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055662 | #VALUE! | #VALUE! | 3004.3967 | 0.00033285
165 | 70.836 | 70.187 | 69.609 | 13.3012 | 15.1763 | 798.6 | 0.0882 | 70.2107 | 14.2387 | 1.8751 | 55.9719 | 0.43867 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019333 | #VALUE! | #VALUE! | 1576.9458 | 0.00063414
170 | 73.89 | 73.24 | 72.541 | 12.9157 | 15.0245 | 797.6 | 0.0888 | 73.2237 | 13.9701 | 2.1088 | 59.2536 | 0.44165 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019228 | #VALUE! | #VALUE! | 1487.7443 | 0.00067216
175 | 74.091 | 73.489 | 72.718 | 12.8746 | 14.9756 | 797.8 | 0.0891 | 73.4327 | 13.9251 | 2.101 | 59.5076 | 0.44315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019176 | #VALUE! | #VALUE! | 1481.7655 | 0.00067487
180 | 74.004 | 73.329 | 72.607 | 12.9491 | 15.0245 | 796.9 | 0.0897 | 73.3133 | 13.9868 | 2.0754 | 59.3265 | 0.44613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019073 | #VALUE! | #VALUE! | 1484.6104 | 0.00067358
185 | 71.153 | 70.575 | 69.95 | 12.7589 | 14.6925 | 802.6 | 0.0885 | 70.5593 | 13.7257 | 1.9336 | 56.8336 | 0.44016 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001928 | #VALUE! | #VALUE! | 1560.8148 | 0.00064069
190 | 73.284 | 72.634 | 71.911 | 12.5302 | 14.5741 | 796.2 | 0.0885 | 72.6097 | 13.5521 | 2.0439 | 59.0575 | 0.44016 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001928 | #VALUE! | #VALUE! | 1490.063 | 0.00067111
195 | 48.962 | 48.789 | 47.604 | 12.5739 | 13.3211 | 799.5 | 0.2434 | 48.4517 | 12.9475 | 0.7472 | 35.5042 | 1.2106 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085824 | #VALUE! | #VALUE! | 2488.8389 | 0.00040179
200 | 49.622 | 49.408 | 48.177 | 12.6869 | 13.4729 | 796.5 | 0.2436 | 49.069 | 13.0799 | 0.786 | 35.9891 | 1.2116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085767 | #VALUE! | #VALUE! | 2446.09 | 0.00040882
205 | 49.834 | 49.691 | 48.47 | 12.8026 | 13.6015 | 797.2 | 0.2427 | 49.3317 | 13.202 | 0.7989 | 36.1296 | 1.2071 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086022 | #VALUE! | #VALUE! | 2438.718 | 0.00041005
210 | 49.931 | 49.787 | 48.569 | 12.8129 | 13.6144 | 798.7 | 0.2417 | 49.429 | 13.2136 | 0.8015 | 36.2154 | 1.2021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086306 | #VALUE! | #VALUE! | 2437.5225 | 0.00041025
215 | 49.891 | 49.724 | 48.479 | 12.7666 | 13.5655 | 797.5 | 0.2418 | 49.3647 | 13.1661 | 0.7989 | 36.1986 | 1.2026 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086278 | #VALUE! | #VALUE! | 2434.9854 | 0.00041068
220 | 49.817 | 49.626 | 48.402 | 12.6972 | 13.4909 | 794.5 | 0.2422 | 49.2817 | 13.094 | 0.7937 | 36.1876 | 1.2046 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086164 | #VALUE! | #VALUE! | 2426.5629 | 0.00041211
225 | 49.682 | 49.563 | 48.313 | 12.6304 | 13.4266 | 798.1 | 0.2425 | 49.186 | 13.0285 | 0.7962 | 36.1575 | 1.2061 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086078 | #VALUE! | #VALUE! | 2439.5884 | 0.00040991
230 | 49.725 | 49.534 | 48.332 | 12.615 | 13.4189 | 798.1 | 0.2417 | 49.197 | 13.0169 | 0.8039 | 36.1801 | 1.2021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086306 | #VALUE! | #VALUE! | 2438.0679 | 0.00041016
235 | 49.707 | 49.54 | 48.363 | 12.6021 | 13.3983 | 798.6 | 0.2422 | 49.2033 | 13.0002 | 0.7962 | 36.2031 | 1.2046 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086164 | #VALUE! | #VALUE! | 2438.0398 | 0.00041017
240 | 49.722 | 49.531 | 48.329 | 12.5533 | 13.3468 | 798.6 | 0.2417 | 49.194 | 12.95 | 0.7935 | 36.2439 | 1.2021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086306 | #VALUE! | #VALUE! | 2435.2941 | 0.00041063
245 | 49.673 | 49.506 | 48.254 | 12.5585 | 13.3546 | 799.2 | 0.2426 | 49.1443 | 12.9566 | 0.7961 | 36.1878 | 1.2066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008605 | #VALUE! | #VALUE! | 2440.9064 | 0.00040968
250 | 49.749 | 49.534 | 48.332 | 12.5764 | 13.37 | 797.8 | 0.2421 | 49.205 | 12.9732 | 0.7936 | 36.2318 | 1.2041 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086192 | #VALUE! | #VALUE! | 2433.6704 | 0.0004109
255 | 49.713 | 49.546 | 48.344 | 12.5662 | 13.3571 | 798.7 | 0.243 | 49.201 | 12.9617 | 0.7909 | 36.2394 | 1.2086 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085937 | #VALUE! | #VALUE! | 2435.9082 | 0.00041052
260 | 49.752 | 49.609 | 48.385 | 12.6047 | 13.3983 | 798.8 | 0.2418 | 49.2487 | 13.0015 | 0.7936 | 36.2472 | 1.2026 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086278 | #VALUE! | #VALUE! | 2435.6879 | 0.00041056
265 | 49.844 | 49.653 | 48.455 | 12.6381 | 13.4343 | 796.5 | 0.2417 | 49.3173 | 13.0362 | 0.7962 | 36.2811 | 1.2021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086306 | #VALUE! | #VALUE! | 2426.401 | 0.00041213
270 | 49.89 | 49.723 | 48.552 | 12.6356 | 13.4369 | 797.5 | 0.2409 | 49.3883 | 13.0363 | 0.8013 | 36.3521 | 1.1981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086536 | #VALUE! | #VALUE! | 2424.7057 | 0.00041242
275 | 49.845 | 49.678 | 48.481 | 12.6407 | 13.4395 | 798.7 | 0.2423 | 49.3347 | 13.0401 | 0.7988 | 36.2946 | 1.2051 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086135 | #VALUE! | #VALUE! | 2432.2024 | 0.00041115
280 | 49.847 | 49.704 | 48.508 | 12.6689 | 13.46 | 798.5 | 0.2428 | 49.353 | 13.0645 | 0.7911 | 36.2886 | 1.2076 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085993 | #VALUE! | #VALUE! | 2431.9965 | 0.00041118

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386