## Data Entry
Mild steel monitor used at 0.5 m/s with canal water at a concentration ratio of 4.0
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
m2K/W
[21 empty] | 0.00075301 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00035518
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.001078 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00045126
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.00056374 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00029327
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.0017698 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058112
0 | 36.147 | 35.754 | 36.196 | 6.6673 | 7.26 | 804.2 | 0.2864 | 36.0323 | 6.9637 | 0.5927 | 29.0687 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 3057.7104 | 0.00032704
5 | 37.355 | 36.961 | 37.355 | 7.2305 | 7.8322 | 805.8 | 0.2858 | 37.2237 | 7.5313 | 0.6017 | 29.6923 | 1.4215 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075477 | #VALUE! | #VALUE! | 2999.4444 | 0.0003334
10 | 38.126 | 37.757 | 38.126 | 7.8247 | 8.4072 | 805.3 | 0.2867 | 38.003 | 8.1159 | 0.5825 | 29.887 | 1.4259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075287 | #VALUE! | #VALUE! | 2978.0521 | 0.00033579
15 | 38.847 | 38.478 | 38.871 | 8.316 | 8.8898 | 806.5 | 0.2876 | 38.732 | 8.6029 | 0.5738 | 30.1291 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 2958.5291 | 0.00033801
20 | 39.544 | 39.2 | 39.544 | 8.828 | 9.393 | 807.4 | 0.2875 | 39.4293 | 9.1105 | 0.565 | 30.3188 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 2943.2957 | 0.00033976
25 | 40.22 | 39.875 | 40.245 | 9.2422 | 9.8141 | 805.2 | 0.2871 | 40.1133 | 9.5282 | 0.5719 | 30.5852 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 2909.7141 | 0.00034368
30 | 40.846 | 40.477 | 40.846 | 9.6334 | 10.1992 | 808.3 | 0.2877 | 40.723 | 9.9163 | 0.5658 | 30.8067 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 2899.9135 | 0.00034484
35 | 41.498 | 41.104 | 41.474 | 9.991 | 10.5588 | 809.4 | 0.2866 | 41.3587 | 10.2749 | 0.5678 | 31.0838 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 2877.9762 | 0.00034747
40 | 41.902 | 41.508 | 41.878 | 10.3024 | 10.8593 | 809.7 | 0.2871 | 41.7627 | 10.5808 | 0.5569 | 31.1818 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 2869.9899 | 0.00034843
45 | 42.505 | 42.037 | 42.382 | 10.6164 | 11.1727 | 809.3 | 0.287 | 42.308 | 10.8946 | 0.5563 | 31.4135 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 2847.4201 | 0.0003512
50 | 42.911 | 42.493 | 42.813 | 10.8996 | 11.4476 | 808.3 | 0.2875 | 42.739 | 11.1736 | 0.548 | 31.5654 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 2830.2117 | 0.00035333
55 | 43.441 | 42.997 | 43.293 | 11.1776 | 11.7302 | 811.2 | 0.2866 | 43.2437 | 11.4539 | 0.5526 | 31.7898 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 2820.3191 | 0.00035457
60 | 43.804 | 43.336 | 43.68 | 11.3964 | 11.9408 | 811.6 | 0.287 | 43.6067 | 11.6686 | 0.5444 | 31.9381 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 2808.6075 | 0.00035605
65 | 44.165 | 43.721 | 43.992 | 11.6383 | 12.1823 | 811.6 | 0.2872 | 43.9593 | 11.9103 | 0.544 | 32.049 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 2798.883 | 0.00035729
70 | 44.454 | 43.986 | 44.306 | 11.8211 | 12.3648 | 810.5 | 0.2871 | 44.2487 | 12.093 | 0.5437 | 32.1557 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 2785.8162 | 0.00035896
75 | 44.77 | 44.301 | 44.622 | 12.0117 | 12.5524 | 812.8 | 0.2874 | 44.5643 | 12.282 | 0.5407 | 32.2823 | 1.4294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075141 | #VALUE! | #VALUE! | 2782.7686 | 0.00035935
80 | 45.015 | 44.546 | 44.842 | 12.1327 | 12.6757 | 813 | 0.2868 | 44.801 | 12.4042 | 0.543 | 32.3968 | 1.4264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075266 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.6143 | 0.00036054
85 | 45.309 | 44.816 | 45.136 | 12.3206 | 12.8582 | 813.4 | 0.2868 | 45.087 | 12.5894 | 0.5376 | 32.4976 | 1.4264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075266 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.3716 | 0.00036148
90 | 45.581 | 45.088 | 45.409 | 12.4133 | 12.9533 | 813.5 | 0.2858 | 45.3593 | 12.6833 | 0.54 | 32.676 | 1.4215 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075477 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.6036 | 0.00036342
95 | 45.805 | 45.312 | 45.607 | 12.5652 | 13.0972 | 814.5 | 0.2858 | 45.5747 | 12.8312 | 0.532 | 32.7435 | 1.4215 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075477 | #VALUE! | #VALUE! | 2749.3123 | 0.00036373
100 | 45.956 | 45.463 | 45.759 | 12.6322 | 13.164 | 812.7 | 0.2853 | 45.726 | 12.8981 | 0.5318 | 32.8279 | 1.419 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075583 | #VALUE! | #VALUE! | 2736.1808 | 0.00036547
105 | 46.132 | 45.614 | 45.91 | 12.7635 | 13.29 | 815 | 0.2863 | 45.8853 | 13.0267 | 0.5265 | 32.8586 | 1.4239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075371 | #VALUE! | #VALUE! | 2741.3622 | 0.00036478
110 | 46.211 | 45.693 | 46.013 | 12.8047 | 13.3337 | 815.8 | 0.2862 | 45.9723 | 13.0692 | 0.529 | 32.9031 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 2740.3377 | 0.00036492
115 | 46.46 | 45.942 | 46.262 | 12.9592 | 13.4802 | 814.8 | 0.2867 | 46.2213 | 13.2197 | 0.521 | 33.0016 | 1.4259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075287 | #VALUE! | #VALUE! | 2728.8095 | 0.00036646
120 | 46.512 | 46.018 | 46.29 | 12.9643 | 13.4879 | 813.2 | 0.2861 | 46.2733 | 13.2261 | 0.5236 | 33.0472 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 2719.6931 | 0.00036769
125 | 46.637 | 46.119 | 46.44 | 13.1137 | 13.6138 | 817.2 | 0.2871 | 46.3987 | 13.3637 | 0.5001 | 33.0349 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 2734.0898 | 0.00036575
130 | 46.735 | 46.217 | 46.513 | 13.0725 | 13.5958 | 814 | 0.2855 | 46.4883 | 13.3341 | 0.5233 | 33.1542 | 1.42 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007554 | #VALUE! | #VALUE! | 2713.5867 | 0.00036852
135 | 46.877 | 46.359 | 46.655 | 13.1214 | 13.6421 | 815.4 | 0.2861 | 46.6303 | 13.3818 | 0.5207 | 33.2486 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 2710.5361 | 0.00036893
140 | 46.989 | 46.471 | 46.767 | 13.1755 | 13.6987 | 816.1 | 0.2856 | 46.7423 | 13.4371 | 0.5232 | 33.3052 | 1.4205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075519 | #VALUE! | #VALUE! | 2708.2487 | 0.00036924
145 | 55.236 | 54.566 | 54.925 | 13.8348 | 14.5393 | 816.3 | 0.183 | 54.909 | 14.187 | 0.7045 | 40.7219 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2215.5363 | 0.00045136
150 | 56.773 | 56.079 | 56.438 | 13.925 | 14.7245 | 816 | 0.1825 | 56.43 | 14.3247 | 0.7995 | 42.1052 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 2141.9609 | 0.00046686
155 | 56.864 | 56.266 | 56.601 | 14.0022 | 14.8247 | 815.6 | 0.1828 | 56.577 | 14.4134 | 0.8225 | 42.1636 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2137.9507 | 0.00046774
160 | 56.951 | 56.353 | 56.688 | 14.0769 | 14.9096 | 815.2 | 0.1822 | 56.664 | 14.4932 | 0.8327 | 42.1707 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 2136.5373 | 0.00046805
165 | 57.017 | 56.322 | 56.658 | 14.1362 | 14.9687 | 815.6 | 0.1836 | 56.6657 | 14.5525 | 0.8325 | 42.1132 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2140.506 | 0.00046718
170 | 57.061 | 56.439 | 56.75 | 14.198 | 15.0253 | 817.7 | 0.1834 | 56.75 | 14.6116 | 0.8273 | 42.1384 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 2144.7373 | 0.00046626
175 | 57.182 | 56.559 | 56.895 | 14.2521 | 15.0793 | 817.2 | 0.1836 | 56.8787 | 14.6657 | 0.8272 | 42.213 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2139.6371 | 0.00046737
180 | 57.378 | 56.755 | 57.066 | 14.2933 | 15.1359 | 815.3 | 0.1828 | 57.0663 | 14.7146 | 0.8426 | 42.3517 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2127.6681 | 0.00047
185 | 57.481 | 56.835 | 57.194 | 14.3371 | 15.1693 | 816.4 | 0.1823 | 57.17 | 14.7532 | 0.8322 | 42.4168 | 0.90669 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010815 | #VALUE! | #VALUE! | 2127.2706 | 0.00047009
190 | 57.444 | 56.774 | 57.109 | 14.3757 | 15.2079 | 816.8 | 0.182 | 57.109 | 14.7918 | 0.8322 | 42.3172 | 0.90519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010829 | #VALUE! | #VALUE! | 2133.3222 | 0.00046875
195 | 57.361 | 56.715 | 57.098 | 14.4169 | 15.249 | 815.5 | 0.1833 | 57.058 | 14.833 | 0.8321 | 42.2251 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2134.5751 | 0.00046848
200 | 57.355 | 56.756 | 57.068 | 14.4633 | 15.2953 | 817.3 | 0.1833 | 57.0597 | 14.8793 | 0.832 | 42.1804 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2141.5528 | 0.00046695
205 | 57.419 | 56.821 | 57.156 | 14.5354 | 15.3673 | 816.3 | 0.1828 | 57.132 | 14.9513 | 0.8319 | 42.1806 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2138.9182 | 0.00046753
210 | 57.44 | 56.841 | 57.177 | 14.5689 | 15.4033 | 817.3 | 0.1831 | 57.1527 | 14.9861 | 0.8344 | 42.1666 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2142.2537 | 0.0004668
215 | 57.46 | 56.862 | 57.173 | 14.6385 | 15.465 | 816.9 | 0.183 | 57.165 | 15.0518 | 0.8265 | 42.1133 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2143.9161 | 0.00046644
220 | 57.482 | 56.883 | 57.195 | 14.6565 | 15.4805 | 816.8 | 0.1826 | 57.1867 | 15.0685 | 0.824 | 42.1182 | 0.90818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010801 | #VALUE! | #VALUE! | 2143.4034 | 0.00046655
225 | 57.482 | 56.908 | 57.243 | 14.6874 | 15.5268 | 815.7 | 0.1827 | 57.211 | 15.1071 | 0.8394 | 42.1039 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 2141.2421 | 0.00046702
230 | 57.507 | 56.932 | 57.243 | 14.7158 | 15.5499 | 818 | 0.1827 | 57.2273 | 15.1328 | 0.8341 | 42.0945 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 2147.76 | 0.0004656
235 | 57.53 | 56.956 | 57.291 | 14.7699 | 15.6014 | 817.4 | 0.1829 | 57.259 | 15.1857 | 0.8315 | 42.0733 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2147.2627 | 0.00046571
240 | 57.484 | 56.909 | 57.268 | 14.7931 | 15.6245 | 817.7 | 0.1833 | 57.2203 | 15.2088 | 0.8314 | 42.0115 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2151.2115 | 0.00046485
245 | 57.487 | 56.888 | 57.224 | 14.8162 | 15.6528 | 816.3 | 0.1832 | 57.1997 | 15.2345 | 0.8366 | 41.9652 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 2149.9011 | 0.00046514
250 | 57.393 | 56.818 | 57.153 | 14.8291 | 15.6605 | 817.2 | 0.1835 | 57.1213 | 15.2448 | 0.8314 | 41.8765 | 0.91265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010759 | #VALUE! | #VALUE! | 2156.8268 | 0.00046364
255 | 57.371 | 56.82 | 57.18 | 14.8497 | 15.6734 | 817.6 | 0.1831 | 57.1237 | 15.2615 | 0.8237 | 41.8621 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2158.6257 | 0.00046326
260 | 57.469 | 56.942 | 57.278 | 14.8678 | 15.6965 | 817.4 | 0.1829 | 57.2297 | 15.2821 | 0.8287 | 41.9475 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2153.704 | 0.00046432
265 | 57.497 | 56.97 | 57.305 | 14.8935 | 15.7222 | 816.3 | 0.1837 | 57.2573 | 15.3079 | 0.8287 | 41.9495 | 0.91365 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010749 | #VALUE! | #VALUE! | 2150.7049 | 0.00046496
270 | 57.499 | 56.996 | 57.307 | 14.927 | 15.7505 | 817 | 0.1836 | 57.2673 | 15.3387 | 0.8235 | 41.9286 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2153.6221 | 0.00046433
275 | 57.501 | 56.999 | 57.31 | 14.9373 | 15.766 | 817.2 | 0.183 | 57.27 | 15.3516 | 0.8287 | 41.9183 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2154.6752 | 0.00046411
280 | 57.573 | 57.07 | 57.333 | 14.9425 | 15.7634 | 817.8 | 0.182 | 57.3253 | 15.3529 | 0.8209 | 41.9724 | 0.90519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010829 | #VALUE! | #VALUE! | 2153.4814 | 0.00046436
285 | 57.43 | 56.951 | 57.286 | 14.9476 | 15.7737 | 816.9 | 0.1824 | 57.2223 | 15.3606 | 0.8261 | 41.8617 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 2156.7999 | 0.00046365
290 | 57.476 | 56.997 | 57.261 | 14.9579 | 15.7763 | 817.2 | 0.1829 | 57.2447 | 15.3671 | 0.8184 | 41.8776 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2156.7736 | 0.00046366
295 | 57.498 | 57.019 | 57.33 | 14.9734 | 15.7865 | 818.1 | 0.1814 | 57.2823 | 15.3799 | 0.8131 | 41.9024 | 0.90221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010858 | #VALUE! | #VALUE! | 2157.8701 | 0.00046342
300 | 57.469 | 57.014 | 57.278 | 14.9991 | 15.8277 | 818.1 | 0.1819 | 57.2537 | 15.4134 | 0.8286 | 41.8403 | 0.9047 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010834 | #VALUE! | #VALUE! | 2161.0738 | 0.00046273
305 | 57.464 | 56.937 | 57.272 | 15.0404 | 15.8611 | 816.7 | 0.183 | 57.2243 | 15.4507 | 0.8207 | 41.7736 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2160.8194 | 0.00046279
310 | 57.314 | 56.835 | 57.147 | 15.0404 | 15.8611 | 817.2 | 0.1832 | 57.0987 | 15.4507 | 0.8207 | 41.6479 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 2168.6662 | 0.00046111
315 | 57.355 | 56.852 | 57.187 | 15.079 | 15.8997 | 817.1 | 0.1829 | 57.1313 | 15.4893 | 0.8207 | 41.642 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2168.7098 | 0.0004611
320 | 57.348 | 56.893 | 57.204 | 15.1048 | 15.9306 | 818.2 | 0.1826 | 57.1483 | 15.5177 | 0.8258 | 41.6306 | 0.90818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010801 | #VALUE! | #VALUE! | 2172.2214 | 0.00046036
325 | 57.386 | 56.931 | 57.267 | 15.1408 | 15.9537 | 817.8 | 0.1827 | 57.1947 | 15.5473 | 0.8129 | 41.6474 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 2170.2845 | 0.00046077
330 | 57.301 | 56.822 | 57.133 | 15.1589 | 15.9692 | 817.9 | 0.1828 | 57.0853 | 15.564 | 0.8103 | 41.5213 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2177.1436 | 0.00045932
335 | 57.313 | 56.834 | 57.145 | 15.1846 | 16 | 817.1 | 0.1825 | 57.0973 | 15.5923 | 0.8154 | 41.505 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 2175.8657 | 0.00045959
340 | 57.273 | 56.794 | 57.129 | 15.2053 | 16.0206 | 817.3 | 0.1829 | 57.0653 | 15.6129 | 0.8153 | 41.4524 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2179.1626 | 0.00045889
345 | 57.209 | 56.754 | 57.089 | 15.2156 | 16.0283 | 816.9 | 0.1836 | 57.0173 | 15.622 | 0.8127 | 41.3954 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2181.0952 | 0.00045849
350 | 57.311 | 56.832 | 57.191 | 15.2491 | 16.0618 | 817.6 | 0.1824 | 57.1113 | 15.6555 | 0.8127 | 41.4559 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 2179.7784 | 0.00045876
355 | 57.291 | 56.836 | 57.171 | 15.2542 | 16.0695 | 818 | 0.1822 | 57.0993 | 15.6618 | 0.8153 | 41.4375 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 2181.8132 | 0.00045833
360 | 57.318 | 56.863 | 57.151 | 15.2671 | 16.0772 | 818.1 | 0.1824 | 57.1107 | 15.6722 | 0.8101 | 41.4385 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 2182.0255 | 0.00045829
365 | 57.297 | 56.818 | 57.105 | 15.28 | 16.0849 | 817.5 | 0.183 | 57.0733 | 15.6824 | 0.8049 | 41.3909 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2182.9345 | 0.0004581
370 | 57.224 | 56.769 | 57.081 | 15.2954 | 16.1029 | 817.2 | 0.1824 | 57.0247 | 15.6991 | 0.8075 | 41.3255 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 2185.585 | 0.00045754
375 | 57.102 | 56.599 | 56.935 | 15.28 | 16.0772 | 817.8 | 0.1836 | 56.8787 | 15.6786 | 0.7972 | 41.2001 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2193.8495 | 0.00045582
380 | 57.028 | 56.597 | 56.908 | 15.2491 | 16.0515 | 818.2 | 0.1831 | 56.8443 | 15.6503 | 0.8024 | 41.194 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2195.244 | 0.00045553
385 | 57.047 | 56.616 | 56.88 | 15.2336 | 16.036 | 817.3 | 0.1824 | 56.8477 | 15.6348 | 0.8024 | 41.2129 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 2191.8272 | 0.00045624
390 | 56.968 | 56.561 | 56.824 | 15.213 | 16.0103 | 817.1 | 0.183 | 56.7843 | 15.6116 | 0.7973 | 41.1727 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2193.4295 | 0.00045591
395 | 57.008 | 56.529 | 56.84 | 15.195 | 15.9923 | 816.7 | 0.183 | 56.7923 | 15.5937 | 0.7973 | 41.1987 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2190.9722 | 0.00045642
400 | 56.879 | 56.448 | 56.759 | 15.1666 | 15.964 | 816.7 | 0.1835 | 56.6953 | 15.5653 | 0.7974 | 41.13 | 0.91265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010759 | #VALUE! | #VALUE! | 2194.6291 | 0.00045566
405 | 56.913 | 56.435 | 56.77 | 15.1666 | 15.9589 | 817.8 | 0.1825 | 56.706 | 15.5627 | 0.7923 | 41.1433 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 2196.8791 | 0.00045519
410 | 56.902 | 56.471 | 56.735 | 15.1615 | 15.9589 | 817 | 0.1831 | 56.7027 | 15.5602 | 0.7974 | 41.1425 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2194.7718 | 0.00045563
415 | 56.743 | 56.264 | 56.599 | 15.1408 | 15.9331 | 817.2 | 0.1829 | 56.5353 | 15.5369 | 0.7923 | 40.9984 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2203.0242 | 0.00045392
420 | 56.679 | 56.2 | 56.535 | 15.1202 | 15.9203 | 816.6 | 0.1838 | 56.4713 | 15.5203 | 0.8001 | 40.9511 | 0.91415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010745 | #VALUE! | #VALUE! | 2203.9494 | 0.00045373
425 | 56.612 | 56.109 | 56.444 | 15.0842 | 15.8791 | 816.8 | 0.1829 | 56.3883 | 15.4817 | 0.7949 | 40.9067 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2206.8819 | 0.00045313
430 | 56.473 | 55.995 | 56.306 | 15.0533 | 15.8406 | 815.5 | 0.1827 | 56.258 | 15.4469 | 0.7873 | 40.8111 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 2208.5327 | 0.00045279
435 | 56.427 | 55.924 | 56.259 | 15.012 | 15.7994 | 817.1 | 0.1835 | 56.2033 | 15.4057 | 0.7874 | 40.7976 | 0.91265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010759 | #VALUE! | #VALUE! | 2213.5935 | 0.00045175
440 | 56.523 | 56.068 | 56.379 | 15.0069 | 15.7968 | 818.7 | 0.1822 | 56.3233 | 15.4018 | 0.7899 | 40.9215 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 2211.2155 | 0.00045224
445 | 56.475 | 56.044 | 56.355 | 14.9914 | 15.7737 | 816.8 | 0.1821 | 56.2913 | 15.3826 | 0.7823 | 40.9088 | 0.90569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010825 | #VALUE! | #VALUE! | 2206.7686 | 0.00045315
450 | 56.422 | 55.968 | 56.303 | 14.9579 | 15.7428 | 816.5 | 0.1826 | 56.231 | 15.3504 | 0.7849 | 40.8807 | 0.90818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010801 | #VALUE! | #VALUE! | 2207.4762 | 0.00045301
455 | 56.417 | 55.986 | 56.273 | 14.9451 | 15.7274 | 817.3 | 0.1827 | 56.2253 | 15.3362 | 0.7823 | 40.8891 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 2209.1834 | 0.00045266
460 | 56.241 | 55.786 | 56.121 | 14.909 | 15.6888 | 817.3 | 0.1834 | 56.0493 | 15.2989 | 0.7798 | 40.7504 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 2216.6999 | 0.00045112
465 | 56.253 | 55.822 | 56.158 | 14.9167 | 15.6965 | 816.4 | 0.1834 | 56.0777 | 15.3066 | 0.7798 | 40.7711 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 2213.1383 | 0.00045185
470 | 56.216 | 55.785 | 56.12 | 14.9167 | 15.6965 | 817.5 | 0.1829 | 56.0403 | 15.3066 | 0.7798 | 40.7337 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2218.1514 | 0.00045083
475 | 56.249 | 55.794 | 56.129 | 14.9244 | 15.7068 | 817.1 | 0.1821 | 56.0573 | 15.3156 | 0.7824 | 40.7417 | 0.90569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010825 | #VALUE! | #VALUE! | 2216.6307 | 0.00045114
480 | 56.231 | 55.801 | 56.112 | 14.9296 | 15.7119 | 817.2 | 0.1826 | 56.048 | 15.3208 | 0.7823 | 40.7272 | 0.90818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010801 | #VALUE! | #VALUE! | 2217.6904 | 0.00045092
485 | 56.139 | 55.732 | 56.043 | 14.9167 | 15.694 | 816.2 | 0.1828 | 55.9713 | 15.3054 | 0.7773 | 40.666 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2218.3137 | 0.00045079
490 | 56.119 | 55.664 | 56.023 | 14.9038 | 15.6837 | 816.9 | 0.1831 | 55.9353 | 15.2937 | 0.7799 | 40.6416 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2221.5491 | 0.00045014
495 | 56.001 | 55.57 | 55.905 | 14.8884 | 15.6631 | 816.2 | 0.1839 | 55.8253 | 15.2758 | 0.7747 | 40.5496 | 0.91464 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001074 | #VALUE! | #VALUE! | 2224.6815 | 0.0004495
500 | 56 | 55.569 | 55.904 | 14.8909 | 15.6657 | 817 | 0.1828 | 55.8243 | 15.2783 | 0.7748 | 40.546 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2227.057 | 0.00044902
505 | 55.904 | 55.449 | 55.784 | 14.8678 | 15.6425 | 816.8 | 0.1846 | 55.7123 | 15.2552 | 0.7747 | 40.4572 | 0.91813 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010707 | #VALUE! | #VALUE! | 2231.4015 | 0.00044815
510 | 55.853 | 55.423 | 55.758 | 14.8626 | 15.6374 | 817.2 | 0.1839 | 55.678 | 15.25 | 0.7748 | 40.428 | 0.91464 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001074 | #VALUE! | #VALUE! | 2234.1058 | 0.00044761
515 | 55.754 | 55.347 | 55.658 | 14.8523 | 15.6219 | 816 | 0.1838 | 55.5863 | 15.2371 | 0.7696 | 40.3492 | 0.91415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010745 | #VALUE! | #VALUE! | 2235.18 | 0.00044739
520 | 55.753 | 55.346 | 55.633 | 14.824 | 15.5988 | 817.5 | 0.1841 | 55.5773 | 15.2114 | 0.7748 | 40.3659 | 0.91564 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010731 | #VALUE! | #VALUE! | 2238.3624 | 0.00044676
525 | 55.748 | 55.365 | 55.7 | 14.8137 | 15.5936 | 817.1 | 0.1829 | 55.6043 | 15.2036 | 0.7799 | 40.4007 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2235.3428 | 0.00044736
530 | 55.863 | 55.456 | 55.815 | 14.8111 | 15.6039 | 816.7 | 0.1818 | 55.7113 | 15.2075 | 0.7928 | 40.5038 | 0.9042 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010839 | #VALUE! | #VALUE! | 2228.5586 | 0.00044872
535 | 55.883 | 55.452 | 55.787 | 14.8265 | 15.6117 | 818.1 | 0.1831 | 55.7073 | 15.2191 | 0.7852 | 40.4882 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2233.239 | 0.00044778
540 | 55.903 | 55.472 | 55.783 | 14.842 | 15.6374 | 818.2 | 0.1822 | 55.7193 | 15.2397 | 0.7954 | 40.4796 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 2233.9865 | 0.00044763
545 | 55.897 | 55.466 | 55.825 | 14.8729 | 15.6631 | 818.1 | 0.1826 | 55.7293 | 15.268 | 0.7902 | 40.4613 | 0.90818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010801 | #VALUE! | #VALUE! | 2234.7237 | 0.00044748
550 | 55.819 | 55.436 | 55.747 | 14.8832 | 15.6734 | 813.5 | 0.1836 | 55.6673 | 15.2783 | 0.7902 | 40.389 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2226.1362 | 0.00044921
555 | 55.693 | 55.31 | 55.621 | 14.8781 | 15.6759 | 818.4 | 0.1842 | 55.5413 | 15.277 | 0.7978 | 40.2643 | 0.91614 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010726 | #VALUE! | #VALUE! | 2246.481 | 0.00044514
560 | 55.831 | 55.424 | 55.735 | 14.9167 | 15.7068 | 817.2 | 0.183 | 55.6633 | 15.3117 | 0.7901 | 40.3516 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2238.3367 | 0.00044676
565 | 55.871 | 55.464 | 55.799 | 14.9373 | 15.7325 | 818.1 | 0.1829 | 55.7113 | 15.3349 | 0.7952 | 40.3764 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2239.4227 | 0.00044654
570 | 55.959 | 55.528 | 55.839 | 14.9811 | 15.7737 | 816.1 | 0.1834 | 55.7753 | 15.3774 | 0.7926 | 40.3979 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 2232.7591 | 0.00044788
575 | 55.857 | 55.426 | 55.761 | 15.0069 | 15.7943 | 817.3 | 0.1838 | 55.6813 | 15.4006 | 0.7874 | 40.2807 | 0.91415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010745 | #VALUE! | #VALUE! | 2242.5481 | 0.00044592
580 | 55.874 | 55.443 | 55.754 | 15.0533 | 15.8431 | 817.3 | 0.1839 | 55.6903 | 15.4482 | 0.7898 | 40.2421 | 0.91464 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001074 | #VALUE! | #VALUE! | 2244.6992 | 0.00044549
585 | 55.845 | 55.438 | 55.773 | 15.1074 | 15.8997 | 817.4 | 0.184 | 55.6853 | 15.5036 | 0.7923 | 40.1818 | 0.91514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010735 | #VALUE! | #VALUE! | 2248.3456 | 0.00044477
590 | 55.935 | 55.528 | 55.839 | 15.1537 | 15.9434 | 817.3 | 0.1836 | 55.7673 | 15.5486 | 0.7897 | 40.2188 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2246.0024 | 0.00044524
595 | 56.076 | 55.669 | 55.98 | 15.2027 | 15.9923 | 817.8 | 0.1831 | 55.9083 | 15.5975 | 0.7896 | 40.3108 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2242.2445 | 0.00044598
600 | 56.169 | 55.739 | 56.05 | 15.2388 | 16.0283 | 817.5 | 0.1831 | 55.986 | 15.6335 | 0.7895 | 40.3524 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2239.1103 | 0.00044661
605 | 56.336 | 55.905 | 56.24 | 15.2851 | 16.0772 | 818.4 | 0.1827 | 56.1603 | 15.6812 | 0.7921 | 40.4792 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 2234.5574 | 0.00044752
610 | 56.383 | 55.904 | 56.239 | 15.3186 | 16.1081 | 818.4 | 0.1828 | 56.1753 | 15.7134 | 0.7895 | 40.462 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2235.5073 | 0.00044733
615 | 56.241 | 55.834 | 56.146 | 15.3495 | 16.1441 | 817.3 | 0.1836 | 56.0737 | 15.7468 | 0.7946 | 40.3269 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2239.9827 | 0.00044643
620 | 56.341 | 55.934 | 56.245 | 15.4062 | 16.1904 | 817.5 | 0.1837 | 56.1733 | 15.7983 | 0.7842 | 40.375 | 0.91365 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010749 | #VALUE! | #VALUE! | 2237.8579 | 0.00044686
625 | 56.344 | 55.937 | 56.296 | 15.4294 | 16.2264 | 817.3 | 0.184 | 56.1923 | 15.8279 | 0.797 | 40.3644 | 0.91514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010735 | #VALUE! | #VALUE! | 2237.898 | 0.00044685
630 | 56.467 | 56.013 | 56.372 | 15.4706 | 16.2624 | 818 | 0.1831 | 56.284 | 15.8665 | 0.7918 | 40.4175 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2236.8739 | 0.00044705
635 | 56.449 | 56.042 | 56.353 | 15.4835 | 16.2753 | 816.3 | 0.1824 | 56.2813 | 15.8794 | 0.7918 | 40.4019 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 2233.0852 | 0.00044781
640 | 56.574 | 56.119 | 56.478 | 15.5144 | 16.3061 | 818.5 | 0.1825 | 56.3903 | 15.9102 | 0.7917 | 40.4801 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 2234.7808 | 0.00044747
645 | 56.723 | 56.34 | 56.651 | 15.5402 | 16.3396 | 817.6 | 0.1827 | 56.5713 | 15.9399 | 0.7994 | 40.6314 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 2224.0082 | 0.00044964
650 | 56.637 | 56.182 | 56.493 | 15.5531 | 16.3447 | 818.4 | 0.1842 | 56.4373 | 15.9489 | 0.7916 | 40.4884 | 0.91614 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010726 | #VALUE! | #VALUE! | 2234.0469 | 0.00044762
655 | 56.574 | 56.167 | 56.454 | 15.602 | 16.3859 | 818.6 | 0.1832 | 56.3983 | 15.9939 | 0.7839 | 40.4044 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 2239.2413 | 0.00044658
660 | 56.655 | 56.201 | 56.56 | 15.602 | 16.3987 | 818.2 | 0.1836 | 56.472 | 16.0004 | 0.7967 | 40.4716 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2234.4272 | 0.00044754
665 | 56.716 | 56.309 | 56.644 | 15.6536 | 16.4502 | 817.5 | 0.1833 | 56.5563 | 16.0519 | 0.7966 | 40.5044 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2230.7086 | 0.00044829
670 | 56.725 | 56.319 | 56.63 | 15.6845 | 16.4862 | 818.8 | 0.1829 | 56.558 | 16.0853 | 0.8017 | 40.4727 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2236.0105 | 0.00044723
675 | 56.766 | 56.359 | 56.694 | 15.7128 | 16.5145 | 819 | 0.1831 | 56.6063 | 16.1136 | 0.8017 | 40.4927 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2235.4501 | 0.00044734
680 | 56.901 | 56.494 | 56.829 | 15.7257 | 16.5299 | 818.6 | 0.1829 | 56.7413 | 16.1278 | 0.8042 | 40.6135 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2227.7097 | 0.00044889
685 | 57.015 | 56.584 | 56.895 | 15.7437 | 16.5531 | 818.9 | 0.1822 | 56.8313 | 16.1484 | 0.8094 | 40.6829 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 2224.7246 | 0.00044949
690 | 57.156 | 56.701 | 57.012 | 15.7644 | 16.5737 | 818.3 | 0.1822 | 56.9563 | 16.169 | 0.8093 | 40.7873 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 2217.407 | 0.00045098
695 | 57.104 | 56.673 | 56.984 | 15.7541 | 16.5685 | 818.4 | 0.1829 | 56.9203 | 16.1613 | 0.8144 | 40.759 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2219.215 | 0.00045061
700 | 57.103 | 56.672 | 56.959 | 15.7644 | 16.5788 | 819 | 0.183 | 56.9113 | 16.1716 | 0.8144 | 40.7397 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2221.8941 | 0.00045007
705 | 57.055 | 56.6 | 56.935 | 15.7618 | 16.5737 | 818.4 | 0.1827 | 56.8633 | 16.1678 | 0.8119 | 40.6956 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 2222.6751 | 0.00044991
710 | 57.034 | 56.603 | 56.915 | 15.7772 | 16.5917 | 818.2 | 0.1835 | 56.8507 | 16.1844 | 0.8145 | 40.6662 | 0.91265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010759 | #VALUE! | #VALUE! | 2223.7366 | 0.00044969
715 | 57.038 | 56.631 | 56.919 | 15.7876 | 16.602 | 816.2 | 0.1831 | 56.8627 | 16.1948 | 0.8144 | 40.6679 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2218.2109 | 0.00045081
720 | 57.043 | 56.612 | 56.924 | 15.7747 | 16.5865 | 818.4 | 0.1832 | 56.8597 | 16.1806 | 0.8118 | 40.6791 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 2223.5775 | 0.00044973
725 | 57.074 | 56.643 | 56.955 | 15.7979 | 16.6071 | 818.8 | 0.1829 | 56.8907 | 16.2025 | 0.8092 | 40.6882 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2224.1668 | 0.00044961
730 | 57.107 | 56.652 | 56.987 | 15.8391 | 16.6457 | 818.4 | 0.1828 | 56.9153 | 16.2424 | 0.8066 | 40.6729 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2223.9129 | 0.00044966
735 | 57.089 | 56.658 | 56.993 | 15.8571 | 16.6637 | 819 | 0.1832 | 56.9133 | 16.2604 | 0.8066 | 40.6529 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 2226.6382 | 0.00044911
740 | 57.171 | 56.716 | 57.027 | 15.8906 | 16.6972 | 819.3 | 0.1823 | 56.9713 | 16.2939 | 0.8066 | 40.6774 | 0.90669 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010815 | #VALUE! | #VALUE! | 2226.1122 | 0.00044921
745 | 57.251 | 56.844 | 57.155 | 15.919 | 16.7332 | 818.5 | 0.183 | 57.0833 | 16.3261 | 0.8142 | 40.7572 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2219.5842 | 0.00045053
750 | 57.237 | 56.806 | 57.117 | 15.9061 | 16.7177 | 819 | 0.1828 | 57.0533 | 16.3119 | 0.8116 | 40.7414 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2221.8014 | 0.00045009
755 | 57.199 | 56.744 | 57.055 | 15.919 | 16.728 | 818.3 | 0.1824 | 56.9993 | 16.3235 | 0.809 | 40.6758 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 2223.4826 | 0.00044974
760 | 57.115 | 56.684 | 56.995 | 15.9138 | 16.7177 | 817.8 | 0.1839 | 56.9313 | 16.3158 | 0.8039 | 40.6156 | 0.91464 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001074 | #VALUE! | #VALUE! | 2225.4203 | 0.00044935
765 | 57.1 | 56.669 | 57.004 | 15.9164 | 16.7203 | 819.4 | 0.184 | 56.9243 | 16.3183 | 0.8039 | 40.606 | 0.91514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010735 | #VALUE! | #VALUE! | 2230.3015 | 0.00044837
770 | 57.254 | 56.799 | 57.11 | 15.937 | 16.7486 | 818.2 | 0.1829 | 57.0543 | 16.3428 | 0.8116 | 40.7115 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2221.2613 | 0.00045019
775 | 57.217 | 56.81 | 57.097 | 15.9215 | 16.7332 | 818.9 | 0.1831 | 57.0413 | 16.3273 | 0.8117 | 40.714 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2223.0279 | 0.00044984
780 | 57.203 | 56.772 | 57.083 | 15.9344 | 16.746 | 819.1 | 0.1826 | 57.0193 | 16.3402 | 0.8116 | 40.6791 | 0.90818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010801 | #VALUE! | #VALUE! | 2225.4758 | 0.00044934
785 | 57.262 | 56.879 | 57.166 | 15.9576 | 16.7615 | 819.5 | 0.1829 | 57.1023 | 16.3595 | 0.8039 | 40.7428 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2223.0842 | 0.00044983
790 | 57.296 | 56.889 | 57.2 | 15.9602 | 16.7615 | 818.4 | 0.1834 | 57.1283 | 16.3608 | 0.8013 | 40.7675 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 2218.755 | 0.0004507
795 | 57.282 | 56.827 | 57.162 | 15.9602 | 16.7692 | 818 | 0.1831 | 57.0903 | 16.3647 | 0.809 | 40.7256 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2219.9495 | 0.00045046
800 | 57.266 | 56.835 | 57.146 | 15.9757 | 16.7872 | 815.8 | 0.1834 | 57.0823 | 16.3815 | 0.8115 | 40.7009 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 2215.3253 | 0.0004514
805 | 57.203 | 56.796 | 57.107 | 15.9499 | 16.7615 | 819.7 | 0.1837 | 57.0353 | 16.3557 | 0.8116 | 40.6796 | 0.91365 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010749 | #VALUE! | #VALUE! | 2227.0786 | 0.00044902
810 | 57.186 | 56.779 | 57.066 | 15.9344 | 16.7512 | 819.2 | 0.183 | 57.0103 | 16.3428 | 0.8168 | 40.6675 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2226.3824 | 0.00044916
815 | 57.216 | 56.785 | 57.096 | 15.9215 | 16.7383 | 818.8 | 0.1822 | 57.0323 | 16.3299 | 0.8168 | 40.7024 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 2223.3872 | 0.00044976
820 | 57.152 | 56.697 | 57.008 | 15.8932 | 16.7074 | 818.8 | 0.1842 | 56.9523 | 16.3003 | 0.8142 | 40.652 | 0.91614 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010726 | #VALUE! | #VALUE! | 2226.1437 | 0.00044921
825 | 57.088 | 56.681 | 56.992 | 15.8726 | 16.6817 | 819.1 | 0.1833 | 56.9203 | 16.2771 | 0.8091 | 40.6432 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2227.4443 | 0.00044895
830 | 57.072 | 56.641 | 56.952 | 15.8314 | 16.6508 | 817.8 | 0.1829 | 56.8883 | 16.2411 | 0.8194 | 40.6472 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2223.6875 | 0.0004497
835 | 57.031 | 56.6 | 56.911 | 15.8159 | 16.6277 | 819.1 | 0.1828 | 56.8473 | 16.2218 | 0.8118 | 40.6255 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2228.412 | 0.00044875
840 | 57.015 | 56.608 | 56.871 | 15.8211 | 16.6277 | 819.6 | 0.183 | 56.8313 | 16.2244 | 0.8066 | 40.6069 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2230.7936 | 0.00044827
845 | 56.927 | 56.496 | 56.784 | 15.7979 | 16.6123 | 818.5 | 0.183 | 56.7357 | 16.2051 | 0.8144 | 40.5306 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2231.9972 | 0.00044803
850 | 56.935 | 56.504 | 56.791 | 15.7953 | 16.6071 | 820 | 0.1817 | 56.7433 | 16.2012 | 0.8118 | 40.5421 | 0.9037 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010844 | #VALUE! | #VALUE! | 2235.4497 | 0.00044734
855 | 56.966 | 56.535 | 56.87 | 15.7669 | 16.584 | 818.7 | 0.1833 | 56.7903 | 16.1755 | 0.8171 | 40.6149 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2227.9078 | 0.00044885
860 | 56.974 | 56.591 | 56.878 | 15.7463 | 16.5582 | 820 | 0.1828 | 56.8143 | 16.1522 | 0.8119 | 40.6621 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2228.8553 | 0.00044866
865 | 56.981 | 56.598 | 56.861 | 15.7489 | 16.5582 | 819.1 | 0.1832 | 56.8133 | 16.1535 | 0.8093 | 40.6598 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 2226.5349 | 0.00044913
870 | 56.867 | 56.436 | 56.772 | 15.7386 | 16.5582 | 819.1 | 0.1832 | 56.6917 | 16.1484 | 0.8196 | 40.5433 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 2232.9337 | 0.00044784
875 | 56.73 | 56.323 | 56.61 | 15.6948 | 16.5068 | 818.4 | 0.1841 | 56.5543 | 16.1008 | 0.812 | 40.4535 | 0.91564 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010731 | #VALUE! | #VALUE! | 2235.9743 | 0.00044723
880 | 56.661 | 56.278 | 56.565 | 15.6742 | 16.4862 | 817.9 | 0.1844 | 56.5013 | 16.0802 | 0.812 | 40.4211 | 0.91713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010717 | #VALUE! | #VALUE! | 2236.3994 | 0.00044715
885 | 56.642 | 56.235 | 56.546 | 15.6639 | 16.4759 | 819.6 | 0.1836 | 56.4743 | 16.0699 | 0.812 | 40.4044 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2241.974 | 0.00044604
890 | 56.621 | 56.262 | 56.55 | 15.6433 | 16.4605 | 818.8 | 0.1832 | 56.4777 | 16.0519 | 0.8172 | 40.4258 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 2238.6037 | 0.00044671
895 | 56.651 | 56.268 | 56.532 | 15.6407 | 16.4528 | 817.8 | 0.1833 | 56.4837 | 16.0467 | 0.8121 | 40.4369 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2235.2531 | 0.00044738
900 | 56.725 | 56.294 | 56.63 | 15.6407 | 16.4579 | 818.7 | 0.1823 | 56.5497 | 16.0493 | 0.8172 | 40.5004 | 0.90669 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010815 | #VALUE! | #VALUE! | 2234.2073 | 0.00044759
905 | 56.704 | 56.297 | 56.584 | 15.6227 | 16.4425 | 820 | 0.1822 | 56.5283 | 16.0326 | 0.8198 | 40.4957 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 2238.011 | 0.00044683
910 | 56.706 | 56.299 | 56.586 | 15.6407 | 16.4553 | 819 | 0.1821 | 56.5303 | 16.048 | 0.8146 | 40.4823 | 0.90569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010825 | #VALUE! | #VALUE! | 2236.0217 | 0.00044722
915 | 56.732 | 56.325 | 56.612 | 15.6433 | 16.4528 | 818 | 0.1833 | 56.5563 | 16.048 | 0.8095 | 40.5083 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2231.8608 | 0.00044806
920 | 56.709 | 56.278 | 56.565 | 15.6252 | 16.4322 | 819.5 | 0.1833 | 56.5173 | 16.0287 | 0.807 | 40.4886 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2237.0386 | 0.00044702
925 | 56.66 | 56.253 | 56.54 | 15.6252 | 16.4348 | 818.9 | 0.1824 | 56.4843 | 16.03 | 0.8096 | 40.4543 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 2237.2961 | 0.00044697
930 | 56.659 | 56.228 | 56.563 | 15.6201 | 16.4219 | 819.9 | 0.1824 | 56.4833 | 16.021 | 0.8018 | 40.4623 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 2239.5853 | 0.00044651
935 | 56.607 | 56.224 | 56.512 | 15.5892 | 16.391 | 818.1 | 0.1834 | 56.4477 | 15.9901 | 0.8018 | 40.4576 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 2234.9318 | 0.00044744
940 | 56.601 | 56.266 | 56.505 | 15.5763 | 16.3859 | 818.8 | 0.1831 | 56.4573 | 15.9811 | 0.8096 | 40.4762 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2235.8125 | 0.00044726
945 | 56.617 | 56.21 | 56.45 | 15.5711 | 16.373 | 818.4 | 0.1833 | 56.4257 | 15.972 | 0.8019 | 40.4536 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2235.9697 | 0.00044723
950 | 56.513 | 56.106 | 56.393 | 15.5582 | 16.3576 | 820.1 | 0.1837 | 56.3373 | 15.9579 | 0.7994 | 40.3794 | 0.91365 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010749 | #VALUE! | #VALUE! | 2244.7306 | 0.00044549
955 | 56.503 | 56.12 | 56.407 | 15.5402 | 16.3524 | 819.2 | 0.1843 | 56.3433 | 15.9463 | 0.8122 | 40.397 | 0.91663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010721 | #VALUE! | #VALUE! | 2241.2903 | 0.00044617
960 | 56.444 | 56.037 | 56.349 | 15.4835 | 16.2907 | 818.1 | 0.1841 | 56.2767 | 15.8871 | 0.8072 | 40.3896 | 0.91564 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010731 | #VALUE! | #VALUE! | 2238.6945 | 0.00044669
965 | 56.358 | 55.975 | 56.239 | 15.4706 | 16.2701 | 818.5 | 0.1838 | 56.1907 | 15.8704 | 0.7995 | 40.3203 | 0.91415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010745 | #VALUE! | #VALUE! | 2243.6359 | 0.00044571
970 | 56.394 | 56.035 | 56.274 | 15.4629 | 16.2598 | 819.4 | 0.1838 | 56.2343 | 15.8613 | 0.7969 | 40.373 | 0.91415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010745 | #VALUE! | #VALUE! | 2243.1729 | 0.0004458
975 | 56.306 | 55.947 | 56.21 | 15.4346 | 16.229 | 819.3 | 0.1838 | 56.1543 | 15.8318 | 0.7944 | 40.3225 | 0.91415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010745 | #VALUE! | #VALUE! | 2245.7054 | 0.00044529
980 | 56.291 | 55.932 | 56.219 | 15.4423 | 16.2367 | 818.4 | 0.1838 | 56.1473 | 15.8395 | 0.7944 | 40.3078 | 0.91415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010745 | #VALUE! | #VALUE! | 2244.0566 | 0.00044562
985 | 56.392 | 56.009 | 56.272 | 15.4346 | 16.2341 | 820 | 0.1835 | 56.2243 | 15.8344 | 0.7995 | 40.39 | 0.91265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010759 | #VALUE! | #VALUE! | 2243.8706 | 0.00044566
990 | 56.42 | 56.037 | 56.3 | 15.4062 | 16.2084 | 819.2 | 0.183 | 56.2523 | 15.8073 | 0.8022 | 40.445 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2238.6303 | 0.0004467
995 | 56.375 | 56.016 | 56.279 | 15.3908 | 16.1878 | 819.6 | 0.1833 | 56.2233 | 15.7893 | 0.797 | 40.434 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2240.3327 | 0.00044636
1000 | 56.377 | 56.018 | 56.281 | 15.383 | 16.1827 | 820.1 | 0.1828 | 56.2253 | 15.7828 | 0.7997 | 40.4425 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2241.2311 | 0.00044618
1005 | 56.256 | 55.897 | 56.184 | 15.3573 | 16.1544 | 819.7 | 0.1833 | 56.1123 | 15.7559 | 0.7971 | 40.3565 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2244.9117 | 0.00044545
1010 | 56.278 | 55.895 | 56.182 | 15.347 | 16.1389 | 818.5 | 0.1832 | 56.1183 | 15.743 | 0.7919 | 40.3754 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 2240.5759 | 0.00044631
1015 | 56.297 | 55.914 | 56.202 | 15.3263 | 16.1286 | 819.2 | 0.1825 | 56.1377 | 15.7274 | 0.8023 | 40.4102 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 2240.5591 | 0.00044632
1020 | 56.315 | 55.932 | 56.172 | 15.3006 | 16.1003 | 819.6 | 0.1832 | 56.1397 | 15.7005 | 0.7997 | 40.4392 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 2240.0456 | 0.00044642
1025 | 56.333 | 55.95 | 56.237 | 15.2929 | 16.0978 | 819.1 | 0.183 | 56.1733 | 15.6953 | 0.8049 | 40.478 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2236.535 | 0.00044712
1030 | 56.301 | 55.918 | 56.205 | 15.28 | 16.0798 | 818.2 | 0.1827 | 56.1413 | 15.6799 | 0.7998 | 40.4614 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 2234.9914 | 0.00044743
1035 | 56.244 | 55.909 | 56.173 | 15.2954 | 16.0823 | 820.4 | 0.1824 | 56.1087 | 15.6889 | 0.7869 | 40.4198 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 2243.3082 | 0.00044577
1040 | 56.211 | 55.828 | 56.091 | 15.3083 | 16.0952 | 820.5 | 0.1842 | 56.0433 | 15.7018 | 0.7869 | 40.3416 | 0.91614 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010726 | #VALUE! | #VALUE! | 2247.9326 | 0.00044485
1045 | 56.294 | 55.935 | 56.222 | 15.3083 | 16.1055 | 819.5 | 0.1835 | 56.1503 | 15.7069 | 0.7972 | 40.4434 | 0.91265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010759 | #VALUE! | #VALUE! | 2239.5387 | 0.00044652
1050 | 56.355 | 55.948 | 56.211 | 15.2954 | 16.0952 | 820.2 | 0.1816 | 56.1713 | 15.6953 | 0.7998 | 40.476 | 0.9032 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010849 | #VALUE! | #VALUE! | 2239.6464 | 0.0004465
1055 | 56.293 | 55.934 | 56.197 | 15.2722 | 16.0746 | 819.4 | 0.1827 | 56.1413 | 15.6734 | 0.8024 | 40.4679 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 2237.9098 | 0.00044685
1060 | 56.205 | 55.846 | 56.062 | 15.2001 | 16.0026 | 818.5 | 0.1833 | 56.0377 | 15.6014 | 0.8025 | 40.4363 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2237.1996 | 0.00044699
1065 | 56.118 | 55.735 | 56.022 | 15.1615 | 15.9614 | 820.6 | 0.1819 | 55.9583 | 15.5615 | 0.7999 | 40.3969 | 0.9047 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010834 | #VALUE! | #VALUE! | 2245.129 | 0.00044541
1070 | 56.029 | 55.67 | 55.933 | 15.1383 | 15.9357 | 819.8 | 0.1826 | 55.8773 | 15.537 | 0.7974 | 40.3403 | 0.90818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010801 | #VALUE! | #VALUE! | 2246.0844 | 0.00044522
1075 | 55.988 | 55.653 | 55.892 | 15.1048 | 15.9049 | 818.5 | 0.1829 | 55.8443 | 15.5048 | 0.8001 | 40.3395 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2242.5699 | 0.00044592
1080 | 56.018 | 55.659 | 55.898 | 15.1099 | 15.9074 | 818.7 | 0.1828 | 55.8583 | 15.5086 | 0.7975 | 40.3497 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2242.5508 | 0.00044592
1085 | 56.001 | 55.666 | 55.905 | 15.1099 | 15.9074 | 818.5 | 0.1833 | 55.8573 | 15.5086 | 0.7975 | 40.3487 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2242.0586 | 0.00044602
1090 | 55.934 | 55.575 | 55.839 | 15.0661 | 15.8663 | 819.1 | 0.1833 | 55.7827 | 15.4662 | 0.8002 | 40.3165 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2245.495 | 0.00044534
1095 | 55.917 | 55.582 | 55.797 | 15.0533 | 15.856 | 819.7 | 0.1832 | 55.7653 | 15.4547 | 0.8027 | 40.3107 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 2247.4623 | 0.00044495
1100 | 55.873 | 55.538 | 55.753 | 15.0301 | 15.8328 | 820.1 | 0.1833 | 55.7213 | 15.4314 | 0.8027 | 40.2899 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2249.7199 | 0.0004445
1105 | 55.784 | 55.425 | 55.688 | 14.9966 | 15.7943 | 819.5 | 0.1836 | 55.6323 | 15.3955 | 0.7977 | 40.2369 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2251.0351 | 0.00044424
1110 | 55.791 | 55.432 | 55.671 | 14.9837 | 15.7865 | 818.9 | 0.1823 | 55.6313 | 15.3851 | 0.8028 | 40.2462 | 0.90669 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010815 | #VALUE! | #VALUE! | 2248.8644 | 0.00044467
1115 | 55.846 | 55.464 | 55.703 | 14.9785 | 15.7814 | 818.5 | 0.1821 | 55.671 | 15.3799 | 0.8029 | 40.291 | 0.90569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010825 | #VALUE! | #VALUE! | 2245.2657 | 0.00044538
1120 | 55.782 | 55.423 | 55.663 | 14.976 | 15.7737 | 819.5 | 0.1828 | 55.6227 | 15.3749 | 0.7977 | 40.2478 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2250.4236 | 0.00044436
1125 | 55.767 | 55.432 | 55.647 | 14.9889 | 15.7865 | 819.7 | 0.1825 | 55.6153 | 15.3877 | 0.7976 | 40.2276 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 2252.1022 | 0.00044403
1130 | 55.727 | 55.392 | 55.632 | 15.0146 | 15.8097 | 818.2 | 0.1843 | 55.5837 | 15.4122 | 0.7951 | 40.1715 | 0.91663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010721 | #VALUE! | #VALUE! | 2251.1212 | 0.00044422
1135 | 55.713 | 55.378 | 55.593 | 14.9991 | 15.7943 | 818.1 | 0.1836 | 55.5613 | 15.3967 | 0.7952 | 40.1646 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2251.2319 | 0.0004442
1140 | 55.698 | 55.363 | 55.603 | 15.012 | 15.8071 | 817.1 | 0.1829 | 55.5547 | 15.4095 | 0.7951 | 40.1451 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2249.5732 | 0.00044453
1145 | 55.731 | 55.396 | 55.611 | 15.0017 | 15.802 | 817.6 | 0.1829 | 55.5793 | 15.4018 | 0.8003 | 40.1775 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2249.1364 | 0.00044462
1150 | 55.669 | 55.334 | 55.574 | 14.9889 | 15.7891 | 816.5 | 0.184 | 55.5257 | 15.389 | 0.8002 | 40.1367 | 0.91514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010735 | #VALUE! | #VALUE! | 2248.3946 | 0.00044476
1155 | 55.702 | 55.367 | 55.582 | 15.0275 | 15.82 | 818.6 | 0.1836 | 55.5503 | 15.4238 | 0.7925 | 40.1266 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2254.7438 | 0.00044351
1160 | 55.761 | 55.45 | 55.689 | 15.0507 | 15.856 | 819 | 0.1833 | 55.6333 | 15.4534 | 0.8053 | 40.18 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2252.8475 | 0.00044388
1165 | 55.748 | 55.413 | 55.629 | 15.0352 | 15.838 | 816.5 | 0.1828 | 55.5967 | 15.4366 | 0.8028 | 40.1601 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2247.0845 | 0.00044502
1170 | 55.807 | 55.424 | 55.663 | 15.0378 | 15.8354 | 818.5 | 0.1829 | 55.6313 | 15.4366 | 0.7976 | 40.1947 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2250.6459 | 0.00044432
1175 | 55.768 | 55.433 | 55.673 | 14.994 | 15.8045 | 819.1 | 0.1827 | 55.6247 | 15.3993 | 0.8105 | 40.2254 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 2250.5777 | 0.00044433
1180 | 55.781 | 55.469 | 55.661 | 15.0378 | 15.8406 | 817.2 | 0.1835 | 55.637 | 15.4392 | 0.8028 | 40.1978 | 0.91265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010759 | #VALUE! | #VALUE! | 2246.8998 | 0.00044506
1185 | 55.865 | 55.506 | 55.721 | 15.0764 | 15.8766 | 818.3 | 0.1832 | 55.6973 | 15.4765 | 0.8002 | 40.2208 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 2248.6358 | 0.00044471
1190 | 55.899 | 55.564 | 55.779 | 15.0945 | 15.9023 | 819 | 0.1829 | 55.7473 | 15.4984 | 0.8078 | 40.2489 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2248.9881 | 0.00044464
1195 | 55.982 | 55.623 | 55.863 | 15.1151 | 15.9203 | 819.4 | 0.1822 | 55.8227 | 15.5177 | 0.8052 | 40.305 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 2246.9584 | 0.00044505
1200 | 56.018 | 55.683 | 55.899 | 15.128 | 15.9306 | 818 | 0.183 | 55.8667 | 15.5293 | 0.8026 | 40.3374 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2241.3176 | 0.00044617
1205 | 56.032 | 55.673 | 55.912 | 15.1305 | 15.9357 | 818.4 | 0.1823 | 55.8723 | 15.5331 | 0.8052 | 40.3392 | 0.90669 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010815 | #VALUE! | #VALUE! | 2242.3098 | 0.00044597
1210 | 55.997 | 55.686 | 55.901 | 15.1357 | 15.9434 | 817.8 | 0.183 | 55.8613 | 15.5396 | 0.8077 | 40.3218 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2241.6356 | 0.0004461
1215 | 56.037 | 55.678 | 55.918 | 15.1486 | 15.9563 | 819.4 | 0.184 | 55.8777 | 15.5525 | 0.8077 | 40.3252 | 0.91514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010735 | #VALUE! | #VALUE! | 2245.8301 | 0.00044527
1220 | 56.053 | 55.694 | 55.933 | 15.146 | 15.9537 | 818.5 | 0.1829 | 55.8933 | 15.5498 | 0.8077 | 40.3435 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2242.3476 | 0.00044596
1225 | 56.069 | 55.734 | 55.949 | 15.1512 | 15.9614 | 820.6 | 0.1825 | 55.9173 | 15.5563 | 0.8102 | 40.361 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 2247.1232 | 0.00044501
1230 | 56.061 | 55.726 | 55.941 | 15.1512 | 15.9589 | 819 | 0.1829 | 55.9093 | 15.555 | 0.8077 | 40.3543 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2243.1169 | 0.00044581
1235 | 55.982 | 55.623 | 55.862 | 15.128 | 15.9383 | 818.2 | 0.1829 | 55.8223 | 15.5331 | 0.8103 | 40.2892 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2244.5467 | 0.00044552
1240 | 55.976 | 55.641 | 55.856 | 15.1228 | 15.9331 | 817.9 | 0.1831 | 55.8243 | 15.528 | 0.8103 | 40.2964 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2243.3228 | 0.00044577
1245 | 40.98 | 40.71 | 40.906 | 14.4118 | 14.7167 | 819.5 | 0.4125 | 40.8653 | 14.5642 | 0.3049 | 26.3011 | 2.0516 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056276 | #VALUE! | #VALUE! | 3443.7607 | 0.00029038
1250 | 40.944 | 40.698 | 40.894 | 14.368 | 14.6576 | 819 | 0.4119 | 40.8453 | 14.5128 | 0.2896 | 26.3325 | 2.0486 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056342 | #VALUE! | #VALUE! | 3437.549 | 0.0002909
1255 | 40.928 | 40.657 | 40.854 | 14.3448 | 14.6396 | 818.5 | 0.4109 | 40.813 | 14.4922 | 0.2948 | 26.3208 | 2.0436 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056451 | #VALUE! | #VALUE! | 3436.9818 | 0.00029095
1260 | 40.934 | 40.687 | 40.884 | 14.3629 | 14.6576 | 819 | 0.4109 | 40.835 | 14.5102 | 0.2947 | 26.3248 | 2.0436 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056451 | #VALUE! | #VALUE! | 3438.5654 | 0.00029082
1265 | 40.936 | 40.69 | 40.862 | 14.3603 | 14.6628 | 819.5 | 0.411 | 40.8293 | 14.5115 | 0.3025 | 26.3178 | 2.0441 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005644 | #VALUE! | #VALUE! | 3441.5754 | 0.00029056
1270 | 40.986 | 40.74 | 40.912 | 14.3654 | 14.6679 | 818.7 | 0.4112 | 40.8793 | 14.5167 | 0.3025 | 26.3627 | 2.0451 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056418 | #VALUE! | #VALUE! | 3432.3599 | 0.00029134
1275 | 41.014 | 40.768 | 40.964 | 14.3835 | 14.6885 | 819.3 | 0.4119 | 40.9153 | 14.536 | 0.305 | 26.3793 | 2.0486 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056342 | #VALUE! | #VALUE! | 3432.7073 | 0.00029132
1280 | 41.042 | 40.771 | 40.968 | 14.3938 | 14.7013 | 819.5 | 0.4109 | 40.927 | 14.5475 | 0.3075 | 26.3794 | 2.0436 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056451 | #VALUE! | #VALUE! | 3433.5301 | 0.00029125
1285 | 41.097 | 40.826 | 41.023 | 14.4169 | 14.7245 | 819.3 | 0.4098 | 40.982 | 14.5707 | 0.3076 | 26.4113 | 2.0382 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056573 | #VALUE! | #VALUE! | 3428.5526 | 0.00029167
1290 | 41.08 | 40.809 | 41.031 | 14.4324 | 14.7424 | 819.1 | 0.4119 | 40.9733 | 14.5874 | 0.31 | 26.3859 | 2.0486 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056342 | #VALUE! | #VALUE! | 3431.011 | 0.00029146
1295 | 41.091 | 40.82 | 41.017 | 14.4118 | 14.7296 | 819 | 0.4108 | 40.976 | 14.5707 | 0.3178 | 26.4053 | 2.0432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056462 | #VALUE! | #VALUE! | 3428.076 | 0.00029171
1300 | 41.077 | 40.831 | 41.003 | 14.4169 | 14.7322 | 819.4 | 0.4116 | 40.9703 | 14.5746 | 0.3153 | 26.3958 | 2.0471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056375 | #VALUE! | #VALUE! | 3430.9868 | 0.00029146
1305 | 41.117 | 40.846 | 41.043 | 14.4453 | 14.7579 | 819.3 | 0.4125 | 41.002 | 14.6016 | 0.3126 | 26.4004 | 2.0516 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056276 | #VALUE! | #VALUE! | 3429.9682 | 0.00029155
1310 | 41.134 | 40.863 | 41.06 | 14.4479 | 14.7656 | 818.7 | 0.4118 | 41.019 | 14.6067 | 0.3177 | 26.4123 | 2.0481 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056353 | #VALUE! | #VALUE! | 3425.9185 | 0.00029189
1315 | 41.152 | 40.882 | 41.079 | 14.4633 | 14.7862 | 819.1 | 0.4117 | 41.0377 | 14.6248 | 0.3229 | 26.4129 | 2.0476 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056364 | #VALUE! | #VALUE! | 3427.5058 | 0.00029176
1320 | 41.202 | 40.931 | 41.152 | 14.5097 | 14.8273 | 820 | 0.4125 | 41.095 | 14.6685 | 0.3176 | 26.4265 | 2.0516 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056276 | #VALUE! | #VALUE! | 3429.5082 | 0.00029159
1325 | 41.226 | 40.956 | 41.152 | 14.5045 | 14.8299 | 819.3 | 0.412 | 41.1113 | 14.6672 | 0.3254 | 26.4441 | 2.0491 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056331 | #VALUE! | #VALUE! | 3424.2957 | 0.00029203
1330 | 41.255 | 41.033 | 41.206 | 14.5071 | 14.8325 | 820 | 0.4108 | 41.1647 | 14.6698 | 0.3254 | 26.4949 | 2.0432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056462 | #VALUE! | #VALUE! | 3420.6588 | 0.00029234
1335 | 41.286 | 41.016 | 41.213 | 14.5329 | 14.8582 | 819.2 | 0.4117 | 41.1717 | 14.6956 | 0.3253 | 26.4761 | 2.0476 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056364 | #VALUE! | #VALUE! | 3419.7416 | 0.00029242
1340 | 41.297 | 41.027 | 41.224 | 14.5071 | 14.835 | 819 | 0.4112 | 41.1827 | 14.671 | 0.3279 | 26.5116 | 2.0451 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056418 | #VALUE! | #VALUE! | 3414.3287 | 0.00029288
1345 | 41.335 | 41.064 | 41.236 | 14.5303 | 14.8582 | 818.8 | 0.4121 | 41.2117 | 14.6943 | 0.3279 | 26.5174 | 2.0496 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005632 | #VALUE! | #VALUE! | 3412.7483 | 0.00029302
1350 | 41.35 | 41.104 | 41.301 | 14.5638 | 14.8916 | 819.1 | 0.4119 | 41.2517 | 14.7277 | 0.3278 | 26.524 | 2.0486 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056342 | #VALUE! | #VALUE! | 3413.1556 | 0.00029298
1355 | 41.443 | 41.172 | 41.369 | 14.5844 | 14.9147 | 821.2 | 0.4112 | 41.328 | 14.7495 | 0.3303 | 26.5785 | 2.0451 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056418 | #VALUE! | #VALUE! | 3414.8917 | 0.00029284
1360 | 41.512 | 41.241 | 41.438 | 14.6642 | 14.9867 | 819 | 0.4127 | 41.397 | 14.8255 | 0.3225 | 26.5715 | 2.0526 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056254 | #VALUE! | #VALUE! | 3406.6275 | 0.00029355
1365 | 41.511 | 41.24 | 41.437 | 14.6488 | 14.9842 | 818.7 | 0.4123 | 41.396 | 14.8165 | 0.3354 | 26.5795 | 2.0506 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056298 | #VALUE! | #VALUE! | 3404.3611 | 0.00029374
1370 | 41.535 | 41.289 | 41.461 | 14.69 | 15.0253 | 819.3 | 0.4114 | 41.4283 | 14.8576 | 0.3353 | 26.5707 | 2.0461 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056397 | #VALUE! | #VALUE! | 3407.9865 | 0.00029343
1375 | 41.661 | 41.39 | 41.563 | 14.7441 | 15.0819 | 820.6 | 0.412 | 41.538 | 14.913 | 0.3378 | 26.625 | 2.0491 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056331 | #VALUE! | #VALUE! | 3406.4305 | 0.00029356
1380 | 41.787 | 41.492 | 41.689 | 14.7879 | 15.1256 | 819.3 | 0.4114 | 41.656 | 14.9567 | 0.3377 | 26.6992 | 2.0461 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056397 | #VALUE! | #VALUE! | 3391.5758 | 0.00029485
1385 | 41.893 | 41.622 | 41.795 | 14.86 | 15.1976 | 819.3 | 0.4108 | 41.77 | 15.0288 | 0.3376 | 26.7412 | 2.0432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056462 | #VALUE! | #VALUE! | 3386.2553 | 0.00029531
1390 | 41.973 | 41.702 | 41.899 | 14.9038 | 15.2465 | 819.7 | 0.4097 | 41.858 | 15.0752 | 0.3427 | 26.7828 | 2.0377 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056584 | #VALUE! | #VALUE! | 3382.64 | 0.00029563
1395 | 42.13 | 41.859 | 42.056 | 15.0223 | 15.3596 | 819.2 | 0.4102 | 42.015 | 15.191 | 0.3373 | 26.824 | 2.0402 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056528 | #VALUE! | #VALUE! | 3375.3844 | 0.00029626
1400 | 42.165 | 41.894 | 42.091 | 15.0172 | 15.3648 | 819.5 | 0.4114 | 42.05 | 15.191 | 0.3476 | 26.859 | 2.0461 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056397 | #VALUE! | #VALUE! | 3372.2267 | 0.00029654
1405 | 42.226 | 41.955 | 42.128 | 15.0713 | 15.4136 | 819.6 | 0.4108 | 42.103 | 15.2424 | 0.3423 | 26.8605 | 2.0432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056462 | #VALUE! | #VALUE! | 3372.4435 | 0.00029652
1410 | 42.265 | 41.994 | 42.191 | 15.1383 | 15.4753 | 818.3 | 0.4128 | 42.15 | 15.3068 | 0.337 | 26.8432 | 2.0531 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056243 | #VALUE! | #VALUE! | 3369.2707 | 0.0002968
1415 | 42.329 | 42.059 | 42.231 | 15.1769 | 15.5113 | 818.5 | 0.4121 | 42.2063 | 15.3441 | 0.3344 | 26.8622 | 2.0496 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005632 | #VALUE! | #VALUE! | 3367.7063 | 0.00029694
1420 | 42.394 | 42.123 | 42.295 | 15.2285 | 15.5576 | 818.6 | 0.4137 | 42.2707 | 15.3931 | 0.3291 | 26.8776 | 2.0576 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056146 | #VALUE! | #VALUE! | 3366.19 | 0.00029707
1425 | 42.438 | 42.191 | 42.364 | 15.231 | 15.5654 | 819.1 | 0.4126 | 42.331 | 15.3982 | 0.3344 | 26.9328 | 2.0521 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056265 | #VALUE! | #VALUE! | 3361.3448 | 0.0002975
1430 | 42.555 | 42.26 | 42.457 | 15.3186 | 15.6425 | 819.3 | 0.4125 | 42.424 | 15.4805 | 0.3239 | 26.9434 | 2.0516 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056276 | #VALUE! | #VALUE! | 3360.8365 | 0.00029754
1435 | 70.05 | 69.762 | 70.123 | 18.3281 | 19.999 | 812.8 | 0.099 | 69.9783 | 19.1636 | 1.6709 | 50.8148 | 0.49239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017626 | #VALUE! | #VALUE! | 1767.8738 | 0.00056565
1440 | 70.521 | 70.256 | 70.593 | 18.6556 | 20.3234 | 813.5 | 0.0985 | 70.4567 | 19.4895 | 1.6678 | 50.9672 | 0.4899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017698 | #VALUE! | #VALUE! | 1764.1061 | 0.00056686
1445 | 71.042 | 70.753 | 71.114 | 19.0243 | 20.6763 | 813.6 | 0.0993 | 70.9697 | 19.8503 | 1.652 | 51.1194 | 0.49388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017583 | #VALUE! | #VALUE! | 1759.07 | 0.00056848
1450 | 71.401 | 71.088 | 71.473 | 19.2151 | 20.8978 | 814 | 0.0995 | 71.3207 | 20.0565 | 1.6827 | 51.2642 | 0.49487 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017555 | #VALUE! | #VALUE! | 1754.962 | 0.00056981
1455 | 71.837 | 71.548 | 71.933 | 19.4446 | 21.1219 | 814.8 | 0.0987 | 71.7727 | 20.2832 | 1.6773 | 51.4894 | 0.49089 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017669 | #VALUE! | #VALUE! | 1749.0035 | 0.00057175
1460 | 72.155 | 71.866 | 72.228 | 19.6484 | 21.3176 | 815.1 | 0.0982 | 72.083 | 20.483 | 1.6692 | 51.6 | 0.48841 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017741 | #VALUE! | #VALUE! | 1745.8979 | 0.00057277
1465 | 72.429 | 72.188 | 72.525 | 19.8263 | 21.4851 | 815.6 | 0.0984 | 72.3807 | 20.6557 | 1.6588 | 51.725 | 0.4894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017712 | #VALUE! | #VALUE! | 1742.7482 | 0.00057381
1470 | 72.707 | 72.394 | 72.803 | 20.0249 | 21.6886 | 815.2 | 0.099 | 72.6347 | 20.8568 | 1.6637 | 51.7779 | 0.49239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017626 | #VALUE! | #VALUE! | 1740.1121 | 0.00057468
1475 | 72.942 | 72.629 | 73.014 | 20.1152 | 21.7916 | 817.3 | 0.0986 | 72.8617 | 20.9534 | 1.6764 | 51.9083 | 0.4904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017683 | #VALUE! | #VALUE! | 1740.2138 | 0.00057464
1480 | 73.153 | 72.864 | 73.225 | 20.2184 | 21.8689 | 816.7 | 0.099 | 73.0807 | 21.0436 | 1.6505 | 52.037 | 0.49239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017626 | #VALUE! | #VALUE! | 1734.6338 | 0.00057649
1485 | 73.394 | 73.08 | 73.442 | 20.2803 | 21.9385 | 817.5 | 0.099 | 73.3053 | 21.1094 | 1.6582 | 52.1959 | 0.49239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017626 | #VALUE! | #VALUE! | 1731.0465 | 0.00057769
1490 | 73.541 | 73.252 | 73.613 | 20.3267 | 21.9874 | 818.2 | 0.0985 | 73.4687 | 21.1571 | 1.6607 | 52.3116 | 0.4899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017698 | #VALUE! | #VALUE! | 1728.6974 | 0.00057847
1495 | 73.762 | 73.448 | 73.834 | 20.417 | 22.075 | 817.8 | 0.0984 | 73.6813 | 21.246 | 1.658 | 52.4353 | 0.4894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017712 | #VALUE! | #VALUE! | 1723.7755 | 0.00058012
1500 | 73.842 | 73.528 | 73.914 | 20.4866 | 22.1446 | 818.2 | 0.0982 | 73.7613 | 21.3156 | 1.658 | 52.4457 | 0.48841 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017741 | #VALUE! | #VALUE! | 1724.2767 | 0.00057995
1505 | 73.902 | 73.612 | 73.974 | 20.5692 | 22.2168 | 818.4 | 0.0993 | 73.8293 | 21.393 | 1.6476 | 52.4363 | 0.49388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017583 | #VALUE! | #VALUE! | 1725.0073 | 0.00057971
1510 | 73.982 | 73.668 | 74.054 | 20.5459 | 22.2039 | 819.1 | 0.0986 | 73.9013 | 21.3749 | 1.658 | 52.5264 | 0.4904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017683 | #VALUE! | #VALUE! | 1723.5213 | 0.00058021
1515 | 74.139 | 73.825 | 74.211 | 20.5563 | 22.209 | 818.4 | 0.0982 | 74.0583 | 21.3827 | 1.6527 | 52.6757 | 0.48841 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017741 | #VALUE! | #VALUE! | 1717.1692 | 0.00058235
1520 | 74.103 | 73.814 | 74.2 | 20.5743 | 22.2219 | 821.6 | 0.0984 | 74.039 | 21.3981 | 1.6476 | 52.6409 | 0.4894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017712 | #VALUE! | #VALUE! | 1725.0225 | 0.0005797
1525 | 74.116 | 73.802 | 74.188 | 20.5743 | 22.2116 | 818.7 | 0.0984 | 74.0353 | 21.3929 | 1.6373 | 52.6424 | 0.4894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017712 | #VALUE! | #VALUE! | 1718.8853 | 0.00058177
1530 | 74.178 | 73.864 | 74.226 | 20.6078 | 22.2425 | 819.4 | 0.0987 | 74.0893 | 21.4251 | 1.6347 | 52.6642 | 0.49089 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017669 | #VALUE! | #VALUE! | 1719.6428 | 0.00058152
1535 | 74.239 | 73.95 | 74.312 | 20.5898 | 22.2348 | 819.3 | 0.0986 | 74.167 | 21.4123 | 1.645 | 52.7547 | 0.4904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017683 | #VALUE! | #VALUE! | 1716.4827 | 0.00058259
1540 | 74.374 | 74.036 | 74.422 | 20.6465 | 22.2734 | 819.5 | 0.0985 | 74.2773 | 21.4599 | 1.6269 | 52.8174 | 0.4899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017698 | #VALUE! | #VALUE! | 1714.8641 | 0.00058314
1545 | 74.506 | 74.192 | 74.578 | 20.6027 | 22.2477 | 819.8 | 0.0979 | 74.4253 | 21.4252 | 1.645 | 53.0001 | 0.48691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017784 | #VALUE! | #VALUE! | 1709.5767 | 0.00058494
1550 | 74.493 | 74.18 | 74.541 | 20.5846 | 22.227 | 819.9 | 0.0983 | 74.4047 | 21.4058 | 1.6424 | 52.9989 | 0.4889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017726 | #VALUE! | #VALUE! | 1709.8261 | 0.00058485
1555 | 74.406 | 74.116 | 74.478 | 20.5821 | 22.2219 | 820.3 | 0.0983 | 74.3333 | 21.402 | 1.6398 | 52.9313 | 0.4889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017726 | #VALUE! | #VALUE! | 1712.8428 | 0.00058382
1560 | 74.39 | 74.077 | 74.463 | 20.5666 | 22.1987 | 821.2 | 0.0981 | 74.31 | 21.3827 | 1.6321 | 52.9273 | 0.48791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017755 | #VALUE! | #VALUE! | 1714.8512 | 0.00058314
1565 | 74.425 | 74.112 | 74.497 | 20.6027 | 22.2374 | 820.6 | 0.0983 | 74.3447 | 21.42 | 1.6347 | 52.9246 | 0.4889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017726 | #VALUE! | #VALUE! | 1713.6867 | 0.00058354
1570 | 74.454 | 74.141 | 74.526 | 20.5821 | 22.2116 | 820.9 | 0.0981 | 74.3737 | 21.3969 | 1.6295 | 52.9768 | 0.48791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017755 | #VALUE! | #VALUE! | 1712.624 | 0.0005839
1575 | 74.506 | 74.193 | 74.554 | 20.6414 | 22.2528 | 819.7 | 0.0986 | 74.4177 | 21.4471 | 1.6114 | 52.9706 | 0.4904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017683 | #VALUE! | #VALUE! | 1710.3223 | 0.00058469
1580 | 74.462 | 74.172 | 74.534 | 20.5511 | 22.1781 | 820.8 | 0.0984 | 74.3893 | 21.3646 | 1.627 | 53.0247 | 0.4894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017712 | #VALUE! | #VALUE! | 1710.868 | 0.0005845
1585 | 74.463 | 74.149 | 74.511 | 20.5305 | 22.1626 | 820.5 | 0.0982 | 74.3743 | 21.3466 | 1.6321 | 53.0278 | 0.48841 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017741 | #VALUE! | #VALUE! | 1710.1443 | 0.00058475
1590 | 74.514 | 74.2 | 74.562 | 20.5201 | 22.1498 | 820.8 | 0.0981 | 74.4253 | 21.3349 | 1.6297 | 53.0904 | 0.48791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017755 | #VALUE! | #VALUE! | 1708.7524 | 0.00058522
1595 | 74.463 | 74.149 | 74.511 | 20.5072 | 22.1343 | 820.6 | 0.0984 | 74.3743 | 21.3208 | 1.6271 | 53.0536 | 0.4894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017712 | #VALUE! | #VALUE! | 1709.521 | 0.00058496
1600 | 74.485 | 74.171 | 74.557 | 20.5356 | 22.1523 | 820.5 | 0.0983 | 74.4043 | 21.3439 | 1.6167 | 53.0604 | 0.4889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017726 | #VALUE! | #VALUE! | 1709.0936 | 0.00058511
1605 | 74.504 | 74.167 | 74.552 | 20.4995 | 22.1188 | 820.3 | 0.0985 | 74.4077 | 21.3091 | 1.6193 | 53.0985 | 0.4899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017698 | #VALUE! | #VALUE! | 1707.4499 | 0.00058567
1610 | 74.519 | 74.23 | 74.616 | 20.4789 | 22.1034 | 820.6 | 0.0982 | 74.455 | 21.2911 | 1.6245 | 53.1638 | 0.48841 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017741 | #VALUE! | #VALUE! | 1705.9753 | 0.00058617
1615 | 74.581 | 74.268 | 74.653 | 20.484 | 22.1085 | 821 | 0.0981 | 74.5007 | 21.2963 | 1.6245 | 53.2044 | 0.48791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017755 | #VALUE! | #VALUE! | 1705.5054 | 0.00058634
1620 | 74.521 | 74.183 | 74.593 | 20.4608 | 22.075 | 820.9 | 0.0979 | 74.4323 | 21.2679 | 1.6142 | 53.1644 | 0.48691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017784 | #VALUE! | #VALUE! | 1706.5802 | 0.00058597
1625 | 74.506 | 74.169 | 74.555 | 20.4505 | 22.0699 | 820.2 | 0.099 | 74.41 | 21.2602 | 1.6194 | 53.1498 | 0.49239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017626 | #VALUE! | #VALUE! | 1705.5944 | 0.00058631
1630 | 74.441 | 74.127 | 74.513 | 20.417 | 22.0287 | 819.8 | 0.0981 | 74.3603 | 21.2229 | 1.6117 | 53.1375 | 0.48791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017755 | #VALUE! | #VALUE! | 1705.1578 | 0.00058646
1635 | 74.492 | 74.179 | 74.541 | 20.4711 | 22.0647 | 820.5 | 0.0991 | 74.404 | 21.2679 | 1.5936 | 53.1361 | 0.49288 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017612 | #VALUE! | #VALUE! | 1706.6582 | 0.00058594
1640 | 74.494 | 74.181 | 74.566 | 20.3912 | 21.9977 | 818.6 | 0.0985 | 74.4137 | 21.1944 | 1.6065 | 53.2192 | 0.4899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017698 | #VALUE! | #VALUE! | 1700.0469 | 0.00058822
1645 | 74.565 | 74.252 | 74.613 | 20.3757 | 21.9849 | 821.9 | 0.0981 | 74.4767 | 21.1803 | 1.6092 | 53.2964 | 0.48791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017755 | #VALUE! | #VALUE! | 1704.4294 | 0.00058671
1650 | 74.658 | 74.369 | 74.731 | 20.3448 | 21.9565 | 821.5 | 0.0983 | 74.586 | 21.1506 | 1.6117 | 53.4353 | 0.4889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017726 | #VALUE! | #VALUE! | 1699.1689 | 0.00058852
1655 | 74.626 | 74.313 | 74.722 | 20.2932 | 21.9076 | 821.8 | 0.0987 | 74.5537 | 21.1004 | 1.6144 | 53.4533 | 0.49089 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017669 | #VALUE! | #VALUE! | 1699.2197 | 0.00058851

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386