## Data Entry
Stainless steel monitor used at 1.2 m/s with canal water at a concentration ratio of 1.5
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
m2K/W
[21 empty] | 0.00099239 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00044349
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.0007152 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00037076
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.00052539 | #VALUE! | #VALUE! | 0.0003244
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.0019442 | #VALUE! | #VALUE! | 0.000665
10 | 49.21 | 50.475 | 48.549 | 9.0206 | 9.8636 | 815.1 | 0.2037 | 49.4113 | 9.4421 | 0.843 | 39.9692 | 1.0131 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098963 | #VALUE! | #VALUE! | 2253.9419 | 0.00044367
15 | 49.612 | 50.854 | 48.941 | 9.124 | 9.9876 | 815.6 | 0.2024 | 49.8023 | 9.5558 | 0.8636 | 40.2465 | 1.0067 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099471 | #VALUE! | #VALUE! | 2239.7852 | 0.00044647
20 | 49.802 | 51.067 | 49.11 | 9.2456 | 10.1219 | 815.5 | 0.2035 | 49.993 | 9.6837 | 0.8763 | 40.3092 | 1.0121 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009904 | #VALUE! | #VALUE! | 2236.0262 | 0.00044722
25 | 49.992 | 51.234 | 49.276 | 9.38 | 10.264 | 816.6 | 0.2025 | 50.1673 | 9.822 | 0.884 | 40.3453 | 1.0072 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099431 | #VALUE! | #VALUE! | 2237.0398 | 0.00044702
30 | 50.16 | 51.402 | 49.444 | 9.5223 | 10.4164 | 817.8 | 0.2038 | 50.3353 | 9.9694 | 0.8941 | 40.366 | 1.0136 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098924 | #VALUE! | #VALUE! | 2239.181 | 0.00044659
35 | 50.3 | 51.566 | 49.584 | 9.6696 | 10.5688 | 816.6 | 0.2029 | 50.4833 | 10.1192 | 0.8992 | 40.3641 | 1.0091 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099275 | #VALUE! | #VALUE! | 2235.9979 | 0.00044723
40 | 50.472 | 51.714 | 49.732 | 9.8222 | 10.7238 | 817.1 | 0.2032 | 50.6393 | 10.273 | 0.9016 | 40.3663 | 1.0106 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099157 | #VALUE! | #VALUE! | 2237.245 | 0.00044698
45 | 50.573 | 51.814 | 49.856 | 9.9515 | 10.8581 | 818.3 | 0.2036 | 50.7477 | 10.4048 | 0.9066 | 40.3429 | 1.0126 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099001 | #VALUE! | #VALUE! | 2241.8339 | 0.00044606
50 | 50.705 | 51.947 | 49.964 | 10.0627 | 10.9744 | 819.3 | 0.2033 | 50.872 | 10.5185 | 0.9117 | 40.3535 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 2243.9849 | 0.00044564
55 | 50.845 | 52.063 | 50.105 | 10.161 | 11.07 | 818.8 | 0.2038 | 51.0043 | 10.6155 | 0.909 | 40.3888 | 1.0136 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098924 | #VALUE! | #VALUE! | 2240.6507 | 0.0004463
60 | 50.957 | 52.199 | 50.193 | 10.2515 | 11.1656 | 819.7 | 0.2036 | 51.1163 | 10.7086 | 0.9141 | 40.4078 | 1.0126 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099001 | #VALUE! | #VALUE! | 2242.0616 | 0.00044602
65 | 50.998 | 52.264 | 50.281 | 10.342 | 11.2663 | 819.5 | 0.2033 | 51.181 | 10.8041 | 0.9243 | 40.3768 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 2243.2319 | 0.00044579
70 | 51.137 | 52.38 | 50.373 | 10.4532 | 11.3774 | 819.3 | 0.2036 | 51.2967 | 10.9153 | 0.9242 | 40.3814 | 1.0126 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099001 | #VALUE! | #VALUE! | 2242.4335 | 0.00044594
75 | 51.25 | 52.493 | 50.51 | 10.567 | 11.4937 | 819.8 | 0.2028 | 51.4177 | 11.0304 | 0.9267 | 40.3873 | 1.0086 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099314 | #VALUE! | #VALUE! | 2243.4715 | 0.00044574
80 | 51.382 | 52.6 | 50.593 | 10.6859 | 11.6073 | 822.2 | 0.2033 | 51.525 | 11.1466 | 0.9214 | 40.3784 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 2250.5362 | 0.00044434
85 | 51.465 | 52.731 | 50.701 | 10.8101 | 11.7313 | 821 | 0.2025 | 51.6323 | 11.2707 | 0.9212 | 40.3616 | 1.0072 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099431 | #VALUE! | #VALUE! | 2248.1851 | 0.0004448
90 | 51.549 | 52.792 | 50.809 | 10.9135 | 11.8321 | 821.8 | 0.2026 | 51.7167 | 11.3728 | 0.9186 | 40.3439 | 1.0076 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099392 | #VALUE! | #VALUE! | 2251.3668 | 0.00044417
95 | 51.695 | 52.914 | 50.931 | 11.0066 | 11.9303 | 822.7 | 0.2033 | 51.8467 | 11.4685 | 0.9237 | 40.3782 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 2251.915 | 0.00044407
100 | 51.762 | 53.053 | 50.998 | 11.0816 | 12.0078 | 826.8 | 0.2029 | 51.9377 | 11.5447 | 0.9262 | 40.393 | 1.0091 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099275 | #VALUE! | #VALUE! | 2262.3113 | 0.00044203
105 | 51.873 | 53.116 | 51.085 | 11.1437 | 12.0724 | 823.4 | 0.2018 | 52.0247 | 11.6081 | 0.9287 | 40.4166 | 1.0037 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099707 | #VALUE! | #VALUE! | 2251.6897 | 0.00044411
110 | 51.964 | 53.23 | 51.199 | 11.2213 | 12.1473 | 823.8 | 0.2031 | 52.131 | 11.6843 | 0.926 | 40.4467 | 1.0101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099196 | #VALUE! | #VALUE! | 2251.108 | 0.00044423
115 | 52.054 | 53.297 | 51.242 | 11.3066 | 12.2352 | 824.5 | 0.204 | 52.1977 | 11.7709 | 0.9286 | 40.4268 | 1.0146 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098846 | #VALUE! | #VALUE! | 2254.1317 | 0.00044363
120 | 52.116 | 53.359 | 51.304 | 11.3997 | 12.3204 | 823.5 | 0.2032 | 52.2597 | 11.86 | 0.9207 | 40.3996 | 1.0106 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099157 | #VALUE! | #VALUE! | 2252.9108 | 0.00044387
125 | 52.149 | 53.439 | 51.384 | 11.4954 | 12.416 | 824.5 | 0.2034 | 52.324 | 11.9557 | 0.9206 | 40.3683 | 1.0116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099079 | #VALUE! | #VALUE! | 2257.3965 | 0.00044299
130 | 52.273 | 53.516 | 51.485 | 11.6015 | 12.5194 | 824.7 | 0.2026 | 52.4247 | 12.0604 | 0.9179 | 40.3642 | 1.0076 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099392 | #VALUE! | #VALUE! | 2258.1725 | 0.00044284
135 | 52.394 | 53.66 | 51.605 | 11.692 | 12.615 | 824 | 0.2022 | 52.553 | 12.1535 | 0.923 | 40.3995 | 1.0057 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099549 | #VALUE! | #VALUE! | 2254.2852 | 0.0004436
140 | 52.415 | 53.73 | 51.651 | 11.7515 | 12.6718 | 824 | 0.2022 | 52.5987 | 12.2117 | 0.9203 | 40.387 | 1.0057 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099549 | #VALUE! | #VALUE! | 2254.982 | 0.00044346
145 | 52.505 | 53.772 | 51.717 | 11.8135 | 12.7338 | 825.2 | 0.2018 | 52.6647 | 12.2736 | 0.9203 | 40.391 | 1.0037 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099707 | #VALUE! | #VALUE! | 2258.0423 | 0.00044286
150 | 52.502 | 53.745 | 51.69 | 11.8549 | 12.7778 | 824 | 0.2034 | 52.6457 | 12.3163 | 0.9229 | 40.3293 | 1.0116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099079 | #VALUE! | #VALUE! | 2258.2082 | 0.00044283
155 | 52.497 | 53.764 | 51.708 | 11.9092 | 12.8269 | 824.4 | 0.2033 | 52.6563 | 12.3681 | 0.9177 | 40.2883 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 2261.6055 | 0.00044216
160 | 52.588 | 53.879 | 51.824 | 11.9713 | 12.8941 | 825.4 | 0.2022 | 52.7637 | 12.4327 | 0.9228 | 40.331 | 1.0057 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099549 | #VALUE! | #VALUE! | 2261.9525 | 0.0004421
165 | 52.68 | 53.923 | 51.892 | 12.0412 | 12.9586 | 825.8 | 0.2033 | 52.8317 | 12.4999 | 0.9174 | 40.3318 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 2263.0037 | 0.00044189
170 | 52.774 | 54.041 | 51.961 | 12.1187 | 13.0388 | 825.3 | 0.2041 | 52.9253 | 12.5787 | 0.9201 | 40.3466 | 1.0151 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098807 | #VALUE! | #VALUE! | 2260.803 | 0.00044232
175 | 52.82 | 54.063 | 52.032 | 12.2041 | 13.1266 | 825.6 | 0.2036 | 52.9717 | 12.6654 | 0.9225 | 40.3063 | 1.0126 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099001 | #VALUE! | #VALUE! | 2263.8842 | 0.00044172
180 | 52.915 | 54.159 | 52.103 | 12.2817 | 13.199 | 825.4 | 0.2028 | 53.059 | 12.7403 | 0.9173 | 40.3186 | 1.0086 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099314 | #VALUE! | #VALUE! | 2262.6434 | 0.00044196
185 | 52.991 | 54.234 | 52.178 | 12.3334 | 13.2532 | 826.4 | 0.2026 | 53.1343 | 12.7933 | 0.9198 | 40.341 | 1.0076 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099392 | #VALUE! | #VALUE! | 2264.1278 | 0.00044167
190 | 53.02 | 54.263 | 52.231 | 12.3852 | 13.3049 | 825.9 | 0.2026 | 53.1713 | 12.8451 | 0.9197 | 40.3263 | 1.0076 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099392 | #VALUE! | #VALUE! | 2263.5855 | 0.00044178
195 | 53.049 | 54.293 | 52.237 | 12.4084 | 13.3308 | 826 | 0.203 | 53.193 | 12.8696 | 0.9224 | 40.3234 | 1.0096 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099235 | #VALUE! | #VALUE! | 2264.0215 | 0.00044169
200 | 53.036 | 54.279 | 52.223 | 12.4446 | 13.3669 | 826.3 | 0.2033 | 53.1793 | 12.9057 | 0.9223 | 40.2736 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 2267.6453 | 0.00044099
205 | 53.046 | 54.313 | 52.257 | 12.4886 | 13.4057 | 826.1 | 0.2031 | 53.2053 | 12.9472 | 0.9171 | 40.2582 | 1.0101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099196 | #VALUE! | #VALUE! | 2267.9636 | 0.00044092
210 | 53.107 | 54.374 | 52.295 | 12.5403 | 13.46 | 826.1 | 0.2033 | 53.2587 | 13.0001 | 0.9197 | 40.2585 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 2267.9449 | 0.00044093
215 | 53.121 | 54.388 | 52.333 | 12.6102 | 13.5271 | 825.9 | 0.203 | 53.2807 | 13.0686 | 0.9169 | 40.212 | 1.0096 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099235 | #VALUE! | #VALUE! | 2270.0177 | 0.00044053
220 | 53.187 | 54.454 | 52.398 | 12.6904 | 13.5995 | 826 | 0.2032 | 53.3463 | 13.1449 | 0.9091 | 40.2014 | 1.0106 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099157 | #VALUE! | #VALUE! | 2270.8931 | 0.00044036
225 | 53.254 | 54.497 | 52.441 | 12.755 | 13.6589 | 825.8 | 0.2027 | 53.3973 | 13.207 | 0.9039 | 40.1904 | 1.0081 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099353 | #VALUE! | #VALUE! | 2270.9646 | 0.00044034
230 | 53.274 | 54.541 | 52.485 | 12.799 | 13.7003 | 825.8 | 0.203 | 53.4333 | 13.2497 | 0.9013 | 40.1837 | 1.0096 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099235 | #VALUE! | #VALUE! | 2271.3433 | 0.00044027
235 | 53.367 | 54.61 | 52.554 | 12.8197 | 13.7287 | 825.4 | 0.201 | 53.5103 | 13.2742 | 0.909 | 40.2361 | 0.99969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010002 | #VALUE! | #VALUE! | 2267.2837 | 0.00044106
240 | 53.341 | 54.632 | 52.552 | 12.8378 | 13.7494 | 825.4 | 0.2022 | 53.5083 | 13.2936 | 0.9116 | 40.2147 | 1.0057 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099549 | #VALUE! | #VALUE! | 2268.4902 | 0.00044082
245 | 47.094 | 48.254 | 46.107 | 12.9128 | 13.5091 | 826.1 | 0.3052 | 47.1517 | 13.211 | 0.5963 | 33.9407 | 1.5179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071614 | #VALUE! | #VALUE! | 2690.1051 | 0.00037173
250 | 47.046 | 48.23 | 46.084 | 12.9594 | 13.5427 | 826 | 0.3065 | 47.12 | 13.251 | 0.5833 | 33.8689 | 1.5244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071371 | #VALUE! | #VALUE! | 2695.479 | 0.00037099
255 | 47.098 | 48.258 | 46.136 | 13.0189 | 13.5943 | 826.1 | 0.3063 | 47.164 | 13.3066 | 0.5754 | 33.8574 | 1.5234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071408 | #VALUE! | #VALUE! | 2696.725 | 0.00037082
260 | 47.125 | 48.334 | 46.187 | 13.0629 | 13.6409 | 826.3 | 0.3068 | 47.2153 | 13.3519 | 0.578 | 33.8634 | 1.5259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071315 | #VALUE! | #VALUE! | 2696.8973 | 0.0003708
265 | 47.201 | 48.385 | 46.214 | 13.1068 | 13.6874 | 826.6 | 0.306 | 47.2667 | 13.3971 | 0.5806 | 33.8696 | 1.5219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071464 | #VALUE! | #VALUE! | 2697.3879 | 0.00037073
270 | 47.253 | 48.413 | 46.266 | 13.1223 | 13.7055 | 826.8 | 0.3051 | 47.3107 | 13.4139 | 0.5832 | 33.8968 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 2695.8755 | 0.00037094
275 | 47.231 | 48.441 | 46.294 | 13.1301 | 13.7106 | 825.3 | 0.3055 | 47.322 | 13.4203 | 0.5805 | 33.9016 | 1.5194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071557 | #VALUE! | #VALUE! | 2690.597 | 0.00037166
280 | 47.21 | 48.394 | 46.248 | 13.1482 | 13.7287 | 826.2 | 0.3056 | 47.284 | 13.4384 | 0.5805 | 33.8456 | 1.5199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071539 | #VALUE! | #VALUE! | 2697.9957 | 0.00037065
285 | 47.238 | 48.423 | 46.252 | 13.156 | 13.7365 | 825.3 | 0.3052 | 47.3043 | 13.4462 | 0.5805 | 33.8581 | 1.5179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071614 | #VALUE! | #VALUE! | 2694.0591 | 0.00037119
290 | 47.268 | 48.428 | 46.306 | 13.1896 | 13.7701 | 825.3 | 0.3054 | 47.334 | 13.4799 | 0.5805 | 33.8541 | 1.5189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071576 | #VALUE! | #VALUE! | 2694.3721 | 0.00037114
295 | 47.271 | 48.456 | 46.309 | 13.2258 | 13.8011 | 825.3 | 0.3056 | 47.3453 | 13.5135 | 0.5753 | 33.8319 | 1.5199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071539 | #VALUE! | #VALUE! | 2696.1454 | 0.0003709
300 | 47.302 | 48.511 | 46.34 | 13.2775 | 13.8476 | 825.2 | 0.3057 | 47.3843 | 13.5625 | 0.5701 | 33.8218 | 1.5204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007152 | #VALUE! | #VALUE! | 2696.6238 | 0.00037083
305 | 47.329 | 48.514 | 46.343 | 13.3138 | 13.8812 | 825.7 | 0.3065 | 47.3953 | 13.5975 | 0.5674 | 33.7978 | 1.5244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071371 | #VALUE! | #VALUE! | 2700.1697 | 0.00037035
310 | 47.384 | 48.569 | 46.397 | 13.3422 | 13.9122 | 825.2 | 0.3044 | 47.45 | 13.6272 | 0.57 | 33.8228 | 1.514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071764 | #VALUE! | #VALUE! | 2696.5427 | 0.00037085
315 | 47.412 | 48.573 | 46.426 | 13.3526 | 13.9251 | 826.5 | 0.3054 | 47.4703 | 13.6388 | 0.5725 | 33.8315 | 1.5189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071576 | #VALUE! | #VALUE! | 2700.0976 | 0.00037036
320 | 47.415 | 48.625 | 46.429 | 13.3448 | 13.9174 | 825.7 | 0.3056 | 47.4897 | 13.6311 | 0.5726 | 33.8586 | 1.5199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071539 | #VALUE! | #VALUE! | 2695.3263 | 0.00037101
325 | 47.42 | 48.605 | 46.458 | 13.3526 | 13.9174 | 825.8 | 0.3051 | 47.4943 | 13.635 | 0.5648 | 33.8593 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 2695.5917 | 0.00037098
330 | 47.448 | 48.633 | 46.461 | 13.3577 | 13.9251 | 826.7 | 0.3047 | 47.514 | 13.6414 | 0.5674 | 33.8726 | 1.5155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071708 | #VALUE! | #VALUE! | 2697.4726 | 0.00037072
335 | 47.451 | 48.661 | 46.489 | 13.3888 | 13.9536 | 827.8 | 0.3047 | 47.5337 | 13.6712 | 0.5648 | 33.8625 | 1.5155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071708 | #VALUE! | #VALUE! | 2701.8701 | 0.00037011
340 | 47.478 | 48.663 | 46.491 | 13.4328 | 13.9897 | 825.1 | 0.3047 | 47.544 | 13.7112 | 0.5569 | 33.8327 | 1.5155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071708 | #VALUE! | #VALUE! | 2695.423 | 0.000371
345 | 47.504 | 48.688 | 46.517 | 13.4793 | 14.0388 | 825.3 | 0.3045 | 47.5697 | 13.7591 | 0.5595 | 33.8106 | 1.5145 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071745 | #VALUE! | #VALUE! | 2697.8413 | 0.00037067
350 | 47.508 | 48.742 | 46.57 | 13.4948 | 14.0544 | 826 | 0.3049 | 47.6067 | 13.7746 | 0.5596 | 33.8321 | 1.5164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007167 | #VALUE! | #VALUE! | 2698.4176 | 0.00037059
355 | 47.583 | 48.768 | 46.62 | 13.5155 | 14.0776 | 826.3 | 0.3056 | 47.657 | 13.7965 | 0.5621 | 33.8605 | 1.5199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071539 | #VALUE! | #VALUE! | 2697.1349 | 0.00037076
360 | 47.607 | 48.817 | 46.645 | 13.5026 | 14.0647 | 827.3 | 0.3052 | 47.6897 | 13.7836 | 0.5621 | 33.906 | 1.5179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071614 | #VALUE! | #VALUE! | 2696.7699 | 0.00037081
365 | 47.558 | 48.743 | 46.596 | 13.4923 | 14.0569 | 826 | 0.306 | 47.6323 | 13.7746 | 0.5646 | 33.8577 | 1.5219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071464 | #VALUE! | #VALUE! | 2696.372 | 0.00037087
370 | 47.534 | 48.719 | 46.572 | 13.5026 | 14.0595 | 826.3 | 0.3062 | 47.6083 | 13.7811 | 0.5569 | 33.8273 | 1.5229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071427 | #VALUE! | #VALUE! | 2699.7794 | 0.0003704
375 | 47.583 | 48.768 | 46.596 | 13.5233 | 14.0776 | 826.5 | 0.3075 | 47.649 | 13.8004 | 0.5543 | 33.8486 | 1.5294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071185 | #VALUE! | #VALUE! | 2698.7362 | 0.00037054
380 | 47.631 | 48.791 | 46.619 | 13.5466 | 14.1009 | 825.1 | 0.3059 | 47.6803 | 13.8238 | 0.5543 | 33.8566 | 1.5214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071483 | #VALUE! | #VALUE! | 2693.5255 | 0.00037126
385 | 47.604 | 48.789 | 46.617 | 13.5828 | 14.1319 | 825.8 | 0.3067 | 47.67 | 13.8574 | 0.5491 | 33.8126 | 1.5254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071333 | #VALUE! | #VALUE! | 2699.3134 | 0.00037046
390 | 47.651 | 48.836 | 46.664 | 13.6035 | 14.1551 | 826.1 | 0.3067 | 47.717 | 13.8793 | 0.5516 | 33.8377 | 1.5254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071333 | #VALUE! | #VALUE! | 2698.295 | 0.0003706
395 | 47.724 | 48.884 | 46.712 | 13.6242 | 14.1758 | 826 | 0.3042 | 47.7733 | 13.9 | 0.5516 | 33.8733 | 1.513 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071802 | #VALUE! | #VALUE! | 2695.1302 | 0.00037104
400 | 47.695 | 48.88 | 46.733 | 13.6164 | 14.1655 | 826.7 | 0.306 | 47.7693 | 13.891 | 0.5491 | 33.8784 | 1.5219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071464 | #VALUE! | #VALUE! | 2697.0121 | 0.00037078
405 | 47.69 | 48.9 | 46.728 | 13.6009 | 14.15 | 826.5 | 0.305 | 47.7727 | 13.8755 | 0.5491 | 33.8972 | 1.5169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071651 | #VALUE! | #VALUE! | 2694.8616 | 0.00037108
410 | 47.708 | 48.893 | 46.721 | 13.6009 | 14.1526 | 826.5 | 0.3056 | 47.774 | 13.8767 | 0.5517 | 33.8972 | 1.5199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071539 | #VALUE! | #VALUE! | 2694.8589 | 0.00037108
415 | 47.701 | 48.886 | 46.714 | 13.6138 | 14.1655 | 826.2 | 0.3055 | 47.767 | 13.8896 | 0.5517 | 33.8773 | 1.5194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071557 | #VALUE! | #VALUE! | 2695.4632 | 0.00037099
420 | 47.717 | 48.902 | 46.755 | 13.6449 | 14.1887 | 826.3 | 0.3059 | 47.7913 | 13.9168 | 0.5438 | 33.8745 | 1.5214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071483 | #VALUE! | #VALUE! | 2696.0136 | 0.00037092
425 | 47.706 | 48.891 | 46.719 | 13.6759 | 14.2172 | 826.1 | 0.3051 | 47.772 | 13.9466 | 0.5413 | 33.8254 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 2699.2722 | 0.00037047
430 | 47.745 | 48.93 | 46.758 | 13.7018 | 14.2404 | 825.4 | 0.3064 | 47.811 | 13.9711 | 0.5386 | 33.8399 | 1.5239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071389 | #VALUE! | #VALUE! | 2695.8333 | 0.00037094
435 | 47.782 | 48.942 | 46.82 | 13.7095 | 14.2508 | 826.2 | 0.3063 | 47.848 | 13.9802 | 0.5413 | 33.8678 | 1.5234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071408 | #VALUE! | #VALUE! | 2696.2192 | 0.00037089
440 | 47.768 | 48.953 | 46.781 | 13.6966 | 14.243 | 826.3 | 0.3052 | 47.834 | 13.9698 | 0.5464 | 33.8642 | 1.5179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071614 | #VALUE! | #VALUE! | 2696.8362 | 0.0003708
445 | 47.755 | 48.94 | 46.768 | 13.6966 | 14.2378 | 826.6 | 0.3059 | 47.821 | 13.9672 | 0.5412 | 33.8538 | 1.5214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071483 | #VALUE! | #VALUE! | 2698.6441 | 0.00037056
450 | 47.712 | 48.922 | 46.725 | 13.6837 | 14.2223 | 826.7 | 0.3054 | 47.7863 | 13.953 | 0.5386 | 33.8333 | 1.5189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071576 | #VALUE! | #VALUE! | 2700.6033 | 0.00037029
455 | 47.722 | 48.931 | 46.759 | 13.694 | 14.2301 | 826.5 | 0.3063 | 47.804 | 13.962 | 0.5361 | 33.8419 | 1.5234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071408 | #VALUE! | #VALUE! | 2699.2625 | 0.00037047
460 | 47.754 | 48.939 | 46.767 | 13.7095 | 14.2378 | 827.3 | 0.3063 | 47.82 | 13.9736 | 0.5283 | 33.8464 | 1.5234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071408 | #VALUE! | #VALUE! | 2701.524 | 0.00037016
465 | 47.736 | 48.921 | 46.749 | 13.7406 | 14.2714 | 825.5 | 0.3061 | 47.802 | 14.006 | 0.5308 | 33.796 | 1.5224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071445 | #VALUE! | #VALUE! | 2699.6621 | 0.00037042
470 | 47.719 | 48.929 | 46.757 | 13.769 | 14.2973 | 825.4 | 0.3072 | 47.8017 | 14.0331 | 0.5283 | 33.7685 | 1.5279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007124 | #VALUE! | #VALUE! | 2701.532 | 0.00037016
475 | 47.799 | 48.959 | 46.787 | 13.7794 | 14.305 | 825.8 | 0.3058 | 47.8483 | 14.0422 | 0.5256 | 33.8061 | 1.5209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071501 | #VALUE! | #VALUE! | 2699.8337 | 0.00037039
480 | 47.828 | 49.013 | 46.816 | 13.782 | 14.3128 | 825.8 | 0.3057 | 47.8857 | 14.0474 | 0.5308 | 33.8383 | 1.5204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007152 | #VALUE! | #VALUE! | 2697.2699 | 0.00037075
485 | 47.784 | 48.969 | 46.797 | 13.7587 | 14.2844 | 826 | 0.3063 | 47.85 | 14.0215 | 0.5257 | 33.8284 | 1.5234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071408 | #VALUE! | #VALUE! | 2698.7061 | 0.00037055
490 | 43.683 | 44.767 | 42.575 | 13.7483 | 14.106 | 825.4 | 0.4497 | 43.675 | 13.9271 | 0.3577 | 29.7478 | 2.2366 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005252 | #VALUE! | #VALUE! | 3066.6663 | 0.00032609
495 | 43.551 | 44.611 | 42.468 | 13.7302 | 14.0724 | 825.9 | 0.4465 | 43.5433 | 13.9013 | 0.3422 | 29.642 | 2.2207 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052821 | #VALUE! | #VALUE! | 3079.4781 | 0.00032473
500 | 43.544 | 44.628 | 42.461 | 13.7639 | 14.0905 | 825.8 | 0.4512 | 43.5443 | 13.9272 | 0.3266 | 29.6171 | 2.2441 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005238 | #VALUE! | #VALUE! | 3081.6939 | 0.0003245
505 | 43.534 | 44.618 | 42.451 | 13.7923 | 14.1164 | 826.8 | 0.4496 | 43.5343 | 13.9543 | 0.3241 | 29.58 | 2.2361 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052529 | #VALUE! | #VALUE! | 3089.3007 | 0.0003237
510 | 43.594 | 44.678 | 42.51 | 13.8337 | 14.1577 | 826 | 0.4497 | 43.594 | 13.9957 | 0.324 | 29.5983 | 2.2366 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005252 | #VALUE! | #VALUE! | 3084.4016 | 0.00032421
515 | 43.631 | 44.715 | 42.548 | 13.8389 | 14.1603 | 826.4 | 0.4502 | 43.6313 | 13.9996 | 0.3214 | 29.6317 | 2.2391 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052473 | #VALUE! | #VALUE! | 3082.4135 | 0.00032442
520 | 43.654 | 44.738 | 42.57 | 13.8389 | 14.1629 | 826.4 | 0.4495 | 43.654 | 14.0009 | 0.324 | 29.6531 | 2.2356 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052539 | #VALUE! | #VALUE! | 3080.1924 | 0.00032466
525 | 43.607 | 44.715 | 42.548 | 13.8234 | 14.15 | 826.3 | 0.4503 | 43.6233 | 13.9867 | 0.3266 | 29.6366 | 2.2396 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052464 | #VALUE! | #VALUE! | 3081.5309 | 0.00032451
530 | 43.63 | 44.714 | 42.547 | 13.8053 | 14.1345 | 827.4 | 0.4489 | 43.6303 | 13.9699 | 0.3292 | 29.6604 | 2.2326 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052595 | #VALUE! | #VALUE! | 3083.1572 | 0.00032434
535 | 43.653 | 44.737 | 42.545 | 13.8311 | 14.1551 | 826 | 0.4506 | 43.645 | 13.9931 | 0.324 | 29.6519 | 2.2411 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052436 | #VALUE! | #VALUE! | 3078.8261 | 0.0003248
540 | 43.675 | 44.759 | 42.566 | 13.8467 | 14.1655 | 826.2 | 0.4485 | 43.6667 | 14.0061 | 0.3188 | 29.6606 | 2.2307 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052632 | #VALUE! | #VALUE! | 3078.6717 | 0.00032482
545 | 43.633 | 44.693 | 42.525 | 13.8725 | 14.1939 | 826 | 0.4512 | 43.617 | 14.0332 | 0.3214 | 29.5838 | 2.2441 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005238 | #VALUE! | #VALUE! | 3085.9134 | 0.00032405
550 | 43.691 | 44.75 | 42.582 | 13.9113 | 14.2275 | 826.4 | 0.4493 | 43.6743 | 14.0694 | 0.3162 | 29.6049 | 2.2346 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052558 | #VALUE! | #VALUE! | 3085.2038 | 0.00032413
555 | 43.72 | 44.78 | 42.636 | 13.9268 | 14.2456 | 825.8 | 0.4491 | 43.712 | 14.0862 | 0.3188 | 29.6258 | 2.2336 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052576 | #VALUE! | #VALUE! | 3080.7924 | 0.00032459
560 | 43.72 | 44.829 | 42.636 | 13.9191 | 14.2378 | 826.3 | 0.4514 | 43.7283 | 14.0785 | 0.3187 | 29.6499 | 2.2451 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052362 | #VALUE! | #VALUE! | 3080.1538 | 0.00032466
565 | 43.723 | 44.807 | 42.639 | 13.8958 | 14.2198 | 826.7 | 0.445 | 43.723 | 14.0578 | 0.324 | 29.6652 | 2.2132 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052963 | #VALUE! | #VALUE! | 3080.0538 | 0.00032467
570 | 43.712 | 44.771 | 42.579 | 13.8829 | 14.2068 | 825.9 | 0.4501 | 43.6873 | 14.0449 | 0.3239 | 29.6425 | 2.2386 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052483 | #VALUE! | #VALUE! | 3079.4313 | 0.00032474
575 | 43.72 | 44.779 | 42.587 | 13.901 | 14.2172 | 825.5 | 0.4488 | 43.6953 | 14.0591 | 0.3162 | 29.6362 | 2.2321 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052604 | #VALUE! | #VALUE! | 3078.589 | 0.00032482
580 | 43.674 | 44.758 | 42.591 | 13.8932 | 14.212 | 827.5 | 0.4509 | 43.6743 | 14.0526 | 0.3188 | 29.6217 | 2.2426 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052408 | #VALUE! | #VALUE! | 3087.5584 | 0.00032388
585 | 43.726 | 44.81 | 42.642 | 13.9346 | 14.2456 | 826.3 | 0.4483 | 43.726 | 14.0901 | 0.311 | 29.6359 | 2.2297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052651 | #VALUE! | #VALUE! | 3081.6071 | 0.00032451
590 | 43.808 | 44.868 | 42.7 | 13.9734 | 14.2844 | 827 | 0.4472 | 43.792 | 14.1289 | 0.311 | 29.6631 | 2.2242 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052755 | #VALUE! | #VALUE! | 3081.3896 | 0.00032453
595 | 43.818 | 44.878 | 42.71 | 13.9967 | 14.3076 | 826.6 | 0.4501 | 43.802 | 14.1522 | 0.3109 | 29.6499 | 2.2386 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052483 | #VALUE! | #VALUE! | 3081.2756 | 0.00032454
600 | 43.799 | 44.858 | 42.691 | 13.9812 | 14.2973 | 826.7 | 0.4516 | 43.7827 | 14.1393 | 0.3161 | 29.6434 | 2.2461 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052343 | #VALUE! | #VALUE! | 3082.3171 | 0.00032443
605 | 43.752 | 44.836 | 42.668 | 13.9657 | 14.2818 | 826.7 | 0.4506 | 43.752 | 14.1237 | 0.3161 | 29.6283 | 2.2411 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052436 | #VALUE! | #VALUE! | 3083.895 | 0.00032427
610 | 43.731 | 44.84 | 42.647 | 13.9605 | 14.2766 | 826.8 | 0.4513 | 43.7393 | 14.1186 | 0.3161 | 29.6208 | 2.2446 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052371 | #VALUE! | #VALUE! | 3085.0455 | 0.00032414
615 | 43.766 | 44.825 | 42.657 | 13.9346 | 14.2559 | 826.8 | 0.4517 | 43.7493 | 14.0953 | 0.3213 | 29.6541 | 2.2466 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052334 | #VALUE! | #VALUE! | 3081.5811 | 0.00032451
620 | 43.772 | 44.831 | 42.688 | 13.9527 | 14.2714 | 827.3 | 0.4512 | 43.7637 | 14.112 | 0.3187 | 29.6516 | 2.2441 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005238 | #VALUE! | #VALUE! | 3083.7012 | 0.00032429
625 | 43.795 | 44.879 | 42.712 | 13.9786 | 14.2947 | 826.2 | 0.4482 | 43.7953 | 14.1366 | 0.3161 | 29.6587 | 2.2292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052661 | #VALUE! | #VALUE! | 3078.8672 | 0.00032479
630 | 43.795 | 44.904 | 42.736 | 14.0252 | 14.336 | 826.6 | 0.4484 | 43.8117 | 14.1806 | 0.3108 | 29.6311 | 2.2302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052642 | #VALUE! | #VALUE! | 3083.2288 | 0.00032434
635 | 43.804 | 44.864 | 42.696 | 14.0381 | 14.3464 | 826.5 | 0.4495 | 43.788 | 14.1922 | 0.3083 | 29.5957 | 2.2356 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052539 | #VALUE! | #VALUE! | 3086.5346 | 0.00032399
640 | 43.785 | 44.893 | 42.726 | 14.0277 | 14.3412 | 827 | 0.4473 | 43.8013 | 14.1845 | 0.3135 | 29.6169 | 2.2247 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052745 | #VALUE! | #VALUE! | 3086.1981 | 0.00032402
645 | 43.809 | 44.893 | 42.75 | 13.9993 | 14.3128 | 827.7 | 0.4484 | 43.8173 | 14.1561 | 0.3135 | 29.6613 | 2.2302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052642 | #VALUE! | #VALUE! | 3084.1867 | 0.00032423
650 | 43.811 | 44.92 | 42.752 | 13.9915 | 14.3128 | 825.6 | 0.4484 | 43.8277 | 14.1522 | 0.3213 | 29.6755 | 2.2302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052642 | #VALUE! | #VALUE! | 3074.8861 | 0.00032522
655 | 43.87 | 44.929 | 42.761 | 14.0122 | 14.3257 | 826.8 | 0.449 | 43.8533 | 14.169 | 0.3135 | 29.6844 | 2.2331 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052586 | #VALUE! | #VALUE! | 3078.4356 | 0.00032484
660 | 43.825 | 44.909 | 42.766 | 14.02 | 14.3309 | 827.6 | 0.448 | 43.8333 | 14.1754 | 0.3109 | 29.6579 | 2.2282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052679 | #VALUE! | #VALUE! | 3084.1676 | 0.00032424
665 | 43.851 | 44.935 | 42.792 | 14.0252 | 14.3386 | 827.8 | 0.4488 | 43.8593 | 14.1819 | 0.3134 | 29.6774 | 2.2321 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052604 | #VALUE! | #VALUE! | 3082.8807 | 0.00032437
670 | 43.884 | 44.968 | 42.8 | 14.0588 | 14.3671 | 827.2 | 0.448 | 43.884 | 14.2129 | 0.3083 | 29.6711 | 2.2282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052679 | #VALUE! | #VALUE! | 3081.309 | 0.00032454
675 | 43.916 | 44.976 | 42.808 | 14.0743 | 14.3852 | 829.4 | 0.4506 | 43.9 | 14.2297 | 0.3109 | 29.6702 | 2.2411 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052436 | #VALUE! | #VALUE! | 3089.5873 | 0.00032367
680 | 43.896 | 44.98 | 42.787 | 14.0717 | 14.3852 | 827.5 | 0.4502 | 43.8877 | 14.2285 | 0.3135 | 29.6592 | 2.2391 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052473 | #VALUE! | #VALUE! | 3083.6563 | 0.00032429
685 | 43.9 | 44.984 | 42.816 | 14.051 | 14.3645 | 826.9 | 0.4499 | 43.9 | 14.2078 | 0.3135 | 29.6923 | 2.2376 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052501 | #VALUE! | #VALUE! | 3077.9923 | 0.00032489
690 | 43.884 | 44.968 | 42.776 | 14.0381 | 14.3516 | 827.4 | 0.4502 | 43.876 | 14.1949 | 0.3135 | 29.6811 | 2.2391 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052473 | #VALUE! | #VALUE! | 3081.0052 | 0.00032457
695 | 43.867 | 44.927 | 42.784 | 14.0277 | 14.3386 | 827.7 | 0.4497 | 43.8593 | 14.1831 | 0.3109 | 29.6762 | 2.2366 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005252 | #VALUE! | #VALUE! | 3082.6382 | 0.0003244
700 | 43.819 | 44.928 | 42.76 | 14.0329 | 14.3412 | 827.1 | 0.4506 | 43.8357 | 14.187 | 0.3083 | 29.6486 | 2.2411 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052436 | #VALUE! | #VALUE! | 3083.2676 | 0.00032433
705 | 43.827 | 44.911 | 42.743 | 14.0536 | 14.3619 | 825.5 | 0.4506 | 43.827 | 14.2078 | 0.3083 | 29.6193 | 2.2411 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052436 | #VALUE! | #VALUE! | 3080.3542 | 0.00032464
710 | 43.86 | 44.944 | 42.776 | 14.095 | 14.3981 | 825 | 0.4484 | 43.86 | 14.2465 | 0.3031 | 29.6135 | 2.2302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052642 | #VALUE! | #VALUE! | 3079.0914 | 0.00032477
715 | 43.863 | 44.947 | 42.779 | 14.1053 | 14.411 | 824.7 | 0.4484 | 43.863 | 14.2582 | 0.3057 | 29.6048 | 2.2302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052642 | #VALUE! | #VALUE! | 3078.8659 | 0.00032479
720 | 43.817 | 44.926 | 42.758 | 14.0743 | 14.3852 | 825.3 | 0.4488 | 43.8337 | 14.2297 | 0.3109 | 29.6039 | 2.2321 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052604 | #VALUE! | #VALUE! | 3081.203 | 0.00032455
725 | 43.849 | 44.933 | 42.765 | 14.0665 | 14.3748 | 826 | 0.451 | 43.849 | 14.2206 | 0.3083 | 29.6284 | 2.2431 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052399 | #VALUE! | #VALUE! | 3081.2733 | 0.00032454
730 | 43.804 | 44.888 | 42.72 | 14.0433 | 14.349 | 826.2 | 0.4501 | 43.804 | 14.1961 | 0.3057 | 29.6078 | 2.2386 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052483 | #VALUE! | #VALUE! | 3084.1533 | 0.00032424
735 | 43.828 | 44.913 | 42.745 | 14.0458 | 14.3541 | 826.3 | 0.4495 | 43.8287 | 14.1999 | 0.3083 | 29.6287 | 2.2356 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052539 | #VALUE! | #VALUE! | 3082.3543 | 0.00032443
740 | 43.832 | 44.892 | 42.724 | 14.0484 | 14.3541 | 826 | 0.4494 | 43.816 | 14.2012 | 0.3057 | 29.6148 | 2.2351 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052548 | #VALUE! | #VALUE! | 3082.6883 | 0.00032439
745 | 43.863 | 44.947 | 42.779 | 14.0795 | 14.3852 | 825.9 | 0.4481 | 43.863 | 14.2324 | 0.3057 | 29.6306 | 2.2287 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005267 | #VALUE! | #VALUE! | 3080.6611 | 0.00032461
750 | 43.837 | 44.922 | 42.754 | 14.0924 | 14.3955 | 827.5 | 0.4486 | 43.8377 | 14.2439 | 0.3031 | 29.5937 | 2.2312 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052623 | #VALUE! | #VALUE! | 3090.4814 | 0.00032357
755 | 43.888 | 44.972 | 42.804 | 14.126 | 14.4291 | 825.9 | 0.4516 | 43.888 | 14.2775 | 0.3031 | 29.6105 | 2.2461 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052343 | #VALUE! | #VALUE! | 3082.7627 | 0.00032438
760 | 43.893 | 44.952 | 42.784 | 14.0743 | 14.3852 | 826.4 | 0.4507 | 43.8763 | 14.2297 | 0.3109 | 29.6466 | 2.2416 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052427 | #VALUE! | #VALUE! | 3080.8695 | 0.00032458
765 | 43.869 | 44.929 | 42.785 | 14.0769 | 14.3852 | 825.8 | 0.4492 | 43.861 | 14.231 | 0.3083 | 29.63 | 2.2341 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052567 | #VALUE! | #VALUE! | 3080.3609 | 0.00032464
770 | 43.893 | 44.952 | 42.784 | 14.0588 | 14.3645 | 828 | 0.4497 | 43.8763 | 14.2117 | 0.3057 | 29.6647 | 2.2366 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005252 | #VALUE! | #VALUE! | 3084.9509 | 0.00032415
775 | 43.85 | 44.935 | 42.791 | 14.0536 | 14.3567 | 826.5 | 0.4481 | 43.8587 | 14.2051 | 0.3031 | 29.6535 | 2.2287 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005267 | #VALUE! | #VALUE! | 3080.5218 | 0.00032462
780 | 43.827 | 44.911 | 42.768 | 14.0691 | 14.3696 | 826.9 | 0.4509 | 43.8353 | 14.2194 | 0.3005 | 29.616 | 2.2426 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052408 | #VALUE! | #VALUE! | 3085.9187 | 0.00032405
785 | 43.826 | 44.935 | 42.742 | 14.0795 | 14.38 | 826.6 | 0.4509 | 43.8343 | 14.2297 | 0.3005 | 29.6046 | 2.2426 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052408 | #VALUE! | #VALUE! | 3085.987 | 0.00032405
790 | 43.854 | 44.939 | 42.795 | 14.1209 | 14.4187 | 825.3 | 0.4498 | 43.8627 | 14.2698 | 0.2978 | 29.5929 | 2.2371 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052511 | #VALUE! | #VALUE! | 3082.3535 | 0.00032443
795 | 43.858 | 44.943 | 42.775 | 14.1209 | 14.4239 | 825.8 | 0.4489 | 43.8587 | 14.2724 | 0.303 | 29.5863 | 2.2326 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052595 | #VALUE! | #VALUE! | 3084.909 | 0.00032416
800 | 43.855 | 44.94 | 42.796 | 14.1079 | 14.4084 | 824.3 | 0.4508 | 43.8637 | 14.2582 | 0.3005 | 29.6055 | 2.2421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052418 | #VALUE! | #VALUE! | 3077.3032 | 0.00032496
805 | 43.811 | 44.895 | 42.777 | 14.0665 | 14.3722 | 825.7 | 0.4489 | 43.8277 | 14.2194 | 0.3057 | 29.6083 | 2.2326 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052595 | #VALUE! | #VALUE! | 3082.2383 | 0.00032444
810 | 43.841 | 44.925 | 42.757 | 14.0665 | 14.3671 | 825.6 | 0.4487 | 43.841 | 14.2168 | 0.3006 | 29.6242 | 2.2317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052614 | #VALUE! | #VALUE! | 3080.2126 | 0.00032465
815 | 43.863 | 44.948 | 42.755 | 14.0795 | 14.3748 | 825.9 | 0.4496 | 43.8553 | 14.2271 | 0.2953 | 29.6282 | 2.2361 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052529 | #VALUE! | #VALUE! | 3080.9176 | 0.00032458
820 | 43.816 | 44.9 | 42.732 | 14.0536 | 14.3541 | 826.3 | 0.4482 | 43.816 | 14.2038 | 0.3005 | 29.6121 | 2.2292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052661 | #VALUE! | #VALUE! | 3084.0787 | 0.00032425
825 | 43.871 | 44.956 | 42.788 | 14.1105 | 14.4058 | 827.1 | 0.4474 | 43.8717 | 14.2582 | 0.2953 | 29.6135 | 2.2252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052736 | #VALUE! | #VALUE! | 3086.9221 | 0.00032395
830 | 43.895 | 44.979 | 42.811 | 14.1312 | 14.4291 | 825.6 | 0.4473 | 43.895 | 14.2802 | 0.2979 | 29.6149 | 2.2247 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052745 | #VALUE! | #VALUE! | 3081.1851 | 0.00032455
835 | 43.821 | 44.905 | 42.762 | 14.0976 | 14.4007 | 826 | 0.4515 | 43.8293 | 14.2492 | 0.3031 | 29.5802 | 2.2456 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052353 | #VALUE! | #VALUE! | 3086.2907 | 0.00032401
840 | 43.854 | 44.938 | 42.77 | 14.1002 | 14.3981 | 825.5 | 0.4505 | 43.854 | 14.2492 | 0.2979 | 29.6048 | 2.2406 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052445 | #VALUE! | #VALUE! | 3081.8525 | 0.00032448
845 | 43.856 | 44.94 | 42.772 | 14.095 | 14.3903 | 826.2 | 0.4481 | 43.856 | 14.2426 | 0.2953 | 29.6134 | 2.2287 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005267 | #VALUE! | #VALUE! | 3083.5805 | 0.0003243
850 | 43.808 | 44.892 | 42.724 | 14.0458 | 14.3516 | 825.9 | 0.4501 | 43.808 | 14.1987 | 0.3058 | 29.6093 | 2.2386 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052483 | #VALUE! | #VALUE! | 3082.8824 | 0.00032437
855 | 43.838 | 44.898 | 42.754 | 14.0872 | 14.3826 | 825.6 | 0.4505 | 43.83 | 14.2349 | 0.2954 | 29.5951 | 2.2406 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052445 | #VALUE! | #VALUE! | 3083.2413 | 0.00032433
860 | 43.842 | 44.902 | 42.734 | 14.0872 | 14.3826 | 826.6 | 0.4507 | 43.826 | 14.2349 | 0.2954 | 29.5911 | 2.2416 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052427 | #VALUE! | #VALUE! | 3087.3931 | 0.0003239
865 | 43.841 | 44.925 | 42.757 | 14.1002 | 14.3955 | 826.4 | 0.4501 | 43.841 | 14.2478 | 0.2953 | 29.5932 | 2.2386 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052483 | #VALUE! | #VALUE! | 3086.4323 | 0.000324
870 | 43.875 | 44.934 | 42.766 | 14.1235 | 14.4162 | 825.5 | 0.4522 | 43.8583 | 14.2698 | 0.2927 | 29.5885 | 2.2491 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052288 | #VALUE! | #VALUE! | 3083.5572 | 0.0003243
875 | 43.881 | 44.965 | 42.772 | 14.1209 | 14.4162 | 825.5 | 0.4497 | 43.8727 | 14.2685 | 0.2953 | 29.6041 | 2.2366 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005252 | #VALUE! | #VALUE! | 3081.9289 | 0.00032447
880 | 43.857 | 44.941 | 42.798 | 14.1157 | 14.4084 | 825.9 | 0.4477 | 43.8653 | 14.2621 | 0.2927 | 29.6033 | 2.2267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052708 | #VALUE! | #VALUE! | 3083.509 | 0.00032431
885 | 43.815 | 44.899 | 42.756 | 14.0614 | 14.3567 | 826.2 | 0.4487 | 43.8233 | 14.209 | 0.2953 | 29.6143 | 2.2317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052614 | #VALUE! | #VALUE! | 3083.4833 | 0.00032431
890 | 43.823 | 44.907 | 42.764 | 14.0743 | 14.3671 | 825 | 0.4504 | 43.8313 | 14.2207 | 0.2928 | 29.6106 | 2.2401 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052455 | #VALUE! | #VALUE! | 3079.3843 | 0.00032474
895 | 43.872 | 44.907 | 42.764 | 14.0821 | 14.3748 | 825.9 | 0.4486 | 43.8477 | 14.2285 | 0.2927 | 29.6192 | 2.2312 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052623 | #VALUE! | #VALUE! | 3081.8503 | 0.00032448
900 | 43.878 | 44.938 | 42.77 | 14.0821 | 14.3774 | 825.3 | 0.4474 | 43.862 | 14.2297 | 0.2953 | 29.6322 | 2.2252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052736 | #VALUE! | #VALUE! | 3078.2569 | 0.00032486
905 | 43.861 | 44.92 | 42.777 | 14.1364 | 14.4265 | 825.3 | 0.4493 | 43.8527 | 14.2814 | 0.2901 | 29.5712 | 2.2346 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052558 | #VALUE! | #VALUE! | 3084.6102 | 0.00032419
910 | 43.813 | 44.922 | 42.779 | 14.1209 | 14.4136 | 825.1 | 0.4492 | 43.838 | 14.2673 | 0.2927 | 29.5708 | 2.2341 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052567 | #VALUE! | #VALUE! | 3083.9114 | 0.00032426
915 | 43.843 | 44.903 | 42.759 | 14.1079 | 14.4058 | 826 | 0.4516 | 43.835 | 14.2569 | 0.2979 | 29.5782 | 2.2461 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052343 | #VALUE! | #VALUE! | 3086.5028 | 0.00032399
920 | 43.851 | 44.935 | 42.767 | 14.1002 | 14.3955 | 825.6 | 0.4491 | 43.851 | 14.2478 | 0.2953 | 29.6031 | 2.2336 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052576 | #VALUE! | #VALUE! | 3082.4029 | 0.00032442
925 | 43.804 | 44.913 | 42.745 | 14.0872 | 14.3826 | 826 | 0.4513 | 43.8207 | 14.2349 | 0.2954 | 29.5858 | 2.2446 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052371 | #VALUE! | #VALUE! | 3085.7082 | 0.00032407
930 | 43.808 | 44.917 | 42.749 | 14.0691 | 14.3671 | 825.4 | 0.4489 | 43.8247 | 14.2181 | 0.298 | 29.6066 | 2.2326 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052595 | #VALUE! | #VALUE! | 3081.3005 | 0.00032454
935 | 43.815 | 44.924 | 42.756 | 14.0743 | 14.3645 | 826.1 | 0.4497 | 43.8317 | 14.2194 | 0.2902 | 29.6123 | 2.2366 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005252 | #VALUE! | #VALUE! | 3083.3201 | 0.00032433
940 | 43.84 | 44.925 | 42.757 | 14.0898 | 14.3826 | 824.8 | 0.449 | 43.8407 | 14.2362 | 0.2928 | 29.6045 | 2.2331 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052586 | #VALUE! | #VALUE! | 3079.2791 | 0.00032475
945 | 43.893 | 44.952 | 42.784 | 14.1235 | 14.4136 | 825.3 | 0.4495 | 43.8763 | 14.2685 | 0.2901 | 29.6078 | 2.2356 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052539 | #VALUE! | #VALUE! | 3080.8006 | 0.00032459
950 | 43.85 | 44.959 | 42.816 | 14.139 | 14.4291 | 825.2 | 0.4502 | 43.875 | 14.2841 | 0.2901 | 29.5909 | 2.2391 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052473 | #VALUE! | #VALUE! | 3082.1797 | 0.00032445
955 | 43.829 | 44.913 | 42.77 | 14.1079 | 14.4032 | 826.4 | 0.4492 | 43.8373 | 14.2555 | 0.2953 | 29.5818 | 2.2341 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052567 | #VALUE! | #VALUE! | 3087.6182 | 0.00032387
960 | 43.83 | 44.914 | 42.771 | 14.095 | 14.3877 | 825.6 | 0.4497 | 43.8383 | 14.2414 | 0.2927 | 29.597 | 2.2366 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005252 | #VALUE! | #VALUE! | 3083.0451 | 0.00032435
965 | 43.812 | 44.896 | 42.704 | 14.0665 | 14.3593 | 825.6 | 0.4506 | 43.804 | 14.2129 | 0.2928 | 29.5911 | 2.2411 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052436 | #VALUE! | #VALUE! | 3083.6581 | 0.00032429
970 | 43.766 | 44.875 | 42.707 | 14.0717 | 14.3619 | 824.9 | 0.451 | 43.7827 | 14.2168 | 0.2902 | 29.5659 | 2.2431 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052399 | #VALUE! | #VALUE! | 3083.6731 | 0.00032429
975 | 43.815 | 44.924 | 42.731 | 14.064 | 14.3593 | 826 | 0.4483 | 43.8233 | 14.2117 | 0.2953 | 29.6117 | 2.2297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052651 | #VALUE! | #VALUE! | 3083.0076 | 0.00032436
980 | 43.822 | 44.956 | 42.788 | 14.1079 | 14.3981 | 822.8 | 0.4476 | 43.8553 | 14.253 | 0.2902 | 29.6023 | 2.2262 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052717 | #VALUE! | #VALUE! | 3072.0337 | 0.00032552
985 | 43.826 | 44.935 | 42.792 | 14.1235 | 14.411 | 824.5 | 0.4504 | 43.851 | 14.2673 | 0.2875 | 29.5837 | 2.2401 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052455 | #VALUE! | #VALUE! | 3080.3146 | 0.00032464
990 | 43.851 | 44.935 | 42.767 | 14.1286 | 14.4162 | 825.5 | 0.4503 | 43.851 | 14.2724 | 0.2876 | 29.5786 | 2.2396 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052464 | #VALUE! | #VALUE! | 3084.5876 | 0.00032419
995 | 43.809 | 44.942 | 42.774 | 14.1079 | 14.4007 | 825.7 | 0.4487 | 43.8417 | 14.2543 | 0.2928 | 29.5874 | 2.2317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052614 | #VALUE! | #VALUE! | 3084.4207 | 0.00032421
1000 | 43.815 | 44.899 | 42.731 | 14.095 | 14.3852 | 825.4 | 0.4509 | 43.815 | 14.2401 | 0.2902 | 29.5749 | 2.2426 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052408 | #VALUE! | #VALUE! | 3084.5998 | 0.00032419
1005 | 43.789 | 44.848 | 42.705 | 14.0665 | 14.3593 | 824.9 | 0.4498 | 43.7807 | 14.2129 | 0.2928 | 29.5678 | 2.2371 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052511 | #VALUE! | #VALUE! | 3083.4749 | 0.00032431
1010 | 43.77 | 44.879 | 42.711 | 14.064 | 14.3541 | 825.5 | 0.4507 | 43.7867 | 14.209 | 0.2901 | 29.5776 | 2.2416 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052427 | #VALUE! | #VALUE! | 3084.6901 | 0.00032418
1015 | 43.8 | 44.884 | 42.716 | 14.0795 | 14.3671 | 824.4 | 0.4484 | 43.8 | 14.2233 | 0.2876 | 29.5767 | 2.2302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052642 | #VALUE! | #VALUE! | 3080.6752 | 0.0003246
1020 | 43.826 | 44.91 | 42.742 | 14.0976 | 14.3826 | 824.4 | 0.4495 | 43.826 | 14.2401 | 0.285 | 29.5859 | 2.2356 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052539 | #VALUE! | #VALUE! | 3079.7172 | 0.00032471
1025 | 43.828 | 44.912 | 42.744 | 14.0898 | 14.3852 | 824.3 | 0.4502 | 43.828 | 14.2375 | 0.2954 | 29.5905 | 2.2391 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052473 | #VALUE! | #VALUE! | 3078.8649 | 0.0003248
1030 | 43.809 | 44.893 | 42.75 | 14.1131 | 14.4007 | 825.1 | 0.4483 | 43.8173 | 14.2569 | 0.2876 | 29.5604 | 2.2297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052651 | #VALUE! | #VALUE! | 3084.9877 | 0.00032415
1035 | 43.761 | 44.894 | 42.726 | 14.0898 | 14.3826 | 824.8 | 0.452 | 43.7937 | 14.2362 | 0.2928 | 29.5575 | 2.2481 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052306 | #VALUE! | #VALUE! | 3084.1755 | 0.00032424
1040 | 43.786 | 44.87 | 42.703 | 14.0795 | 14.3696 | 825.5 | 0.452 | 43.7863 | 14.2246 | 0.2901 | 29.5618 | 2.2481 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052306 | #VALUE! | #VALUE! | 3086.3423 | 0.00032401
1045 | 43.767 | 44.875 | 42.708 | 14.0691 | 14.3567 | 826 | 0.4482 | 43.7833 | 14.2129 | 0.2876 | 29.5704 | 2.2292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052661 | #VALUE! | #VALUE! | 3087.3083 | 0.00032391
1050 | 43.769 | 44.853 | 42.71 | 14.0562 | 14.3438 | 825 | 0.4498 | 43.7773 | 14.2 | 0.2876 | 29.5773 | 2.2371 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052511 | #VALUE! | #VALUE! | 3082.8513 | 0.00032438
1055 | 43.742 | 44.851 | 42.683 | 14.0562 | 14.3464 | 824.9 | 0.4479 | 43.7587 | 14.2013 | 0.2902 | 29.5574 | 2.2277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052689 | #VALUE! | #VALUE! | 3084.5599 | 0.0003242
1060 | 43.723 | 44.832 | 42.664 | 14.0795 | 14.3696 | 825.7 | 0.4504 | 43.7397 | 14.2246 | 0.2901 | 29.5151 | 2.2401 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052455 | #VALUE! | #VALUE! | 3091.9711 | 0.00032342
1065 | 43.776 | 44.86 | 42.692 | 14.1028 | 14.3903 | 824.3 | 0.4491 | 43.776 | 14.2465 | 0.2875 | 29.5295 | 2.2336 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052576 | #VALUE! | #VALUE! | 3085.2303 | 0.00032412
1070 | 43.774 | 44.858 | 42.69 | 14.1002 | 14.3852 | 823.7 | 0.448 | 43.774 | 14.2427 | 0.285 | 29.5313 | 2.2282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052679 | #VALUE! | #VALUE! | 3082.7914 | 0.00032438
1075 | 43.778 | 44.886 | 42.719 | 14.0769 | 14.3671 | 824.6 | 0.449 | 43.7943 | 14.222 | 0.2902 | 29.5723 | 2.2331 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052586 | #VALUE! | #VALUE! | 3081.8775 | 0.00032448
1080 | 43.783 | 44.891 | 42.724 | 14.0329 | 14.3309 | 825.1 | 0.4488 | 43.7993 | 14.1819 | 0.298 | 29.6174 | 2.2321 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052604 | #VALUE! | #VALUE! | 3079.0505 | 0.00032478
1085 | 43.806 | 44.89 | 42.723 | 14.051 | 14.3412 | 825.3 | 0.4493 | 43.8063 | 14.1961 | 0.2902 | 29.6102 | 2.2346 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052558 | #VALUE! | #VALUE! | 3080.5457 | 0.00032462
1090 | 43.782 | 44.89 | 42.723 | 14.02 | 14.3154 | 826.3 | 0.4505 | 43.7983 | 14.1677 | 0.2954 | 29.6306 | 2.2406 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052445 | #VALUE! | #VALUE! | 3082.1549 | 0.00032445
1095 | 43.786 | 44.894 | 42.727 | 14.051 | 14.3464 | 825.4 | 0.4494 | 43.8023 | 14.1987 | 0.2954 | 29.6036 | 2.2351 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052548 | #VALUE! | #VALUE! | 3081.6058 | 0.00032451
1100 | 43.784 | 44.892 | 42.725 | 14.0665 | 14.3593 | 825 | 0.4501 | 43.8003 | 14.2129 | 0.2928 | 29.5874 | 2.2386 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052483 | #VALUE! | #VALUE! | 3081.7989 | 0.00032449
1105 | 43.786 | 44.894 | 42.727 | 14.0847 | 14.38 | 824 | 0.4494 | 43.8023 | 14.2324 | 0.2953 | 29.57 | 2.2351 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052548 | #VALUE! | #VALUE! | 3079.8798 | 0.00032469
1110 | 43.767 | 44.876 | 42.733 | 14.0795 | 14.3722 | 826.4 | 0.4487 | 43.792 | 14.2258 | 0.2927 | 29.5662 | 2.2317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052614 | #VALUE! | #VALUE! | 3089.2508 | 0.0003237
1115 | 43.742 | 44.876 | 42.708 | 14.0562 | 14.3516 | 825.2 | 0.4493 | 43.7753 | 14.2039 | 0.2954 | 29.5714 | 2.2346 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052558 | #VALUE! | #VALUE! | 3084.2139 | 0.00032423
1120 | 43.74 | 44.849 | 42.681 | 13.9863 | 14.2895 | 825.4 | 0.4487 | 43.7567 | 14.1379 | 0.3032 | 29.6188 | 2.2317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052614 | #VALUE! | #VALUE! | 3080.0313 | 0.00032467
1125 | 43.721 | 44.854 | 42.686 | 14.0252 | 14.3205 | 825.2 | 0.4502 | 43.7537 | 14.1729 | 0.2953 | 29.5808 | 2.2391 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052473 | #VALUE! | #VALUE! | 3083.2355 | 0.00032433
1130 | 43.719 | 44.852 | 42.66 | 14.0252 | 14.318 | 825.5 | 0.4488 | 43.7437 | 14.1716 | 0.2928 | 29.5721 | 2.2321 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052604 | #VALUE! | #VALUE! | 3085.269 | 0.00032412
1135 | 43.766 | 44.875 | 42.707 | 14.0355 | 14.3283 | 824.4 | 0.4488 | 43.7827 | 14.1819 | 0.2928 | 29.6008 | 2.2321 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052604 | #VALUE! | #VALUE! | 3078.1704 | 0.00032487
1140 | 43.719 | 44.828 | 42.66 | 14.0536 | 14.3516 | 824.9 | 0.4484 | 43.7357 | 14.2026 | 0.298 | 29.5331 | 2.2302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052642 | #VALUE! | #VALUE! | 3087.0979 | 0.00032393
1145 | 43.744 | 44.853 | 42.685 | 14.0588 | 14.3567 | 824.2 | 0.4485 | 43.7607 | 14.2078 | 0.2979 | 29.5529 | 2.2307 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052632 | #VALUE! | #VALUE! | 3082.4064 | 0.00032442
1150 | 43.766 | 44.826 | 42.682 | 14.0562 | 14.3567 | 823.8 | 0.4482 | 43.758 | 14.2065 | 0.3005 | 29.5515 | 2.2292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052661 | #VALUE! | #VALUE! | 3081.053 | 0.00032456
1155 | 43.742 | 44.827 | 42.683 | 14.051 | 14.3541 | 825.2 | 0.4513 | 43.7507 | 14.2026 | 0.3031 | 29.5481 | 2.2446 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052371 | #VALUE! | #VALUE! | 3086.6476 | 0.00032398
1160 | 43.692 | 44.801 | 42.658 | 14.0045 | 14.3076 | 825.1 | 0.4496 | 43.717 | 14.1561 | 0.3031 | 29.5609 | 2.2361 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052529 | #VALUE! | #VALUE! | 3084.9337 | 0.00032416
1165 | 75.188 | 76.78 | 74.489 | 14.1209 | 16.1506 | 823.2 | 0.0884 | 75.4857 | 15.1357 | 2.0297 | 60.3499 | 0.43967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019298 | #VALUE! | #VALUE! | 1507.6007 | 0.00066331
1170 | 75.324 | 76.94 | 74.673 | 14.1545 | 16.2178 | 823.4 | 0.0877 | 75.6457 | 15.1861 | 2.0633 | 60.4595 | 0.43618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019421 | #VALUE! | #VALUE! | 1505.2333 | 0.00066435
1175 | 75.439 | 77.055 | 74.764 | 14.1726 | 16.241 | 823.5 | 0.0876 | 75.7527 | 15.2068 | 2.0684 | 60.5459 | 0.43569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019438 | #VALUE! | #VALUE! | 1503.2691 | 0.00066522
1180 | 75.462 | 77.102 | 74.762 | 14.1907 | 16.2747 | 823.8 | 0.0883 | 75.7753 | 15.2327 | 2.084 | 60.5426 | 0.43917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019315 | #VALUE! | #VALUE! | 1503.8971 | 0.00066494
1185 | 75.48 | 77.096 | 74.781 | 14.1545 | 16.2385 | 824 | 0.088 | 75.7857 | 15.1965 | 2.084 | 60.5892 | 0.43768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019368 | #VALUE! | #VALUE! | 1503.1069 | 0.00066529
1190 | 75.543 | 77.111 | 74.772 | 14.1752 | 16.2565 | 823.4 | 0.088 | 75.8087 | 15.2158 | 2.0813 | 60.5928 | 0.43768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019368 | #VALUE! | #VALUE! | 1501.9219 | 0.00066581
1195 | 75.54 | 77.084 | 74.745 | 14.1648 | 16.2385 | 824.1 | 0.0871 | 75.7897 | 15.2017 | 2.0737 | 60.588 | 0.4332 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019528 | #VALUE! | #VALUE! | 1503.3179 | 0.0006652
1200 | 75.513 | 77.154 | 74.838 | 14.1674 | 16.2669 | 823.8 | 0.0879 | 75.835 | 15.2172 | 2.0995 | 60.6178 | 0.43718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019385 | #VALUE! | #VALUE! | 1502.031 | 0.00066577
1205 | 75.504 | 77.121 | 74.853 | 14.2166 | 16.3005 | 823.9 | 0.0876 | 75.826 | 15.2585 | 2.0839 | 60.5675 | 0.43569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019438 | #VALUE! | #VALUE! | 1503.4634 | 0.00066513
1210 | 75.525 | 77.141 | 74.801 | 14.2632 | 16.3367 | 823.1 | 0.0879 | 75.8223 | 15.3 | 2.0735 | 60.5224 | 0.43718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019385 | #VALUE! | #VALUE! | 1503.122 | 0.00066528
1215 | 75.547 | 77.139 | 74.799 | 14.2606 | 16.3445 | 823.1 | 0.088 | 75.8283 | 15.3026 | 2.0839 | 60.5258 | 0.43768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019368 | #VALUE! | #VALUE! | 1503.0375 | 0.00066532
1220 | 75.563 | 77.179 | 74.84 | 14.2864 | 16.3806 | 823.8 | 0.0877 | 75.8607 | 15.3335 | 2.0942 | 60.5272 | 0.43618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019421 | #VALUE! | #VALUE! | 1504.2814 | 0.00066477
1225 | 75.63 | 77.246 | 74.93 | 14.2968 | 16.3703 | 824.4 | 0.0871 | 75.9353 | 15.3336 | 2.0735 | 60.6018 | 0.4332 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019528 | #VALUE! | #VALUE! | 1503.5235 | 0.0006651
1230 | 75.676 | 77.268 | 74.952 | 14.2761 | 16.36 | 823.6 | 0.0877 | 75.9653 | 15.318 | 2.0839 | 60.6473 | 0.43618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019421 | #VALUE! | #VALUE! | 1500.9376 | 0.00066625
1235 | 75.696 | 77.288 | 74.973 | 14.2942 | 16.3755 | 824.2 | 0.0876 | 75.9857 | 15.3348 | 2.0813 | 60.6508 | 0.43569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019438 | #VALUE! | #VALUE! | 1501.9435 | 0.0006658
1240 | 75.615 | 77.255 | 74.916 | 14.2916 | 16.3832 | 823 | 0.0875 | 75.9287 | 15.3374 | 2.0916 | 60.5913 | 0.43519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019456 | #VALUE! | #VALUE! | 1501.2307 | 0.00066612
1245 | 75.638 | 77.23 | 74.939 | 14.3278 | 16.4091 | 823.3 | 0.0876 | 75.9357 | 15.3684 | 2.0813 | 60.5672 | 0.43569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019438 | #VALUE! | #VALUE! | 1502.3743 | 0.00066561
1250 | 75.685 | 77.229 | 74.865 | 14.364 | 16.4298 | 823.1 | 0.0874 | 75.9263 | 15.3969 | 2.0658 | 60.5294 | 0.43469 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019474 | #VALUE! | #VALUE! | 1502.9469 | 0.00066536
1255 | 75.678 | 77.198 | 74.834 | 14.3459 | 16.4375 | 823.5 | 0.0877 | 75.9033 | 15.3917 | 2.0916 | 60.5116 | 0.43618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019421 | #VALUE! | #VALUE! | 1504.1196 | 0.00066484
1260 | 75.651 | 77.243 | 74.928 | 14.377 | 16.4634 | 822.5 | 0.088 | 75.9407 | 15.4202 | 2.0864 | 60.5205 | 0.43768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019368 | #VALUE! | #VALUE! | 1502.0738 | 0.00066575
1265 | 75.627 | 77.243 | 74.904 | 14.377 | 16.4737 | 823.5 | 0.0875 | 75.9247 | 15.4253 | 2.0967 | 60.4993 | 0.43519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019456 | #VALUE! | #VALUE! | 1504.4258 | 0.00066471
1270 | 75.696 | 77.288 | 74.9 | 14.3408 | 16.4401 | 824.9 | 0.0874 | 75.9613 | 15.3904 | 2.0993 | 60.5709 | 0.43469 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019474 | #VALUE! | #VALUE! | 1505.2029 | 0.00066436
1275 | 75.737 | 77.329 | 75.014 | 14.3356 | 16.4272 | 824.3 | 0.0875 | 76.0267 | 15.3814 | 2.0916 | 60.6453 | 0.43519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019456 | #VALUE! | #VALUE! | 1502.2632 | 0.00066566
1280 | 75.688 | 77.304 | 74.94 | 14.3382 | 16.4401 | 825 | 0.0876 | 75.9773 | 15.3892 | 2.1019 | 60.5882 | 0.43569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019438 | #VALUE! | #VALUE! | 1504.9555 | 0.00066447
1285 | 75.805 | 77.422 | 75.058 | 14.4158 | 16.5228 | 825.3 | 0.0873 | 76.095 | 15.4693 | 2.107 | 60.6257 | 0.43419 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019492 | #VALUE! | #VALUE! | 1504.5711 | 0.00066464
1290 | 75.846 | 77.414 | 75.05 | 14.4158 | 16.5202 | 823.6 | 0.0875 | 76.1033 | 15.468 | 2.1044 | 60.6353 | 0.43519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019456 | #VALUE! | #VALUE! | 1501.2334 | 0.00066612
1295 | 75.746 | 77.363 | 74.999 | 14.4623 | 16.5513 | 823.3 | 0.0875 | 76.036 | 15.5068 | 2.089 | 60.5292 | 0.43519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019456 | #VALUE! | #VALUE! | 1503.3179 | 0.0006652
1300 | 75.746 | 77.314 | 74.975 | 14.4649 | 16.5668 | 824.1 | 0.0876 | 76.0117 | 15.5159 | 2.1019 | 60.4958 | 0.43569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019438 | #VALUE! | #VALUE! | 1505.609 | 0.00066418
1305 | 75.719 | 77.311 | 74.996 | 14.452 | 16.5616 | 823.6 | 0.0876 | 76.0087 | 15.5068 | 2.1096 | 60.5019 | 0.43569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019438 | #VALUE! | #VALUE! | 1504.5451 | 0.00066465
1310 | 75.733 | 77.349 | 74.985 | 14.4494 | 16.5358 | 823.6 | 0.0882 | 76.0223 | 15.4926 | 2.0864 | 60.5297 | 0.43867 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019333 | #VALUE! | #VALUE! | 1503.8524 | 0.00066496
1315 | 75.774 | 77.342 | 75.051 | 14.4623 | 16.559 | 823.7 | 0.0878 | 76.0557 | 15.5107 | 2.0967 | 60.545 | 0.43668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019403 | #VALUE! | #VALUE! | 1503.6553 | 0.00066505
1320 | 75.749 | 77.365 | 75.001 | 14.4417 | 16.5435 | 823.1 | 0.0872 | 76.0383 | 15.4926 | 2.1018 | 60.5457 | 0.4337 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001951 | #VALUE! | #VALUE! | 1502.5423 | 0.00066554
1325 | 75.815 | 77.408 | 75.092 | 14.452 | 16.5616 | 824.9 | 0.0885 | 76.105 | 15.5068 | 2.1096 | 60.5982 | 0.44016 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001928 | #VALUE! | #VALUE! | 1504.5243 | 0.00066466
1330 | 75.756 | 77.349 | 75.009 | 14.496 | 16.6004 | 823.8 | 0.0873 | 76.038 | 15.5482 | 2.1044 | 60.4898 | 0.43419 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019492 | #VALUE! | #VALUE! | 1505.2106 | 0.00066436
1335 | 75.871 | 77.487 | 75.124 | 14.5244 | 16.634 | 824.1 | 0.0873 | 76.1607 | 15.5792 | 2.1096 | 60.5815 | 0.43419 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019492 | #VALUE! | #VALUE! | 1503.4804 | 0.00066512
1340 | 75.87 | 77.486 | 75.147 | 14.5374 | 16.6391 | 824.3 | 0.0873 | 76.1677 | 15.5883 | 2.1017 | 60.5794 | 0.43419 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019492 | #VALUE! | #VALUE! | 1503.8962 | 0.00066494
1345 | 75.821 | 77.437 | 75.098 | 14.5193 | 16.6366 | 825 | 0.0875 | 76.1187 | 15.5779 | 2.1173 | 60.5407 | 0.43519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019456 | #VALUE! | #VALUE! | 1506.1354 | 0.00066395
1350 | 75.911 | 77.479 | 75.091 | 14.5218 | 16.6391 | 824.7 | 0.0869 | 76.1603 | 15.5805 | 2.1173 | 60.5799 | 0.43221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019564 | #VALUE! | #VALUE! | 1504.6144 | 0.00066462
1355 | 75.849 | 77.465 | 75.101 | 14.5089 | 16.6211 | 824.7 | 0.0874 | 76.1383 | 15.565 | 2.1122 | 60.5733 | 0.43469 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019474 | #VALUE! | #VALUE! | 1504.7771 | 0.00066455
1360 | 75.81 | 77.426 | 75.086 | 14.4934 | 16.6133 | 824.6 | 0.0873 | 76.1073 | 15.5534 | 2.1199 | 60.554 | 0.43419 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019492 | #VALUE! | #VALUE! | 1505.0754 | 0.00066442
1365 | 75.876 | 77.468 | 75.129 | 14.5037 | 16.6133 | 825.5 | 0.0875 | 76.1577 | 15.5585 | 2.1096 | 60.5992 | 0.43519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019456 | #VALUE! | #VALUE! | 1505.5947 | 0.00066419
1370 | 75.969 | 77.513 | 75.197 | 14.527 | 16.634 | 824.6 | 0.0871 | 76.2263 | 15.5805 | 2.107 | 60.6458 | 0.4332 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019528 | #VALUE! | #VALUE! | 1502.7959 | 0.00066543
1375 | 75.89 | 77.434 | 75.142 | 14.54 | 16.6443 | 823.5 | 0.0876 | 76.1553 | 15.5922 | 2.1043 | 60.5632 | 0.43569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019438 | #VALUE! | #VALUE! | 1502.8393 | 0.00066541
1380 | 75.877 | 77.469 | 75.153 | 14.5943 | 16.6909 | 823.8 | 0.0879 | 76.1663 | 15.6426 | 2.0966 | 60.5237 | 0.43718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019385 | #VALUE! | #VALUE! | 1504.3667 | 0.00066473
1385 | 75.885 | 77.502 | 75.186 | 14.5865 | 16.6831 | 823.5 | 0.0867 | 76.191 | 15.6348 | 2.0966 | 60.5562 | 0.43121 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00196 | #VALUE! | #VALUE! | 1503.0126 | 0.00066533
1390 | 75.852 | 77.493 | 75.105 | 14.5813 | 16.6883 | 825.3 | 0.087 | 76.15 | 15.6348 | 2.107 | 60.5152 | 0.4327 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019546 | #VALUE! | #VALUE! | 1507.3184 | 0.00066343
1395 | 75.945 | 77.513 | 75.173 | 14.527 | 16.6391 | 824.7 | 0.0878 | 76.2103 | 15.5831 | 2.1121 | 60.6273 | 0.43668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019403 | #VALUE! | #VALUE! | 1503.438 | 0.00066514
1400 | 75.938 | 77.53 | 75.19 | 14.5374 | 16.6547 | 824.8 | 0.0873 | 76.2193 | 15.596 | 2.1173 | 60.6233 | 0.43419 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019492 | #VALUE! | #VALUE! | 1503.7195 | 0.00066502
1635.18 | 36.544 | 36.003 | 36.273 | 16.1723 | 16.8068 | 816.5 | 0.4026 | 36.2733 | 16.4896 | 0.6345 | 19.7838 | 2.0024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 4561.4664 | 0.00021923
1640.18 | 36.621 | 36.006 | 36.277 | 16.2108 | 16.8377 | 814.8 | 0.4022 | 36.3013 | 16.5242 | 0.6269 | 19.7771 | 2.0004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 4553.5113 | 0.00021961

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386