## Data Entry
Stainless steel monitor used at 0.5 m/s with mains water at a concentration ratio of 1.5
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [13 empty] | m2K/W
[21 empty] | 0.00055002 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00022621
[21 empty] | 0.0019618 | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005426
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.0010093 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00032356
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.00072186 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00025799
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.0016751 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00047349
0 | 26.846 | 26.305 | 26.773 | 6.4608 | 6.9107 | 793.1 | 0.4252 | 26.6413 | 6.6857 | 0.4499 | 19.9556 | 2.1148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00054927 | #VALUE! | #VALUE! | 4392.595 | 0.00022766
5 | 27.656 | 27.114 | 27.557 | 7.0637 | 7.5665 | 795.1 | 0.4257 | 27.4423 | 7.3151 | 0.5028 | 20.1272 | 2.1173 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00054876 | #VALUE! | #VALUE! | 4366.1164 | 0.00022904
10 | 28.267 | 27.726 | 28.193 | 7.7052 | 8.2174 | 795.3 | 0.4243 | 28.062 | 7.9613 | 0.5122 | 20.1007 | 2.1103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055021 | #VALUE! | #VALUE! | 4372.9795 | 0.00022868
20 | 29.152 | 28.635 | 29.103 | 8.9194 | 9.4323 | 794.6 | 0.4235 | 28.9633 | 9.1759 | 0.5129 | 19.7875 | 2.1063 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055104 | #VALUE! | #VALUE! | 4438.2896 | 0.00022531
25 | 29.765 | 29.224 | 29.692 | 9.3738 | 9.8887 | 787.9 | 0.4239 | 29.5603 | 9.6312 | 0.5149 | 19.9291 | 2.1083 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055062 | #VALUE! | #VALUE! | 4369.5973 | 0.00022885
30 | 30.157 | 29.64 | 30.083 | 9.8103 | 10.34 | 795.1 | 0.4244 | 29.96 | 10.0752 | 0.5297 | 19.8849 | 2.1108 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005501 | #VALUE! | #VALUE! | 4419.3365 | 0.00022628
35 | 30.546 | 30.004 | 30.472 | 10.211 | 10.7477 | 796.1 | 0.4239 | 30.3407 | 10.4794 | 0.5367 | 19.8613 | 2.1083 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055062 | #VALUE! | #VALUE! | 4430.1377 | 0.00022573
40 | 30.859 | 30.317 | 30.76 | 10.568 | 11.1094 | 797.8 | 0.4252 | 30.6453 | 10.8387 | 0.5414 | 19.8066 | 2.1148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00054927 | #VALUE! | #VALUE! | 4451.855 | 0.00022463
45 | 31.194 | 30.653 | 31.12 | 10.9662 | 11.4942 | 803.8 | 0.4242 | 30.989 | 11.2302 | 0.528 | 19.7588 | 2.1098 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055031 | #VALUE! | #VALUE! | 4496.1944 | 0.00022241
50 | 31.446 | 30.856 | 31.348 | 11.2257 | 11.8123 | 797.2 | 0.4245 | 31.2167 | 11.519 | 0.5866 | 19.6977 | 2.1113 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055 | #VALUE! | #VALUE! | 4473.1158 | 0.00022356
55 | 61.223 | 60.551 | 60.983 | 11.6805 | 13.9631 | 798.1 | 0.0866 | 60.919 | 12.8218 | 2.2826 | 48.0972 | 0.43071 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019618 | #VALUE! | #VALUE! | 1833.9824 | 0.00054526
60 | 61.635 | 61.012 | 61.467 | 11.9324 | 14.2302 | 797.5 | 0.0864 | 61.3713 | 13.0813 | 2.2978 | 48.29 | 0.42972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019654 | #VALUE! | #VALUE! | 1825.2856 | 0.00054786
65 | 61.605 | 61.005 | 61.461 | 12.1251 | 14.4202 | 798.4 | 0.0867 | 61.357 | 13.2727 | 2.2951 | 48.0844 | 0.43121 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00196 | #VALUE! | #VALUE! | 1835.162 | 0.00054491
70 | 61.683 | 61.06 | 61.611 | 12.3282 | 14.6256 | 799.4 | 0.0865 | 61.4513 | 13.4769 | 2.2974 | 47.9744 | 0.43022 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019636 | #VALUE! | #VALUE! | 1841.6705 | 0.00054299
75 | 61.895 | 61.199 | 61.655 | 12.4798 | 14.7874 | 796.8 | 0.0867 | 61.583 | 13.6336 | 2.3076 | 47.9494 | 0.43121 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00196 | #VALUE! | #VALUE! | 1836.6389 | 0.00054447
80 | 61.829 | 61.206 | 61.685 | 12.5595 | 14.8593 | 799.8 | 0.0867 | 61.5733 | 13.7094 | 2.2998 | 47.8639 | 0.43121 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00196 | #VALUE! | #VALUE! | 1846.8459 | 0.00054146
85 | 61.826 | 61.178 | 61.658 | 12.6392 | 14.9415 | 801.1 | 0.0865 | 61.554 | 13.7904 | 2.3023 | 47.7636 | 0.43022 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019636 | #VALUE! | #VALUE! | 1853.7316 | 0.00053945
90 | 61.973 | 61.301 | 61.805 | 12.7446 | 15.0699 | 800.4 | 0.0861 | 61.693 | 13.9072 | 2.3253 | 47.7858 | 0.42823 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019709 | #VALUE! | #VALUE! | 1851.2553 | 0.00054017
95 | 62.031 | 61.479 | 61.863 | 12.8217 | 15.147 | 800.4 | 0.087 | 61.791 | 13.9843 | 2.3253 | 47.8066 | 0.4327 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019546 | #VALUE! | #VALUE! | 1850.446 | 0.00054041
100 | 62.074 | 61.378 | 61.81 | 12.9142 | 15.2292 | 800.4 | 0.0868 | 61.754 | 14.0717 | 2.315 | 47.6823 | 0.43171 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019582 | #VALUE! | #VALUE! | 1855.2717 | 0.000539
105 | 43.125 | 42.485 | 42.928 | 13.0119 | 14.1377 | 801.9 | 0.198 | 42.846 | 13.5748 | 1.1258 | 29.2712 | 0.98477 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010124 | #VALUE! | #VALUE! | 3027.8707 | 0.00033027
110 | 42.582 | 41.941 | 42.385 | 13.0479 | 14.1172 | 802.7 | 0.1988 | 42.3027 | 13.5825 | 1.0693 | 28.7201 | 0.98875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010091 | #VALUE! | #VALUE! | 3089.0483 | 0.00032372
115 | 42.628 | 42.037 | 42.456 | 13.1379 | 14.1968 | 802.3 | 0.1981 | 42.3737 | 13.6674 | 1.0589 | 28.7063 | 0.98527 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010119 | #VALUE! | #VALUE! | 3088.9933 | 0.00032373
120 | 42.681 | 42.114 | 42.533 | 13.2227 | 14.2815 | 802.8 | 0.1982 | 42.4427 | 13.7521 | 1.0588 | 28.6906 | 0.98577 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010115 | #VALUE! | #VALUE! | 3092.6151 | 0.00032335
125 | 42.81 | 42.219 | 42.638 | 13.3101 | 14.3637 | 802.6 | 0.1978 | 42.5557 | 13.8369 | 1.0536 | 28.7188 | 0.98378 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010132 | #VALUE! | #VALUE! | 3088.8087 | 0.00032375
130 | 42.794 | 42.153 | 42.597 | 13.3873 | 14.4356 | 803 | 0.1996 | 42.5147 | 13.9115 | 1.0483 | 28.6032 | 0.99273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010059 | #VALUE! | #VALUE! | 3102.8323 | 0.00032229
135 | 42.927 | 42.311 | 42.779 | 13.4747 | 14.5177 | 803.4 | 0.1982 | 42.6723 | 13.9962 | 1.043 | 28.6761 | 0.98577 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010115 | #VALUE! | #VALUE! | 3096.4843 | 0.00032295
140 | 42.941 | 42.375 | 42.793 | 13.557 | 14.5974 | 804.4 | 0.2002 | 42.703 | 14.0772 | 1.0404 | 28.6258 | 0.99571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010034 | #VALUE! | #VALUE! | 3105.7899 | 0.00032198
145 | 42.981 | 42.39 | 42.833 | 13.6315 | 14.6693 | 803.6 | 0.2 | 42.7347 | 14.1504 | 1.0378 | 28.5843 | 0.99472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010042 | #VALUE! | #VALUE! | 3107.2093 | 0.00032183
150 | 43.022 | 42.431 | 42.899 | 13.6753 | 14.7258 | 803.7 | 0.1986 | 42.784 | 14.2005 | 1.0505 | 28.5834 | 0.98776 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010099 | #VALUE! | #VALUE! | 3107.6848 | 0.00032178
155 | 36.568 | 35.978 | 36.445 | 13.0993 | 13.8245 | 803.7 | 0.3002 | 36.3303 | 13.4619 | 0.7252 | 22.8684 | 1.4931 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072566 | #VALUE! | #VALUE! | 3884.3217 | 0.00025745
160 | 36.441 | 35.777 | 36.293 | 12.8448 | 13.5678 | 804 | 0.3026 | 36.1703 | 13.2063 | 0.723 | 22.964 | 1.505 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072106 | #VALUE! | #VALUE! | 3869.5951 | 0.00025842
165 | 36.35 | 35.736 | 36.203 | 12.8294 | 13.5678 | 804.1 | 0.3033 | 36.0963 | 13.1986 | 0.7384 | 22.8977 | 1.5085 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071972 | #VALUE! | #VALUE! | 3881.2821 | 0.00025765
170 | 36.433 | 35.794 | 36.286 | 12.8911 | 13.6704 | 803.6 | 0.3035 | 36.171 | 13.2807 | 0.7793 | 22.8903 | 1.5095 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071934 | #VALUE! | #VALUE! | 3880.1367 | 0.00025772
175 | 36.252 | 35.613 | 36.105 | 12.6803 | 13.4574 | 802.8 | 0.301 | 35.99 | 13.0688 | 0.7771 | 22.9212 | 1.4971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072412 | #VALUE! | #VALUE! | 3871.0484 | 0.00025833
180 | 36.117 | 35.477 | 35.92 | 12.4412 | 13.2494 | 805.1 | 0.3025 | 35.838 | 12.8453 | 0.8082 | 22.9927 | 1.5045 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072125 | #VALUE! | #VALUE! | 3870.0582 | 0.00025839
185 | 55.637 | 54.967 | 55.35 | 12.5595 | 14.5357 | 803.1 | 0.106 | 55.318 | 13.5476 | 1.9762 | 41.7704 | 0.5272 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016689 | #VALUE! | #VALUE! | 2124.9985 | 0.00047059
190 | 55.897 | 55.227 | 55.586 | 12.7086 | 14.6564 | 804.5 | 0.1055 | 55.57 | 13.6825 | 1.9478 | 41.8875 | 0.52471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016752 | #VALUE! | #VALUE! | 2122.7519 | 0.00047109
195 | 56.041 | 55.371 | 55.778 | 12.742 | 14.6847 | 802.5 | 0.1048 | 55.73 | 13.7134 | 1.9427 | 42.0166 | 0.52123 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016841 | #VALUE! | #VALUE! | 2110.9661 | 0.00047372
200 | 55.978 | 55.356 | 55.715 | 12.706 | 14.6307 | 801 | 0.1054 | 55.683 | 13.6684 | 1.9247 | 42.0147 | 0.52422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016765 | #VALUE! | #VALUE! | 2107.1207 | 0.00047458
205 | 55.904 | 55.281 | 55.64 | 12.6366 | 14.5691 | 802.6 | 0.1056 | 55.6083 | 13.6029 | 1.9325 | 42.0055 | 0.52521 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016739 | #VALUE! | #VALUE! | 2111.7904 | 0.00047353
210 | 55.984 | 55.29 | 55.673 | 12.5723 | 14.5126 | 801.9 | 0.1053 | 55.649 | 13.5425 | 1.9403 | 42.1065 | 0.52372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016777 | #VALUE! | #VALUE! | 2104.8841 | 0.00047509
215 | 55.955 | 55.261 | 55.62 | 12.5543 | 14.4972 | 802.3 | 0.1058 | 55.612 | 13.5258 | 1.9429 | 42.0862 | 0.52621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016714 | #VALUE! | #VALUE! | 2106.9499 | 0.00047462
220 | 55.913 | 55.195 | 55.602 | 12.5389 | 14.4741 | 802.2 | 0.1052 | 55.57 | 13.5065 | 1.9352 | 42.0635 | 0.52322 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001679 | #VALUE! | #VALUE! | 2107.8266 | 0.00047442
225 | 55.904 | 55.21 | 55.617 | 12.4901 | 14.4202 | 801.9 | 0.1053 | 55.577 | 13.4551 | 1.9301 | 42.1219 | 0.52372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016777 | #VALUE! | #VALUE! | 2104.1196 | 0.00047526
230 | 55.76 | 55.09 | 55.496 | 12.4927 | 14.4176 | 802.8 | 0.1059 | 55.4487 | 13.4551 | 1.9249 | 41.9935 | 0.5267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016701 | #VALUE! | #VALUE! | 2112.9186 | 0.00047328
235 | 55.835 | 55.213 | 55.596 | 12.5055 | 14.4356 | 803.2 | 0.1057 | 55.548 | 13.4705 | 1.9301 | 42.0774 | 0.52571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016726 | #VALUE! | #VALUE! | 2109.7545 | 0.00047399
240 | 55.871 | 55.201 | 55.584 | 12.4978 | 14.433 | 807.6 | 0.1059 | 55.552 | 13.4654 | 1.9352 | 42.0866 | 0.5267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016701 | #VALUE! | #VALUE! | 2120.8508 | 0.00047151
245 | 55.935 | 55.217 | 55.671 | 12.5338 | 14.4664 | 804.4 | 0.1054 | 55.6077 | 13.5001 | 1.9326 | 42.1076 | 0.52422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016765 | #VALUE! | #VALUE! | 2111.3953 | 0.00047362
250 | 56.051 | 55.261 | 55.644 | 12.5672 | 14.5049 | 803.4 | 0.1053 | 55.652 | 13.536 | 1.9377 | 42.1159 | 0.52372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016777 | #VALUE! | #VALUE! | 2108.3508 | 0.0004743
255 | 56.121 | 55.451 | 55.81 | 12.5672 | 14.5152 | 806.6 | 0.1046 | 55.794 | 13.5412 | 1.948 | 42.2528 | 0.52024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016867 | #VALUE! | #VALUE! | 2109.8927 | 0.00047396
260 | 55.908 | 55.19 | 55.668 | 12.5698 | 14.5023 | 804.4 | 0.1058 | 55.5887 | 13.536 | 1.9325 | 42.0526 | 0.52621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016714 | #VALUE! | #VALUE! | 2114.1543 | 0.000473
265 | 55.91 | 55.168 | 55.647 | 12.598 | 14.5229 | 804 | 0.1061 | 55.575 | 13.5604 | 1.9249 | 42.0145 | 0.5277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016676 | #VALUE! | #VALUE! | 2115.0175 | 0.00047281

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386