## Data Entry
Admiralty brass monitor used at 2.0 m/s for mains water and dosed canal water at a concentration ratio of 4.0
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[21 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2 | [13 empty] | m2K/W
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [10 empty] | 0.00064622 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00013137
[21 empty] | 0.00072601 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00014436
[21 empty] | 0.00055934 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00011399
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.0020167 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00035221
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.00096504 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00018298
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.00057459 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00011772
0 | 25.176 | 25.323 | 24.116 | 12.48 | 13.3879 | 807.7 | 0.3411 | 24.8717 | 12.9339 | 0.9079 | 11.9377 | 1.6965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065518 | #VALUE! | #VALUE! | 7478.0171 | 0.00013373
5 | 25.553 | 25.701 | 24.519 | 12.7139 | 13.6356 | 808.5 | 0.3404 | 25.2577 | 13.1747 | 0.9217 | 12.0829 | 1.693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065625 | #VALUE! | #VALUE! | 7395.4718 | 0.00013522
10 | 25.775 | 25.922 | 24.715 | 12.9504 | 13.8476 | 808.4 | 0.3425 | 25.4707 | 13.399 | 0.8972 | 12.0717 | 1.7035 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065303 | #VALUE! | #VALUE! | 7401.4483 | 0.00013511
15 | 25.848 | 25.971 | 24.789 | 13.097 | 14.006 | 809.9 | 0.3446 | 25.536 | 13.5515 | 0.909 | 11.9845 | 1.7139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064985 | #VALUE! | #VALUE! | 7469.1145 | 0.00013388
20 | 26.08 | 26.203 | 24.972 | 13.3413 | 14.2307 | 808.1 | 0.3473 | 25.7517 | 13.786 | 0.8894 | 11.9657 | 1.7273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006458 | #VALUE! | #VALUE! | 7464.2443 | 0.00013397
25 | 26.192 | 26.34 | 25.133 | 13.6139 | 14.4172 | 810.1 | 0.3485 | 25.8883 | 14.0155 | 0.8033 | 11.8728 | 1.7333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064402 | #VALUE! | #VALUE! | 7541.2568 | 0.0001326
30 | 26.43 | 26.553 | 25.371 | 13.8222 | 14.6139 | 808.8 | 0.3452 | 26.118 | 14.218 | 0.7917 | 11.9 | 1.7169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064894 | #VALUE! | #VALUE! | 7511.9666 | 0.00013312
35 | 26.545 | 26.717 | 25.511 | 13.9842 | 14.7877 | 810.2 | 0.3464 | 26.2577 | 14.3859 | 0.8035 | 11.8717 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 7542.8654 | 0.00013258
40 | 26.755 | 26.878 | 25.671 | 14.1746 | 14.9997 | 809.9 | 0.3466 | 26.4347 | 14.5871 | 0.8251 | 11.8475 | 1.7238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064685 | #VALUE! | #VALUE! | 7555.4739 | 0.00013235
45 | 26.789 | 26.962 | 25.755 | 14.3726 | 15.1914 | 812.5 | 0.3454 | 26.502 | 14.782 | 0.8188 | 11.72 | 1.7179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064864 | #VALUE! | #VALUE! | 7662.1985 | 0.00013051
50 | 27.011 | 27.159 | 25.903 | 14.5244 | 15.3498 | 810.4 | 0.3463 | 26.691 | 14.9371 | 0.8254 | 11.7539 | 1.7224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064729 | #VALUE! | #VALUE! | 7620.3528 | 0.00013123
55 | 27.154 | 27.302 | 26.095 | 14.6916 | 15.5134 | 811.6 | 0.3477 | 26.8503 | 15.1025 | 0.8218 | 11.7478 | 1.7293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064521 | #VALUE! | #VALUE! | 7635.5777 | 0.00013097
60 | 27.282 | 27.43 | 26.224 | 14.8485 | 15.6744 | 812.5 | 0.3451 | 26.9787 | 15.2614 | 0.8259 | 11.7172 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 7664.0186 | 0.00013048
65 | 27.371 | 27.519 | 26.263 | 14.9488 | 15.7869 | 811.6 | 0.3469 | 27.051 | 15.3679 | 0.8381 | 11.6831 | 1.7253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006464 | #VALUE! | #VALUE! | 7677.8518 | 0.00013024
70 | 27.545 | 27.693 | 26.486 | 15.0826 | 15.9249 | 812.9 | 0.3459 | 27.2413 | 15.5038 | 0.8423 | 11.7376 | 1.7204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064789 | #VALUE! | #VALUE! | 7654.4867 | 0.00013064
75 | 27.677 | 27.8 | 26.619 | 15.1933 | 15.999 | 813 | 0.3522 | 27.3653 | 15.5961 | 0.8057 | 11.7692 | 1.7517 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063861 | #VALUE! | #VALUE! | 7634.8737 | 0.00013098
80 | 27.769 | 27.917 | 26.661 | 15.3039 | 16.1524 | 813.5 | 0.3469 | 27.449 | 15.7281 | 0.8485 | 11.7209 | 1.7253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006464 | #VALUE! | #VALUE! | 7671.0725 | 0.00013036
85 | 27.864 | 28.012 | 26.781 | 15.3811 | 16.2342 | 813.7 | 0.3492 | 27.5523 | 15.8077 | 0.8531 | 11.7447 | 1.7368 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064299 | #VALUE! | #VALUE! | 7657.3878 | 0.00013059
90 | 27.892 | 28.04 | 26.834 | 15.4377 | 16.2956 | 814.3 | 0.3474 | 27.5887 | 15.8666 | 0.8579 | 11.722 | 1.7278 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064565 | #VALUE! | #VALUE! | 7677.8521 | 0.00013024
95 | 27.926 | 28.074 | 26.843 | 15.4583 | 16.3186 | 815 | 0.3465 | 27.6143 | 15.8885 | 0.8603 | 11.7259 | 1.7233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000647 | #VALUE! | #VALUE! | 7681.9182 | 0.00013018
100 | 27.986 | 28.109 | 26.878 | 15.4892 | 16.3288 | 814.7 | 0.3519 | 27.6577 | 15.909 | 0.8396 | 11.7487 | 1.7502 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063904 | #VALUE! | #VALUE! | 7664.199 | 0.00013048
105 | 28 | 28.172 | 26.917 | 15.5226 | 16.3748 | 813.9 | 0.3466 | 27.6963 | 15.9487 | 0.8522 | 11.7476 | 1.7238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064685 | #VALUE! | #VALUE! | 7657.3466 | 0.00013059
110 | 28.015 | 28.188 | 26.932 | 15.5329 | 16.4132 | 815 | 0.3501 | 27.7117 | 15.9731 | 0.8803 | 11.7386 | 1.7413 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064167 | #VALUE! | #VALUE! | 7673.5853 | 0.00013032
115 | 28.032 | 28.179 | 26.924 | 15.5406 | 16.4081 | 815.6 | 0.3455 | 27.7117 | 15.9743 | 0.8675 | 11.7373 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 7680.0851 | 0.00013021
120 | 27.972 | 28.145 | 26.914 | 15.502 | 16.3646 | 815.7 | 0.3475 | 27.677 | 15.9333 | 0.8626 | 11.7437 | 1.7283 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064551 | #VALUE! | #VALUE! | 7676.8517 | 0.00013026
125 | 27.963 | 28.135 | 26.88 | 15.5046 | 16.3697 | 816 | 0.3521 | 27.6593 | 15.9372 | 0.8651 | 11.7222 | 1.7512 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063875 | #VALUE! | #VALUE! | 7693.7716 | 0.00012998
130 | 28.002 | 28.15 | 26.944 | 15.5355 | 16.4209 | 815.7 | 0.3492 | 27.6987 | 15.9782 | 0.8854 | 11.7205 | 1.7368 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064299 | #VALUE! | #VALUE! | 7692.0695 | 0.00013
135 | 28.066 | 28.115 | 26.958 | 15.5329 | 16.4311 | 814.8 | 0.3481 | 27.713 | 15.982 | 0.8982 | 11.731 | 1.7313 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064462 | #VALUE! | #VALUE! | 7676.6833 | 0.00013026
140 | 28.006 | 28.178 | 26.947 | 15.4995 | 16.3774 | 815.8 | 0.3498 | 27.7103 | 15.9384 | 0.8779 | 11.7719 | 1.7398 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064211 | #VALUE! | #VALUE! | 7659.4113 | 0.00013056
145 | 27.942 | 28.115 | 26.884 | 15.4737 | 16.3365 | 815.2 | 0.3547 | 27.647 | 15.9051 | 0.8628 | 11.7419 | 1.7641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000635 | #VALUE! | #VALUE! | 7673.3222 | 0.00013032
150 | 27.929 | 28.101 | 26.871 | 15.5072 | 16.3672 | 816.3 | 0.3507 | 27.6337 | 15.9372 | 0.86 | 11.6965 | 1.7442 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064079 | #VALUE! | #VALUE! | 7713.5225 | 0.00012964
155 | 27.961 | 28.134 | 26.878 | 15.4814 | 16.3851 | 815.8 | 0.3469 | 27.6577 | 15.9332 | 0.9037 | 11.7244 | 1.7253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006464 | #VALUE! | #VALUE! | 7690.4207 | 0.00013003
160 | 27.992 | 28.164 | 26.908 | 15.4531 | 16.3595 | 815.5 | 0.3445 | 27.688 | 15.9063 | 0.9064 | 11.7817 | 1.7134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065 | #VALUE! | #VALUE! | 7650.2151 | 0.00013072
165 | 27.945 | 28.117 | 26.887 | 15.4506 | 16.3493 | 816.2 | 0.348 | 27.6497 | 15.9 | 0.8987 | 11.7497 | 1.7308 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064476 | #VALUE! | #VALUE! | 7677.6239 | 0.00013025
170 | 27.97 | 28.118 | 26.887 | 15.43 | 16.3135 | 814.5 | 0.3468 | 27.6583 | 15.8718 | 0.8835 | 11.7866 | 1.7248 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064655 | #VALUE! | #VALUE! | 7637.6684 | 0.00013093
175 | 27.967 | 28.139 | 26.884 | 15.4583 | 16.3314 | 816.1 | 0.3486 | 27.6633 | 15.8948 | 0.8731 | 11.7685 | 1.7338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064388 | #VALUE! | #VALUE! | 7664.4416 | 0.00013047
180 | 27.986 | 28.158 | 26.927 | 15.4557 | 16.3467 | 816.3 | 0.3453 | 27.6903 | 15.9012 | 0.891 | 11.7891 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 7652.8915 | 0.00013067
185 | 27.976 | 28.172 | 26.892 | 15.4351 | 16.3339 | 816.2 | 0.3485 | 27.68 | 15.8845 | 0.8988 | 11.7955 | 1.7333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064402 | #VALUE! | #VALUE! | 7647.8238 | 0.00013076
190 | 27.989 | 28.161 | 26.881 | 15.4351 | 16.3314 | 815.9 | 0.3451 | 27.677 | 15.8833 | 0.8963 | 11.7937 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 7646.1472 | 0.00013078
195 | 27.922 | 28.094 | 26.814 | 15.4428 | 16.316 | 816 | 0.3476 | 27.61 | 15.8794 | 0.8732 | 11.7306 | 1.7288 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064536 | #VALUE! | #VALUE! | 7688.2513 | 0.00013007
200 | 27.901 | 28.048 | 26.793 | 15.43 | 16.3288 | 816.5 | 0.3486 | 27.5807 | 15.8794 | 0.8988 | 11.7013 | 1.7338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064388 | #VALUE! | #VALUE! | 7712.2474 | 0.00012966
205 | 27.977 | 28.125 | 26.869 | 15.412 | 16.3058 | 816.4 | 0.3466 | 27.657 | 15.8589 | 0.8938 | 11.7981 | 1.7238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064685 | #VALUE! | #VALUE! | 7648.012 | 0.00013075
210 | 27.951 | 28.124 | 26.868 | 15.4171 | 16.3084 | 816.7 | 0.347 | 27.6477 | 15.8628 | 0.8913 | 11.7849 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 7659.3811 | 0.00013056
215 | 27.946 | 28.118 | 26.863 | 15.4042 | 16.3032 | 816 | 0.3482 | 27.6423 | 15.8537 | 0.899 | 11.7886 | 1.7318 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064447 | #VALUE! | #VALUE! | 7650.4034 | 0.00013071
220 | 27.938 | 28.11 | 26.855 | 15.4351 | 16.3007 | 815.8 | 0.3501 | 27.6343 | 15.8679 | 0.8656 | 11.7664 | 1.7413 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064167 | #VALUE! | #VALUE! | 7662.959 | 0.0001305
225 | 27.927 | 28.123 | 26.868 | 15.4223 | 16.339 | 816.5 | 0.3468 | 27.6393 | 15.8806 | 0.9167 | 11.7587 | 1.7248 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064655 | #VALUE! | #VALUE! | 7674.5891 | 0.0001303
230 | 27.964 | 28.136 | 26.856 | 15.3914 | 16.2981 | 816.1 | 0.3481 | 27.652 | 15.8447 | 0.9067 | 11.8072 | 1.7313 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064462 | #VALUE! | #VALUE! | 7639.277 | 0.0001309
235 | 27.895 | 28.043 | 26.787 | 15.3425 | 16.2368 | 813.8 | 0.3479 | 27.575 | 15.7896 | 0.8943 | 11.7853 | 1.7303 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064491 | #VALUE! | #VALUE! | 7631.903 | 0.00013103
240 | 27.875 | 28.047 | 26.792 | 15.3116 | 16.201 | 816.2 | 0.346 | 27.5713 | 15.7563 | 0.8894 | 11.815 | 1.7209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064774 | #VALUE! | #VALUE! | 7635.18 | 0.00013097
245 | 27.852 | 28.024 | 26.794 | 15.3296 | 16.2087 | 814.9 | 0.3496 | 27.5567 | 15.7691 | 0.8791 | 11.7875 | 1.7388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006424 | #VALUE! | #VALUE! | 7640.8142 | 0.00013088
250 | 27.896 | 28.068 | 26.813 | 15.3116 | 16.2266 | 816.8 | 0.3477 | 27.5923 | 15.7691 | 0.915 | 11.8232 | 1.7293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064521 | #VALUE! | #VALUE! | 7635.4934 | 0.00013097
255 | 27.865 | 28.037 | 26.782 | 15.2756 | 16.1882 | 816.1 | 0.3464 | 27.5613 | 15.7319 | 0.9126 | 11.8294 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 7624.9513 | 0.00013115
260 | 27.832 | 28.004 | 26.773 | 15.255 | 16.155 | 816.2 | 0.3463 | 27.5363 | 15.705 | 0.9 | 11.8313 | 1.7224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064729 | #VALUE! | #VALUE! | 7624.661 | 0.00013115
265 | 27.868 | 28.015 | 26.662 | 15.2679 | 16.1473 | 815.5 | 0.3467 | 27.515 | 15.7076 | 0.8794 | 11.8074 | 1.7243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006467 | #VALUE! | #VALUE! | 7633.5636 | 0.000131
270 | 27.828 | 28.025 | 26.769 | 15.2679 | 16.1601 | 815.2 | 0.3442 | 27.5407 | 15.714 | 0.8922 | 11.8267 | 1.7119 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065045 | #VALUE! | #VALUE! | 7618.3243 | 0.00013126
275 | 27.884 | 28.057 | 26.801 | 15.237 | 16.1396 | 815.6 | 0.3465 | 27.5807 | 15.6883 | 0.9026 | 11.8924 | 1.7233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000647 | #VALUE! | #VALUE! | 7579.9539 | 0.00013193
280 | 27.84 | 28.036 | 26.732 | 15.201 | 16.0987 | 815.7 | 0.3555 | 27.536 | 15.6499 | 0.8977 | 11.8862 | 1.7681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063386 | #VALUE! | #VALUE! | 7584.8482 | 0.00013184
285 | 27.816 | 27.989 | 26.733 | 15.1804 | 16.0885 | 815.2 | 0.3449 | 27.5127 | 15.6344 | 0.9081 | 11.8782 | 1.7154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006494 | #VALUE! | #VALUE! | 7585.2617 | 0.00013183
290 | 27.865 | 28.013 | 26.757 | 15.2113 | 16.1192 | 814.8 | 0.3441 | 27.545 | 15.6653 | 0.9079 | 11.8797 | 1.7114 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006506 | #VALUE! | #VALUE! | 7580.5612 | 0.00013192
295 | 27.789 | 28.011 | 26.731 | 15.1907 | 16.109 | 816 | 0.3541 | 27.5103 | 15.6499 | 0.9183 | 11.8605 | 1.7611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063586 | #VALUE! | #VALUE! | 7604.0578 | 0.00013151
300 | 27.759 | 27.932 | 26.701 | 15.1624 | 16.0962 | 816.9 | 0.347 | 27.464 | 15.6293 | 0.9338 | 11.8347 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 7629.0293 | 0.00013108
305 | 27.775 | 27.948 | 26.717 | 15.1598 | 16.0732 | 815.7 | 0.346 | 27.48 | 15.6165 | 0.9134 | 11.8635 | 1.7209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064774 | #VALUE! | #VALUE! | 7599.3294 | 0.00013159
310 | 27.74 | 27.937 | 26.682 | 15.1598 | 16.045 | 815.7 | 0.3489 | 27.453 | 15.6024 | 0.8852 | 11.8506 | 1.7353 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064343 | #VALUE! | #VALUE! | 7607.6016 | 0.00013145
315 | 27.825 | 28.022 | 26.717 | 15.2087 | 16.1192 | 815.4 | 0.3445 | 27.5213 | 15.6639 | 0.9105 | 11.8574 | 1.7134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065 | #VALUE! | #VALUE! | 7600.4532 | 0.00013157
320 | 27.885 | 28.057 | 26.801 | 15.2267 | 16.1396 | 816.9 | 0.3446 | 27.581 | 15.6831 | 0.9129 | 11.8979 | 1.7139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064985 | #VALUE! | #VALUE! | 7588.5368 | 0.00013178
325 | 27.839 | 28.035 | 26.755 | 15.2267 | 16.1243 | 815 | 0.3485 | 27.543 | 15.6755 | 0.8976 | 11.8675 | 1.7333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064402 | #VALUE! | #VALUE! | 7590.2487 | 0.00013175
330 | 27.845 | 28.017 | 26.737 | 15.237 | 16.1268 | 815.5 | 0.3486 | 27.533 | 15.6819 | 0.8898 | 11.8511 | 1.7338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064388 | #VALUE! | #VALUE! | 7605.4154 | 0.00013149
335 | 27.846 | 27.994 | 26.689 | 15.2473 | 16.1166 | 815.3 | 0.3465 | 27.5097 | 15.682 | 0.8693 | 11.8277 | 1.7233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000647 | #VALUE! | #VALUE! | 7618.5824 | 0.00013126
340 | 27.87 | 28.042 | 26.787 | 15.2885 | 16.2061 | 815.8 | 0.3471 | 27.5663 | 15.7473 | 0.9176 | 11.819 | 1.7263 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006461 | #VALUE! | #VALUE! | 7628.8554 | 0.00013108
345 | 27.842 | 28.039 | 26.784 | 15.309 | 16.2189 | 813.5 | 0.3458 | 27.555 | 15.7639 | 0.9099 | 11.7911 | 1.7199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064804 | #VALUE! | #VALUE! | 7625.4015 | 0.00013114
350 | 27.915 | 28.063 | 26.832 | 15.2936 | 16.1959 | 815.5 | 0.347 | 27.6033 | 15.7447 | 0.9023 | 11.8586 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 7600.6161 | 0.00013157
355 | 27.916 | 28.112 | 26.832 | 15.2962 | 16.1703 | 816.9 | 0.3449 | 27.62 | 15.7332 | 0.8741 | 11.8867 | 1.7154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006494 | #VALUE! | #VALUE! | 7595.6231 | 0.00013165
360 | 27.912 | 28.109 | 26.853 | 15.3013 | 16.1933 | 813.5 | 0.3432 | 27.6247 | 15.7473 | 0.892 | 11.8774 | 1.7069 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065197 | #VALUE! | #VALUE! | 7569.9852 | 0.0001321
365 | 27.884 | 28.081 | 26.826 | 15.2962 | 16.2112 | 815.9 | 0.3485 | 27.597 | 15.7537 | 0.915 | 11.8433 | 1.7333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064402 | #VALUE! | #VALUE! | 7614.1573 | 0.00013133
370 | 27.908 | 28.056 | 26.825 | 15.2782 | 16.1831 | 815.5 | 0.3484 | 27.5963 | 15.7307 | 0.9049 | 11.8657 | 1.7328 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064417 | #VALUE! | #VALUE! | 7596.0681 | 0.00013165
375 | 27.956 | 28.128 | 26.873 | 15.2576 | 16.155 | 818 | 0.3434 | 27.6523 | 15.7063 | 0.8974 | 11.946 | 1.7079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065166 | #VALUE! | #VALUE! | 7568.1063 | 0.00013213
380 | 27.903 | 28.05 | 26.795 | 15.2344 | 16.1243 | 816 | 0.3483 | 27.5827 | 15.6793 | 0.8899 | 11.9033 | 1.7323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064432 | #VALUE! | #VALUE! | 7576.6951 | 0.00013198
385 | 27.899 | 28.071 | 26.791 | 15.273 | 16.1933 | 816.1 | 0.3485 | 27.587 | 15.7332 | 0.9203 | 11.8538 | 1.7333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064402 | #VALUE! | #VALUE! | 7609.2454 | 0.00013142
390 | 27.92 | 28.067 | 26.837 | 15.2627 | 16.178 | 815.5 | 0.3474 | 27.608 | 15.7203 | 0.9153 | 11.8877 | 1.7278 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064565 | #VALUE! | #VALUE! | 7582.0317 | 0.00013189
395 | 27.888 | 28.085 | 26.805 | 15.2602 | 16.1473 | 815.1 | 0.3472 | 27.5927 | 15.7037 | 0.8871 | 11.8889 | 1.7268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064595 | #VALUE! | #VALUE! | 7577.5053 | 0.00013197
400 | 27.832 | 28.029 | 26.749 | 15.2396 | 16.1473 | 815.3 | 0.3501 | 27.5367 | 15.6935 | 0.9077 | 11.8432 | 1.7413 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064167 | #VALUE! | #VALUE! | 7608.6115 | 0.00013143
405 | 27.899 | 28.046 | 26.791 | 15.2524 | 16.1268 | 815.9 | 0.3455 | 27.5787 | 15.6896 | 0.8744 | 11.8891 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 7584.8467 | 0.00013184
410 | 27.866 | 28.038 | 26.783 | 15.2627 | 16.1678 | 815.9 | 0.3471 | 27.5623 | 15.7152 | 0.9051 | 11.8471 | 1.7263 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006461 | #VALUE! | #VALUE! | 7611.7257 | 0.00013138
415 | 27.907 | 28.079 | 26.824 | 15.2576 | 16.1729 | 815.6 | 0.3459 | 27.6033 | 15.7152 | 0.9153 | 11.8881 | 1.7204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064789 | #VALUE! | #VALUE! | 7582.685 | 0.00013188
420 | 27.922 | 28.094 | 26.838 | 15.2447 | 16.1473 | 815.1 | 0.348 | 27.618 | 15.696 | 0.9026 | 11.922 | 1.7308 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064476 | #VALUE! | #VALUE! | 7556.4779 | 0.00013234
425 | 27.863 | 28.035 | 26.755 | 15.2318 | 16.1294 | 814.8 | 0.3461 | 27.551 | 15.6806 | 0.8976 | 11.8704 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 7586.5322 | 0.00013181
430 | 27.851 | 28.023 | 26.792 | 15.2653 | 16.155 | 815.3 | 0.3499 | 27.5553 | 15.7102 | 0.8897 | 11.8452 | 1.7403 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064196 | #VALUE! | #VALUE! | 7607.3482 | 0.00013145
435 | 27.888 | 28.061 | 26.805 | 15.2756 | 16.1882 | 815.6 | 0.3461 | 27.5847 | 15.7319 | 0.9126 | 11.8528 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 7605.2785 | 0.00013149
440 | 27.927 | 28.124 | 26.868 | 15.2833 | 16.1882 | 815.5 | 0.3448 | 27.6397 | 15.7357 | 0.9049 | 11.9039 | 1.7149 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064955 | #VALUE! | #VALUE! | 7571.6709 | 0.00013207
445 | 27.915 | 28.088 | 26.832 | 15.2833 | 16.1678 | 815.3 | 0.347 | 27.6117 | 15.7256 | 0.8845 | 11.8861 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 7581.1501 | 0.00013191
450 | 27.905 | 28.077 | 26.821 | 15.2782 | 16.1422 | 815.5 | 0.3464 | 27.601 | 15.7102 | 0.864 | 11.8908 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 7580.0231 | 0.00013193
455 | 27.989 | 28.186 | 26.882 | 15.3425 | 16.2572 | 815.3 | 0.3472 | 27.6857 | 15.7998 | 0.9147 | 11.8858 | 1.7268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064595 | #VALUE! | #VALUE! | 7581.3414 | 0.0001319
460 | 28.002 | 28.199 | 26.944 | 15.3631 | 16.2802 | 815.5 | 0.3469 | 27.715 | 15.8216 | 0.9171 | 11.8933 | 1.7253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006464 | #VALUE! | #VALUE! | 7578.3979 | 0.00013195
465 | 28.089 | 28.261 | 27.006 | 15.3734 | 16.2751 | 820.8 | 0.3439 | 27.7853 | 15.8242 | 0.9017 | 11.9611 | 1.7104 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065091 | #VALUE! | #VALUE! | 7584.4566 | 0.00013185
470 | 28.027 | 28.199 | 26.944 | 15.3657 | 16.2726 | 816.3 | 0.3477 | 27.7233 | 15.8192 | 0.9069 | 11.9042 | 1.7293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064521 | #VALUE! | #VALUE! | 7578.9288 | 0.00013194
475 | 27.966 | 28.114 | 26.908 | 15.4094 | 16.2726 | 815.1 | 0.3477 | 27.6627 | 15.841 | 0.8632 | 11.8217 | 1.7293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064521 | #VALUE! | #VALUE! | 7620.6115 | 0.00013122
480 | 28.102 | 28.299 | 27.044 | 15.4377 | 16.3442 | 816.1 | 0.3447 | 27.815 | 15.891 | 0.9065 | 11.924 | 1.7144 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006497 | #VALUE! | #VALUE! | 7564.4478 | 0.0001322
485 | 28.089 | 28.262 | 27.031 | 15.4403 | 16.3365 | 815.4 | 0.3465 | 27.794 | 15.8884 | 0.8962 | 11.9056 | 1.7233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000647 | #VALUE! | #VALUE! | 7569.672 | 0.00013211
490 | 28.125 | 28.297 | 27.042 | 15.4325 | 16.3442 | 815.3 | 0.3467 | 27.8213 | 15.8884 | 0.9117 | 11.933 | 1.7243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006467 | #VALUE! | #VALUE! | 7551.3752 | 0.00013243
495 | 28.111 | 28.259 | 27.004 | 15.4223 | 16.2675 | 819.1 | 0.3515 | 27.7913 | 15.8449 | 0.8452 | 11.9464 | 1.7482 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063962 | #VALUE! | #VALUE! | 7578.0297 | 0.00013196
500 | 28.122 | 28.319 | 27.064 | 15.4789 | 16.3927 | 815 | 0.3461 | 27.835 | 15.9358 | 0.9138 | 11.8992 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 7570.028 | 0.0001321
505 | 28.131 | 28.303 | 27.048 | 15.4737 | 16.3518 | 815.4 | 0.3463 | 27.8273 | 15.9128 | 0.8781 | 11.9146 | 1.7224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064729 | #VALUE! | #VALUE! | 7563.9646 | 0.00013221
510 | 28.139 | 28.287 | 27.031 | 15.4557 | 16.3569 | 815.5 | 0.3454 | 27.819 | 15.9063 | 0.9012 | 11.9127 | 1.7179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064864 | #VALUE! | #VALUE! | 7566.0882 | 0.00013217
515 | 28.071 | 28.219 | 26.988 | 15.4274 | 16.3186 | 815.3 | 0.3469 | 27.7593 | 15.873 | 0.8912 | 11.8863 | 1.7253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006464 | #VALUE! | #VALUE! | 7581.0119 | 0.00013191
520 | 28.076 | 28.248 | 27.018 | 15.466 | 16.3416 | 815.1 | 0.3475 | 27.7807 | 15.9038 | 0.8756 | 11.8769 | 1.7283 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064551 | #VALUE! | #VALUE! | 7585.1933 | 0.00013184
525 | 28.155 | 28.327 | 27.072 | 15.4995 | 16.403 | 815.9 | 0.348 | 27.8513 | 15.9512 | 0.9035 | 11.9001 | 1.7308 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064476 | #VALUE! | #VALUE! | 7577.825 | 0.00013196
530 | 28.112 | 28.284 | 27.029 | 15.5046 | 16.3723 | 815.6 | 0.348 | 27.8083 | 15.9384 | 0.8677 | 11.8699 | 1.7308 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064476 | #VALUE! | #VALUE! | 7594.3115 | 0.00013168
535 | 28.142 | 28.315 | 27.035 | 15.502 | 16.3825 | 816 | 0.3462 | 27.8307 | 15.9422 | 0.8805 | 11.8884 | 1.7219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064744 | #VALUE! | #VALUE! | 7586.1911 | 0.00013182
540 | 28.072 | 28.269 | 27.039 | 15.5175 | 16.38 | 815.6 | 0.3474 | 27.7933 | 15.9488 | 0.8625 | 11.8446 | 1.7278 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064565 | #VALUE! | #VALUE! | 7610.5329 | 0.0001314
545 | 28.179 | 28.302 | 27.046 | 15.5483 | 16.4413 | 815.9 | 0.3492 | 27.8423 | 15.9948 | 0.893 | 11.8475 | 1.7368 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064299 | #VALUE! | #VALUE! | 7611.4366 | 0.00013138
550 | 28.185 | 28.357 | 27.102 | 15.5586 | 16.4592 | 817.6 | 0.3487 | 27.8813 | 16.0089 | 0.9006 | 11.8724 | 1.7343 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064373 | #VALUE! | #VALUE! | 7611.299 | 0.00013138
555 | 28.217 | 28.39 | 27.11 | 15.5715 | 16.4566 | 815.8 | 0.3472 | 27.9057 | 16.0141 | 0.8851 | 11.8916 | 1.7268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064595 | #VALUE! | #VALUE! | 7582.2908 | 0.00013189
560 | 28.2 | 28.372 | 27.117 | 15.5561 | 16.4464 | 815.8 | 0.349 | 27.8963 | 16.0012 | 0.8903 | 11.8951 | 1.7358 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064329 | #VALUE! | #VALUE! | 7580.0811 | 0.00013192
565 | 28.182 | 28.379 | 27.099 | 15.5767 | 16.449 | 815.6 | 0.3483 | 27.8867 | 16.0129 | 0.8723 | 11.8738 | 1.7323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064432 | #VALUE! | #VALUE! | 7591.7958 | 0.00013172
570 | 28.264 | 28.461 | 27.181 | 15.6101 | 16.5027 | 815.5 | 0.3462 | 27.9687 | 16.0564 | 0.8926 | 11.9123 | 1.7219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064744 | #VALUE! | #VALUE! | 7566.3634 | 0.00013216
575 | 28.297 | 28.445 | 27.214 | 15.6127 | 16.5129 | 816.1 | 0.3501 | 27.9853 | 16.0628 | 0.9002 | 11.9225 | 1.7413 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064167 | #VALUE! | #VALUE! | 7565.4101 | 0.00013218
580 | 28.306 | 28.503 | 27.248 | 15.6204 | 16.5027 | 816.5 | 0.3471 | 28.019 | 16.0616 | 0.8823 | 11.9574 | 1.7263 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006461 | #VALUE! | #VALUE! | 7547.0157 | 0.0001325
585 | 28.239 | 28.412 | 27.181 | 15.6127 | 16.4848 | 817.1 | 0.3479 | 27.944 | 16.0487 | 0.8721 | 11.8953 | 1.7303 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064491 | #VALUE! | #VALUE! | 7592.0538 | 0.00013172
590 | 28.321 | 28.518 | 27.238 | 15.6667 | 16.5819 | 815.8 | 0.3463 | 28.0257 | 16.1243 | 0.9152 | 11.9014 | 1.7224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064729 | #VALUE! | #VALUE! | 7576.0792 | 0.00013199
595 | 28.354 | 28.526 | 27.271 | 15.677 | 16.5743 | 817.7 | 0.354 | 28.0503 | 16.1257 | 0.8973 | 11.9247 | 1.7607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063601 | #VALUE! | #VALUE! | 7578.8757 | 0.00013195
600 | 28.386 | 28.559 | 27.303 | 15.6847 | 16.5666 | 816.8 | 0.3444 | 28.0827 | 16.1257 | 0.8819 | 11.957 | 1.7129 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065015 | #VALUE! | #VALUE! | 7550.0623 | 0.00013245
605 | 28.37 | 28.566 | 27.287 | 15.7027 | 16.5794 | 816.8 | 0.3461 | 28.0743 | 16.141 | 0.8767 | 11.9333 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 7565.0781 | 0.00013219
610 | 28.278 | 28.5 | 27.244 | 15.7233 | 16.5564 | 816 | 0.3486 | 28.0073 | 16.1398 | 0.8331 | 11.8675 | 1.7338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064388 | #VALUE! | #VALUE! | 7599.5726 | 0.00013159
615 | 28.362 | 28.559 | 27.303 | 15.7619 | 16.6689 | 817.2 | 0.3488 | 28.0747 | 16.2154 | 0.907 | 11.8593 | 1.7348 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064358 | #VALUE! | #VALUE! | 7616.0215 | 0.0001313
620 | 28.494 | 28.666 | 27.435 | 15.7876 | 16.6842 | 816.9 | 0.3454 | 28.1983 | 16.2359 | 0.8966 | 11.9624 | 1.7179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064864 | #VALUE! | #VALUE! | 7547.5675 | 0.00013249
625 | 28.478 | 28.675 | 27.395 | 15.7902 | 16.6868 | 817.7 | 0.3452 | 28.1827 | 16.2385 | 0.8966 | 11.9442 | 1.7169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064894 | #VALUE! | #VALUE! | 7566.513 | 0.00013216
630 | 28.489 | 28.637 | 27.381 | 15.7876 | 16.674 | 816.6 | 0.346 | 28.169 | 16.2308 | 0.8864 | 11.9382 | 1.7209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064774 | #VALUE! | #VALUE! | 7560.1109 | 0.00013227
635 | 28.477 | 28.65 | 27.394 | 15.8314 | 16.6868 | 817.3 | 0.347 | 28.1737 | 16.2591 | 0.8554 | 11.9146 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 7581.6003 | 0.0001319
640 | 28.491 | 28.639 | 27.359 | 15.8288 | 16.7405 | 817.2 | 0.3464 | 28.163 | 16.2846 | 0.9117 | 11.8783 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 7603.7859 | 0.00013151
645 | 28.507 | 28.679 | 27.424 | 15.834 | 16.72 | 816.4 | 0.3482 | 28.2033 | 16.277 | 0.886 | 11.9263 | 1.7318 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064447 | #VALUE! | #VALUE! | 7565.7797 | 0.00013217
650 | 28.497 | 28.67 | 27.414 | 15.8417 | 16.7149 | 817.1 | 0.3462 | 28.1937 | 16.2783 | 0.8732 | 11.9154 | 1.7219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064744 | #VALUE! | #VALUE! | 7579.2361 | 0.00013194
655 | 28.517 | 28.69 | 27.434 | 15.8674 | 16.72 | 817.3 | 0.3479 | 28.2137 | 16.2937 | 0.8526 | 11.92 | 1.7303 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064491 | #VALUE! | #VALUE! | 7578.1657 | 0.00013196
660 | 28.559 | 28.706 | 27.451 | 15.9112 | 16.8018 | 816.8 | 0.3455 | 28.2387 | 16.3565 | 0.8906 | 11.8822 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 7597.6228 | 0.00013162
665 | 28.551 | 28.723 | 27.444 | 15.8983 | 16.7916 | 818.1 | 0.3484 | 28.2393 | 16.345 | 0.8933 | 11.8944 | 1.7328 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064417 | #VALUE! | #VALUE! | 7601.8991 | 0.00013155
670 | 28.543 | 28.716 | 27.46 | 15.8777 | 16.7481 | 817.3 | 0.3523 | 28.2397 | 16.3129 | 0.8704 | 11.9268 | 1.7522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063846 | #VALUE! | #VALUE! | 7573.845 | 0.00013203
675 | 28.512 | 28.684 | 27.454 | 15.8623 | 16.7405 | 816.5 | 0.347 | 28.2167 | 16.3014 | 0.8782 | 11.9153 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 7573.7342 | 0.00013204
680 | 28.553 | 28.7 | 27.445 | 15.9112 | 16.8044 | 818.3 | 0.3484 | 28.2327 | 16.3578 | 0.8932 | 11.8749 | 1.7328 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064417 | #VALUE! | #VALUE! | 7616.2545 | 0.0001313
685 | 28.519 | 28.716 | 27.461 | 15.9318 | 16.8172 | 817.3 | 0.3485 | 28.232 | 16.3745 | 0.8854 | 11.8575 | 1.7333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064402 | #VALUE! | #VALUE! | 7618.0884 | 0.00013127
690 | 28.536 | 28.708 | 27.478 | 15.9215 | 16.7916 | 817.5 | 0.3475 | 28.2407 | 16.3565 | 0.8701 | 11.8841 | 1.7283 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064551 | #VALUE! | #VALUE! | 7602.8863 | 0.00013153
695 | 28.576 | 28.723 | 27.468 | 15.9009 | 16.7686 | 817.8 | 0.353 | 28.2557 | 16.3347 | 0.8677 | 11.9209 | 1.7557 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063745 | #VALUE! | #VALUE! | 7582.1975 | 0.00013189
700 | 28.638 | 28.81 | 27.555 | 15.9523 | 16.8376 | 818 | 0.3459 | 28.3343 | 16.395 | 0.8853 | 11.9394 | 1.7204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064789 | #VALUE! | #VALUE! | 7572.3215 | 0.00013206
705 | 28.677 | 28.825 | 27.594 | 15.9678 | 16.8632 | 818.4 | 0.3467 | 28.3653 | 16.4155 | 0.8954 | 11.9498 | 1.7243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006467 | #VALUE! | #VALUE! | 7569.3992 | 0.00013211
710 | 28.689 | 28.837 | 27.582 | 15.991 | 16.8862 | 817.9 | 0.3465 | 28.3693 | 16.4386 | 0.8952 | 11.9307 | 1.7233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000647 | #VALUE! | #VALUE! | 7576.8852 | 0.00013198
715 | 28.677 | 28.825 | 27.595 | 15.9961 | 16.8837 | 817.4 | 0.3494 | 28.3657 | 16.4399 | 0.8876 | 11.9258 | 1.7378 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006427 | #VALUE! | #VALUE! | 7575.4069 | 0.00013201
720 | 28.641 | 28.813 | 27.583 | 16.0193 | 16.8658 | 817.9 | 0.3451 | 28.3457 | 16.4426 | 0.8465 | 11.9031 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 7594.4645 | 0.00013167
725 | 28.703 | 28.9 | 27.645 | 16.0373 | 16.9399 | 817.8 | 0.3454 | 28.416 | 16.4886 | 0.9026 | 11.9274 | 1.7179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064864 | #VALUE! | #VALUE! | 7578.0761 | 0.00013196
730 | 28.743 | 28.89 | 27.635 | 16.0476 | 16.9553 | 817.8 | 0.3461 | 28.4227 | 16.5014 | 0.9077 | 11.9212 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 7582.0067 | 0.00013189
735 | 28.705 | 28.877 | 27.646 | 16.045 | 16.9374 | 818.3 | 0.3465 | 28.4093 | 16.4912 | 0.8924 | 11.9181 | 1.7233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000647 | #VALUE! | #VALUE! | 7588.6051 | 0.00013178
740 | 28.718 | 28.866 | 27.636 | 16.0553 | 16.9374 | 817.7 | 0.3493 | 28.4067 | 16.4963 | 0.8821 | 11.9103 | 1.7373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064284 | #VALUE! | #VALUE! | 7588.0176 | 0.00013179
745 | 28.731 | 28.904 | 27.648 | 16.099 | 16.9629 | 817.9 | 0.348 | 28.4277 | 16.531 | 0.8639 | 11.8967 | 1.7308 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064476 | #VALUE! | #VALUE! | 7598.5501 | 0.0001316
750 | 28.696 | 28.868 | 27.613 | 16.0965 | 16.9834 | 818.1 | 0.3468 | 28.3923 | 16.54 | 0.8869 | 11.8524 | 1.7248 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064655 | #VALUE! | #VALUE! | 7628.8371 | 0.00013108
755 | 28.783 | 28.955 | 27.7 | 16.0939 | 16.986 | 816.9 | 0.3452 | 28.4793 | 16.54 | 0.8921 | 11.9394 | 1.7169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064894 | #VALUE! | #VALUE! | 7562.1387 | 0.00013224
760 | 28.82 | 28.993 | 27.737 | 16.0836 | 16.9604 | 817.9 | 0.3469 | 28.5167 | 16.522 | 0.8768 | 11.9947 | 1.7253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006464 | #VALUE! | #VALUE! | 7536.4993 | 0.00013269
765 | 28.784 | 28.907 | 27.652 | 16.0939 | 16.945 | 817 | 0.3446 | 28.4477 | 16.5194 | 0.8511 | 11.9282 | 1.7139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064985 | #VALUE! | #VALUE! | 7570.1446 | 0.0001321
770 | 28.822 | 29.018 | 27.763 | 16.1711 | 17.0627 | 817.3 | 0.3459 | 28.5343 | 16.6169 | 0.8916 | 11.9174 | 1.7204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064789 | #VALUE! | #VALUE! | 7579.7766 | 0.00013193
775 | 28.86 | 29.032 | 27.802 | 16.1917 | 17.0831 | 818.8 | 0.3458 | 28.5647 | 16.6374 | 0.8914 | 11.9273 | 1.7199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064804 | #VALUE! | #VALUE! | 7587.4273 | 0.0001318
780 | 28.847 | 28.995 | 27.764 | 16.202 | 17.0985 | 817.7 | 0.348 | 28.5353 | 16.6502 | 0.8965 | 11.8851 | 1.7308 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064476 | #VALUE! | #VALUE! | 7604.1278 | 0.00013151
785 | 28.837 | 28.984 | 27.729 | 16.1994 | 17.055 | 817.7 | 0.3507 | 28.5167 | 16.6272 | 0.8556 | 11.8895 | 1.7442 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064079 | #VALUE! | #VALUE! | 7601.3243 | 0.00013156
790 | 28.85 | 29.022 | 27.767 | 16.2432 | 17.0857 | 817.7 | 0.3482 | 28.5463 | 16.6644 | 0.8425 | 11.8819 | 1.7318 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064447 | #VALUE! | #VALUE! | 7606.1757 | 0.00013147
795 | 28.937 | 29.085 | 27.854 | 16.2843 | 17.1905 | 817.6 | 0.3468 | 28.6253 | 16.7374 | 0.9062 | 11.8879 | 1.7248 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064655 | #VALUE! | #VALUE! | 7601.3751 | 0.00013156
800 | 29.001 | 29.174 | 27.943 | 16.3281 | 17.2263 | 818.1 | 0.3473 | 28.706 | 16.7772 | 0.8982 | 11.9288 | 1.7273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006458 | #VALUE! | #VALUE! | 7579.9663 | 0.00013193
805 | 29.014 | 29.162 | 27.931 | 16.3358 | 17.2161 | 815.8 | 0.3471 | 28.7023 | 16.776 | 0.8803 | 11.9264 | 1.7263 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006461 | #VALUE! | #VALUE! | 7560.1877 | 0.00013227
810 | 29.005 | 29.177 | 27.922 | 16.3281 | 17.1675 | 818.3 | 0.3446 | 28.7013 | 16.7478 | 0.8394 | 11.9535 | 1.7139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064985 | #VALUE! | #VALUE! | 7566.1317 | 0.00013217
815 | 28.97 | 29.118 | 27.887 | 16.3822 | 17.2545 | 818.6 | 0.3496 | 28.6583 | 16.8183 | 0.8723 | 11.84 | 1.7388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006424 | #VALUE! | #VALUE! | 7641.4942 | 0.00013086
820 | 29.033 | 29.156 | 27.877 | 16.3873 | 17.2826 | 819.2 | 0.3458 | 28.6887 | 16.8349 | 0.8953 | 11.8537 | 1.7199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064804 | #VALUE! | #VALUE! | 7638.2354 | 0.00013092
825 | 29.073 | 29.245 | 27.99 | 16.4105 | 17.3056 | 817.6 | 0.3453 | 28.7693 | 16.858 | 0.8951 | 11.9113 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 7586.4739 | 0.00013181
830 | 29.014 | 29.211 | 27.931 | 16.4079 | 17.2903 | 817.9 | 0.3461 | 28.7187 | 16.8491 | 0.8824 | 11.8696 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 7615.9307 | 0.0001313
835 | 29.055 | 29.202 | 27.947 | 16.4645 | 17.3056 | 815.8 | 0.3535 | 28.7347 | 16.885 | 0.8411 | 11.8496 | 1.7582 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063673 | #VALUE! | #VALUE! | 7609.1657 | 0.00013142
840 | 29.17 | 29.342 | 28.087 | 16.5057 | 17.4079 | 818.1 | 0.3482 | 28.8663 | 16.9568 | 0.9022 | 11.9095 | 1.7318 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064447 | #VALUE! | #VALUE! | 7592.2288 | 0.00013171
845 | 29.186 | 29.333 | 28.078 | 16.5289 | 17.4182 | 818.1 | 0.3461 | 28.8657 | 16.9735 | 0.8893 | 11.8921 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 7603.348 | 0.00013152
850 | 29.175 | 29.347 | 28.117 | 16.5392 | 17.4105 | 817.7 | 0.3458 | 28.8797 | 16.9748 | 0.8713 | 11.9048 | 1.7199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064804 | #VALUE! | #VALUE! | 7591.5232 | 0.00013173
855 | 29.166 | 29.363 | 28.108 | 16.5443 | 17.4182 | 821.8 | 0.3483 | 28.879 | 16.9812 | 0.8739 | 11.8978 | 1.7323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064432 | #VALUE! | #VALUE! | 7634.1192 | 0.00013099
860 | 29.231 | 29.379 | 28.124 | 16.5958 | 17.4412 | 818.1 | 0.3442 | 28.9113 | 17.0185 | 0.8454 | 11.8928 | 1.7119 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065045 | #VALUE! | #VALUE! | 7602.8899 | 0.00013153
865 | 29.297 | 29.444 | 28.214 | 16.6215 | 17.4975 | 818.2 | 0.3464 | 28.985 | 17.0595 | 0.876 | 11.9255 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 7582.9906 | 0.00013187
870 | 29.24 | 29.412 | 28.157 | 16.6112 | 17.4693 | 818.6 | 0.3464 | 28.9363 | 17.0403 | 0.8581 | 11.8961 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 7605.4582 | 0.00013148
875 | 29.232 | 29.404 | 28.174 | 16.5984 | 17.4847 | 818.1 | 0.349 | 28.9367 | 17.0416 | 0.8863 | 11.8951 | 1.7358 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064329 | #VALUE! | #VALUE! | 7601.4305 | 0.00013155
880 | 29.2 | 29.372 | 28.141 | 16.5958 | 17.4438 | 819.1 | 0.3467 | 28.9043 | 17.0198 | 0.848 | 11.8845 | 1.7243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006467 | #VALUE! | #VALUE! | 7617.4995 | 0.00013128
885 | 29.241 | 29.364 | 28.109 | 16.655 | 17.523 | 818.9 | 0.3447 | 28.9047 | 17.089 | 0.868 | 11.8157 | 1.7144 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006497 | #VALUE! | #VALUE! | 7660.0266 | 0.00013055
890 | 29.26 | 29.432 | 28.153 | 16.655 | 17.5409 | 818.2 | 0.3467 | 28.9483 | 17.098 | 0.8859 | 11.8504 | 1.7243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006467 | #VALUE! | #VALUE! | 7631.0573 | 0.00013104
895 | 29.327 | 29.499 | 28.244 | 16.6653 | 17.5461 | 818.8 | 0.3455 | 29.0233 | 17.1057 | 0.8808 | 11.9176 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 7593.5604 | 0.00013169
900 | 29.295 | 29.467 | 28.237 | 16.6679 | 17.5461 | 818.6 | 0.3483 | 28.9997 | 17.107 | 0.8782 | 11.8927 | 1.7323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064432 | #VALUE! | #VALUE! | 7607.6432 | 0.00013145
905 | 29.288 | 29.46 | 28.23 | 16.7039 | 17.5537 | 818.5 | 0.3476 | 28.9927 | 17.1288 | 0.8498 | 11.8639 | 1.7288 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064536 | #VALUE! | #VALUE! | 7625.1794 | 0.00013114
910 | 29.404 | 29.577 | 28.322 | 16.7399 | 17.6177 | 818.9 | 0.3483 | 29.101 | 17.1788 | 0.8778 | 11.9222 | 1.7323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064432 | #VALUE! | #VALUE! | 7591.5789 | 0.00013172
915 | 29.399 | 29.522 | 28.316 | 16.7528 | 17.6305 | 818.5 | 0.3445 | 29.079 | 17.1916 | 0.8777 | 11.8873 | 1.7134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065 | #VALUE! | #VALUE! | 7610.1159 | 0.0001314
920 | 29.392 | 29.54 | 28.309 | 16.7374 | 17.61 | 818.3 | 0.3476 | 29.0803 | 17.1737 | 0.8726 | 11.9066 | 1.7288 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064536 | #VALUE! | #VALUE! | 7595.9345 | 0.00013165
925 | 29.337 | 29.534 | 28.279 | 16.7477 | 17.6177 | 818.5 | 0.3451 | 29.05 | 17.1827 | 0.87 | 11.8673 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 7622.9734 | 0.00013118
930 | 29.404 | 29.576 | 28.321 | 16.7837 | 17.6458 | 819.3 | 0.3456 | 29.1003 | 17.2147 | 0.8621 | 11.8856 | 1.7189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064834 | #VALUE! | #VALUE! | 7618.6863 | 0.00013126
935 | 29.426 | 29.574 | 28.368 | 16.7888 | 17.6535 | 819 | 0.3459 | 29.1227 | 17.2212 | 0.8647 | 11.9015 | 1.7204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064789 | #VALUE! | #VALUE! | 7605.7007 | 0.00013148
940 | 29.372 | 29.495 | 28.265 | 16.7863 | 17.6714 | 818.7 | 0.3456 | 29.044 | 17.2289 | 0.8851 | 11.8151 | 1.7189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064834 | #VALUE! | #VALUE! | 7658.4907 | 0.00013057
945 | 29.368 | 29.54 | 28.31 | 16.7682 | 17.6484 | 818.8 | 0.3517 | 29.0727 | 17.2083 | 0.8802 | 11.8644 | 1.7492 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063933 | #VALUE! | #VALUE! | 7627.6527 | 0.0001311
950 | 29.387 | 29.535 | 28.304 | 16.7966 | 17.6305 | 819.6 | 0.3544 | 29.0753 | 17.2136 | 0.8339 | 11.8618 | 1.7626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063543 | #VALUE! | #VALUE! | 7636.7681 | 0.00013095
955 | 29.408 | 29.58 | 28.35 | 16.8403 | 17.7072 | 819.2 | 0.3461 | 29.1127 | 17.2737 | 0.8669 | 11.8389 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 7647.7841 | 0.00013076
960 | 29.478 | 29.626 | 28.395 | 16.8455 | 17.7047 | 818.4 | 0.3472 | 29.1663 | 17.2751 | 0.8592 | 11.8912 | 1.7268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064595 | #VALUE! | #VALUE! | 7606.7012 | 0.00013146
965 | 29.472 | 29.645 | 28.39 | 16.8532 | 17.7277 | 819 | 0.3483 | 29.169 | 17.2904 | 0.8745 | 11.8786 | 1.7323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064432 | #VALUE! | #VALUE! | 7620.406 | 0.00013123
970 | 29.418 | 29.615 | 28.36 | 16.8532 | 17.7328 | 819.2 | 0.3496 | 29.131 | 17.293 | 0.8796 | 11.838 | 1.7388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006424 | #VALUE! | #VALUE! | 7648.3763 | 0.00013075
975 | 29.513 | 29.685 | 28.455 | 16.9047 | 17.7609 | 818.1 | 0.3448 | 29.2177 | 17.3328 | 0.8562 | 11.8849 | 1.7149 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064955 | #VALUE! | #VALUE! | 7607.9862 | 0.00013144
980 | 29.582 | 29.754 | 28.5 | 16.9381 | 17.8172 | 818.3 | 0.3455 | 29.2787 | 17.3776 | 0.8791 | 11.901 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 7599.5194 | 0.00013159
985 | 29.604 | 29.752 | 28.497 | 16.9484 | 17.8121 | 818.8 | 0.3471 | 29.2843 | 17.3803 | 0.8637 | 11.9041 | 1.7263 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006461 | #VALUE! | #VALUE! | 7602.2039 | 0.00013154
990 | 29.5 | 29.672 | 28.417 | 16.9459 | 17.8198 | 817.8 | 0.3492 | 29.1963 | 17.3829 | 0.8739 | 11.8135 | 1.7368 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064299 | #VALUE! | #VALUE! | 7651.151 | 0.0001307
995 | 29.521 | 29.668 | 28.463 | 16.9381 | 17.7839 | 819.1 | 0.3474 | 29.2173 | 17.361 | 0.8458 | 11.8563 | 1.7278 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064565 | #VALUE! | #VALUE! | 7635.6175 | 0.00013097
1000 | 29.567 | 29.739 | 28.509 | 16.9948 | 17.8428 | 819.1 | 0.3464 | 29.2717 | 17.4188 | 0.848 | 11.8529 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 7637.8507 | 0.00013093
1005 | 29.638 | 29.786 | 28.531 | 17.0128 | 17.8863 | 818.3 | 0.3484 | 29.3183 | 17.4495 | 0.8735 | 11.8688 | 1.7328 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064417 | #VALUE! | #VALUE! | 7620.1582 | 0.00013123
1010 | 29.634 | 29.806 | 28.551 | 17.0205 | 17.9067 | 819.1 | 0.3466 | 29.3303 | 17.4636 | 0.8862 | 11.8667 | 1.7238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064685 | #VALUE! | #VALUE! | 7628.9257 | 0.00013108
1015 | 29.63 | 29.802 | 28.572 | 17.0231 | 17.8863 | 819.2 | 0.3457 | 29.3347 | 17.4547 | 0.8632 | 11.88 | 1.7194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064819 | #VALUE! | #VALUE! | 7621.358 | 0.00013121
1020 | 29.603 | 29.75 | 28.495 | 16.9999 | 17.8556 | 819.2 | 0.3455 | 29.2827 | 17.4277 | 0.8557 | 11.8549 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 7637.4623 | 0.00013093
1025 | 29.671 | 29.843 | 28.588 | 17.054 | 17.9477 | 815.6 | 0.3468 | 29.3673 | 17.5008 | 0.8937 | 11.8665 | 1.7248 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064655 | #VALUE! | #VALUE! | 7596.4874 | 0.00013164
1030 | 29.716 | 29.864 | 28.633 | 17.0823 | 17.9554 | 820 | 0.3439 | 29.4043 | 17.5189 | 0.8731 | 11.8855 | 1.7104 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065091 | #VALUE! | #VALUE! | 7625.2598 | 0.00013114
1035 | 29.71 | 29.883 | 28.652 | 17.0874 | 17.9656 | 819.1 | 0.3451 | 29.415 | 17.5265 | 0.8782 | 11.8885 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 7614.9578 | 0.00013132
1040 | 29.705 | 29.877 | 28.647 | 17.108 | 17.9733 | 819 | 0.3468 | 29.4097 | 17.5406 | 0.8653 | 11.869 | 1.7248 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064655 | #VALUE! | #VALUE! | 7626.5268 | 0.00013112
1045 | 29.722 | 29.894 | 28.639 | 17.1364 | 18.0065 | 818.7 | 0.3471 | 29.4183 | 17.5714 | 0.8701 | 11.8469 | 1.7263 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006461 | #VALUE! | #VALUE! | 7637.9765 | 0.00013092
1050 | 29.763 | 29.911 | 28.68 | 17.157 | 18.0475 | 819.3 | 0.3472 | 29.4513 | 17.6023 | 0.8905 | 11.8491 | 1.7268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064595 | #VALUE! | #VALUE! | 7642.155 | 0.00013085
1055 | 29.781 | 29.953 | 28.723 | 17.1827 | 18.0628 | 819.4 | 0.3472 | 29.4857 | 17.6227 | 0.8801 | 11.8629 | 1.7268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064595 | #VALUE! | #VALUE! | 7634.1751 | 0.00013099
1060 | 29.799 | 29.971 | 28.716 | 17.1801 | 18.0577 | 819.6 | 0.3461 | 29.4953 | 17.6189 | 0.8776 | 11.8764 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 7627.3479 | 0.00013111
1065 | 29.791 | 29.939 | 28.733 | 17.1724 | 18.0551 | 819.8 | 0.3451 | 29.4877 | 17.6137 | 0.8827 | 11.8739 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 7630.8261 | 0.00013105
1070 | 29.832 | 29.979 | 28.749 | 17.2187 | 18.1037 | 819.6 | 0.3472 | 29.52 | 17.6612 | 0.885 | 11.8588 | 1.7268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064595 | #VALUE! | #VALUE! | 7638.6893 | 0.00013091
1075 | 29.921 | 30.069 | 28.814 | 17.2419 | 18.1242 | 818.8 | 0.3453 | 29.6013 | 17.6831 | 0.8823 | 11.9183 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 7593.1463 | 0.0001317
1080 | 29.865 | 30.061 | 28.782 | 17.2496 | 18.1319 | 819.1 | 0.3501 | 29.5693 | 17.6908 | 0.8823 | 11.8786 | 1.7413 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064167 | #VALUE! | #VALUE! | 7621.3151 | 0.00013121
1085 | 29.831 | 30.028 | 28.773 | 17.2625 | 18.1268 | 820 | 0.347 | 29.544 | 17.6946 | 0.8643 | 11.8493 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 7648.5122 | 0.00013074
1090 | 29.873 | 30.045 | 28.79 | 17.2831 | 18.1344 | 819.6 | 0.3448 | 29.5693 | 17.7087 | 0.8513 | 11.8606 | 1.7149 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064955 | #VALUE! | #VALUE! | 7637.5407 | 0.00013093
1095 | 29.891 | 30.063 | 28.833 | 17.3346 | 18.2112 | 818.8 | 0.3449 | 29.5957 | 17.7729 | 0.8766 | 11.8228 | 1.7154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006494 | #VALUE! | #VALUE! | 7654.4917 | 0.00013064
1100 | 29.929 | 30.101 | 28.871 | 17.3552 | 18.2163 | 818.8 | 0.3523 | 29.6337 | 17.7858 | 0.8611 | 11.8479 | 1.7522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063846 | #VALUE! | #VALUE! | 7638.2432 | 0.00013092
1105 | 30.018 | 30.165 | 28.935 | 17.3706 | 18.2624 | 819 | 0.3439 | 29.706 | 17.8165 | 0.8918 | 11.8895 | 1.7104 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065091 | #VALUE! | #VALUE! | 7613.3878 | 0.00013135
1110 | 30.009 | 30.181 | 28.927 | 17.3809 | 18.2445 | 819 | 0.3442 | 29.7057 | 17.8127 | 0.8636 | 11.893 | 1.7119 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065045 | #VALUE! | #VALUE! | 7611.1686 | 0.00013139
1115 | 29.974 | 30.146 | 28.916 | 17.417 | 18.2445 | 818.1 | 0.35 | 29.6787 | 17.8307 | 0.8275 | 11.8479 | 1.7408 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064181 | #VALUE! | #VALUE! | 7631.7132 | 0.00013103
1120 | 30.063 | 30.235 | 29.005 | 17.4299 | 18.3135 | 819.8 | 0.3459 | 29.7677 | 17.8717 | 0.8836 | 11.896 | 1.7204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064789 | #VALUE! | #VALUE! | 7616.6818 | 0.00013129
1125 | 30.052 | 30.2 | 28.994 | 17.4479 | 18.3212 | 819.1 | 0.3445 | 29.7487 | 17.8846 | 0.8733 | 11.8641 | 1.7134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065 | #VALUE! | #VALUE! | 7630.6082 | 0.00013105
1130 | 29.993 | 30.19 | 28.96 | 17.4633 | 18.3135 | 818.9 | 0.3532 | 29.7143 | 17.8884 | 0.8502 | 11.8259 | 1.7567 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063716 | #VALUE! | #VALUE! | 7653.3766 | 0.00013066
1135 | 30.006 | 30.203 | 28.973 | 17.4633 | 18.3212 | 821.8 | 0.3489 | 29.7273 | 17.8923 | 0.8579 | 11.8351 | 1.7353 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064343 | #VALUE! | #VALUE! | 7674.5418 | 0.0001303
1140 | 30.093 | 30.24 | 29.035 | 17.5303 | 18.3801 | 818.4 | 0.3466 | 29.7893 | 17.9552 | 0.8498 | 11.8341 | 1.7238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064685 | #VALUE! | #VALUE! | 7643.4038 | 0.00013083
1145 | 30.132 | 30.28 | 29.05 | 17.5406 | 18.4005 | 819.1 | 0.3444 | 29.8207 | 17.9705 | 0.8599 | 11.8501 | 1.7129 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065015 | #VALUE! | #VALUE! | 7639.6232 | 0.0001309
1150 | 30.169 | 30.316 | 29.086 | 17.5457 | 18.4236 | 819.2 | 0.3451 | 29.857 | 17.9846 | 0.8779 | 11.8724 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 7626.2474 | 0.00013113
1155 | 30.134 | 30.307 | 29.076 | 17.5509 | 18.4389 | 818.3 | 0.3456 | 29.839 | 17.9949 | 0.888 | 11.8441 | 1.7189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064834 | #VALUE! | #VALUE! | 7636.0388 | 0.00013096
1160 | 30.099 | 30.296 | 29.066 | 17.5818 | 18.4082 | 818.9 | 0.3446 | 29.8203 | 17.995 | 0.8264 | 11.8253 | 1.7139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064985 | #VALUE! | #VALUE! | 7653.7649 | 0.00013065
1165 | 30.138 | 30.31 | 29.08 | 17.6204 | 18.4952 | 818.7 | 0.3458 | 29.8427 | 18.0578 | 0.8748 | 11.7849 | 1.7199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064804 | #VALUE! | #VALUE! | 7678.1706 | 0.00013024
1170 | 30.203 | 30.375 | 29.145 | 17.6539 | 18.5131 | 820.3 | 0.3443 | 29.9077 | 18.0835 | 0.8592 | 11.8242 | 1.7124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006503 | #VALUE! | #VALUE! | 7667.6064 | 0.00013042
1175 | 30.219 | 30.366 | 29.112 | 17.6667 | 18.5362 | 819.3 | 0.3469 | 29.899 | 18.1014 | 0.8695 | 11.7975 | 1.7253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006464 | #VALUE! | #VALUE! | 7675.537 | 0.00013028
1180 | 30.21 | 30.358 | 29.127 | 17.7157 | 18.5541 | 819.8 | 0.3464 | 29.8983 | 18.1349 | 0.8384 | 11.7634 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 7702.4956 | 0.00012983
1185 | 30.3 | 30.447 | 29.266 | 17.7929 | 18.6257 | 818.9 | 0.3471 | 30.0043 | 18.2093 | 0.8328 | 11.795 | 1.7263 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006461 | #VALUE! | #VALUE! | 7673.4265 | 0.00013032
1190 | 30.44 | 30.587 | 29.382 | 17.8676 | 18.705 | 819.5 | 0.345 | 30.1363 | 18.2863 | 0.8374 | 11.85 | 1.7159 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064924 | #VALUE! | #VALUE! | 7643.4077 | 0.00013083
1195 | 30.483 | 30.631 | 29.401 | 17.9165 | 18.7357 | 819.1 | 0.344 | 30.1717 | 18.3261 | 0.8192 | 11.8456 | 1.7109 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065075 | #VALUE! | #VALUE! | 7642.5577 | 0.00013085
1200 | 30.453 | 30.576 | 29.37 | 17.9139 | 18.7306 | 818.6 | 0.3488 | 30.133 | 18.3223 | 0.8167 | 11.8108 | 1.7348 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064358 | #VALUE! | #VALUE! | 7660.408 | 0.00013054
1205 | 30.447 | 30.619 | 29.389 | 17.9242 | 18.7588 | 819 | 0.3474 | 30.1517 | 18.3415 | 0.8346 | 11.8102 | 1.7278 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064565 | #VALUE! | #VALUE! | 7664.5298 | 0.00013047
1210 | 30.417 | 30.564 | 29.359 | 17.9294 | 18.7434 | 819.3 | 0.3456 | 30.1133 | 18.3364 | 0.814 | 11.7769 | 1.7189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064834 | #VALUE! | #VALUE! | 7688.9737 | 0.00013006
1215 | 30.461 | 30.609 | 29.354 | 17.8933 | 18.7434 | 818.3 | 0.3449 | 30.1413 | 18.3183 | 0.8501 | 11.823 | 1.7154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006494 | #VALUE! | #VALUE! | 7649.6773 | 0.00013072
1220 | 30.408 | 30.556 | 29.351 | 17.8624 | 18.7178 | 818.3 | 0.3447 | 30.105 | 18.2901 | 0.8554 | 11.8149 | 1.7144 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006497 | #VALUE! | #VALUE! | 7654.9109 | 0.00013064
1225 | 30.38 | 30.528 | 29.322 | 17.847 | 18.6974 | 818.8 | 0.3477 | 30.0767 | 18.2722 | 0.8504 | 11.8045 | 1.7293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064521 | #VALUE! | #VALUE! | 7666.3581 | 0.00013044
1230 | 30.377 | 30.525 | 29.319 | 17.8315 | 18.6718 | 819.1 | 0.3452 | 30.0737 | 18.2517 | 0.8403 | 11.822 | 1.7169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064894 | #VALUE! | #VALUE! | 7657.782 | 0.00013059
1235 | 30.397 | 30.545 | 29.339 | 17.8547 | 18.6999 | 819 | 0.3464 | 30.0937 | 18.2773 | 0.8452 | 11.8164 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 7660.5082 | 0.00013054
1240 | 30.42 | 30.568 | 29.313 | 17.8547 | 18.7025 | 819.5 | 0.347 | 30.1003 | 18.2786 | 0.8478 | 11.8217 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 7661.7052 | 0.00013052
1245 | 30.417 | 30.565 | 29.36 | 17.847 | 18.6999 | 819.5 | 0.3453 | 30.114 | 18.2735 | 0.8529 | 11.8406 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 7649.5295 | 0.00013073
1250 | 30.44 | 30.588 | 29.358 | 17.8444 | 18.6974 | 819.8 | 0.3437 | 30.1287 | 18.2709 | 0.853 | 11.8578 | 1.7094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065121 | #VALUE! | #VALUE! | 7641.2191 | 0.00013087
1255 | 30.413 | 30.561 | 29.355 | 17.8624 | 18.6846 | 819.2 | 0.3444 | 30.1097 | 18.2735 | 0.8222 | 11.8362 | 1.7129 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065015 | #VALUE! | #VALUE! | 7649.561 | 0.00013073
1260 | 30.458 | 30.606 | 29.351 | 17.865 | 18.7127 | 818.8 | 0.3461 | 30.1383 | 18.2889 | 0.8477 | 11.8495 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 7637.2333 | 0.00013094
1265 | 30.429 | 30.577 | 29.347 | 17.8418 | 18.6897 | 819.1 | 0.3435 | 30.1177 | 18.2658 | 0.8479 | 11.8519 | 1.7084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065151 | #VALUE! | #VALUE! | 7638.4629 | 0.00013092
1270 | 31.706 | 31.853 | 30.549 | 17.8856 | 18.9149 | 820 | 0.3004 | 31.3693 | 18.4002 | 1.0293 | 12.9691 | 1.4941 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072528 | #VALUE! | #VALUE! | 6988.1499 | 0.0001431
1275 | 31.838 | 31.986 | 30.682 | 17.9526 | 18.9712 | 819.9 | 0.3003 | 31.502 | 18.4619 | 1.0186 | 13.0401 | 1.4936 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072547 | #VALUE! | #VALUE! | 6949.2447 | 0.0001439
1280 | 31.954 | 32.053 | 30.798 | 18.0684 | 19.0685 | 818.3 | 0.3009 | 31.6017 | 18.5684 | 1.0001 | 13.0332 | 1.4966 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072431 | #VALUE! | #VALUE! | 6939.3465 | 0.00014411
1285 | 31.984 | 32.107 | 30.803 | 18.0684 | 19.1401 | 818.1 | 0.2997 | 31.6313 | 18.6043 | 1.0717 | 13.0271 | 1.4906 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072663 | #VALUE! | #VALUE! | 6940.9168 | 0.00014407
1290 | 31.986 | 32.134 | 30.83 | 18.0504 | 19.1324 | 818.5 | 0.2996 | 31.65 | 18.5914 | 1.082 | 13.0586 | 1.4901 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072683 | #VALUE! | #VALUE! | 6927.5506 | 0.00014435
1295 | 32.037 | 32.185 | 30.857 | 18.071 | 19.1299 | 818.7 | 0.299 | 31.693 | 18.6004 | 1.0589 | 13.0925 | 1.4871 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072799 | #VALUE! | #VALUE! | 6911.2752 | 0.00014469
1300 | 32.011 | 32.183 | 30.854 | 18.0478 | 19.1145 | 815.5 | 0.3004 | 31.6827 | 18.5812 | 1.0667 | 13.1015 | 1.4941 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072528 | #VALUE! | #VALUE! | 6879.55 | 0.00014536
1305 | 32.03 | 32.202 | 30.849 | 18.0762 | 19.1683 | 817.8 | 0.3011 | 31.6937 | 18.6223 | 1.0921 | 13.0714 | 1.4975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072393 | #VALUE! | #VALUE! | 6914.8392 | 0.00014462
1310 | 32.072 | 32.244 | 30.891 | 18.1251 | 19.1248 | 819.6 | 0.2991 | 31.7357 | 18.6249 | 0.9997 | 13.1107 | 1.4876 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007278 | #VALUE! | #VALUE! | 6909.2858 | 0.00014473
1315 | 32.036 | 32.208 | 30.88 | 18.1251 | 19.0992 | 819.1 | 0.2997 | 31.708 | 18.6121 | 0.9741 | 13.0959 | 1.4906 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072663 | #VALUE! | #VALUE! | 6912.9095 | 0.00014466
1320 | 28.789 | 28.961 | 27.854 | 17.8083 | 18.5157 | 818.6 | 0.4153 | 28.5347 | 18.162 | 0.7074 | 10.3727 | 2.0655 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055972 | #VALUE! | #VALUE! | 8722.4594 | 0.00011465
1325 | 28.78 | 28.927 | 27.845 | 17.8135 | 18.4952 | 819.8 | 0.4156 | 28.5173 | 18.1544 | 0.6817 | 10.363 | 2.067 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005594 | #VALUE! | #VALUE! | 8743.4082 | 0.00011437
1330 | 28.779 | 28.902 | 27.819 | 17.8341 | 18.5182 | 820 | 0.4154 | 28.5 | 18.1761 | 0.6841 | 10.3239 | 2.066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055962 | #VALUE! | #VALUE! | 8778.6919 | 0.00011391
1335 | 28.758 | 28.905 | 27.822 | 17.8444 | 18.5182 | 819.6 | 0.4172 | 28.495 | 18.1813 | 0.6738 | 10.3137 | 2.075 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055768 | #VALUE! | #VALUE! | 8783.0447 | 0.00011386
1340 | 28.769 | 28.868 | 27.809 | 17.8547 | 18.4927 | 819.1 | 0.4172 | 28.482 | 18.1737 | 0.638 | 10.3083 | 2.075 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055768 | #VALUE! | #VALUE! | 8782.2848 | 0.00011387
1345 | 28.735 | 28.882 | 27.8 | 17.8341 | 18.5029 | 819.3 | 0.4139 | 28.4723 | 18.1685 | 0.6688 | 10.3038 | 2.0586 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056124 | #VALUE! | #VALUE! | 8788.2372 | 0.00011379
1350 | 28.712 | 28.835 | 27.752 | 17.7749 | 18.4619 | 820.8 | 0.4145 | 28.433 | 18.1184 | 0.687 | 10.3146 | 2.0616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056059 | #VALUE! | #VALUE! | 8795.1368 | 0.0001137
1355 | 28.621 | 28.744 | 27.685 | 17.6873 | 18.357 | 820.1 | 0.4162 | 28.35 | 18.0221 | 0.6697 | 10.3278 | 2.07 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055876 | #VALUE! | #VALUE! | 8776.362 | 0.00011394
1360 | 28.534 | 28.657 | 27.574 | 17.5946 | 18.2803 | 820.4 | 0.4156 | 28.255 | 17.9374 | 0.6857 | 10.3176 | 2.067 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005594 | #VALUE! | #VALUE! | 8788.3371 | 0.00011379
1365 | 54.095 | 54 | 51.824 | 20.5646 | 23.249 | 817.3 | 0.0837 | 53.3063 | 21.9068 | 2.6844 | 31.3995 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2876.8416 | 0.0003476
1370 | 53.54 | 53.348 | 51.197 | 19.6551 | 21.9777 | 817.7 | 0.0835 | 52.695 | 20.8164 | 2.3226 | 31.8786 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 2834.9957 | 0.00035273
1375 | 54.088 | 54.04 | 51.841 | 20.4255 | 23.0823 | 817.3 | 0.0841 | 53.323 | 21.7539 | 2.6568 | 31.5691 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 2861.3892 | 0.00034948
1380 | 53.515 | 53.348 | 51.173 | 19.5623 | 21.8982 | 816.8 | 0.0842 | 52.6787 | 20.7303 | 2.3359 | 31.9484 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 2825.6868 | 0.0003539
1385 | 54.117 | 53.974 | 51.798 | 20.3688 | 23.0464 | 817 | 0.0835 | 53.2963 | 21.7076 | 2.6776 | 31.5887 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 2858.5611 | 0.00034983
1390 | 53.62 | 53.477 | 51.302 | 19.5675 | 21.8316 | 817.1 | 0.0835 | 52.7997 | 20.6995 | 2.2641 | 32.1001 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 2813.366 | 0.00035545
1395 | 54.321 | 54.201 | 52.026 | 20.3817 | 23.0157 | 817.8 | 0.0834 | 53.516 | 21.6987 | 2.634 | 31.8173 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 2840.805 | 0.00035201
1400 | 53.756 | 53.588 | 51.437 | 19.5804 | 21.8367 | 817.3 | 0.0834 | 52.927 | 20.7085 | 2.2563 | 32.2184 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 2803.7191 | 0.00035667
1405 | 35.693 | 35.767 | 34.242 | 18.2384 | 19.2809 | 818.1 | 0.2111 | 35.234 | 18.7597 | 1.0425 | 16.4744 | 1.0499 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096177 | #VALUE! | #VALUE! | 5488.5262 | 0.0001822
1410 | 35.557 | 35.606 | 34.106 | 18.0916 | 19.1811 | 819.3 | 0.2118 | 35.0897 | 18.6364 | 1.0895 | 16.4533 | 1.0534 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00095923 | #VALUE! | #VALUE! | 5503.6035 | 0.0001817
1415 | 35.519 | 35.568 | 34.068 | 17.9912 | 19.094 | 818.8 | 0.2104 | 35.0517 | 18.5426 | 1.1028 | 16.5091 | 1.0464 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096433 | #VALUE! | #VALUE! | 5481.6708 | 0.00018243
1420 | 35.628 | 35.653 | 34.128 | 17.9526 | 19.0761 | 819.2 | 0.2093 | 35.1363 | 18.5144 | 1.1235 | 16.622 | 1.041 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096839 | #VALUE! | #VALUE! | 5447.0924 | 0.00018358
1425 | 35.469 | 35.568 | 34.043 | 17.9036 | 18.9917 | 819.3 | 0.2095 | 35.0267 | 18.4476 | 1.0881 | 16.579 | 1.042 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096765 | #VALUE! | #VALUE! | 5461.8759 | 0.00018309
1430 | 35.43 | 35.553 | 33.979 | 17.8676 | 18.9533 | 819.3 | 0.2097 | 34.9873 | 18.4105 | 1.0857 | 16.5769 | 1.043 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096691 | #VALUE! | #VALUE! | 5462.5788 | 0.00018306
1435 | 35.493 | 35.517 | 34.017 | 17.8676 | 18.9302 | 820.2 | 0.2098 | 35.009 | 18.3989 | 1.0626 | 16.6101 | 1.0435 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096654 | #VALUE! | #VALUE! | 5457.6434 | 0.00018323
1440 | 35.556 | 35.581 | 34.081 | 17.932 | 18.984 | 819.3 | 0.2101 | 35.0727 | 18.458 | 1.052 | 16.6147 | 1.045 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096543 | #VALUE! | #VALUE! | 5450.1564 | 0.00018348
1445 | 35.644 | 35.669 | 34.193 | 17.9706 | 19.0352 | 819.3 | 0.2102 | 35.1687 | 18.5029 | 1.0646 | 16.6658 | 1.0454 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096507 | #VALUE! | #VALUE! | 5433.4453 | 0.00018405
1450 | 28.486 | 28.634 | 27.551 | 17.2059 | 17.9988 | 820.1 | 0.4048 | 28.2237 | 17.6024 | 0.7929 | 10.6213 | 2.0133 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057131 | #VALUE! | #VALUE! | 8533.8714 | 0.00011718
1455 | 28.51 | 28.657 | 27.55 | 17.1879 | 18.0167 | 819.3 | 0.4029 | 28.239 | 17.6023 | 0.8288 | 10.6367 | 2.0039 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057346 | #VALUE! | #VALUE! | 8513.2166 | 0.00011746
1460 | 28.454 | 28.626 | 27.519 | 17.1518 | 17.9605 | 819 | 0.4029 | 28.1997 | 17.5561 | 0.8087 | 10.6435 | 2.0039 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057346 | #VALUE! | #VALUE! | 8504.649 | 0.00011758
1465 | 28.469 | 28.617 | 27.485 | 17.09 | 17.9272 | 818.7 | 0.4014 | 28.1903 | 17.5086 | 0.8372 | 10.6817 | 1.9964 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057518 | #VALUE! | #VALUE! | 8471.1174 | 0.00011805
1470 | 28.465 | 28.638 | 27.505 | 17.1801 | 17.917 | 814.3 | 0.4017 | 28.2027 | 17.5485 | 0.7369 | 10.6541 | 1.9979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057483 | #VALUE! | #VALUE! | 8447.4305 | 0.00011838
1475 | 28.373 | 28.52 | 27.437 | 17.1389 | 17.8249 | 817.9 | 0.4018 | 28.11 | 17.4819 | 0.686 | 10.6281 | 1.9984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057472 | #VALUE! | #VALUE! | 8505.5464 | 0.00011757
1480 | 28.366 | 28.464 | 27.381 | 17.1029 | 17.7865 | 817.5 | 0.4005 | 28.0703 | 17.4447 | 0.6836 | 10.6256 | 1.9919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057621 | #VALUE! | #VALUE! | 8503.3602 | 0.0001176
1485 | 28.356 | 28.479 | 27.372 | 17.1132 | 17.766 | 817.6 | 0.4014 | 28.069 | 17.4396 | 0.6528 | 10.6294 | 1.9964 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057518 | #VALUE! | #VALUE! | 8501.3867 | 0.00011763
1490 | 28.376 | 28.499 | 27.416 | 17.1364 | 17.7609 | 817.1 | 0.4019 | 28.097 | 17.4487 | 0.6245 | 10.6484 | 1.9989 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057461 | #VALUE! | #VALUE! | 8481.0678 | 0.00011791
1495 | 28.397 | 28.496 | 27.413 | 17.1621 | 17.7891 | 817.4 | 0.4013 | 28.102 | 17.4756 | 0.627 | 10.6264 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 8501.7066 | 0.00011762
1500 | 28.416 | 28.539 | 27.432 | 17.193 | 17.7891 | 815.2 | 0.4009 | 28.129 | 17.4911 | 0.5961 | 10.638 | 1.9939 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057575 | #VALUE! | #VALUE! | 8469.6188 | 0.00011807
1505 | 28.431 | 28.554 | 27.447 | 17.2033 | 17.8146 | 817.4 | 0.4017 | 28.144 | 17.5089 | 0.6113 | 10.635 | 1.9979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057483 | #VALUE! | #VALUE! | 8494.7918 | 0.00011772
1510 | 28.492 | 28.59 | 27.532 | 17.2754 | 17.8837 | 818.3 | 0.4013 | 28.2047 | 17.5796 | 0.6083 | 10.6251 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 8512.0954 | 0.00011748
1515 | 28.543 | 28.617 | 27.559 | 17.3269 | 17.9349 | 818 | 0.4015 | 28.2397 | 17.6309 | 0.608 | 10.6088 | 1.9969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057506 | #VALUE! | #VALUE! | 8522.0886 | 0.00011734
1520 | 28.509 | 28.632 | 27.55 | 17.3423 | 17.9298 | 817.5 | 0.4033 | 28.2303 | 17.6361 | 0.5875 | 10.5943 | 2.0058 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057301 | #VALUE! | #VALUE! | 8528.5228 | 0.00011725
1525 | 28.513 | 28.636 | 27.529 | 17.3114 | 17.8914 | 818.1 | 0.402 | 28.226 | 17.6014 | 0.58 | 10.6246 | 1.9994 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057449 | #VALUE! | #VALUE! | 8510.4288 | 0.0001175
1530 | 28.48 | 28.603 | 27.52 | 17.2625 | 17.8479 | 818.5 | 0.4021 | 28.201 | 17.5552 | 0.5854 | 10.6458 | 1.9999 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057438 | #VALUE! | #VALUE! | 8497.634 | 0.00011768
1535 | 28.481 | 28.58 | 27.497 | 17.2239 | 17.807 | 817.9 | 0.4013 | 28.186 | 17.5155 | 0.5831 | 10.6706 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 8471.7093 | 0.00011804
1540 | 28.467 | 28.565 | 27.507 | 17.2471 | 17.8274 | 817.8 | 0.4025 | 28.1797 | 17.5373 | 0.5803 | 10.6424 | 2.0019 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057392 | #VALUE! | #VALUE! | 8493.0658 | 0.00011774
1545 | 28.486 | 28.585 | 27.526 | 17.2445 | 17.8351 | 818.9 | 0.4008 | 28.199 | 17.5398 | 0.5906 | 10.6592 | 1.9934 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057587 | #VALUE! | #VALUE! | 8491.0989 | 0.00011777
1550 | 28.437 | 28.536 | 27.453 | 17.2471 | 17.8274 | 819.2 | 0.4027 | 28.142 | 17.5373 | 0.5803 | 10.6047 | 2.0029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057369 | #VALUE! | #VALUE! | 8537.823 | 0.00011713
1555 | 28.491 | 28.589 | 27.507 | 17.2625 | 17.8479 | 819.8 | 0.4018 | 28.1957 | 17.5552 | 0.5854 | 10.6405 | 1.9984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057472 | #VALUE! | #VALUE! | 8515.3966 | 0.00011743
1560 | 28.501 | 28.6 | 27.517 | 17.2625 | 17.8607 | 819 | 0.4013 | 28.206 | 17.5616 | 0.5982 | 10.6444 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 8503.9433 | 0.00011759
1565 | 28.564 | 28.663 | 27.58 | 17.2908 | 17.8965 | 819.3 | 0.4012 | 28.269 | 17.5937 | 0.6057 | 10.6753 | 1.9954 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057541 | #VALUE! | #VALUE! | 8482.3946 | 0.00011789
1570 | 28.558 | 28.681 | 27.598 | 17.3166 | 17.9042 | 819 | 0.4018 | 28.279 | 17.6104 | 0.5876 | 10.6686 | 1.9984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057472 | #VALUE! | #VALUE! | 8484.6535 | 0.00011786
1575 | 28.578 | 28.677 | 27.594 | 17.3449 | 17.9272 | 819.3 | 0.4022 | 28.283 | 17.6361 | 0.5823 | 10.647 | 2.0004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057426 | #VALUE! | #VALUE! | 8505.0208 | 0.00011758
1580 | 28.553 | 28.651 | 27.568 | 17.3372 | 17.9119 | 818.3 | 0.4023 | 28.2573 | 17.6245 | 0.5747 | 10.6328 | 2.0009 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057415 | #VALUE! | #VALUE! | 8505.9579 | 0.00011756
1585 | 28.553 | 28.676 | 27.569 | 17.3063 | 17.8786 | 819.7 | 0.4013 | 28.266 | 17.5924 | 0.5723 | 10.6736 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 8487.9671 | 0.00011781
1590 | 28.459 | 28.557 | 27.474 | 17.2033 | 17.7891 | 819.5 | 0.4023 | 28.1633 | 17.4962 | 0.5858 | 10.6671 | 2.0009 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057415 | #VALUE! | #VALUE! | 8491.0006 | 0.00011777
1595 | 28.391 | 28.514 | 27.431 | 17.1389 | 17.7405 | 819.6 | 0.4018 | 28.112 | 17.4397 | 0.6016 | 10.6723 | 1.9984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057472 | #VALUE! | #VALUE! | 8487.9256 | 0.00011781
1600 | 28.373 | 28.496 | 27.388 | 17.0926 | 17.7123 | 819.5 | 0.4035 | 28.0857 | 17.4025 | 0.6197 | 10.6832 | 2.0068 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057278 | #VALUE! | #VALUE! | 8478.2176 | 0.00011795
1605 | 28.403 | 28.526 | 27.394 | 17.0643 | 17.7174 | 819.6 | 0.4001 | 28.1077 | 17.3909 | 0.6531 | 10.7168 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 8452.6675 | 0.00011831
1610 | 28.408 | 28.506 | 27.423 | 17.0823 | 17.7405 | 818 | 0.4026 | 28.1123 | 17.4114 | 0.6582 | 10.7009 | 2.0024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057381 | #VALUE! | #VALUE! | 8448.6882 | 0.00011836
1615 | 28.387 | 28.535 | 27.403 | 17.1209 | 17.7584 | 818.2 | 0.4022 | 28.1083 | 17.4397 | 0.6375 | 10.6687 | 2.0004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057426 | #VALUE! | #VALUE! | 8476.2994 | 0.00011798

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386