## Data Entry
Admiralty brass monitor used at 0.5 m/s with mains water at a concentration ratio of 1.5
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [13 empty] | m2K/W
[21 empty] | 0.00055002 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00012707
[21 empty] | 0.0019618 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00040713
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.0010093 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00021188
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.0007211 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00015523
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.0016751 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00034849
0 | 18.841 | 19.335 | 18.692 | 7.2566 | 7.6215 | 803.2 | 0.4252 | 18.956 | 7.439 | 0.3649 | 11.5169 | 2.1148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00054927 | #VALUE! | #VALUE! | 7708.0382 | 0.00012973
5 | 19.555 | 20.098 | 19.382 | 7.9271 | 8.2876 | 803 | 0.4257 | 19.6783 | 8.1074 | 0.3605 | 11.571 | 2.1173 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00054876 | #VALUE! | #VALUE! | 7670.1334 | 0.00013038
10 | 20.069 | 20.687 | 19.946 | 8.5871 | 8.9359 | 803.2 | 0.4243 | 20.234 | 8.7615 | 0.3488 | 11.4725 | 2.1103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055021 | #VALUE! | #VALUE! | 7737.9029 | 0.00012923
20 | 21.155 | 21.673 | 21.032 | 9.7826 | 10.1432 | 803.9 | 0.4235 | 21.2867 | 9.9629 | 0.3606 | 11.3238 | 2.1063 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055104 | #VALUE! | #VALUE! | 7846.3695 | 0.00012745
25 | 21.597 | 22.19 | 21.474 | 10.2742 | 10.6278 | 803.8 | 0.4239 | 21.7537 | 10.451 | 0.3536 | 11.3027 | 2.1083 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055062 | #VALUE! | #VALUE! | 7860.0394 | 0.00012723
30 | 21.966 | 22.508 | 21.867 | 10.7243 | 11.0663 | 804.3 | 0.4244 | 22.1137 | 10.8953 | 0.342 | 11.2184 | 2.1108 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005501 | #VALUE! | #VALUE! | 7924.0294 | 0.0001262
35 | 22.281 | 22.898 | 22.257 | 11.1329 | 11.4715 | 806.6 | 0.4239 | 22.4787 | 11.3022 | 0.3386 | 11.1765 | 2.1083 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055062 | #VALUE! | #VALUE! | 7976.4809 | 0.00012537
40 | 22.62 | 23.187 | 22.546 | 11.4924 | 11.8306 | 804.2 | 0.4252 | 22.7843 | 11.6615 | 0.3382 | 11.1228 | 2.1148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00054927 | #VALUE! | #VALUE! | 7991.0947 | 0.00012514
45 | 23.104 | 23.622 | 22.932 | 11.8932 | 12.2334 | 805.9 | 0.4242 | 23.2193 | 12.0633 | 0.3402 | 11.156 | 2.1098 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055031 | #VALUE! | #VALUE! | 7984.1556 | 0.00012525
50 | 23.283 | 23.899 | 23.184 | 12.1958 | 12.4951 | 805.9 | 0.4245 | 23.4553 | 12.3454 | 0.2993 | 11.1099 | 2.1113 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055 | #VALUE! | #VALUE! | 8017.3215 | 0.00012473
55 | 52.926 | 54.122 | 52.687 | 15.7907 | 17.6928 | 804.4 | 0.0866 | 53.245 | 16.7417 | 1.9021 | 36.5033 | 0.43071 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019618 | #VALUE! | #VALUE! | 2435.5563 | 0.00041058
60 | 53.385 | 54.557 | 53.098 | 16.1601 | 18.0964 | 805.8 | 0.0864 | 53.68 | 17.1283 | 1.9363 | 36.5517 | 0.42972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019654 | #VALUE! | #VALUE! | 2436.5579 | 0.00041042
65 | 53.522 | 54.574 | 53.187 | 16.3848 | 18.3149 | 805.6 | 0.0867 | 53.761 | 17.3498 | 1.9301 | 36.4111 | 0.43121 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00196 | #VALUE! | #VALUE! | 2445.3594 | 0.00040894
70 | 53.72 | 54.82 | 53.457 | 16.6095 | 18.5411 | 805 | 0.0865 | 53.999 | 17.5753 | 1.9316 | 36.4237 | 0.43022 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019636 | #VALUE! | #VALUE! | 2442.6962 | 0.00040938
75 | 53.763 | 54.863 | 53.428 | 16.7696 | 18.6902 | 808.1 | 0.0867 | 54.018 | 17.7299 | 1.9206 | 36.2881 | 0.43121 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00196 | #VALUE! | #VALUE! | 2461.2658 | 0.0004063
80 | 53.698 | 54.894 | 53.387 | 16.8445 | 18.7468 | 805.1 | 0.0867 | 53.993 | 17.7956 | 1.9023 | 36.1974 | 0.43121 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00196 | #VALUE! | #VALUE! | 2458.2763 | 0.00040679
85 | 53.742 | 54.866 | 53.503 | 16.922 | 18.8342 | 808.1 | 0.0865 | 54.037 | 17.8781 | 1.9122 | 36.1589 | 0.43022 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019636 | #VALUE! | #VALUE! | 2470.0602 | 0.00040485
90 | 53.984 | 55.037 | 53.602 | 17.033 | 18.9525 | 808 | 0.0861 | 54.2077 | 17.9928 | 1.9195 | 36.2149 | 0.42823 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019709 | #VALUE! | #VALUE! | 2465.9343 | 0.00040553
95 | 53.947 | 54.999 | 53.636 | 17.1105 | 19.0245 | 808.3 | 0.087 | 54.194 | 18.0675 | 1.914 | 36.1265 | 0.4327 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019546 | #VALUE! | #VALUE! | 2472.8873 | 0.00040439
100 | 54.061 | 55.09 | 53.75 | 17.2035 | 19.1171 | 809.2 | 0.0868 | 54.3003 | 18.1603 | 1.9136 | 36.14 | 0.43171 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019582 | #VALUE! | #VALUE! | 2474.7137 | 0.00040409
105 | 34.426 | 35.287 | 34.279 | 15.243 | 16.1125 | 809.8 | 0.198 | 34.664 | 15.6777 | 0.8695 | 18.9862 | 0.98477 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010124 | #VALUE! | #VALUE! | 4714.0721 | 0.00021213
110 | 34.252 | 35.015 | 34.08 | 15.0441 | 15.8068 | 810.3 | 0.1988 | 34.449 | 15.4254 | 0.7627 | 19.0236 | 0.98875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010091 | #VALUE! | #VALUE! | 4707.734 | 0.00021242
115 | 34.225 | 35.086 | 34.127 | 15.0932 | 15.8479 | 810.7 | 0.1981 | 34.4793 | 15.4705 | 0.7547 | 19.0088 | 0.98527 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010119 | #VALUE! | #VALUE! | 4713.7169 | 0.00021215
120 | 34.401 | 35.163 | 34.228 | 15.1707 | 15.9326 | 812.2 | 0.1982 | 34.5973 | 15.5517 | 0.7619 | 19.0457 | 0.98577 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010115 | #VALUE! | #VALUE! | 4713.289 | 0.00021217
125 | 34.431 | 35.292 | 34.308 | 15.2559 | 16.0251 | 811.1 | 0.1978 | 34.677 | 15.6405 | 0.7692 | 19.0365 | 0.98378 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010132 | #VALUE! | #VALUE! | 4709.1762 | 0.00021235
130 | 34.39 | 35.325 | 34.366 | 15.3283 | 16.0996 | 811.2 | 0.1996 | 34.6937 | 15.714 | 0.7713 | 18.9797 | 0.99273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010059 | #VALUE! | #VALUE! | 4723.8474 | 0.00021169
135 | 34.671 | 35.409 | 34.474 | 15.4213 | 16.1973 | 811.4 | 0.1982 | 34.8513 | 15.8093 | 0.776 | 19.042 | 0.98577 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010115 | #VALUE! | #VALUE! | 4709.549 | 0.00021233
140 | 34.685 | 35.448 | 34.489 | 15.5014 | 16.2769 | 811.9 | 0.2002 | 34.874 | 15.8892 | 0.7755 | 18.9849 | 0.99571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010034 | #VALUE! | #VALUE! | 4726.6453 | 0.00021157
145 | 34.676 | 35.438 | 34.504 | 15.5737 | 16.3411 | 812.8 | 0.2 | 34.8727 | 15.9574 | 0.7674 | 18.9153 | 0.99472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010042 | #VALUE! | #VALUE! | 4749.2919 | 0.00021056
150 | 34.815 | 35.528 | 34.569 | 15.6228 | 16.3694 | 812 | 0.1986 | 34.9707 | 15.9961 | 0.7466 | 18.9746 | 0.98776 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010099 | #VALUE! | #VALUE! | 4729.7894 | 0.00021143
155 | 28.04 | 28.729 | 27.941 | 14.1423 | 14.5972 | 812.4 | 0.3026 | 28.2367 | 14.3697 | 0.4549 | 13.8669 | 1.505 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072106 | #VALUE! | #VALUE! | 6475.1174 | 0.00015444
160 | 28.146 | 28.737 | 27.9 | 14.1371 | 14.5792 | 812.6 | 0.3033 | 28.261 | 14.3582 | 0.4421 | 13.9029 | 1.5085 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071972 | #VALUE! | #VALUE! | 6459.9718 | 0.0001548
165 | 28.205 | 28.82 | 27.983 | 14.2069 | 14.628 | 811.6 | 0.3035 | 28.336 | 14.4175 | 0.4211 | 13.9185 | 1.5095 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071934 | #VALUE! | #VALUE! | 6444.7442 | 0.00015517
170 | 27.999 | 28.712 | 27.826 | 13.9898 | 14.3867 | 812.3 | 0.301 | 28.179 | 14.1883 | 0.3969 | 13.9908 | 1.4971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072412 | #VALUE! | #VALUE! | 6417.0156 | 0.00015584
175 | 27.838 | 28.552 | 27.642 | 13.7804 | 14.1915 | 813.8 | 0.3025 | 28.0107 | 13.986 | 0.4111 | 14.0247 | 1.5045 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072125 | #VALUE! | #VALUE! | 6413.2952 | 0.00015593
180 | 47.783 | 48.743 | 47.462 | 16.0232 | 17.5052 | 810.9 | 0.106 | 47.996 | 16.7642 | 1.482 | 31.2318 | 0.5272 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016689 | #VALUE! | #VALUE! | 2869.6434 | 0.00034848
185 | 47.953 | 49.026 | 47.681 | 16.2376 | 17.7468 | 811.6 | 0.1055 | 48.22 | 16.9922 | 1.5092 | 31.2278 | 0.52471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016752 | #VALUE! | #VALUE! | 2872.4884 | 0.00034813
190 | 48.102 | 49.146 | 47.855 | 16.2944 | 17.8342 | 810.5 | 0.1048 | 48.3677 | 17.0643 | 1.5398 | 31.3034 | 0.52123 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016841 | #VALUE! | #VALUE! | 2861.6704 | 0.00034945
195 | 47.987 | 49.083 | 47.74 | 16.2712 | 17.7956 | 813.5 | 0.1054 | 48.27 | 17.0334 | 1.5244 | 31.2366 | 0.52422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016765 | #VALUE! | #VALUE! | 2878.402 | 0.00034741
200 | 47.91 | 49.009 | 47.688 | 16.1988 | 17.7185 | 813.8 | 0.1056 | 48.2023 | 16.9586 | 1.5197 | 31.2437 | 0.52521 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016739 | #VALUE! | #VALUE! | 2878.8106 | 0.00034737
205 | 47.796 | 48.922 | 47.623 | 16.1343 | 17.6388 | 811.2 | 0.1053 | 48.1137 | 16.8865 | 1.5045 | 31.2271 | 0.52372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016777 | #VALUE! | #VALUE! | 2871.1355 | 0.00034829
210 | 47.717 | 48.869 | 47.569 | 16.1162 | 17.6234 | 814.2 | 0.1058 | 48.0517 | 16.8698 | 1.5072 | 31.1819 | 0.52621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016714 | #VALUE! | #VALUE! | 2885.9355 | 0.00034651
215 | 47.896 | 48.995 | 47.649 | 16.0955 | 17.608 | 812.6 | 0.1052 | 48.18 | 16.8517 | 1.5125 | 31.3283 | 0.52322 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001679 | #VALUE! | #VALUE! | 2866.8061 | 0.00034882
220 | 47.886 | 48.914 | 47.54 | 16.0542 | 17.5591 | 810.2 | 0.1053 | 48.1133 | 16.8067 | 1.5049 | 31.3067 | 0.52372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016777 | #VALUE! | #VALUE! | 2860.3081 | 0.00034961
225 | 47.688 | 48.793 | 47.515 | 16.0387 | 17.5411 | 812 | 0.1059 | 47.9987 | 16.7899 | 1.5024 | 31.2088 | 0.5267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016701 | #VALUE! | #VALUE! | 2875.6569 | 0.00034775
230 | 47.791 | 48.965 | 47.568 | 16.0542 | 17.5591 | 812.5 | 0.1057 | 48.108 | 16.8067 | 1.5049 | 31.3013 | 0.52571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016726 | #VALUE! | #VALUE! | 2868.9167 | 0.00034856
235 | 47.803 | 48.857 | 47.605 | 16.049 | 17.5668 | 813.2 | 0.1059 | 48.0883 | 16.8079 | 1.5178 | 31.2804 | 0.5267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016701 | #VALUE! | #VALUE! | 2873.3084 | 0.00034803
240 | 47.868 | 48.944 | 47.621 | 16.0878 | 17.5977 | 811.7 | 0.1054 | 48.1443 | 16.8427 | 1.5099 | 31.3016 | 0.52422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016765 | #VALUE! | #VALUE! | 2866.0706 | 0.00034891
245 | 47.963 | 49.108 | 47.692 | 16.1317 | 17.6439 | 811.9 | 0.1053 | 48.2543 | 16.8878 | 1.5122 | 31.3665 | 0.52372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016777 | #VALUE! | #VALUE! | 2860.8406 | 0.00034955
250 | 48.06 | 49.201 | 47.813 | 16.1446 | 17.6542 | 813.4 | 0.1046 | 48.358 | 16.8994 | 1.5096 | 31.4586 | 0.52024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016867 | #VALUE! | #VALUE! | 2857.738 | 0.00034993
255 | 47.964 | 49.013 | 47.643 | 16.1265 | 17.6439 | 811.6 | 0.1058 | 48.2067 | 16.8852 | 1.5174 | 31.3215 | 0.52621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016714 | #VALUE! | #VALUE! | 2863.8983 | 0.00034917
260 | 47.867 | 48.967 | 47.645 | 16.1498 | 17.6722 | 811.6 | 0.1061 | 48.1597 | 16.911 | 1.5224 | 31.2487 | 0.5277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016676 | #VALUE! | #VALUE! | 2870.5703 | 0.00034836

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386