## Data Entry
Stainless steel monitor used at 0.5 m/s with canal water at a concentration ratio of 1.5
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m | [10 empty] | Compiled data
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
m2K/W
[21 empty] | 0.0005202 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00021818
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.0019824 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00053941
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.00097768 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00031393
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.00070132 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00025305
10 | 29.344 | 28.925 | 29.319 | 9.234 | 9.6412 | 809.9 | 0.4546 | 29.196 | 9.4376 | 0.4072 | 19.7584 | 2.261 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052067 | #VALUE! | #VALUE! | 4530.4075 | 0.00022073
15 | 29.488 | 29.045 | 29.463 | 9.3318 | 9.7519 | 808.8 | 0.4568 | 29.332 | 9.5419 | 0.4201 | 19.7902 | 2.2719 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051866 | #VALUE! | #VALUE! | 4516.9959 | 0.00022139
20.02 | 29.659 | 29.191 | 29.61 | 9.4553 | 9.8754 | 811.2 | 0.4528 | 29.4867 | 9.6654 | 0.4201 | 19.8213 | 2.252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052232 | #VALUE! | #VALUE! | 4523.2759 | 0.00022108
25.02 | 29.781 | 29.338 | 29.707 | 9.5891 | 10.0118 | 811.8 | 0.4537 | 29.6087 | 9.8004 | 0.4227 | 19.8082 | 2.2565 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052149 | #VALUE! | #VALUE! | 4529.6152 | 0.00022077
30.02 | 29.929 | 29.486 | 29.88 | 9.7333 | 10.1585 | 812.2 | 0.4542 | 29.765 | 9.9459 | 0.4252 | 19.8191 | 2.259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052103 | #VALUE! | #VALUE! | 4529.3585 | 0.00022078
35.02 | 30.099 | 29.656 | 30.049 | 9.8825 | 10.3077 | 812.5 | 0.4532 | 29.9347 | 10.0951 | 0.4252 | 19.8396 | 2.254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052195 | #VALUE! | #VALUE! | 4526.3572 | 0.00022093
40.02 | 30.227 | 29.784 | 30.177 | 10.0292 | 10.4544 | 812.9 | 0.4561 | 30.0627 | 10.2418 | 0.4252 | 19.8209 | 2.2685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005193 | #VALUE! | #VALUE! | 4532.8581 | 0.00022061
45.02 | 30.379 | 29.887 | 30.305 | 10.1579 | 10.5857 | 813.9 | 0.4535 | 30.1903 | 10.3718 | 0.4278 | 19.8185 | 2.2555 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052168 | #VALUE! | #VALUE! | 4538.9686 | 0.00022031
50.02 | 30.491 | 29.999 | 30.417 | 10.2712 | 10.6963 | 813.8 | 0.4547 | 30.3023 | 10.4838 | 0.4251 | 19.8186 | 2.2615 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052058 | #VALUE! | #VALUE! | 4538.3995 | 0.00022034
55.02 | 30.562 | 30.119 | 30.513 | 10.3613 | 10.7864 | 815.5 | 0.4537 | 30.398 | 10.5739 | 0.4251 | 19.8241 | 2.2565 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052149 | #VALUE! | #VALUE! | 4546.603 | 0.00021994
60.02 | 30.628 | 30.185 | 30.603 | 10.4539 | 10.8816 | 815.1 | 0.4545 | 30.472 | 10.6677 | 0.4277 | 19.8042 | 2.2605 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052076 | #VALUE! | #VALUE! | 4548.9392 | 0.00021983
65.02 | 30.743 | 30.251 | 30.694 | 10.5492 | 10.9743 | 816.1 | 0.4555 | 30.5627 | 10.7617 | 0.4251 | 19.8009 | 2.2655 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051984 | #VALUE! | #VALUE! | 4555.2868 | 0.00021953
70.02 | 30.838 | 30.371 | 30.789 | 10.6624 | 11.085 | 815.6 | 0.4541 | 30.666 | 10.8737 | 0.4226 | 19.7923 | 2.2585 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052113 | #VALUE! | #VALUE! | 4554.4778 | 0.00021956
75.02 | 30.955 | 30.463 | 30.905 | 10.7757 | 11.1982 | 816.9 | 0.4565 | 30.7743 | 10.987 | 0.4225 | 19.7874 | 2.2704 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051893 | #VALUE! | #VALUE! | 4562.8708 | 0.00021916
80.02 | 31.04 | 30.598 | 31.016 | 10.9044 | 11.3218 | 817.2 | 0.4577 | 30.8847 | 11.1131 | 0.4174 | 19.7716 | 2.2764 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051784 | #VALUE! | #VALUE! | 4568.1979 | 0.0002189
85.02 | 31.151 | 30.708 | 31.102 | 11.028 | 11.4479 | 817 | 0.4539 | 30.987 | 11.2379 | 0.4199 | 19.7491 | 2.2575 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052131 | #VALUE! | #VALUE! | 4572.287 | 0.00021871
90.02 | 31.287 | 30.819 | 31.213 | 11.1309 | 11.5483 | 818.1 | 0.4587 | 31.1063 | 11.3396 | 0.4174 | 19.7667 | 2.2814 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051694 | #VALUE! | #VALUE! | 4574.3472 | 0.00021861
95.02 | 31.364 | 30.896 | 31.339 | 11.2262 | 11.6358 | 818.4 | 0.4547 | 31.1997 | 11.431 | 0.4096 | 19.7687 | 2.2615 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052058 | #VALUE! | #VALUE! | 4575.5771 | 0.00021855
100.02 | 31.457 | 30.99 | 31.383 | 11.3034 | 11.7105 | 819.3 | 0.4568 | 31.2767 | 11.5069 | 0.4071 | 19.7697 | 2.2719 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051866 | #VALUE! | #VALUE! | 4580.3657 | 0.00021832
105.02 | 31.546 | 31.054 | 31.473 | 11.3678 | 11.7748 | 820.1 | 0.4543 | 31.3577 | 11.5713 | 0.407 | 19.7864 | 2.2595 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052094 | #VALUE! | #VALUE! | 4580.98 | 0.00021829
110.02 | 31.64 | 31.148 | 31.566 | 11.445 | 11.8521 | 820.3 | 0.4527 | 31.4513 | 11.6486 | 0.4071 | 19.8028 | 2.2515 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052241 | #VALUE! | #VALUE! | 4578.2986 | 0.00021842
115.02 | 31.684 | 31.241 | 31.635 | 11.5223 | 11.9345 | 820.6 | 0.4541 | 31.52 | 11.7284 | 0.4122 | 19.7916 | 2.2585 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052113 | #VALUE! | #VALUE! | 4582.5609 | 0.00021822
120.02 | 31.772 | 31.305 | 31.699 | 11.6124 | 12.0348 | 820 | 0.4547 | 31.592 | 11.8236 | 0.4224 | 19.7684 | 2.2615 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052058 | #VALUE! | #VALUE! | 4584.5844 | 0.00021812
125.02 | 31.855 | 31.412 | 31.781 | 11.7025 | 12.1275 | 820.9 | 0.4567 | 31.6827 | 11.915 | 0.425 | 19.7677 | 2.2714 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051875 | #VALUE! | #VALUE! | 4589.7865 | 0.00021788
130.02 | 31.934 | 31.516 | 31.885 | 11.8055 | 12.2382 | 821.3 | 0.4544 | 31.7783 | 12.0219 | 0.4327 | 19.7565 | 2.26 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052085 | #VALUE! | #VALUE! | 4594.6223 | 0.00021765
135.02 | 32.033 | 31.59 | 32.009 | 11.893 | 12.3283 | 821.4 | 0.455 | 31.8773 | 12.1106 | 0.4353 | 19.7667 | 2.263 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005203 | #VALUE! | #VALUE! | 4592.8106 | 0.00021773
140.02 | 32.105 | 31.686 | 32.031 | 11.9497 | 12.385 | 822.2 | 0.4547 | 31.9407 | 12.1674 | 0.4353 | 19.7733 | 2.2615 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052058 | #VALUE! | #VALUE! | 4595.7415 | 0.00021759
145.03 | 32.148 | 31.706 | 32.099 | 12.0089 | 12.4468 | 821.8 | 0.453 | 31.9843 | 12.2279 | 0.4379 | 19.7565 | 2.253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052214 | #VALUE! | #VALUE! | 4597.4195 | 0.00021751
150.03 | 32.17 | 31.727 | 32.12 | 12.0501 | 12.488 | 820.8 | 0.4561 | 32.0057 | 12.2691 | 0.4379 | 19.7366 | 2.2685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005193 | #VALUE! | #VALUE! | 4596.4473 | 0.00021756
155.03 | 32.189 | 31.771 | 32.14 | 12.1016 | 12.5369 | 821.3 | 0.4573 | 32.0333 | 12.3193 | 0.4353 | 19.7141 | 2.2744 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051821 | #VALUE! | #VALUE! | 4604.5042 | 0.00021718
160.03 | 32.283 | 31.84 | 32.234 | 12.1686 | 12.609 | 822.4 | 0.453 | 32.119 | 12.3888 | 0.4404 | 19.7302 | 2.253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052214 | #VALUE! | #VALUE! | 4606.905 | 0.00021707
165.03 | 32.353 | 31.935 | 32.304 | 12.2355 | 12.6785 | 822.9 | 0.4578 | 32.1973 | 12.457 | 0.443 | 19.7403 | 2.2769 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051775 | #VALUE! | #VALUE! | 4607.3396 | 0.00021704
170.03 | 32.425 | 31.982 | 32.375 | 12.3127 | 12.7557 | 822.4 | 0.4572 | 32.2607 | 12.5342 | 0.443 | 19.7265 | 2.2739 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005183 | #VALUE! | #VALUE! | 4607.7768 | 0.00021702
175.03 | 32.522 | 32.054 | 32.448 | 12.3977 | 12.8459 | 822.5 | 0.4553 | 32.3413 | 12.6218 | 0.4482 | 19.7195 | 2.2645 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052003 | #VALUE! | #VALUE! | 4609.9574 | 0.00021692
180.03 | 32.57 | 32.152 | 32.521 | 12.475 | 12.9231 | 823.2 | 0.456 | 32.4143 | 12.699 | 0.4481 | 19.7153 | 2.268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051939 | #VALUE! | #VALUE! | 4614.8754 | 0.00021669
185.03 | 32.648 | 32.18 | 32.574 | 12.5265 | 12.9721 | 823.2 | 0.4558 | 32.4673 | 12.7493 | 0.4456 | 19.718 | 2.267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051957 | #VALUE! | #VALUE! | 4614.2318 | 0.00021672
190.03 | 32.678 | 32.26 | 32.653 | 12.578 | 13.0235 | 824.1 | 0.457 | 32.5303 | 12.8008 | 0.4455 | 19.7296 | 2.2729 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051848 | #VALUE! | #VALUE! | 4616.5723 | 0.00021661
195.03 | 32.733 | 32.29 | 32.659 | 12.6012 | 13.0467 | 823.8 | 0.4547 | 32.5607 | 12.8239 | 0.4455 | 19.7367 | 2.2615 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052058 | #VALUE! | #VALUE! | 4613.2238 | 0.00021677
200.03 | 32.694 | 32.276 | 32.694 | 12.6372 | 13.0853 | 823.9 | 0.4562 | 32.5547 | 12.8613 | 0.4481 | 19.6934 | 2.269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051921 | #VALUE! | #VALUE! | 4623.9281 | 0.00021627
205.03 | 32.754 | 32.311 | 32.705 | 12.681 | 13.1266 | 822.8 | 0.4556 | 32.59 | 12.9038 | 0.4456 | 19.6862 | 2.266 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051975 | #VALUE! | #VALUE! | 4619.4474 | 0.00021648
210.03 | 32.817 | 32.374 | 32.768 | 12.7325 | 13.1806 | 823.4 | 0.4539 | 32.653 | 12.9566 | 0.4481 | 19.6964 | 2.2575 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052131 | #VALUE! | #VALUE! | 4620.4103 | 0.00021643
215.03 | 32.831 | 32.438 | 32.807 | 12.7994 | 13.2501 | 823.1 | 0.4562 | 32.692 | 13.0247 | 0.4507 | 19.6672 | 2.269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051921 | #VALUE! | #VALUE! | 4625.5843 | 0.00021619
220.03 | 32.924 | 32.456 | 32.874 | 12.8793 | 13.33 | 823.5 | 0.4554 | 32.7513 | 13.1046 | 0.4507 | 19.6467 | 2.265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051994 | #VALUE! | #VALUE! | 4632.6767 | 0.00021586
225.03 | 32.968 | 32.525 | 32.943 | 12.9411 | 13.3918 | 823.3 | 0.4558 | 32.812 | 13.1664 | 0.4507 | 19.6456 | 2.267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051957 | #VALUE! | #VALUE! | 4631.8188 | 0.0002159
230.03 | 33.013 | 32.595 | 32.939 | 12.9797 | 13.433 | 823.3 | 0.4542 | 32.849 | 13.2064 | 0.4533 | 19.6426 | 2.259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052103 | #VALUE! | #VALUE! | 4632.5027 | 0.00021587
235.03 | 33.059 | 32.617 | 33.01 | 13.0029 | 13.4562 | 822.8 | 0.453 | 32.8953 | 13.2295 | 0.4533 | 19.6658 | 2.253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052214 | #VALUE! | #VALUE! | 4624.2433 | 0.00021625
240.03 | 33.082 | 32.639 | 33.008 | 13.0261 | 13.4768 | 822.5 | 0.4545 | 32.9097 | 13.2515 | 0.4507 | 19.6582 | 2.2605 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052076 | #VALUE! | #VALUE! | 4624.3365 | 0.00021625
250.03 | 63.111 | 63.231 | 63.351 | 13.1883 | 15.3519 | 820.8 | 0.0856 | 63.231 | 14.2701 | 2.1636 | 48.9609 | 0.42574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019801 | #VALUE! | #VALUE! | 1852.8728 | 0.0005397
255.03 | 63.496 | 63.496 | 63.688 | 13.2424 | 15.4318 | 821.6 | 0.0856 | 63.56 | 14.3371 | 2.1894 | 49.2229 | 0.42574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019801 | #VALUE! | #VALUE! | 1844.8067 | 0.00054206
260.03 | 63.571 | 63.571 | 63.715 | 13.2991 | 15.4911 | 821.8 | 0.0855 | 63.619 | 14.3951 | 2.192 | 49.2239 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 1845.2183 | 0.00054194
265.03 | 63.573 | 63.645 | 63.741 | 13.3455 | 15.5452 | 821.6 | 0.0849 | 63.653 | 14.4453 | 2.1997 | 49.2077 | 0.42226 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019931 | #VALUE! | #VALUE! | 1845.3785 | 0.00054189
270.03 | 63.623 | 63.647 | 63.863 | 13.3892 | 15.5941 | 821.8 | 0.0859 | 63.711 | 14.4916 | 2.2049 | 49.2193 | 0.42723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019746 | #VALUE! | #VALUE! | 1845.3889 | 0.00054189
275.03 | 63.698 | 63.722 | 63.866 | 13.4021 | 15.6044 | 821.7 | 0.0842 | 63.762 | 14.5032 | 2.2023 | 49.2587 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1843.6885 | 0.00054239
280.03 | 63.629 | 63.725 | 63.893 | 13.4124 | 15.6147 | 822.9 | 0.0869 | 63.749 | 14.5136 | 2.2023 | 49.2355 | 0.43221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019564 | #VALUE! | #VALUE! | 1847.2547 | 0.00054134
285.03 | 63.584 | 63.584 | 63.728 | 13.4304 | 15.6276 | 821 | 0.0855 | 63.632 | 14.529 | 2.1972 | 49.103 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 1847.9609 | 0.00054114
290.03 | 63.564 | 63.612 | 63.804 | 13.4382 | 15.6353 | 821.7 | 0.0858 | 63.66 | 14.5367 | 2.1971 | 49.1232 | 0.42673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019764 | #VALUE! | #VALUE! | 1848.774 | 0.0005409
295.03 | 63.544 | 63.664 | 63.784 | 13.4717 | 15.6766 | 821.9 | 0.0852 | 63.664 | 14.5741 | 2.2049 | 49.0898 | 0.42375 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019875 | #VALUE! | #VALUE! | 1850.4822 | 0.0005404
300.03 | 63.667 | 63.739 | 63.955 | 13.5077 | 15.7101 | 821.7 | 0.0856 | 63.787 | 14.6089 | 2.2024 | 49.1781 | 0.42574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019801 | #VALUE! | #VALUE! | 1846.712 | 0.0005415
305.03 | 63.553 | 63.673 | 63.841 | 13.5541 | 15.7564 | 820.8 | 0.0852 | 63.689 | 14.6553 | 2.2023 | 49.0337 | 0.42375 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019875 | #VALUE! | #VALUE! | 1850.1199 | 0.00054051
310.03 | 63.58 | 63.724 | 63.772 | 13.5927 | 15.7925 | 821.5 | 0.0858 | 63.692 | 14.6926 | 2.1998 | 48.9994 | 0.42673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019764 | #VALUE! | #VALUE! | 1852.9958 | 0.00053967
315.05 | 63.585 | 63.633 | 63.825 | 13.621 | 15.8234 | 821.2 | 0.0857 | 63.681 | 14.7222 | 2.2024 | 48.9588 | 0.42624 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019782 | #VALUE! | #VALUE! | 1853.8552 | 0.00053942
320.05 | 63.637 | 63.637 | 63.829 | 13.6314 | 15.8415 | 821.8 | 0.0855 | 63.701 | 14.7364 | 2.2101 | 48.9646 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 1854.9919 | 0.00053909
325.05 | 63.712 | 63.832 | 64 | 13.6236 | 15.8363 | 821.7 | 0.0855 | 63.848 | 14.73 | 2.2127 | 49.118 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 1848.9698 | 0.00054084
330.05 | 63.813 | 63.813 | 63.981 | 13.6288 | 15.8311 | 820.9 | 0.0856 | 63.869 | 14.73 | 2.2023 | 49.139 | 0.42574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019801 | #VALUE! | #VALUE! | 1846.3802 | 0.0005416
335.05 | 63.744 | 63.792 | 63.96 | 13.6365 | 15.844 | 821.9 | 0.0858 | 63.832 | 14.7402 | 2.2075 | 49.0917 | 0.42673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019764 | #VALUE! | #VALUE! | 1850.4106 | 0.00054042
340.05 | 63.867 | 63.867 | 64.035 | 13.6674 | 15.8827 | 823.2 | 0.0855 | 63.923 | 14.7751 | 2.2153 | 49.148 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 1851.2181 | 0.00054018
345.05 | 63.773 | 63.869 | 64.037 | 13.7086 | 15.9265 | 821.4 | 0.0857 | 63.893 | 14.8176 | 2.2179 | 49.0754 | 0.42624 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019782 | #VALUE! | #VALUE! | 1849.8991 | 0.00054057
350.05 | 63.797 | 63.821 | 63.942 | 13.7524 | 15.9703 | 821.5 | 0.0855 | 63.8533 | 14.8613 | 2.2179 | 48.992 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 1853.2764 | 0.00053958
355.05 | 63.897 | 63.897 | 64.113 | 13.7679 | 15.9806 | 821.8 | 0.0852 | 63.969 | 14.8742 | 2.2127 | 49.0947 | 0.42375 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019875 | #VALUE! | #VALUE! | 1850.0724 | 0.00054052
360.05 | 63.922 | 63.994 | 64.21 | 13.791 | 16.0115 | 822.3 | 0.0846 | 64.042 | 14.9012 | 2.2205 | 49.1407 | 0.42077 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019988 | #VALUE! | #VALUE! | 1849.4651 | 0.0005407
365.05 | 63.946 | 63.922 | 64.21 | 13.7782 | 16.0038 | 822.9 | 0.0845 | 64.026 | 14.891 | 2.2256 | 49.135 | 0.42027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020007 | #VALUE! | #VALUE! | 1851.0312 | 0.00054024
370.05 | 63.778 | 63.874 | 64.09 | 13.7704 | 15.9857 | 822.4 | 0.0853 | 63.914 | 14.878 | 2.2153 | 49.0359 | 0.42425 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019857 | #VALUE! | #VALUE! | 1853.6432 | 0.00053948
375.05 | 63.827 | 63.923 | 64.091 | 13.7782 | 15.9857 | 822.9 | 0.0854 | 63.947 | 14.8819 | 2.2075 | 49.065 | 0.42474 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019838 | #VALUE! | #VALUE! | 1853.6701 | 0.00053947
380.05 | 63.802 | 63.874 | 63.946 | 13.7988 | 16.0064 | 822.3 | 0.0859 | 63.874 | 14.9026 | 2.2076 | 48.9714 | 0.42723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019746 | #VALUE! | #VALUE! | 1855.8608 | 0.00053883
385.05 | 63.801 | 63.849 | 64.017 | 13.822 | 16.0502 | 822.5 | 0.0857 | 63.889 | 14.9361 | 2.2282 | 48.9529 | 0.42624 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019782 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.0138 | 0.0005385
390.05 | 63.775 | 63.823 | 63.967 | 13.858 | 16.0811 | 822.3 | 0.0861 | 63.855 | 14.9695 | 2.2231 | 48.8854 | 0.42823 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019709 | #VALUE! | #VALUE! | 1859.1238 | 0.00053789
395.05 | 63.845 | 63.917 | 64.013 | 13.8786 | 16.1043 | 821.8 | 0.0862 | 63.925 | 14.9915 | 2.2257 | 48.9335 | 0.42872 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019691 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.167 | 0.00053874
400.05 | 63.892 | 63.988 | 64.18 | 13.9018 | 16.1352 | 822 | 0.085 | 64.02 | 15.0185 | 2.2334 | 49.0015 | 0.42276 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019913 | #VALUE! | #VALUE! | 1854.0442 | 0.00053936
405.05 | 63.84 | 63.936 | 64.08 | 13.8889 | 16.1223 | 822.3 | 0.0851 | 63.952 | 15.0056 | 2.2334 | 48.9464 | 0.42325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019894 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.8088 | 0.00053856
410.05 | 63.979 | 64.075 | 64.171 | 13.876 | 16.0914 | 823.1 | 0.0853 | 64.075 | 14.9837 | 2.2154 | 49.0913 | 0.42425 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019857 | #VALUE! | #VALUE! | 1853.1292 | 0.00053963
415.05 | 63.972 | 64.116 | 64.236 | 13.876 | 16.1017 | 823.3 | 0.0852 | 64.108 | 14.9888 | 2.2257 | 49.1191 | 0.42375 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019875 | #VALUE! | #VALUE! | 1852.5286 | 0.0005398
420.05 | 63.893 | 64.013 | 64.181 | 13.8889 | 16.1301 | 821.6 | 0.0856 | 64.029 | 15.0095 | 2.2412 | 49.0195 | 0.42574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019801 | #VALUE! | #VALUE! | 1852.4615 | 0.00053982
425.05 | 63.981 | 64.053 | 64.149 | 13.9173 | 16.1429 | 822.7 | 0.0855 | 64.061 | 15.0301 | 2.2256 | 49.0309 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 1854.5104 | 0.00053923
430.05 | 63.707 | 63.803 | 63.971 | 13.9482 | 16.1945 | 822.6 | 0.0855 | 63.827 | 15.0714 | 2.2463 | 48.7557 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 1864.7533 | 0.00053626
435.05 | 63.888 | 63.936 | 64.08 | 13.9765 | 16.2048 | 822.7 | 0.0858 | 63.968 | 15.0907 | 2.2283 | 48.8773 | 0.42673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019764 | #VALUE! | #VALUE! | 1860.3364 | 0.00053754
440.05 | 63.876 | 63.924 | 64.068 | 13.9842 | 16.228 | 822.2 | 0.0855 | 63.956 | 15.1061 | 2.2438 | 48.8499 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 1860.2505 | 0.00053756
445.05 | 63.911 | 63.983 | 64.103 | 13.9739 | 16.2151 | 822.5 | 0.0854 | 63.999 | 15.0945 | 2.2412 | 48.9045 | 0.42474 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019838 | #VALUE! | #VALUE! | 1858.8516 | 0.00053797
450.05 | 63.874 | 63.946 | 64.138 | 13.9739 | 16.2073 | 822.8 | 0.0854 | 63.986 | 15.0906 | 2.2334 | 48.8954 | 0.42474 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019838 | #VALUE! | #VALUE! | 1859.8757 | 0.00053767
455.07 | 63.76 | 63.832 | 63.952 | 13.9611 | 16.1996 | 822.9 | 0.0854 | 63.848 | 15.0803 | 2.2385 | 48.7677 | 0.42474 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019838 | #VALUE! | #VALUE! | 1864.9744 | 0.0005362
460.07 | 63.914 | 63.962 | 64.058 | 13.9713 | 16.2048 | 822.5 | 0.0853 | 63.978 | 15.0881 | 2.2335 | 48.8899 | 0.42425 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019857 | #VALUE! | #VALUE! | 1859.4048 | 0.00053781
465.07 | 63.849 | 63.993 | 63.969 | 13.9842 | 16.2177 | 822.3 | 0.0855 | 63.937 | 15.1009 | 2.2335 | 48.8361 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 1861.0044 | 0.00053734
470.07 | 63.904 | 63.88 | 64.024 | 14.0177 | 16.2486 | 822 | 0.0852 | 63.936 | 15.1332 | 2.2309 | 48.8028 | 0.42375 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019875 | #VALUE! | #VALUE! | 1861.591 | 0.00053717
475.07 | 63.743 | 63.839 | 63.959 | 14.0435 | 16.2924 | 821.3 | 0.0856 | 63.847 | 15.1679 | 2.2489 | 48.679 | 0.42574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019801 | #VALUE! | #VALUE! | 1864.7361 | 0.00053627
480.07 | 63.844 | 63.892 | 63.988 | 14.0538 | 16.2924 | 821 | 0.0855 | 63.908 | 15.1731 | 2.2386 | 48.7349 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 1861.9187 | 0.00053708
485.07 | 63.825 | 63.921 | 64.041 | 14.0589 | 16.3079 | 822.5 | 0.0858 | 63.929 | 15.1834 | 2.249 | 48.7456 | 0.42673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019764 | #VALUE! | #VALUE! | 1864.9111 | 0.00053622
490.07 | 64.022 | 64.046 | 64.142 | 14.0383 | 16.2821 | 822 | 0.0853 | 64.07 | 15.1602 | 2.2438 | 48.9098 | 0.42425 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019857 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.5203 | 0.00053835
495.07 | 43.679 | 43.581 | 43.802 | 13.9997 | 15.0119 | 822.4 | 0.2076 | 43.6873 | 14.5058 | 1.0122 | 29.1815 | 1.0325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097472 | #VALUE! | #VALUE! | 3114.8177 | 0.00032105
500.07 | 43.128 | 43.005 | 43.202 | 13.9817 | 14.9526 | 822 | 0.2059 | 43.1117 | 14.4672 | 0.9709 | 28.6445 | 1.0241 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098116 | #VALUE! | #VALUE! | 3171.6697 | 0.00031529
505.07 | 43.072 | 42.924 | 43.195 | 14.01 | 14.981 | 822.1 | 0.2069 | 43.0637 | 14.4955 | 0.971 | 28.5682 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 3180.5331 | 0.00031441
510.07 | 43.062 | 42.939 | 43.185 | 14.0383 | 15.0067 | 822 | 0.2068 | 43.062 | 14.5225 | 0.9684 | 28.5395 | 1.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097774 | #VALUE! | #VALUE! | 3183.3405 | 0.00031414
515.07 | 43.122 | 43.023 | 43.221 | 14.0821 | 15.0557 | 822.8 | 0.2069 | 43.122 | 14.5689 | 0.9736 | 28.5531 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 3184.9209 | 0.00031398
520.07 | 43.159 | 43.011 | 43.258 | 14.0873 | 15.0582 | 823.1 | 0.2076 | 43.1427 | 14.5727 | 0.9709 | 28.5699 | 1.0325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097472 | #VALUE! | #VALUE! | 3184.2068 | 0.00031405
525.07 | 43.157 | 43.083 | 43.28 | 14.0873 | 15.0582 | 823.7 | 0.207 | 43.1733 | 14.5727 | 0.9709 | 28.6006 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 3183.1112 | 0.00031416
530.07 | 43.159 | 43.036 | 43.258 | 14.0718 | 15.0402 | 823.1 | 0.2072 | 43.151 | 14.556 | 0.9684 | 28.595 | 1.0305 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097623 | #VALUE! | #VALUE! | 3181.4137 | 0.00031433
535.07 | 43.183 | 43.035 | 43.281 | 14.0538 | 15.0222 | 824 | 0.2073 | 43.1663 | 14.538 | 0.9684 | 28.6283 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 3181.184 | 0.00031435
540.07 | 43.181 | 43.058 | 43.279 | 14.0796 | 15.0531 | 823 | 0.2082 | 43.1727 | 14.5663 | 0.9735 | 28.6063 | 1.0355 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097248 | #VALUE! | #VALUE! | 3179.7687 | 0.00031449
545.07 | 43.153 | 43.055 | 43.301 | 14.095 | 15.0711 | 823.2 | 0.208 | 43.1697 | 14.5831 | 0.9761 | 28.5866 | 1.0345 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097322 | #VALUE! | #VALUE! | 3182.7333 | 0.0003142
550.07 | 43.186 | 43.013 | 43.235 | 14.1182 | 15.0917 | 821.5 | 0.2094 | 43.1447 | 14.605 | 0.9735 | 28.5397 | 1.0415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096802 | #VALUE! | #VALUE! | 3181.38 | 0.00031433
555.07 | 43.194 | 43.071 | 43.317 | 14.1568 | 15.1329 | 822.9 | 0.207 | 43.194 | 14.6448 | 0.9761 | 28.5492 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 3185.7487 | 0.0003139
560.07 | 43.224 | 43.1 | 43.322 | 14.1723 | 15.151 | 823.4 | 0.2068 | 43.2153 | 14.6616 | 0.9787 | 28.5537 | 1.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097774 | #VALUE! | #VALUE! | 3187.1783 | 0.00031376
565.07 | 43.224 | 43.1 | 43.371 | 14.1671 | 15.1433 | 821.1 | 0.2067 | 43.2317 | 14.6552 | 0.9762 | 28.5765 | 1.028 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097812 | #VALUE! | #VALUE! | 3175.7416 | 0.00031489
570.07 | 43.251 | 43.153 | 43.399 | 14.1465 | 15.1278 | 823 | 0.2056 | 43.2677 | 14.6372 | 0.9813 | 28.6305 | 1.0226 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009823 | #VALUE! | #VALUE! | 3177.081 | 0.00031475
575.07 | 43.215 | 43.092 | 43.338 | 14.1311 | 15.1072 | 823.2 | 0.207 | 43.215 | 14.6191 | 0.9761 | 28.5958 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 3181.7056 | 0.0003143
580.07 | 43.198 | 43.026 | 43.297 | 14.1491 | 15.1252 | 823.3 | 0.2073 | 43.1737 | 14.6372 | 0.9761 | 28.5365 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 3188.7083 | 0.00031361
585.07 | 43.202 | 43.055 | 43.301 | 14.1414 | 15.1149 | 822.6 | 0.2074 | 43.186 | 14.6281 | 0.9735 | 28.5578 | 1.0315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097548 | #VALUE! | #VALUE! | 3183.6172 | 0.00031411
590.07 | 43.254 | 43.155 | 43.377 | 14.1826 | 15.1639 | 822.4 | 0.2064 | 43.262 | 14.6732 | 0.9813 | 28.5888 | 1.0265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097926 | #VALUE! | #VALUE! | 3179.403 | 0.00031452
595.07 | 43.287 | 43.139 | 43.435 | 14.2238 | 15.2051 | 822 | 0.2055 | 43.287 | 14.7144 | 0.9813 | 28.5725 | 1.0221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098269 | #VALUE! | #VALUE! | 3179.6583 | 0.0003145
600.07 | 43.322 | 43.223 | 43.445 | 14.2393 | 15.2257 | 822.4 | 0.2061 | 43.33 | 14.7325 | 0.9864 | 28.5975 | 1.0251 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009804 | #VALUE! | #VALUE! | 3178.4302 | 0.00031462
605.07 | 43.278 | 43.13 | 43.425 | 14.229 | 15.2077 | 821.2 | 0.2073 | 43.2777 | 14.7183 | 0.9787 | 28.5593 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 3178.0357 | 0.00031466
610.07 | 43.23 | 43.132 | 43.353 | 14.2135 | 15.1871 | 823.8 | 0.2073 | 43.2383 | 14.7003 | 0.9736 | 28.538 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 3190.4753 | 0.00031343
615.07 | 43.234 | 43.111 | 43.357 | 14.2083 | 15.1819 | 823.4 | 0.2084 | 43.234 | 14.6951 | 0.9736 | 28.5389 | 1.0365 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097173 | #VALUE! | #VALUE! | 3188.8293 | 0.00031359
620.07 | 43.244 | 43.121 | 43.367 | 14.1852 | 15.1613 | 822.1 | 0.2078 | 43.244 | 14.6732 | 0.9761 | 28.5708 | 1.0335 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097397 | #VALUE! | #VALUE! | 3180.2455 | 0.00031444
625.07 | 43.25 | 43.127 | 43.398 | 14.2032 | 15.1845 | 823.5 | 0.208 | 43.2583 | 14.6938 | 0.9813 | 28.5645 | 1.0345 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097322 | #VALUE! | #VALUE! | 3186.3602 | 0.00031384
630.07 | 43.323 | 43.175 | 43.446 | 14.2238 | 15.2077 | 823.7 | 0.206 | 43.3147 | 14.7157 | 0.9839 | 28.5989 | 1.0246 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098078 | #VALUE! | #VALUE! | 3183.2967 | 0.00031414
635.07 | 43.323 | 43.175 | 43.446 | 14.2728 | 15.2592 | 822.8 | 0.2063 | 43.3147 | 14.766 | 0.9864 | 28.5487 | 1.0261 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097964 | #VALUE! | #VALUE! | 3185.4155 | 0.00031393
640.08 | 43.283 | 43.16 | 43.381 | 14.2856 | 15.2695 | 822.6 | 0.2066 | 43.2747 | 14.7775 | 0.9839 | 28.4971 | 1.0275 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009785 | #VALUE! | #VALUE! | 3190.4021 | 0.00031344
645.08 | 43.313 | 43.165 | 43.436 | 14.2753 | 15.2566 | 823.4 | 0.2069 | 43.3047 | 14.766 | 0.9813 | 28.5387 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 3188.8498 | 0.00031359
650.08 | 43.313 | 43.214 | 43.436 | 14.2444 | 15.2231 | 823.8 | 0.207 | 43.321 | 14.7338 | 0.9787 | 28.5873 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 3184.9825 | 0.00031397
655.08 | 43.364 | 43.241 | 43.462 | 14.2418 | 15.2257 | 823.4 | 0.2076 | 43.3557 | 14.7338 | 0.9839 | 28.6219 | 1.0325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097472 | #VALUE! | #VALUE! | 3179.5802 | 0.00031451
660.08 | 43.348 | 43.25 | 43.471 | 14.2599 | 15.2463 | 824.3 | 0.2073 | 43.3563 | 14.7531 | 0.9864 | 28.6032 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 3185.1348 | 0.00031396
665.08 | 43.353 | 43.205 | 43.476 | 14.2676 | 15.254 | 823.8 | 0.2073 | 43.3447 | 14.7608 | 0.9864 | 28.5839 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 3185.3595 | 0.00031394
670.08 | 43.354 | 43.305 | 43.527 | 14.2728 | 15.2643 | 823.9 | 0.2058 | 43.3953 | 14.7685 | 0.9915 | 28.6268 | 1.0236 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098154 | #VALUE! | #VALUE! | 3180.9701 | 0.00031437
675.08 | 43.362 | 43.264 | 43.485 | 14.3088 | 15.2953 | 823.7 | 0.2055 | 43.3703 | 14.802 | 0.9865 | 28.5683 | 1.0221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098269 | #VALUE! | #VALUE! | 3186.7101 | 0.0003138
680.08 | 43.395 | 43.296 | 43.543 | 14.3217 | 15.3081 | 824.1 | 0.2072 | 43.4113 | 14.8149 | 0.9864 | 28.5964 | 1.0305 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097623 | #VALUE! | #VALUE! | 3185.1192 | 0.00031396
685.08 | 43.374 | 43.251 | 43.497 | 14.3217 | 15.3081 | 823.8 | 0.2078 | 43.374 | 14.8149 | 0.9864 | 28.5591 | 1.0335 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097397 | #VALUE! | #VALUE! | 3188.1218 | 0.00031366
690.08 | 43.378 | 43.28 | 43.526 | 14.3011 | 15.2875 | 823.5 | 0.2074 | 43.3947 | 14.7943 | 0.9864 | 28.6004 | 1.0315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097548 | #VALUE! | #VALUE! | 3182.3625 | 0.00031423
695.08 | 43.363 | 43.264 | 43.51 | 14.2882 | 15.2772 | 824.2 | 0.2087 | 43.379 | 14.7827 | 0.989 | 28.5963 | 1.038 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097061 | #VALUE! | #VALUE! | 3185.5205 | 0.00031392
700.08 | 43.346 | 43.198 | 43.494 | 14.2779 | 15.2618 | 824.6 | 0.2078 | 43.346 | 14.7698 | 0.9839 | 28.5761 | 1.0335 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097397 | #VALUE! | #VALUE! | 3189.3138 | 0.00031355
705.08 | 43.347 | 43.248 | 43.47 | 14.2831 | 15.2695 | 824.5 | 0.2078 | 43.355 | 14.7763 | 0.9864 | 28.5787 | 1.0335 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097397 | #VALUE! | #VALUE! | 3188.6425 | 0.00031361
710.08 | 43.33 | 43.183 | 43.429 | 14.3037 | 15.2901 | 822.6 | 0.2083 | 43.314 | 14.7969 | 0.9864 | 28.5171 | 1.036 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009721 | #VALUE! | #VALUE! | 3188.1664 | 0.00031366
715.08 | 43.388 | 43.215 | 43.486 | 14.3423 | 15.3313 | 822.8 | 0.2064 | 43.363 | 14.8368 | 0.989 | 28.5262 | 1.0265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097926 | #VALUE! | #VALUE! | 3187.9243 | 0.00031368
720.08 | 43.366 | 43.218 | 43.465 | 14.3552 | 15.3442 | 822 | 0.2057 | 43.3497 | 14.8497 | 0.989 | 28.5 | 1.0231 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098192 | #VALUE! | #VALUE! | 3187.7562 | 0.0003137
725.08 | 43.345 | 43.271 | 43.469 | 14.3243 | 15.3133 | 822.4 | 0.2058 | 43.3617 | 14.8188 | 0.989 | 28.5429 | 1.0236 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098154 | #VALUE! | #VALUE! | 3184.5139 | 0.00031402
730.08 | 43.328 | 43.205 | 43.451 | 14.314 | 15.303 | 822.5 | 0.2073 | 43.328 | 14.8085 | 0.989 | 28.5195 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 3187.5106 | 0.00031372
735.08 | 43.307 | 43.209 | 43.455 | 14.2934 | 15.2798 | 822.7 | 0.2062 | 43.3237 | 14.7866 | 0.9864 | 28.5371 | 1.0256 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098002 | #VALUE! | #VALUE! | 3186.3231 | 0.00031384
740.08 | 43.307 | 43.184 | 43.406 | 14.2959 | 15.2849 | 822.8 | 0.2076 | 43.299 | 14.7904 | 0.989 | 28.5086 | 1.0325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097472 | #VALUE! | #VALUE! | 3189.8924 | 0.00031349
745.08 | 43.336 | 43.213 | 43.41 | 14.2985 | 15.2849 | 822 | 0.2069 | 43.3197 | 14.7917 | 0.9864 | 28.528 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 3184.6275 | 0.00031401
750.08 | 43.342 | 43.243 | 43.465 | 14.3294 | 15.321 | 822 | 0.2069 | 43.35 | 14.8252 | 0.9916 | 28.5248 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 3184.981 | 0.00031397
755.08 | 43.341 | 43.218 | 43.439 | 14.3397 | 15.3313 | 821.3 | 0.2075 | 43.3327 | 14.8355 | 0.9916 | 28.4972 | 1.032 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009751 | #VALUE! | #VALUE! | 3185.3546 | 0.00031394
760.08 | 43.366 | 43.293 | 43.465 | 14.3758 | 15.3726 | 822.1 | 0.2084 | 43.3747 | 14.8742 | 0.9968 | 28.5005 | 1.0365 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097173 | #VALUE! | #VALUE! | 3188.0881 | 0.00031367
765.08 | 43.371 | 43.248 | 43.495 | 14.3268 | 15.3107 | 822.4 | 0.2069 | 43.3713 | 14.8187 | 0.9839 | 28.5526 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 3183.4302 | 0.00031413
770.08 | 43.372 | 43.274 | 43.496 | 14.3294 | 15.3236 | 822.4 | 0.2064 | 43.3807 | 14.8265 | 0.9942 | 28.5542 | 1.0265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097926 | #VALUE! | #VALUE! | 3183.2537 | 0.00031414
775.08 | 43.371 | 43.224 | 43.495 | 14.3088 | 15.303 | 823.1 | 0.2074 | 43.3633 | 14.8059 | 0.9942 | 28.5574 | 1.0315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097548 | #VALUE! | #VALUE! | 3185.5987 | 0.00031391
780.1 | 43.354 | 43.231 | 43.477 | 14.3011 | 15.2953 | 822.1 | 0.2056 | 43.354 | 14.7982 | 0.9942 | 28.5558 | 1.0226 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009823 | #VALUE! | #VALUE! | 3181.9105 | 0.00031428
785.1 | 43.33 | 43.207 | 43.429 | 14.3191 | 15.3107 | 822.8 | 0.2076 | 43.322 | 14.8149 | 0.9916 | 28.5071 | 1.0325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097472 | #VALUE! | #VALUE! | 3190.0602 | 0.00031347
790.1 | 43.329 | 43.157 | 43.428 | 14.3294 | 15.321 | 821.9 | 0.2071 | 43.3047 | 14.8252 | 0.9916 | 28.4795 | 1.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097661 | #VALUE! | #VALUE! | 3189.6628 | 0.00031351
795.1 | 43.358 | 43.235 | 43.481 | 14.3706 | 15.3674 | 823 | 0.2074 | 43.358 | 14.869 | 0.9968 | 28.489 | 1.0315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097548 | #VALUE! | #VALUE! | 3192.8629 | 0.0003132
800.1 | 43.337 | 43.263 | 43.485 | 14.3706 | 15.3648 | 822.1 | 0.2068 | 43.3617 | 14.8677 | 0.9942 | 28.494 | 1.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097774 | #VALUE! | #VALUE! | 3188.8154 | 0.0003136
805.1 | 43.359 | 43.236 | 43.482 | 14.3552 | 15.3494 | 822.6 | 0.2064 | 43.359 | 14.8523 | 0.9942 | 28.5067 | 1.0265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097926 | #VALUE! | #VALUE! | 3189.3296 | 0.00031355
810.1 | 43.315 | 43.216 | 43.462 | 14.3217 | 15.3133 | 822.1 | 0.2059 | 43.331 | 14.8175 | 0.9916 | 28.5135 | 1.0241 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098116 | #VALUE! | #VALUE! | 3186.6309 | 0.00031381
815.1 | 43.344 | 43.27 | 43.467 | 14.314 | 15.3081 | 822.5 | 0.2065 | 43.3603 | 14.811 | 0.9941 | 28.5493 | 1.027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097888 | #VALUE! | #VALUE! | 3184.1853 | 0.00031405
820.1 | 43.342 | 43.268 | 43.515 | 14.3294 | 15.3288 | 822.9 | 0.2064 | 43.375 | 14.8291 | 0.9994 | 28.5459 | 1.0265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097926 | #VALUE! | #VALUE! | 3186.1114 | 0.00031386
825.1 | 43.32 | 43.172 | 43.418 | 14.3037 | 15.2978 | 822.3 | 0.2067 | 43.3033 | 14.8008 | 0.9941 | 28.5026 | 1.028 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097812 | #VALUE! | #VALUE! | 3188.6269 | 0.00031361
830.1 | 43.35 | 43.301 | 43.523 | 14.3578 | 15.3571 | 823.6 | 0.2057 | 43.3913 | 14.8575 | 0.9993 | 28.5339 | 1.0231 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098192 | #VALUE! | #VALUE! | 3190.1646 | 0.00031346
835.1 | 43.374 | 43.325 | 43.522 | 14.3809 | 15.3803 | 822.3 | 0.2062 | 43.407 | 14.8806 | 0.9994 | 28.5264 | 1.0256 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098002 | #VALUE! | #VALUE! | 3185.9647 | 0.00031388
840.1 | 43.325 | 43.251 | 43.472 | 14.3475 | 15.3416 | 822 | 0.2068 | 43.3493 | 14.8445 | 0.9941 | 28.5048 | 1.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097774 | #VALUE! | #VALUE! | 3187.2176 | 0.00031375
845.1 | 43.333 | 43.259 | 43.456 | 14.3475 | 15.3416 | 822.4 | 0.207 | 43.3493 | 14.8445 | 0.9941 | 28.5048 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 3188.7685 | 0.0003136
850.1 | 43.335 | 43.236 | 43.482 | 14.3449 | 15.3416 | 821.9 | 0.2068 | 43.351 | 14.8432 | 0.9967 | 28.5078 | 1.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097774 | #VALUE! | #VALUE! | 3186.4982 | 0.00031382
855.1 | 43.311 | 43.212 | 43.459 | 14.2959 | 15.2901 | 821.8 | 0.2062 | 43.3273 | 14.793 | 0.9942 | 28.5343 | 1.0256 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098002 | #VALUE! | #VALUE! | 3183.1422 | 0.00031415
860.1 | 43.317 | 43.218 | 43.44 | 14.3371 | 15.3365 | 822.5 | 0.2062 | 43.325 | 14.8368 | 0.9994 | 28.4882 | 1.0256 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098002 | #VALUE! | #VALUE! | 3191.0127 | 0.00031338
865.1 | 43.346 | 43.247 | 43.444 | 14.3346 | 15.3339 | 822.5 | 0.2064 | 43.3457 | 14.8343 | 0.9993 | 28.5114 | 1.0265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097926 | #VALUE! | #VALUE! | 3188.4143 | 0.00031364
870.1 | 43.32 | 43.246 | 43.443 | 14.3552 | 15.3519 | 822.1 | 0.207 | 43.3363 | 14.8536 | 0.9967 | 28.4828 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 3190.0674 | 0.00031347
875.1 | 43.329 | 43.255 | 43.452 | 14.3732 | 15.37 | 821.8 | 0.2069 | 43.3453 | 14.8716 | 0.9968 | 28.4737 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 3189.9169 | 0.00031349
880.1 | 43.36 | 43.261 | 43.507 | 14.3681 | 15.37 | 822 | 0.2062 | 43.376 | 14.869 | 1.0019 | 28.5069 | 1.0256 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098002 | #VALUE! | #VALUE! | 3186.9753 | 0.00031378
885.1 | 43.361 | 43.262 | 43.533 | 14.3655 | 15.3648 | 822.5 | 0.2063 | 43.3853 | 14.8651 | 0.9993 | 28.5202 | 1.0261 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097964 | #VALUE! | #VALUE! | 3187.4342 | 0.00031373
890.1 | 43.318 | 43.269 | 43.441 | 14.3114 | 15.3056 | 822.4 | 0.2061 | 43.3427 | 14.8085 | 0.9942 | 28.5342 | 1.0251 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009804 | #VALUE! | #VALUE! | 3185.4849 | 0.00031392
895.1 | 43.351 | 43.252 | 43.449 | 14.3243 | 15.3184 | 822.5 | 0.2077 | 43.3507 | 14.8214 | 0.9941 | 28.5293 | 1.033 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097435 | #VALUE! | #VALUE! | 3186.4138 | 0.00031383
900.1 | 43.351 | 43.252 | 43.474 | 14.3294 | 15.3288 | 822.4 | 0.2074 | 43.359 | 14.8291 | 0.9994 | 28.5299 | 1.0315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097548 | #VALUE! | #VALUE! | 3185.9613 | 0.00031388
905.1 | 43.357 | 43.234 | 43.48 | 14.332 | 15.3339 | 821.3 | 0.207 | 43.357 | 14.833 | 1.0019 | 28.524 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 3182.3524 | 0.00031423
910.1 | 43.339 | 43.265 | 43.462 | 14.3861 | 15.388 | 821.6 | 0.2061 | 43.3553 | 14.8871 | 1.0019 | 28.4683 | 1.0251 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009804 | #VALUE! | #VALUE! | 3189.7511 | 0.0003135
915.1 | 43.341 | 43.243 | 43.464 | 14.3681 | 15.3674 | 822.3 | 0.2066 | 43.3493 | 14.8677 | 0.9993 | 28.4816 | 1.0275 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009785 | #VALUE! | #VALUE! | 3190.9779 | 0.00031338
920.1 | 43.322 | 43.199 | 43.445 | 14.3603 | 15.3597 | 821.5 | 0.2072 | 43.322 | 14.86 | 0.9994 | 28.462 | 1.0305 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097623 | #VALUE! | #VALUE! | 3190.0669 | 0.00031347
925.1 | 43.379 | 43.231 | 43.502 | 14.35 | 15.3494 | 822.4 | 0.2068 | 43.3707 | 14.8497 | 0.9994 | 28.521 | 1.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097774 | #VALUE! | #VALUE! | 3186.9592 | 0.00031378
930.1 | 43.332 | 43.233 | 43.455 | 14.3371 | 15.3391 | 822.5 | 0.2059 | 43.34 | 14.8381 | 1.002 | 28.5019 | 1.0241 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098116 | #VALUE! | #VALUE! | 3189.4789 | 0.00031353
935.12 | 43.336 | 43.188 | 43.484 | 14.3217 | 15.321 | 822 | 0.2062 | 43.336 | 14.8214 | 0.9993 | 28.5146 | 1.0256 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098002 | #VALUE! | #VALUE! | 3186.1147 | 0.00031386
940.12 | 43.367 | 43.244 | 43.466 | 14.3243 | 15.3288 | 821.3 | 0.2059 | 43.359 | 14.8265 | 1.0045 | 28.5325 | 1.0241 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098116 | #VALUE! | #VALUE! | 3181.4155 | 0.00031433
945.12 | 43.344 | 43.27 | 43.516 | 14.3397 | 15.3416 | 821.8 | 0.2074 | 43.3767 | 14.8407 | 1.0019 | 28.536 | 1.0315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097548 | #VALUE! | #VALUE! | 3182.9545 | 0.00031417
950.12 | 43.347 | 43.224 | 43.519 | 14.3732 | 15.3777 | 821.3 | 0.2052 | 43.3633 | 14.8755 | 1.0045 | 28.4879 | 1.0206 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098383 | #VALUE! | #VALUE! | 3186.3926 | 0.00031383
955.12 | 43.403 | 43.304 | 43.526 | 14.3913 | 15.3932 | 821.9 | 0.206 | 43.411 | 14.8923 | 1.0019 | 28.5188 | 1.0246 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098078 | #VALUE! | #VALUE! | 3185.2691 | 0.00031395
960.12 | 43.332 | 43.258 | 43.48 | 14.3578 | 15.3571 | 822.4 | 0.2066 | 43.3567 | 14.8575 | 0.9993 | 28.4992 | 1.0275 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009785 | #VALUE! | #VALUE! | 3189.3914 | 0.00031354
965.12 | 43.333 | 43.235 | 43.481 | 14.3449 | 15.3416 | 822.8 | 0.2063 | 43.3497 | 14.8432 | 0.9967 | 28.5064 | 1.0261 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097964 | #VALUE! | #VALUE! | 3190.1367 | 0.00031347
970.12 | 43.291 | 43.217 | 43.463 | 14.3166 | 15.3159 | 822.4 | 0.206 | 43.3237 | 14.8163 | 0.9993 | 28.5074 | 1.0246 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098078 | #VALUE! | #VALUE! | 3188.474 | 0.00031363
975.12 | 43.269 | 43.171 | 43.417 | 14.3217 | 15.3184 | 822 | 0.2078 | 43.2857 | 14.8201 | 0.9967 | 28.4656 | 1.0335 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097397 | #VALUE! | #VALUE! | 3191.603 | 0.00031332
980.12 | 43.318 | 43.245 | 43.466 | 14.3166 | 15.3159 | 822 | 0.2069 | 43.343 | 14.8163 | 0.9993 | 28.5267 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 3184.7633 | 0.000314
985.12 | 43.375 | 43.301 | 43.523 | 14.3552 | 15.3622 | 822.1 | 0.2056 | 43.3997 | 14.8587 | 1.007 | 28.541 | 1.0226 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009823 | #VALUE! | #VALUE! | 3183.5642 | 0.00031411
990.12 | 43.354 | 43.305 | 43.502 | 14.3758 | 15.3777 | 821.3 | 0.2069 | 43.387 | 14.8767 | 1.0019 | 28.5102 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 3183.8928 | 0.00031408
995.12 | 43.354 | 43.256 | 43.502 | 14.3784 | 15.3828 | 820.9 | 0.2064 | 43.3707 | 14.8806 | 1.0044 | 28.4901 | 1.0265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097926 | #VALUE! | #VALUE! | 3184.5966 | 0.00031401
1000.12 | 43.361 | 43.263 | 43.484 | 14.3578 | 15.3622 | 821.9 | 0.2062 | 43.3693 | 14.86 | 1.0044 | 28.5093 | 1.0256 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098002 | #VALUE! | #VALUE! | 3186.3212 | 0.00031384
1005.12 | 43.318 | 43.244 | 43.466 | 14.3449 | 15.3468 | 822 | 0.2081 | 43.3427 | 14.8459 | 1.0019 | 28.4968 | 1.035 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097285 | #VALUE! | #VALUE! | 3188.1086 | 0.00031367
1010.12 | 43.292 | 43.218 | 43.415 | 14.3191 | 15.3184 | 822.2 | 0.2065 | 43.3083 | 14.8187 | 0.9993 | 28.4896 | 1.027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097888 | #VALUE! | #VALUE! | 3189.6939 | 0.00031351
1015.12 | 43.274 | 43.2 | 43.397 | 14.3166 | 15.321 | 821.7 | 0.2065 | 43.2903 | 14.8188 | 1.0044 | 28.4715 | 1.027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097888 | #VALUE! | #VALUE! | 3189.7751 | 0.0003135
1020.12 | 43.353 | 43.229 | 43.451 | 14.3294 | 15.3288 | 821.6 | 0.2066 | 43.3443 | 14.8291 | 0.9994 | 28.5152 | 1.0275 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009785 | #VALUE! | #VALUE! | 3184.4992 | 0.00031402
1025.12 | 43.329 | 43.206 | 43.452 | 14.3475 | 15.3494 | 822 | 0.2065 | 43.329 | 14.8484 | 1.0019 | 28.4806 | 1.027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097888 | #VALUE! | #VALUE! | 3189.9295 | 0.00031349
1030.12 | 43.356 | 43.282 | 43.503 | 14.3423 | 15.3468 | 821.3 | 0.207 | 43.3803 | 14.8445 | 1.0045 | 28.5358 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 3181.0439 | 0.00031436
1035.12 | 43.337 | 43.214 | 43.435 | 14.3629 | 15.3648 | 821.7 | 0.2052 | 43.3287 | 14.8638 | 1.0019 | 28.4648 | 1.0206 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098383 | #VALUE! | #VALUE! | 3190.5278 | 0.00031343
1040.12 | 43.289 | 43.215 | 43.387 | 14.3423 | 15.3391 | 821.2 | 0.2076 | 43.297 | 14.8407 | 0.9968 | 28.4563 | 1.0325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097472 | #VALUE! | #VALUE! | 3189.5407 | 0.00031352
1045.12 | 43.314 | 43.166 | 43.437 | 14.332 | 15.3339 | 821.6 | 0.2073 | 43.3057 | 14.833 | 1.0019 | 28.4727 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 3189.2544 | 0.00031355
1050.12 | 43.295 | 43.196 | 43.418 | 14.3191 | 15.3184 | 822.4 | 0.2073 | 43.303 | 14.8187 | 0.9993 | 28.4842 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 3191.0672 | 0.00031337
1055.12 | 43.297 | 43.198 | 43.42 | 14.3088 | 15.3056 | 821.7 | 0.2063 | 43.305 | 14.8072 | 0.9968 | 28.4978 | 1.0261 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097964 | #VALUE! | #VALUE! | 3186.8351 | 0.00031379
1060.12 | 43.27 | 43.147 | 43.418 | 14.3088 | 15.3081 | 820.2 | 0.2071 | 43.2783 | 14.8085 | 0.9993 | 28.4699 | 1.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097661 | #VALUE! | #VALUE! | 3184.1368 | 0.00031406
1065.12 | 43.251 | 43.153 | 43.375 | 14.332 | 15.3313 | 821 | 0.2068 | 43.2597 | 14.8316 | 0.9993 | 28.428 | 1.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097774 | #VALUE! | #VALUE! | 3191.9364 | 0.00031329
1070.12 | 43.254 | 43.156 | 43.378 | 14.3552 | 15.3545 | 821.5 | 0.2066 | 43.2627 | 14.8549 | 0.9993 | 28.4078 | 1.0275 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009785 | #VALUE! | #VALUE! | 3196.1515 | 0.00031288
1075.12 | 43.277 | 43.154 | 43.4 | 14.3526 | 15.3545 | 819.9 | 0.2063 | 43.277 | 14.8536 | 1.0019 | 28.4234 | 1.0261 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097964 | #VALUE! | #VALUE! | 3188.1719 | 0.00031366
1080.12 | 43.38 | 43.256 | 43.478 | 14.3294 | 15.3288 | 822 | 0.2059 | 43.3713 | 14.8291 | 0.9994 | 28.5422 | 1.0241 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098116 | #VALUE! | #VALUE! | 3183.0357 | 0.00031417
1085.12 | 43.335 | 43.212 | 43.434 | 14.2831 | 15.2824 | 822.6 | 0.206 | 43.327 | 14.7828 | 0.9993 | 28.5443 | 1.0246 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098078 | #VALUE! | #VALUE! | 3185.134 | 0.00031396
1090.13 | 43.31 | 43.211 | 43.433 | 14.3037 | 15.303 | 823.4 | 0.2081 | 43.318 | 14.8034 | 0.9993 | 28.5146 | 1.035 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097285 | #VALUE! | #VALUE! | 3191.5412 | 0.00031333
1095.13 | 43.31 | 43.187 | 43.433 | 14.2753 | 15.2721 | 822.7 | 0.2058 | 43.31 | 14.7737 | 0.9968 | 28.5363 | 1.0236 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098154 | #VALUE! | #VALUE! | 3186.4087 | 0.00031383
1100.13 | 43.338 | 43.24 | 43.486 | 14.3037 | 15.3056 | 823 | 0.2073 | 43.3547 | 14.8047 | 1.0019 | 28.55 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 3186.0392 | 0.00031387
1105.13 | 43.336 | 43.213 | 43.435 | 14.3191 | 15.321 | 821.4 | 0.207 | 43.328 | 14.8201 | 1.0019 | 28.508 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 3184.5374 | 0.00031402
1110.13 | 43.338 | 43.24 | 43.461 | 14.3371 | 15.3391 | 820.7 | 0.2071 | 43.3463 | 14.8381 | 1.002 | 28.5082 | 1.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097661 | #VALUE! | #VALUE! | 3181.7919 | 0.00031429
1115.13 | 43.32 | 43.197 | 43.443 | 14.3294 | 15.3288 | 820.9 | 0.2064 | 43.32 | 14.8291 | 0.9994 | 28.4909 | 1.0265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097926 | #VALUE! | #VALUE! | 3184.5035 | 0.00031402
1120.13 | 43.295 | 43.27 | 43.443 | 14.3088 | 15.3081 | 822.2 | 0.2068 | 43.336 | 14.8085 | 0.9993 | 28.5276 | 1.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097774 | #VALUE! | #VALUE! | 3185.4489 | 0.00031393
1125.13 | 43.293 | 43.17 | 43.392 | 14.2393 | 15.2309 | 822.4 | 0.2073 | 43.285 | 14.7351 | 0.9916 | 28.5499 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 3183.7294 | 0.0003141
1130.13 | 43.273 | 43.2 | 43.397 | 14.2779 | 15.2721 | 822.7 | 0.2058 | 43.29 | 14.775 | 0.9942 | 28.515 | 1.0236 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098154 | #VALUE! | #VALUE! | 3188.7888 | 0.0003136
1135.13 | 43.271 | 43.148 | 43.395 | 14.2779 | 15.2721 | 822.7 | 0.2066 | 43.2713 | 14.775 | 0.9942 | 28.4963 | 1.0275 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009785 | #VALUE! | #VALUE! | 3190.8777 | 0.00031339
1140.13 | 43.294 | 43.196 | 43.417 | 14.2908 | 15.2901 | 821.4 | 0.2071 | 43.3023 | 14.7904 | 0.9993 | 28.5119 | 1.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097661 | #VALUE! | #VALUE! | 3184.098 | 0.00031406
1145.13 | 43.271 | 43.173 | 43.37 | 14.3062 | 15.3056 | 820.9 | 0.2065 | 43.2713 | 14.8059 | 0.9994 | 28.4654 | 1.027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097888 | #VALUE! | #VALUE! | 3187.3525 | 0.00031374
1150.13 | 43.272 | 43.199 | 43.396 | 14.3114 | 15.3107 | 820.6 | 0.205 | 43.289 | 14.811 | 0.9993 | 28.4779 | 1.0196 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009846 | #VALUE! | #VALUE! | 3184.7873 | 0.00031399
1155.13 | 43.269 | 43.171 | 43.393 | 14.3062 | 15.3056 | 820.7 | 0.207 | 43.2777 | 14.8059 | 0.9994 | 28.4718 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 3185.8671 | 0.00031389
1160.13 | 43.295 | 43.172 | 43.418 | 14.3037 | 15.3004 | 821.5 | 0.2074 | 43.295 | 14.802 | 0.9967 | 28.493 | 1.0315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097548 | #VALUE! | #VALUE! | 3186.6018 | 0.00031381
1165.13 | 43.245 | 43.122 | 43.368 | 14.2573 | 15.2515 | 820.9 | 0.2074 | 43.245 | 14.7544 | 0.9942 | 28.4906 | 1.0315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097548 | #VALUE! | #VALUE! | 3184.537 | 0.00031402
1175.13 | 37.703 | 37.482 | 37.753 | 14.2702 | 14.9629 | 821.8 | 0.313 | 37.646 | 14.6166 | 0.6927 | 23.0295 | 1.5567 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070182 | #VALUE! | #VALUE! | 3944.03 | 0.00025355
1180.13 | 37.729 | 37.508 | 37.754 | 14.3114 | 15.0067 | 821.7 | 0.3132 | 37.6637 | 14.6591 | 0.6953 | 23.0046 | 1.5577 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070147 | #VALUE! | #VALUE! | 3947.8071 | 0.00025331
1185.13 | 37.745 | 37.523 | 37.794 | 14.3475 | 15.0454 | 821 | 0.3138 | 37.6873 | 14.6965 | 0.6979 | 22.9909 | 1.5607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070039 | #VALUE! | #VALUE! | 3946.8002 | 0.00025337
1190.13 | 37.764 | 37.518 | 37.789 | 14.3578 | 15.0531 | 821.1 | 0.3126 | 37.6903 | 14.7055 | 0.6953 | 22.9849 | 1.5547 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070254 | #VALUE! | #VALUE! | 3948.3113 | 0.00025327
1195.13 | 37.787 | 37.59 | 37.811 | 14.3784 | 15.0737 | 820.6 | 0.3124 | 37.7293 | 14.7261 | 0.6953 | 23.0033 | 1.5538 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007029 | #VALUE! | #VALUE! | 3942.7508 | 0.00025363
1200.13 | 37.756 | 37.56 | 37.781 | 14.3397 | 15.0325 | 821.1 | 0.3121 | 37.699 | 14.6861 | 0.6928 | 23.0129 | 1.5523 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070344 | #VALUE! | #VALUE! | 3943.5045 | 0.00025358
1205.13 | 37.772 | 37.526 | 37.821 | 14.35 | 15.0428 | 821 | 0.312 | 37.7063 | 14.6964 | 0.6928 | 23.0099 | 1.5518 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070362 | #VALUE! | #VALUE! | 3943.5326 | 0.00025358
1210.13 | 37.769 | 37.523 | 37.818 | 14.3475 | 15.0402 | 820.7 | 0.3128 | 37.7033 | 14.6938 | 0.6927 | 23.0095 | 1.5557 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070218 | #VALUE! | #VALUE! | 3942.1687 | 0.00025367
1215.13 | 37.766 | 37.52 | 37.815 | 14.3397 | 15.0299 | 821.7 | 0.3118 | 37.7003 | 14.6848 | 0.6902 | 23.0155 | 1.5508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070398 | #VALUE! | #VALUE! | 3945.9346 | 0.00025343
1220.13 | 37.781 | 37.585 | 37.831 | 14.4067 | 15.102 | 821.2 | 0.3136 | 37.7323 | 14.7544 | 0.6953 | 22.978 | 1.5597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070075 | #VALUE! | #VALUE! | 3949.9779 | 0.00025317
1225.13 | 37.827 | 37.605 | 37.876 | 14.4608 | 15.1536 | 821.5 | 0.3135 | 37.7693 | 14.8072 | 0.6928 | 22.9621 | 1.5592 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070093 | #VALUE! | #VALUE! | 3954.1485 | 0.0002529
1230.13 | 37.849 | 37.628 | 37.849 | 14.4428 | 15.1329 | 821.2 | 0.3132 | 37.7753 | 14.7879 | 0.6901 | 22.9875 | 1.5577 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070147 | #VALUE! | #VALUE! | 3948.3455 | 0.00025327
1235.13 | 37.866 | 37.62 | 37.89 | 14.4685 | 15.1587 | 820.9 | 0.3136 | 37.792 | 14.8136 | 0.6902 | 22.9784 | 1.5597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070075 | #VALUE! | #VALUE! | 3948.4633 | 0.00025326
1240.13 | 37.884 | 37.663 | 37.909 | 14.4814 | 15.1768 | 821.4 | 0.3137 | 37.8187 | 14.8291 | 0.6954 | 22.9896 | 1.5602 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070057 | #VALUE! | #VALUE! | 3948.9493 | 0.00025323
1245.13 | 37.858 | 37.661 | 37.907 | 14.4582 | 15.151 | 820.2 | 0.3125 | 37.8087 | 14.8046 | 0.6928 | 23.0041 | 1.5542 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070272 | #VALUE! | #VALUE! | 3940.6947 | 0.00025376
1250.13 | 37.878 | 37.657 | 37.903 | 14.4763 | 15.169 | 820.7 | 0.3135 | 37.8127 | 14.8226 | 0.6927 | 22.99 | 1.5592 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070093 | #VALUE! | #VALUE! | 3945.5067 | 0.00025345
1255.13 | 37.869 | 37.624 | 37.894 | 14.4685 | 15.1613 | 821.5 | 0.314 | 37.7957 | 14.8149 | 0.6928 | 22.9808 | 1.5617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070004 | #VALUE! | #VALUE! | 3950.9424 | 0.0002531
1260.13 | 37.868 | 37.647 | 37.918 | 14.5072 | 15.2025 | 821.9 | 0.3136 | 37.811 | 14.8549 | 0.6953 | 22.9562 | 1.5597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070075 | #VALUE! | #VALUE! | 3957.1049 | 0.00025271
1265.15 | 37.917 | 37.695 | 37.941 | 14.5458 | 15.2437 | 821 | 0.314 | 37.851 | 14.8948 | 0.6979 | 22.9563 | 1.5617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070004 | #VALUE! | #VALUE! | 3952.7546 | 0.00025299
1270.15 | 37.885 | 37.664 | 37.934 | 14.5226 | 15.2102 | 820.8 | 0.3131 | 37.8277 | 14.8664 | 0.6876 | 22.9613 | 1.5572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070164 | #VALUE! | #VALUE! | 3950.9283 | 0.00025311
1275.15 | 37.882 | 37.685 | 37.956 | 14.5587 | 15.2489 | 821.3 | 0.3145 | 37.841 | 14.9038 | 0.6902 | 22.9372 | 1.5642 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00069915 | #VALUE! | #VALUE! | 3957.483 | 0.00025269
1280.15 | 37.907 | 37.685 | 37.956 | 14.5484 | 15.2386 | 821.5 | 0.3128 | 37.8493 | 14.8935 | 0.6902 | 22.9558 | 1.5557 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070218 | #VALUE! | #VALUE! | 3955.2337 | 0.00025283
1285.15 | 37.903 | 37.657 | 37.952 | 14.5201 | 15.2025 | 821.1 | 0.3119 | 37.8373 | 14.8613 | 0.6824 | 22.976 | 1.5513 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007038 | #VALUE! | #VALUE! | 3949.8321 | 0.00025318
1290.15 | 37.92 | 37.699 | 37.969 | 14.5175 | 15.2051 | 821.7 | 0.3127 | 37.8627 | 14.8613 | 0.6876 | 23.0014 | 1.5552 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070236 | #VALUE! | #VALUE! | 3948.3649 | 0.00025327
1295.15 | 37.919 | 37.698 | 37.944 | 14.5175 | 15.2077 | 822.5 | 0.314 | 37.8537 | 14.8626 | 0.6902 | 22.9911 | 1.5617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070004 | #VALUE! | #VALUE! | 3953.9796 | 0.00025291
1300.15 | 37.99 | 37.769 | 38.039 | 14.5922 | 15.2875 | 821.8 | 0.3129 | 37.9327 | 14.9398 | 0.6953 | 22.9928 | 1.5562 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000702 | #VALUE! | #VALUE! | 3950.3138 | 0.00025314
1305.15 | 37.982 | 37.736 | 38.007 | 14.587 | 15.2772 | 821.5 | 0.3138 | 37.9083 | 14.9321 | 0.6902 | 22.9762 | 1.5607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070039 | #VALUE! | #VALUE! | 3951.7219 | 0.00025305
1310.15 | 38.004 | 37.782 | 38.053 | 14.6411 | 15.3313 | 820.7 | 0.3128 | 37.9463 | 14.9862 | 0.6902 | 22.9601 | 1.5557 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070218 | #VALUE! | #VALUE! | 3950.6419 | 0.00025312
1315.15 | 37.979 | 37.758 | 38.028 | 14.636 | 15.321 | 821.7 | 0.3129 | 37.9217 | 14.9785 | 0.685 | 22.9432 | 1.5562 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000702 | #VALUE! | #VALUE! | 3958.3808 | 0.00025263
1320.15 | 37.952 | 37.755 | 38.025 | 14.6283 | 15.3107 | 821.5 | 0.3147 | 37.9107 | 14.9695 | 0.6824 | 22.9412 | 1.5652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00069879 | #VALUE! | #VALUE! | 3957.7623 | 0.00025267
1325.15 | 37.965 | 37.719 | 38.014 | 14.6308 | 15.3107 | 822.2 | 0.3144 | 37.8993 | 14.9708 | 0.6799 | 22.9286 | 1.5637 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00069932 | #VALUE! | #VALUE! | 3963.3086 | 0.00025231
1330.15 | 37.983 | 37.786 | 38.032 | 14.6386 | 15.3236 | 821.9 | 0.3136 | 37.9337 | 14.9811 | 0.685 | 22.9526 | 1.5597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070075 | #VALUE! | #VALUE! | 3957.7227 | 0.00025267
1335.15 | 38.006 | 37.785 | 38.031 | 14.618 | 15.2978 | 821.5 | 0.314 | 37.9407 | 14.9579 | 0.6798 | 22.9828 | 1.5617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070004 | #VALUE! | #VALUE! | 3950.5985 | 0.00025313
1340.15 | 38.025 | 37.73 | 38.05 | 14.6283 | 15.3081 | 821.6 | 0.3138 | 37.935 | 14.9682 | 0.6798 | 22.9668 | 1.5607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070039 | #VALUE! | #VALUE! | 3953.8263 | 0.00025292
1345.15 | 38.039 | 37.793 | 38.063 | 14.6695 | 15.3519 | 821.7 | 0.312 | 37.965 | 15.0107 | 0.6824 | 22.9543 | 1.5518 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070362 | #VALUE! | #VALUE! | 3956.4609 | 0.00025275
1350.15 | 38.082 | 37.86 | 38.106 | 14.6953 | 15.3803 | 821.2 | 0.3132 | 38.016 | 15.0378 | 0.685 | 22.9782 | 1.5577 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070147 | #VALUE! | #VALUE! | 3949.9407 | 0.00025317
1355.15 | 38.105 | 37.835 | 38.13 | 14.7133 | 15.3957 | 821.6 | 0.3128 | 38.0233 | 15.0545 | 0.6824 | 22.9688 | 1.5557 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070218 | #VALUE! | #VALUE! | 3953.4762 | 0.00025294
1360.15 | 38.08 | 37.834 | 38.08 | 14.6978 | 15.3726 | 822.1 | 0.3132 | 37.998 | 15.0352 | 0.6748 | 22.9628 | 1.5577 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070147 | #VALUE! | #VALUE! | 3956.9216 | 0.00025272
1365.15 | 38.073 | 37.802 | 38.122 | 14.6927 | 15.37 | 822.4 | 0.3131 | 37.999 | 15.0313 | 0.6773 | 22.9676 | 1.5572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070164 | #VALUE! | #VALUE! | 3957.5297 | 0.00025268
1370.15 | 38.059 | 37.862 | 38.108 | 14.6824 | 15.3597 | 822.5 | 0.3129 | 38.0097 | 15.0211 | 0.6773 | 22.9886 | 1.5562 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000702 | #VALUE! | #VALUE! | 3954.401 | 0.00025288
1375.15 | 38.044 | 37.822 | 38.093 | 14.6643 | 15.3416 | 822.3 | 0.3134 | 37.9863 | 15.003 | 0.6773 | 22.9834 | 1.5587 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070111 | #VALUE! | #VALUE! | 3954.3396 | 0.00025289
1380.15 | 38.062 | 37.841 | 38.112 | 14.6849 | 15.3622 | 822.2 | 0.3139 | 38.005 | 15.0236 | 0.6773 | 22.9814 | 1.5612 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070021 | #VALUE! | #VALUE! | 3954.1914 | 0.0002529
1385.15 | 38.108 | 37.862 | 38.132 | 14.7133 | 15.3957 | 822.4 | 0.3135 | 38.034 | 15.0545 | 0.6824 | 22.9795 | 1.5592 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070093 | #VALUE! | #VALUE! | 3955.4889 | 0.00025281
1390.15 | 38.101 | 37.83 | 38.101 | 14.7184 | 15.4009 | 822.3 | 0.3138 | 38.0107 | 15.0596 | 0.6825 | 22.951 | 1.5607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070039 | #VALUE! | #VALUE! | 3959.9163 | 0.00025253
1395.15 | 38.137 | 37.915 | 38.161 | 14.77 | 15.455 | 822.4 | 0.3145 | 38.071 | 15.1125 | 0.685 | 22.9585 | 1.5642 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00069915 | #VALUE! | #VALUE! | 3959.1069 | 0.00025258
1400.15 | 38.121 | 37.899 | 38.17 | 14.7597 | 15.4395 | 821.7 | 0.3136 | 38.0633 | 15.0996 | 0.6798 | 22.9637 | 1.5597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070075 | #VALUE! | #VALUE! | 3954.8356 | 0.00025286
1405.15 | 38.136 | 37.89 | 38.136 | 14.7493 | 15.4344 | 822 | 0.3138 | 38.054 | 15.0919 | 0.6851 | 22.9622 | 1.5607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070039 | #VALUE! | #VALUE! | 3956.5523 | 0.00025275
1410.15 | 38.108 | 37.886 | 38.132 | 14.7004 | 15.3777 | 822.7 | 0.3131 | 38.042 | 15.039 | 0.6773 | 23.0029 | 1.5572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070164 | #VALUE! | #VALUE! | 3952.8979 | 0.00025298
1415.15 | 38.101 | 37.904 | 38.15 | 14.7055 | 15.3803 | 823 | 0.3132 | 38.0517 | 15.0429 | 0.6748 | 23.0088 | 1.5577 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070147 | #VALUE! | #VALUE! | 3953.3397 | 0.00025295

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386