## Data Entry
Stainless steel monitor used at 2.0 m/s with mains water at a concentration ratio of 1.5
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[21 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2 | [13 empty] | m2K/W
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [10 empty] | 0.00073383 | #VALUE! | #VALUE! | 0.0002626
[21 empty] | 0.00055436 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00022018
[21 empty] | 0.0015173 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00042518
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.001904 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00050939
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.00093868 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00029898
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.0005746 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00022409
0 | 29.746 | 29.057 | 29.426 | 6.2672 | 6.8377 | 799.9 | 0.2969 | 29.4097 | 6.5525 | 0.5705 | 22.8572 | 1.4767 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073211 | #VALUE! | #VALUE! | 3867.8533 | 0.00025854
5 | 31.072 | 30.334 | 30.678 | 6.8738 | 7.5072 | 800.8 | 0.297 | 30.6947 | 7.1905 | 0.6334 | 23.5042 | 1.4772 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073191 | #VALUE! | #VALUE! | 3765.6231 | 0.00026556
10 | 31.732 | 30.945 | 31.289 | 7.5036 | 8.1717 | 801.4 | 0.2962 | 31.322 | 7.8377 | 0.6681 | 23.4843 | 1.4732 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073349 | #VALUE! | #VALUE! | 3771.6244 | 0.00026514
20 | 32.419 | 31.681 | 32.075 | 8.6995 | 9.3702 | 800 | 0.2952 | 32.0583 | 9.0349 | 0.6707 | 23.0235 | 1.4682 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073548 | #VALUE! | #VALUE! | 3840.4012 | 0.00026039
25 | 33.253 | 32.516 | 32.885 | 9.1503 | 9.8451 | 801.9 | 0.2957 | 32.8847 | 9.4977 | 0.6948 | 23.387 | 1.4707 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073448 | #VALUE! | #VALUE! | 3789.6924 | 0.00026387
30 | 33.67 | 32.956 | 33.301 | 9.5781 | 10.2918 | 801.5 | 0.2955 | 33.309 | 9.935 | 0.7137 | 23.3741 | 1.4697 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073488 | #VALUE! | #VALUE! | 3789.8952 | 0.00026386
35 | 34.058 | 33.296 | 33.64 | 9.9855 | 10.6949 | 797.4 | 0.2958 | 33.6647 | 10.3402 | 0.7094 | 23.3245 | 1.4712 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073429 | #VALUE! | #VALUE! | 3778.5237 | 0.00026465
40 | 34.346 | 33.633 | 33.977 | 10.3314 | 11.0544 | 803 | 0.2964 | 33.9853 | 10.6929 | 0.723 | 23.2924 | 1.4742 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007331 | #VALUE! | #VALUE! | 3810.2926 | 0.00026245
45 | 34.731 | 33.944 | 34.313 | 10.7235 | 11.4602 | 802.8 | 0.2959 | 34.3293 | 11.0919 | 0.7367 | 23.2375 | 1.4717 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073409 | #VALUE! | #VALUE! | 3818.3516 | 0.00026189
50 | 34.835 | 34.073 | 34.417 | 11.0157 | 11.7299 | 804 | 0.2957 | 34.4417 | 11.3728 | 0.7142 | 23.0689 | 1.4707 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073448 | #VALUE! | #VALUE! | 3852.0102 | 0.0002596
55 | 31.594 | 30.881 | 31.2 | 11.2413 | 11.7838 | 805.3 | 0.4189 | 31.225 | 11.5125 | 0.5425 | 19.7125 | 2.0834 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055587 | #VALUE! | #VALUE! | 4515.1765 | 0.00022148
60 | 31.818 | 31.056 | 31.376 | 11.4592 | 12.0125 | 804.9 | 0.4207 | 31.4167 | 11.7358 | 0.5533 | 19.6808 | 2.0924 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055397 | #VALUE! | #VALUE! | 4520.1875 | 0.00022123
65 | 32.02 | 31.282 | 31.602 | 11.7156 | 12.2539 | 804.3 | 0.4191 | 31.6347 | 11.9848 | 0.5383 | 19.6499 | 2.0844 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055566 | #VALUE! | #VALUE! | 4523.9208 | 0.00022105
70 | 32.185 | 31.447 | 31.792 | 11.9027 | 12.4363 | 806.6 | 0.4205 | 31.808 | 12.1695 | 0.5336 | 19.6385 | 2.0914 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055418 | #VALUE! | #VALUE! | 4539.495 | 0.00022029
75 | 32.389 | 31.651 | 31.995 | 12.0899 | 12.6419 | 806.8 | 0.4191 | 32.0117 | 12.3659 | 0.552 | 19.6458 | 2.0844 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055566 | #VALUE! | #VALUE! | 4538.9411 | 0.00022032
80 | 32.507 | 31.794 | 32.089 | 12.2592 | 12.7883 | 806.5 | 0.4201 | 32.13 | 12.5237 | 0.5291 | 19.6062 | 2.0894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005546 | #VALUE! | #VALUE! | 4546.3982 | 0.00021995
85 | 32.514 | 31.825 | 32.145 | 12.331 | 12.8603 | 806.2 | 0.421 | 32.1613 | 12.5956 | 0.5293 | 19.5657 | 2.0939 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055365 | #VALUE! | #VALUE! | 4554.1299 | 0.00021958
90 | 32.707 | 31.944 | 32.264 | 12.4207 | 12.9502 | 807.3 | 0.4208 | 32.305 | 12.6854 | 0.5295 | 19.6196 | 2.0929 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055386 | #VALUE! | #VALUE! | 4547.823 | 0.00021989
95 | 32.784 | 32.071 | 32.39 | 12.513 | 13.0633 | 808.2 | 0.4203 | 32.415 | 12.7881 | 0.5503 | 19.6269 | 2.0904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055439 | #VALUE! | #VALUE! | 4551.1996 | 0.00021972
100 | 32.868 | 32.106 | 32.426 | 12.6028 | 13.1404 | 808.8 | 0.4223 | 32.4667 | 12.8716 | 0.5376 | 19.5951 | 2.1003 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055229 | #VALUE! | #VALUE! | 4561.9659 | 0.0002192
105 | 32.937 | 32.199 | 32.518 | 12.69 | 13.2329 | 808.3 | 0.4208 | 32.5513 | 12.9614 | 0.5429 | 19.5899 | 2.0929 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055386 | #VALUE! | #VALUE! | 4560.352 | 0.00021928
110 | 59.949 | 58.799 | 59.254 | 12.7926 | 14.9937 | 808.2 | 0.0904 | 59.334 | 13.8932 | 2.2011 | 45.4408 | 0.44961 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018955 | #VALUE! | #VALUE! | 1965.7579 | 0.00050871
115 | 60.211 | 59.132 | 59.467 | 12.8875 | 15.1171 | 807.8 | 0.0895 | 59.6033 | 14.0023 | 2.2296 | 45.601 | 0.44514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019108 | #VALUE! | #VALUE! | 1957.8833 | 0.00051076
120 | 60.406 | 59.279 | 59.662 | 12.9542 | 15.2045 | 808.9 | 0.0893 | 59.7823 | 14.0793 | 2.2503 | 45.703 | 0.44414 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019142 | #VALUE! | #VALUE! | 1956.176 | 0.0005112
125 | 60.436 | 59.309 | 59.716 | 13.0337 | 15.2971 | 808.7 | 0.0897 | 59.8203 | 14.1654 | 2.2634 | 45.6549 | 0.44613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019073 | #VALUE! | #VALUE! | 1957.7506 | 0.00051079
130 | 60.444 | 59.317 | 59.724 | 13.126 | 15.3691 | 809.3 | 0.0903 | 59.8283 | 14.2476 | 2.2431 | 45.5808 | 0.44912 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018972 | #VALUE! | #VALUE! | 1962.3903 | 0.00050958
135 | 60.501 | 59.375 | 59.878 | 13.2081 | 15.4617 | 809.3 | 0.0901 | 59.918 | 14.3349 | 2.2536 | 45.5831 | 0.44812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019006 | #VALUE! | #VALUE! | 1962.2906 | 0.00050961
140 | 60.467 | 59.364 | 59.892 | 13.2876 | 15.5388 | 810.8 | 0.0897 | 59.9077 | 14.4132 | 2.2512 | 45.4945 | 0.44613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019073 | #VALUE! | #VALUE! | 1969.7577 | 0.00050768
145 | 60.506 | 59.427 | 59.979 | 13.3697 | 15.616 | 809.3 | 0.0907 | 59.9707 | 14.4929 | 2.2463 | 45.4778 | 0.4511 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018905 | #VALUE! | #VALUE! | 1966.8334 | 0.00050843
150 | 60.546 | 59.419 | 59.827 | 13.4031 | 15.6494 | 810.1 | 0.0899 | 59.9307 | 14.5262 | 2.2463 | 45.4044 | 0.44713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001904 | #VALUE! | #VALUE! | 1971.9603 | 0.00050711
155 | 40.278 | 39.417 | 39.786 | 12.9336 | 13.8574 | 810.5 | 0.2164 | 39.827 | 13.3955 | 0.9238 | 26.4315 | 1.0763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00094288 | #VALUE! | #VALUE! | 3389.1348 | 0.00029506
160 | 40.495 | 39.634 | 39.954 | 12.6259 | 13.567 | 811.2 | 0.2182 | 40.0277 | 13.0965 | 0.9411 | 26.9312 | 1.0852 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00093666 | #VALUE! | #VALUE! | 3329.1212 | 0.00030038
165 | 40.43 | 39.544 | 39.888 | 12.5977 | 13.5516 | 810.2 | 0.2185 | 39.954 | 13.0747 | 0.9539 | 26.8793 | 1.0867 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00093563 | #VALUE! | #VALUE! | 3331.4333 | 0.00030017
170 | 40.439 | 39.602 | 39.971 | 12.6874 | 13.6235 | 810 | 0.2187 | 40.004 | 13.1555 | 0.9361 | 26.8485 | 1.0877 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00093494 | #VALUE! | #VALUE! | 3334.4317 | 0.0002999
175 | 39.987 | 39.2 | 39.519 | 12.4874 | 13.4077 | 810.4 | 0.2167 | 39.5687 | 12.9475 | 0.9203 | 26.6211 | 1.0778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00094184 | #VALUE! | #VALUE! | 3364.5796 | 0.00029721
180 | 40.147 | 39.285 | 39.605 | 12.254 | 13.1944 | 809.8 | 0.2172 | 39.679 | 12.7242 | 0.9404 | 26.9548 | 1.0803 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009401 | #VALUE! | #VALUE! | 3320.468 | 0.00030116
185 | 32.892 | 32.154 | 32.449 | 12.2694 | 12.8397 | 813.2 | 0.4031 | 32.4983 | 12.5546 | 0.5703 | 19.9438 | 2.0049 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057324 | #VALUE! | #VALUE! | 4506.5839 | 0.0002219
190 | 33.044 | 32.257 | 32.577 | 12.3848 | 12.9477 | 808 | 0.4042 | 32.626 | 12.6662 | 0.5629 | 19.9597 | 2.0103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057199 | #VALUE! | #VALUE! | 4474.1846 | 0.0002235
195 | 33.262 | 32.451 | 32.746 | 12.5079 | 13.0736 | 809.8 | 0.4037 | 32.8197 | 12.7907 | 0.5657 | 20.0289 | 2.0078 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057255 | #VALUE! | #VALUE! | 4468.6666 | 0.00022378
200 | 33.288 | 32.501 | 32.82 | 12.5207 | 13.089 | 809.8 | 0.4004 | 32.8697 | 12.8049 | 0.5683 | 20.0648 | 1.9914 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057633 | #VALUE! | #VALUE! | 4460.6712 | 0.00022418
205 | 33.198 | 32.46 | 32.755 | 12.472 | 13.0427 | 813.2 | 0.4022 | 32.8043 | 12.7574 | 0.5707 | 20.047 | 2.0004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057426 | #VALUE! | #VALUE! | 4483.3844 | 0.00022305
210 | 33.171 | 32.384 | 32.703 | 12.4079 | 12.9708 | 810.7 | 0.4021 | 32.7527 | 12.6893 | 0.5629 | 20.0633 | 1.9999 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057438 | #VALUE! | #VALUE! | 4465.9626 | 0.00022392
215 | 33.155 | 32.319 | 32.638 | 12.3361 | 12.904 | 811.9 | 0.402 | 32.704 | 12.6201 | 0.5679 | 20.084 | 1.9994 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057449 | #VALUE! | #VALUE! | 4467.9782 | 0.00022381
220 | 33.101 | 32.314 | 32.634 | 12.3335 | 12.8886 | 810.1 | 0.4019 | 32.683 | 12.6111 | 0.5551 | 20.072 | 1.9989 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057461 | #VALUE! | #VALUE! | 4460.7379 | 0.00022418
225 | 33.156 | 32.345 | 32.64 | 12.313 | 12.8757 | 810.1 | 0.4007 | 32.7137 | 12.5944 | 0.5627 | 20.1193 | 1.9929 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057598 | #VALUE! | #VALUE! | 4450.236 | 0.00022471
230 | 33.073 | 32.286 | 32.581 | 12.2643 | 12.8218 | 808.6 | 0.4008 | 32.6467 | 12.543 | 0.5575 | 20.1036 | 1.9934 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057587 | #VALUE! | #VALUE! | 4445.4649 | 0.00022495
235 | 33.047 | 32.26 | 32.555 | 12.2745 | 12.8269 | 810.9 | 0.4024 | 32.6207 | 12.5507 | 0.5524 | 20.07 | 2.0014 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057403 | #VALUE! | #VALUE! | 4465.5843 | 0.00022393
240 | 33.101 | 32.289 | 32.609 | 12.2899 | 12.8449 | 810.9 | 0.4015 | 32.6663 | 12.5674 | 0.555 | 20.0989 | 1.9969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057506 | #VALUE! | #VALUE! | 4459.1484 | 0.00022426
245 | 33.063 | 32.276 | 32.596 | 12.272 | 12.8346 | 811 | 0.403 | 32.645 | 12.5533 | 0.5626 | 20.0917 | 2.0044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057335 | #VALUE! | #VALUE! | 4461.3039 | 0.00022415
250 | 33.104 | 32.317 | 32.637 | 12.313 | 12.8731 | 810.3 | 0.4013 | 32.686 | 12.593 | 0.5601 | 20.0929 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 4457.1759 | 0.00022436
255 | 33.199 | 32.412 | 32.707 | 12.354 | 12.9117 | 809.3 | 0.401 | 32.7727 | 12.6328 | 0.5577 | 20.1398 | 1.9944 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057564 | #VALUE! | #VALUE! | 4441.3159 | 0.00022516
260 | 33.173 | 32.41 | 32.705 | 12.354 | 12.9091 | 811 | 0.4008 | 32.7627 | 12.6316 | 0.5551 | 20.1311 | 1.9934 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057587 | #VALUE! | #VALUE! | 4452.5687 | 0.00022459
265 | 33.15 | 32.363 | 32.683 | 12.3463 | 12.9117 | 809.4 | 0.402 | 32.732 | 12.629 | 0.5654 | 20.103 | 1.9994 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057449 | #VALUE! | #VALUE! | 4449.9995 | 0.00022472
270 | 33.202 | 32.39 | 32.685 | 12.3771 | 12.9374 | 810.5 | 0.4013 | 32.759 | 12.6572 | 0.5603 | 20.1017 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 4456.3243 | 0.0002244

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386