|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM1 | EE | LTPA1 | EE | LTPM1 | EE | CEM2 | EE | LTPA2 | EE | LTPM2 | EE |
| 0 | 0.579 | 0.579 | 1.074 | 1.074 | 0.869 | 0.869 | 1.608 | 1.608 | 4.478 | 4.478 | 2.413 | 2.413 |
| 5 | 5.030 | 0.030 | 5.028 | 0.028 | 5.066 | 0.066 | 4.894 | -0.106 | 6.145 | 1.145 | 5.499 | 0.499 |
| 10 | 10.131 | 0.131 | 10.294 | 0.294 | 10.167 | 0.167 | 8.580 | -1.420 | 8.424 | -1.576 | 9.281 | -0.719 |
| 15 | 15.233 | 0.233 | 15.571 | 0.571 | 15.269 | 0.269 | 13.571 | -1.429 | 13.313 | -1.687 | 14.355 | -0.645 |
| 20 | 20.334 | 0.334 | 20.857 | 0.857 | 20.918 | 0.918 | 18.562 | -1.438 | 18.202 | -1.798 | 19.264 | -0.736 |
| 25 | 25.436 | 0.436 | 26.154 | 1.154 | 26.121 | 1.121 | 23.678 | -1.322 | 23.351 | -1.649 | 24.404 | -0.596 |
| 30 | 30.537 | 0.537 | 31.460 | 1.460 | 31.324 | 1.324 | 28.710 | -1.290 | 28.337 | -1.663 | 29.750 | -0.250 |
| 35 | 35.639 | 0.639 | 36.777 | 1.777 | 36.527 | 1.527 | 33.388 | -1.612 | 32.581 | -2.419 | 34.525 | -0.475 |
| 40 | 39.500 | -0.500 | 39.500 | -0.500 | 39.750 | -0.250 | 38.528 | -1.472 | 37.809 | -2.191 | 39.750 | -0.250 |
| 45 | 44.500 | -0.500 | 44.500 | -0.500 | 44.750 | -0.250 | 43.667 | -1.333 | 43.022 | -1.978 | 44.521 | -0.479 |
| 50 | 49.500 | -0.500 | 49.500 | -0.500 | 49.750 | -0.250 | 48.807 | -1.193 | 48.221 | -1.779 | 49.805 | -0.195 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM3 | EE | LTPA3 | EE | LTPM3 | EE | CEM4 | EE | LTPA4 | EE | LTPM4 | EE |
| 0 | 4.231 | 4.231 | 9.055 | 9.055 | 4.749 | 4.749 | 2.475 | 2.475 | 6.760 | 6.760 | 3.636 | 3.636 |
| 5 | 3.585 | -1.415 | 2.671 | -2.329 | 4.749 | -0.251 | 2.630 | -2.370 | 1.882 | -3.118 | 3.737 | -1.263 |
| 10 | 9.499 | -0.501 | 9.499 | -0.501 | 9.749 | -0.251 | 7.475 | -2.525 | 6.369 | -3.631 | 8.790 | -1.210 |
| 15 | 14.499 | -0.501 | 14.499 | -0.501 | 14.749 | -0.251 | 12.320 | -2.680 | 11.022 | -3.978 | 13.458 | -1.542 |
| 20 | 19.499 | -0.501 | 19.499 | -0.501 | 19.749 | -0.251 | 19.499 | -0.501 | 20.381 | 0.381 | 19.749 | -0.251 |
| 25 | 24.499 | -0.501 | 24.499 | -0.501 | 24.749 | -0.251 | 22.183 | -2.817 | 20.517 | -4.483 | 23.171 | -1.829 |
| 30 | 29.499 | -0.501 | 29.499 | -0.501 | 29.749 | -0.251 | 26.917 | -3.083 | 24.726 | -5.274 | 27.249 | -2.751 |
| 35 | 34.499 | -0.501 | 34.499 | -0.501 | 34.749 | -0.251 | 34.499 | -0.501 | 34.992 | -0.008 | 34.749 | -0.251 |
| 40 | 39.499 | -0.501 | 39.499 | -0.501 | 39.749 | -0.251 | 39.499 | -0.501 | 40.053 | 0.053 | 39.749 | -0.251 |
| 45 | 44.499 | -0.501 | 44.499 | -0.501 | 44.749 | -0.251 | 42.390 | -2.610 | 40.624 | -4.376 | 43.037 | -1.963 |
| 50 | 49.499 | -0.501 | 49.499 | -0.501 | 49.749 | -0.251 | 49.499 | -0.501 | 49.779 | -0.221 | 50.061 | 0.061 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM5 | EE | LTPA5 | EE | LTPM5 | EE | CEM6 | EE | LTPA6 | EE | LTPM6 | EE |
| 0 | 0.576 | 0.576 | 1.542 | 1.542 | 0.865 | 0.865 | 0.946 | 0.946 | 3.600 | 3.600 | 1.419 | 1.419 |
| 5 | 4.609 | -0.391 | 4.606 | -0.394 | 4.813 | -0.187 | 5.407 | 0.407 | 7.512 | 2.512 | 5.597 | 0.597 |
| 10 | 9.627 | -0.373 | 9.649 | -0.351 | 9.808 | -0.192 | 10.432 | 0.432 | 12.593 | 2.593 | 10.745 | 0.745 |
| 15 | 14.625 | -0.375 | 14.657 | -0.343 | 14.826 | -0.174 | 15.399 | 0.399 | 17.509 | 2.509 | 15.491 | 0.491 |
| 20 | 19.616 | -0.384 | 19.655 | -0.345 | 19.801 | -0.199 | 20.239 | 0.239 | 22.155 | 2.155 | 22.528 | 2.528 |
| 25 | 24.619 | -0.381 | 24.684 | -0.316 | 24.759 | -0.241 | 25.270 | 0.270 | 27.185 | 2.185 | 25.476 | 0.476 |
| 30 | 29.651 | -0.349 | 29.778 | -0.222 | 29.779 | -0.221 | 20.119 | -9.881 | 10.840 | -19.160 | 22.528 | -7.472 |
| 35 | 34.618 | -0.382 | 34.740 | -0.260 | 34.726 | -0.274 | 35.261 | 0.261 | 36.094 | 1.094 | 35.297 | 0.297 |
| 40 | 39.601 | -0.399 | 39.746 | -0.254 | 39.674 | -0.326 | 30.613 | -9.387 | 20.807 | -19.193 | 31.161 | -8.839 |
| 45 | 44.630 | -0.370 | 44.841 | -0.159 | 44.651 | -0.349 | 45.055 | 0.055 | 44.646 | -0.354 | 45.264 | 0.264 |
| 50 | 49.518 | -0.482 | 49.653 | -0.347 | 49.585 | -0.415 | 50.127 | 0.127 | 49.851 | -0.149 | 50.503 | 0.503 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM7 | EE | LTPA7 | EE | LTPM7 | EE | CEM8 | EE | LTPA8 | EE | LTPM8 | EE |
| 0 | 0.768 | 0.768 | 2.466 | 2.466 | 1.152 | 1.152 | 3.533 | 3.533 | 8.365 | 8.365 | 4.232 | 4.232 |
| 5 | 4.226 | -0.774 | 4.409 | -0.591 | 4.598 | -0.402 | 5.667 | 0.667 | 7.916 | 2.916 | 5.995 | 0.995 |
| 10 | 9.196 | -0.804 | 9.377 | -0.623 | 9.521 | -0.479 | 10.678 | 0.678 | 12.924 | 2.924 | 11.436 | 1.436 |
| 15 | 14.151 | -0.849 | 14.400 | -0.600 | 14.509 | -0.491 | 15.662 | 0.662 | 17.850 | 2.850 | 16.405 | 1.405 |
| 20 | 19.042 | -0.958 | 19.136 | -0.864 | 19.468 | -0.532 | 17.902 | -2.098 | 16.982 | -3.018 | 18.922 | -1.078 |
| 25 | 24.023 | -0.977 | 24.051 | -0.949 | 24.574 | -0.426 | 22.872 | -2.128 | 21.542 | -3.458 | 23.889 | -1.111 |
| 30 | 29.017 | -0.983 | 29.229 | -0.771 | 29.463 | -0.537 | 27.913 | -2.087 | 26.584 | -3.416 | 29.405 | -0.595 |
| 35 | 33.900 | -1.100 | 33.933 | -1.067 | 34.750 | -0.250 | 32.810 | -2.190 | 31.321 | -3.679 | 33.048 | -1.952 |
| 40 | 38.935 | -1.065 | 38.947 | -1.053 | 39.309 | -0.691 | 37.845 | -2.155 | 36.325 | -3.675 | 38.336 | -1.664 |
| 45 | 44.057 | -0.943 | 44.147 | -0.853 | 44.750 | -0.250 | 42.879 | -2.121 | 41.232 | -3.768 | 44.060 | -0.940 |
| 50 | 49.149 | -0.851 | 49.295 | -0.705 | 49.751 | -0.249 | 47.777 | -2.223 | 45.299 | -4.701 | 48.304 | -1.696 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM9 | EE | LTPA9 | EE | LTPM9 | EE | CEM10 | EE | LTPA10 | EE | LTPM10 | EE |
| 0 | 3.908 | 3.908 | 5.767 | 5.767 | 4.261 | 4.261 | 11.318 | 11.318 | 27.191 | 27.191 | 12.061 | 12.06 |
| 5 | 7.110 | 2.110 | 7.537 | 2.537 | 8.159 | 3.159 | 9.721 | 4.721 | 19.679 | 14.679 | 9.887 | 4.887 |
| 10 | 12.120 | 2.120 | 12.614 | 2.614 | 13.189 | 3.189 | 11.496 | 1.496 | 19.615 | 9.615 | 12.061 | 2.061 |
| 15 | 17.11 | 2.111 | 17.673 | 2.673 | 18.166 | 3.166 | 13.116 | -1.884 | 18.926 | 3.926 | 14.172 | -0.828 |
| 20 | 22.104 | 2.104 | 22.754 | 2.754 | 23.074 | 3.074 | 14.879 | -5.121 | 18.221 | -1.779 | 17.697 | -2.30 |
| 25 | 26.966 | 1.966 | 27.892 | 2.892 | 27.210 | 2.210 | 16.488 | -8.512 | 15.733 | -9.267 | 18.949 | -6.05 |
| 30 | 32.114 | 2.114 | 33.449 | 3.449 | 33.169 | 3.169 | 19.109 | -10.89 | 15.035 | -14.96 | 19.270 | -10.73 |
| 35 | 37.028 | 2.028 | 38.157 | 3.157 | 37.642 | 2.642 | 24.121 | -10.88 | 19.124 | -15.87 | 24.422 | -10.58 |
| 40 | 42.266 | 2.266 | 43.538 | 3.538 | 44.120 | 4.120 | 37.898 | -2.102 | 41.622 | 1.622 | 39.022 | -0.98 |
| 45 | 46.915 | 1.915 | 48.077 | 3.077 | 47.227 | 2.227 | 42.864 | -2.136 | 46.390 | 1.390 | 43.988 | -1.01 |
| 50 | 51.761 | 1.761 | 52.996 | 2.996 | 53.772 | 3.772 | 39.758 | -10.24 | 34.296 | -15.70 | 40.259 | -9.74 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM11 | EE | LTPA11 | EE | LTPM11 | EE | CEM12 | EE | LTPA12 | EE | LTPM12 | EE |
| 0 | 0.537 | 0.537 | 0.818 | 0.818 | 0.806 | 0.806 | 6.847 | 6.847 | 10.314 | 10.314 | 7.961 | 7.961 |
| 5 | 5.276 | 0.276 | 5.242 | 0.242 | 5.340 | 0.340 | 11.467 | 6.467 | 14.886 | 9.886 | 12.248 | 7.248 |
| 10 | 10.425 | 0.425 | 10.538 | 0.538 | 10.493 | 0.493 | 16.331 | 6.331 | 20.296 | 10.296 | 17.249 | 7.249 |
| 15 | 15.574 | 0.574 | 15.942 | 0.942 | 16.117 | 1.117 | 21.372 | 6.372 | 26.067 | 11.067 | 22.996 | 7.996 |
| 20 | 20.715 | 0.715 | 21.236 | 1.236 | 21.239 | 1.239 | 26.716 | 6.716 | 32.476 | 12.476 | 26.776 | 6.776 |
| 25 | 25.977 | 0.977 | 26.910 | 1.910 | 27.204 | 2.204 | 27.706 | 2.706 | 29.483 | 4.483 | 28.756 | 3.756 |
| 30 | 30.063 | 0.063 | 30.137 | 0.137 | 30.225 | 0.225 | 29.498 | -0.502 | 28.066 | -1.934 | 29.749 | -0.251 |
| 35 | 35.145 | 0.145 | 35.366 | 0.366 | 35.291 | 0.291 | 34.498 | -0.502 | 33.066 | -1.934 | 34.749 | -0.251 |
| 40 | 40.380 | 0.380 | 40.922 | 0.922 | 41.008 | 1.008 | 39.498 | -0.502 | 38.066 | -1.934 | 39.749 | -0.251 |
| 45 | 44.502 | -0.498 | 44.032 | -0.968 | 44.751 | -0.249 | 48.401 | 3.401 | 51.013 | 6.013 | 48.492 | 3.492 |
| 50 | 49.502 | -0.498 | 49.032 | -0.968 | 49.751 | -0.249 | 53.312 | 3.312 | 55.989 | 5.989 | 55.730 | 5.730 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM13 | EE | LTPA13 | EE | LTPM13 | EE | CEM14 | EE | LTPA14 | EE | LTPM14 | EE |
| 0 | 1.469 | 1.469 | 6.842 | 6.842 | 2.204 | 2.204 | 2.855 | 2.855 | 8.321 | 8.321 | 3.552 | 3.552 |
| 5 | 5.965 | 0.965 | 11.431 | 6.431 | 6.045 | 1.045 | 2.499 | -2.501 | 2.246 | -2.754 | 3.552 | -1.45 |
| 10 | 10.643 | 0.643 | 16.348 | 6.348 | 11.609 | 1.609 | 7.103 | -2.897 | 5.993 | -4.007 | 8.165 | -1.83 |
| 15 | 12.091 | -2.909 | 14.444 | -0.556 | 12.266 | -2.734 | 12.082 | -2.918 | 10.985 | -4.015 | 13.158 | -1.84 |
| 20 | 14.299 | -5.701 | 13.230 | -6.770 | 14.813 | -5.187 | 17.128 | -2.872 | 15.838 | -4.162 | 18.355 | -1.65 |
| 25 | 19.352 | -5.648 | 17.732 | -7.268 | 19.921 | -5.079 | 22.013 | -2.987 | 20.361 | -4.639 | 23.060 | -1.94 |
| 30 | 24.533 | -5.467 | 22.512 | -7.488 | 24.990 | -5.010 | 26.821 | -3.179 | 24.709 | -5.291 | 28.060 | -1.94 |
| 35 | 29.627 | -5.373 | 27.147 | -7.853 | 30.047 | -4.953 | 31.800 | -3.200 | 29.397 | -5.603 | 32.725 | -2.27 |
| 40 | 34.725 | -5.275 | 31.866 | -8.134 | 35.296 | -4.704 | 36.779 | -3.221 | 34.083 | -5.917 | 37.250 | -2.75 |
| 45 | 39.841 | -5.159 | 36.633 | -8.367 | 40.176 | -4.824 | 41.932 | -3.068 | 39.132 | -5.868 | 42.250 | -2.75 |
| 50 | 44.890 | -5.110 | 41.268 | -8.732 | 45.029 | -4.971 | 50.738 | 0.738 | 51.868 | 1.868 | 51.727 | 1.727 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM15 | EE | LTPA15 | EE | LTPM15 | EE | CEM16 | EE | LTPA16 | EE | LTPM16 | EE |
| 0 | 0.708 | 0.708 | 1.754 | 1.754 | 1.062 | 1.062 | 0.691 | 0.691 | 1.816 | 1.816 | 1.037 | 1.037 |
| 5 | 4.620 | -0.380 | 4.561 | -0.439 | 4.757 | -0.243 | 4.502 | -0.498 | 4.474 | -0.526 | 4.782 | -0.218 |
| 10 | 9.515 | -0.485 | 9.317 | -0.683 | 9.758 | -0.242 | 9.564 | -0.436 | 9.655 | -0.345 | 9.808 | -0.192 |
| 15 | 14.581 | -0.419 | 14.431 | -0.569 | 14.874 | -0.126 | 14.564 | -0.436 | 14.724 | -0.276 | 14.787 | -0.213 |
| 20 | 19.516 | -0.484 | 19.308 | -0.692 | 19.835 | -0.165 | 19.617 | -0.383 | 19.919 | -0.081 | 19.845 | -0.155 |
| 25 | 24.582 | -0.418 | 24.444 | -0.556 | 24.951 | -0.049 | 24.611 | -0.389 | 25.047 | 0.047 | 24.680 | -0.320 |
| 30 | 29.748 | -0.252 | 29.788 | -0.212 | 29.929 | -0.071 | 29.574 | -0.426 | 30.130 | 0.130 | 29.645 | -0.355 |
| 35 | 34.585 | -0.415 | 34.495 | -0.505 | 34.726 | -0.274 | 34.641 | -0.359 | 35.416 | 0.416 | 34.924 | -0.076 |
| 40 | 39.670 | -0.330 | 39.743 | -0.257 | 39.814 | -0.186 | 39.689 | -0.311 | 40.722 | 0.722 | 40.380 | 0.380 |
| 45 | 44.898 | -0.102 | 45.259 | 0.259 | 45.350 | 0.350 | 44.547 | -0.453 | 45.621 | 0.621 | 45.303 | 0.303 |
| 50 | 49.902 | -0.098 | 50.343 | 0.343 | 50.233 | 0.233 | 49.361 | -0.639 | 50.443 | 0.443 | 50.015 | 0.015 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM17 | EE | LTPA17 | EE | LTPM17 | EE | CEM18 | EE | LTPA18 | EE | LTPM18 | EE |
| 0 | 1.860 | 1.860 | 3.447 | 3.447 | 2.789 | 2.789 | 1.180 | 1.180 | 1.746 | 1.746 | 1.770 | 1.770 |
| 5 | 5.701 | 0.701 | 5.969 | 0.969 | 6.081 | 1.081 | 5.675 | 0.675 | 5.739 | 0.739 | 6.014 | 1.014 |
| 10 | 10.640 | 0.640 | 10.680 | 0.680 | 10.865 | 0.865 | 10.672 | 0.672 | 10.740 | 0.740 | 11.006 | 1.006 |
| 15 | 15.777 | 0.777 | 16.121 | 1.121 | 16.198 | 1.198 | 15.668 | 0.668 | 15.744 | 0.744 | 16.052 | 1.052 |
| 20 | 20.829 | 0.829 | 21.371 | 1.371 | 22.057 | 2.057 | 20.674 | 0.674 | 20.873 | 0.873 | 21.051 | 1.051 |
| 25 | 25.794 | 0.794 | 26.458 | 1.458 | 27.050 | 2.050 | 25.662 | 0.662 | 25.817 | 0.817 | 26.101 | 1.101 |
| 30 | 30.713 | 0.713 | 31.498 | 1.498 | 31.156 | 1.156 | 30.570 | 0.570 | 30.741 | 0.741 | 30.844 | 0.844 |
| 35 | 35.848 | 0.848 | 36.903 | 1.903 | 37.012 | 2.012 | 35.564 | 0.564 | 35.836 | 0.836 | 36.379 | 1.379 |
| 40 | 39.202 | -0.798 | 38.180 | -1.820 | 39.350 | -0.650 | 40.594 | 0.594 | 41.005 | 1.005 | 41.439 | 1.439 |
| 45 | 44.139 | -0.861 | 43.096 | -1.904 | 46.028 | 1.028 | 45.624 | 0.624 | 45.984 | 0.984 | 46.498 | 1.498 |
| 50 | 49.076 | -0.924 | 47.929 | -2.071 | 49.751 | -0.249 | 50.445 | 0.445 | 50.720 | 0.720 | 51.140 | 1.140 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM19 | EE | LTPA19 | EE | LTPM19 | EE | CEM20 | EE | LTPA20 | EE | LTPM20 | EE |
| 0 | 3.034 | 3.034 | 7.691 | 7.691 | 3.428 | 3.428 | 2.720 | 2.720 | 7.808 | 7.808 | 3.405 | 3.405 |
| 5 | 2.589 | -2.411 | 1.917 | -3.083 | 3.428 | -1.572 | 3.529 | -1.471 | 4.388 | -0.612 | 3.653 | -1.347 |
| 10 | 6.856 | -3.144 | 5.490 | -4.510 | 7.800 | -2.200 | 6.811 | -3.189 | 5.739 | -4.261 | 7.760 | -2.240 |
| 15 | 11.823 | -3.177 | 10.461 | -4.539 | 12.790 | -2.210 | 11.724 | -3.276 | 10.344 | -4.656 | 12.520 | -2.480 |
| 20 | 16.767 | -3.233 | 15.379 | -4.621 | 17.792 | -2.208 | 16.803 | -3.197 | 15.267 | -4.733 | 17.686 | -2.314 |
| 25 | 21.712 | -3.288 | 20.290 | -4.710 | 25.038 | 0.038 | 21.856 | -3.144 | 20.175 | -4.825 | 21.950 | -3.050 |
| 30 | 26.524 | -3.476 | 24.916 | -5.084 | 27.301 | -2.699 | 26.849 | -3.151 | 24.930 | -5.070 | 26.959 | -3.041 |
| 35 | 31.485 | -3.515 | 29.833 | -5.167 | 32.246 | -2.754 | 31.841 | -3.159 | 29.688 | -5.312 | 31.968 | -3.032 |
| 40 | 36.330 | -3.670 | 34.497 | -5.503 | 36.909 | -3.091 | 39.095 | -0.905 | 39.235 | -0.765 | 39.575 | -0.425 |
| 45 | 50.077 | 5.077 | 57.837 | 12.837 | 54.339 | 9.339 | 43.901 | -1.099 | 43.833 | -1.167 | 44.353 | -0.647 |
| 50 | 54.602 | 4.602 | 62.733 | 12.733 | 61.133 | 11.133 | 48.910 | -1.090 | 48.842 | -1.158 | 49.495 | -0.505 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM21 | EE | LTPA21 | EE | LTPM21 | EE | CEM22 | EE | LTPA22 | EE | LTPM22 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM23 | EE | LTPA23 | EE | LTPM23 | EE | CEM24 | EE | LTPA24 | EE | LTPM24 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM25 | EE | LTPA25 | EE | LTPM25 | EE | CEM26 | EE | LTPA26 | EE | LTPM26 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM27 | EE | LTPA27 | EE | LTPM27 | EE | CEM28 | EE | LTPA28 | EE | LTPM28 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM29 | EE | LTPA29 | EE | LTPM29 | EE | CEM30 | EE | LTPA30 | EE | LTPM30 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM31 | EE | LTPA31 | EE | LTPM31 | EE | CEM32 | EE | LTPA32 | EE | LTPM32 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM33 | EE | LTPA33 | EE | LTPM33 | EE | CEM34 | EE | LTPA34 | EE | LTPM34 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM35 | EE | LTPA35 | EE | LTPM35 | EE | CEM36 | EE | LTPA36 | EE | LTPM36 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM37 | EE | LTPA37 | EE | LTPM37 | EE | CEM38 | EE | LTPA38 | EE | LTPM38 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM39 | EE | LTPA39 | EE | LTPM39 | EE | CEM40 | EE | LTPA40 | EE | LTPM40 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM41 | EE | LTPA41 | EE | LTPM41 | EE | CEM42 | EE | LTPA42 | EE | LTPM42 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM43 | EE | LTPA43 | EE | LTPM43 | EE | CEM44 | EE | LTPA44 | EE | LTPM44 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM45 | EE | LTPA45 | EE | LTPM45 | EE | CEM46 | EE | LTPA46 | EE | LTPM46 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM47 | EE | LTPA47 | EE | LTPM47 | EE | CEM48 | EE | LTPA48 | EE | LTPM48 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM49 | EE | LTPA49 | EE | LTPM49 | EE | CEM50 | EE | LTPA50 | EE | LTPM50 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM51 | EE | LTPA51 | EE | LTPM51 | EE | CEM52 | EE | LTPA52 | EE | LTPM52 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM53 | EE | LTPA53 | EE | LTPM53 | EE | CEM54 | EE | LTPA54 | EE | LTPM54 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM55 | EE | LTPA55 | EE | LTPM55 | EE | CEM56 | EE | LTPA56 | EE | LTPM56 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM57 | EE | LTPA57 | EE | LTPM57 | EE | CEM58 | EE | LTPA58 | EE | LTPM58 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM59 | EE | LTPA59 | EE | LTPM59 | EE | CEM60 | EE | LTPA60 | EE | LTPM60 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM61 | EE | LTPA61 | EE | LTPM61 | EE | CEM62 | EE | LTPA62 | EE | LTPM62 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM63 | EE | LTPA63 | EE | LTPM63 | EE | CEM64 | EE | LTPA64 | EE | LTPM64 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM65 | EE | LTPA65 | EE | LTPM65 | EE | CEM66 | EE | LTPA66 | EE | LTPM66 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM67 | EE | LTPA67 | EE | LTPM67 | EE | CEM68 | EE | LTPA68 | EE | LTPM68 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM69 | EE | LTPA69 | EE | LTPM69 | EE | CEM70 | EE | LTPA70 | EE | LTPM70 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM71 | EE | LTPA71 | EE | LTPM71 | EE | CEM72 | EE | LTPA72 | EE | LTPM72 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM73 | EE | LTPA73 | EE | LTDM73 | EE | CEM74 | EE | LTDA74 | EE | LTDM74 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM75 | EE | LTPA75 | EE | LTPM75 | EE | CEM76 | EE | LTPA76 | EE | LTPM76 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM77 | EE | LTPA77 | EE | LTPM77 | EE | CEM78 | EE | LTPA78 | EE | LTPM78 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM79 | EE | LTPA79 | EE | LTPM79 | EE | CEM80 | EE | LTPA80 | EE | LTPM80 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM81 | EE | LTPA81 | EE | LTPM81 | EE | CEM82 | EE | LTPA82 | EE | LTPM82 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM83 | EE | LTPA83 | EE | LTPM83 | EE | CEM84 | EE | LTPA84 | EE | LTPM84 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM85 | EE | LTPA85 | EE | LTPM85 | EE | CEM86 | EE | LTPA86 | EE | LTPM86 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM87 | EE | LTPA87 | EE | LTPM87 | EE | CEM88 | EE | LTPA88 | EE | LTPM88 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM89 | EE | LTPA89 | EE | LTPM89 | EE | CEM90 | EE | LTPA90 | EE | LTPM90 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM91 | EE | LTPA91 | EE | LTPM91 | EE | CEM92 | EE | LTPA92 | EE | LTPM92 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM93 | EE | LTPA93 | EE | LTPM93 | EE | CEM94 | EE | LTPA94 | EE | LTPM94 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM95 | EE | LTPA95 | EE | LTPM95 | EE | CEM96 | EE | LTPA96 | EE | LTPM96 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM97 | EE | LTPA97 | EE | LTPM97 | EE | CEM98 | EE | LTPA98 | EE | LTPM98 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM99 | EE | LTPA99 | EE | LTPM99 | EE | CEM100 | EE | LTPA100 | EE | LTPM100 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |