|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM1 | EE | LTPA1 | EE | LTPM1 | EE | CEM2 | EE | LTPA2 | EE | LTPM2 | EE |
| 0 | 0.579 | 0.579 | 0.816 | 0.816 | 0.869 | 0.869 | 1.608 | 1.608 | 4.338 | 4.338 | 2.413 | 2.413 |
| 5 | 5.030 | 0.030 | 4.770 | -0.230 | 5.066 | 0.066 | 4.894 | -0.106 | 6.005 | 1.005 | 4.992 | -0.008 |
| 10 | 10.131 | 0.131 | 10.036 | 0.036 | 10.167 | 0.167 | 9.984 | -0.014 | 11.274 | 1.274 | 10.687 | 0.687 |
| 15 | 15.233 | 0.233 | 15.312 | 0.312 | 15.269 | 0.269 | 13.571 | -1.429 | 13.382 | -1.618 | 14.355 | -0.645 |
| 20 | 20.334 | 0.334 | 20.599 | 0.599 | 20.370 | 0.370 | 18.562 | -1.438 | 18.284 | -1.716 | 19.264 | -0.736 |
| 25 | 25.436 | 0.436 | 25.896 | 0.896 | 26.121 | 1.121 | 23.678 | -1.322 | 23.432 | -1.568 | 24.404 | -0.496 |
| 30 | 30.537 | 0.537 | 31.202 | 1.202 | 31.324 | 1.324 | 28.710 | -1.290 | 28.418 | -1.582 | 29.543 | -0.457 |
| 35 | 35.639 | 0.639 | 36.519 | 1.519 | 36.527 | 1.527 | 33.388 | -1.612 | 32.662 | -2.338 | 34.662 | -0.338 |
| 40 | 40.740 | 0.740 | 41.846 | 1.846 | 41.731 | 1.731 | 38.528 | -1.472 | 37.890 | -2.110 | 39.750 | -0.250 |
| 45 | 45.842 | 0.842 | 47.184 | 2.184 | 46.934 | 1.934 | 43.667 | -1.333 | 43.104 | -1.896 | 44.521 | -0.479 |
| 50 | 49.500 | -0.500 | 49.500 | -0.500 | 49.750 | -0.250 | 48.807 | -0.193 | 48.303 | -1.697 | 49.805 | -0.195 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM3 | EE | LTPA3 | EE | LTPM3 | EE | CEM4 | EE | LTPA4 | EE | LTPM4 | EE |
| 0 | 4.231 | 4.231 | 9.399 | 9.399 | 5.433 | 5.433 | 7.043 | 7.043 | 16.371 | 16.371 | 7.926 | 7.926 |
| 5 | 3.585 | -1.415 | 3.015 | -1.985 | 4.141 | -0.859 | 2.630 | -2.370 | 2.358 | -2.642 | 3.737 | -1.263 |
| 10 | 6.059 | -3.941 | 3.219 | -6.781 | 7.249 | -2.751 | 7.475 | -2.525 | 6.845 | -3.155 | 8.790 | -1.210 |
| 15 | 14.499 | -0.501 | 15.869 | 0.869 | 14.749 | -0.251 | 12.320 | -2.680 | 11.498 | -3.502 | 13.458 | -1.542 |
| 20 | 19.499 | -0.501 | 21.810 | 1.810 | 19.749 | -0.251 | 17.633 | -2.367 | 16.938 | -3.062 | 18.766 | -1.234 |
| 25 | 24.499 | -0.501 | 27.920 | 2.920 | 24.749 | -0.251 | 22.183 | -2.817 | 20.806 | -4.194 | 23.171 | -1.829 |
| 30 | 29.499 | -0.501 | 34.200 | 4.200 | 30.048 | 0.048 | 26.917 | -3.083 | 25.015 | -4.985 | 27.249 | -2.751 |
| 35 | 34.499 | -0.501 | 39.200 | 4.200 | 35.650 | 0.650 | 33.002 | -1.998 | 32.137 | -2.863 | 34.659 | -0.341 |
| 40 | 39.499 | -0.501 | 44.200 | 4.200 | 42.249 | 2.249 | 38.107 | -1.893 | 37.269 | -2.731 | 38.965 | -1.035 |
| 45 | 44.499 | -0.501 | 49.200 | 4.200 | 44.749 | -0.251 | 42.390 | -2.610 | 40.624 | -4.376 | 43.037 | -1.963 |
| 50 | 49.499 | -0.501 | 54.200 | 4.200 | 49.749 | -0.251 | 49.499 | -0.501 | 49.779 | -0.221 | 50.061 | 0.061 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM5 | EE | LTPA5 | EE | LTPM5 | EE | CEM6 | EE | LTPA6 | EE | LTPM6 | EE |
| 0 | 0.576 | 0.576 | 1.542 | 1.542 | 0.865 | 0.865 | 0.946 | 0.946 | 5.239 | 5.239 | 1.419 | 1.419 |
| 5 | 4.609 | -0.391 | 4.606 | -0.394 | 4.813 | -0.187 | 5.407 | 0.407 | 9.150 | 4.150 | 5.597 | 0.597 |
| 10 | 9.627 | -0.391 | 9.649 | -0.351 | 9.808 | -0.192 | 10.432 | 0.432 | 14.232 | 4.232 | 10.745 | 0.745 |
| 15 | 14.625 | -0.375 | 14.657 | -0.343 | 14.826 | -0.174 | 15.399 | 0.399 | 19.148 | 4.148 | 15.491 | 0.491 |
| 20 | 19.616 | -0.384 | 19.655 | -0.345 | 19.801 | -0.199 | 20.239 | 0.239 | 23.793 | 3.793 | 22.528 | 2.528 |
| 25 | 24.619 | -0.381 | 24.684 | -0.316 | 24.759 | -0.241 | 18.583 | -6.417 | 14.781 | -10.219 | 21.859 | -3.141 |
| 30 | 29.651 | -0.349 | 29.778 | -0.222 | 29.779 | -0.221 | 20.119 | -9.881 | 11.810 | -18.190 | 22.528 | -7.472 |
| 35 | 34.618 | -0.382 | 34.740 | -0.260 | 34.726 | -0.284 | 25.563 | -9.437 | 16.698 | -18.302 | 26.062 | -8.938 |
| 40 | 39.601 | -0.399 | 39.746 | -0.254 | 39.674 | -0.326 | 30.613 | -9.387 | 20.807 | -19.193 | 31.161 | -8.839 |
| 45 | 44.630 | -0.370 | 44.841 | -0.159 | 44.651 | -0.349 | 45.055 | 0.055 | 44.646 | -0.354 | 45.264 | 0.264 |
| 50 | 49.518 | -0.482 | 49.653 | -0.347 | 49.585 | -0.415 | 50.127 | 0.127 | 49.704 | -0.296 | 50.486 | 0.486 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM7 | EE | LTPA7 | EE | LTPM7 | EE | CEM8 | EE | LTPA8 | EE | LTPM8 | EE |
| 0 | 0.768 | 0.768 | 2.466 | 2.466 | 1.152 | 1.152 | 3.533 | 3.533 | 7.237 | 7.237 | 4.232 | 4.232 |
| 5 | 4.226 | -0.774 | 4.409 | -0.591 | 4.598 | -0.402 | 5.667 | 0.667 | 6.788 | 1.788 | 5.995 | 0.995 |
| 10 | 9.196 | -0.804 | 9.377 | -0.623 | 9.521 | -0.479 | 10.678 | 0.678 | 11.796 | 1.796 | 11.026 | 1.026 |
| 15 | 14.151 | -0.849 | 14.310 | -0.690 | 14.509 | -0.491 | 15.662 | 0.662 | 16.722 | 1.722 | 15.997 | 0.997 |
| 20 | 19.042 | -0.958 | 19.083 | -0.917 | 19.468 | -0.532 | 20.659 | 0.659 | 21.642 | 1.642 | 22.395 | 2.395 |
| 25 | 24.023 | -0.977 | 24.169 | -0.831 | 24.574 | -0.526 | 22.872 | -2.128 | 20.689 | -4.311 | 22.910 | -2.190 |
| 30 | 29.017 | -0.983 | 29.347 | -0.653 | 29.463 | -0.537 | 30.655 | 0.655 | 31.124 | 1.124 | 30.905 | 0.905 |
| 35 | 33.900 | -1.100 | 34.087 | -0.913 | 34.563 | -0.437 | 32.810 | -2.190 | 29.991 | -5.009 | 33.048 | -1.952 |
| 40 | 38.935 | -1.065 | 39.371 | -0.629 | 39.309 | -0.691 | 37.845 | -2.155 | 34.591 | -5.409 | 38.336 | -1.664 |
| 45 | 44.057 | -0.943 | 44.571 | -0.429 | 44.711 | -0.289 | 45.669 | 0.669 | 44.758 | -0.242 | 46.267 | 1.267 |
| 50 | 49.149 | -0.851 | 49.719 | -0.281 | 49.751 | -0.249 | 50.772 | 0.772 | 49.535 | -0.465 | 51.304 | 1.304 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM9 | EE | LTPA9 | EE | LTPM9 | EE | CEM10 | EE | LTPA10 | EE | LTPM10 | EE |
| 0 | 3.908 | 3.908 | 5.767 | 5.767 | 4.261 | 4.261 | 11.318 | 11.318 | 28.936 | 28.936 | 12.061 | 12.06 |
| 5 | 7.110 | 2.110 | 7.181 | 2.181 | 8.159 | 3.159 | 9.721 | 4.721 | 21.424 | 16.424 | 9.887 | 4.887 |
| 10 | 12.120 | 2.120 | 12.258 | 2.258 | 13.189 | 3.189 | 11.496 | 1.496 | 21.116 | 11.116 | 12.061 | 2.061 |
| 15 | 17.111 | 2.111 | 17.318 | 2.318 | 18.166 | 3.166 | 13.116 | -1.884 | 20.166 | 5.116 | 14.172 | -0.828 |
| 20 | 22.104 | 2.104 | 22.398 | 2.398 | 23.074 | 3.074 | 14.879 | -5.121 | 19.174 | -0.826 | 15.228 | -4.772 |
| 25 | 26.966 | 1.966 | 27.537 | 2.537 | 28.051 | 3.051 | 16.488 | -8.512 | 17.541 | -7.459 | 17.126 | -7.874 |
| 30 | 32.114 | 2.114 | 33.093 | 3.093 | 33.169 | 3.169 | 19.109 | -10.89 | 16.843 | -13.15 | 19.879 | -10.12 |
| 35 | 37.028 | 2.028 | 37.801 | 2.801 | 37.642 | 2.642 | 24.121 | -10.88 | 20.932 | -14.07 | 25.042 | -9.958 |
| 40 | 42.266 | 2.66 | 43.183 | 3.183 | 44.120 | 4.120 | 29.060 | -10.94 | 24.870 | -15.13 | 30.019 | -9.981 |
| 45 | 46.915 | 1.915 | 47.722 | 2.722 | 47.227 | 2.227 | 34.251 | -10.75 | 29.434 | -16.56 | 36.001 | -8.999 |
| 50 | 51.761 | 1.761 | 52.641 | 2.641 | 53.772 | 3.772 | 39.758 | -10.24 | 34.565 | -15.43 | 40.259 | -9.741 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM11 | EE | LTPA11 | EE | LTPM11 | EE | CEM12 | EE | LTPA12 | EE | LTPM12 | EE |
| 0 | 0.537 | 0.537 | 0.674 | 0.674 | 0.806 | 0.806 | 6.847 | 6.847 | 8.311 | 8.311 | 7.961 | 7.961 |
| 5 | 5.276 | 0.276 | 5.098 | 0.098 | 5.340 | 0.340 | 11.467 | 6.467 | 12.697 | 7.697 | 12.248 | 7.248 |
| 10 | 10.425 | 0.425 | 10.394 | 0.394 | 10.493 | 0.493 | 16.331 | 6.331 | 17.811 | 7.811 | 16.876 | 6.876 |
| 15 | 15.574 | 0.574 | 15.734 | 0.734 | 16.117 | 1.117 | 21.372 | 6.372 | 23.302 | 8.302 | 22.604 | 7.604 |
| 20 | 20.715 | 0.715 | 21.028 | 1.028 | 21.239 | 1.239 | 26.716 | 6.716 | 29.167 | 9.167 | 27.587 | 7.587 |
| 25 | 25.977 | 0.977 | 26.632 | 1.632 | 26.824 | 1.824 | 31.572 | 6.572 | 34.101 | 9.101 | 31.916 | 6.916 |
| 30 | 30.063 | 0.063 | 29.784 | -0.21 | 30.225 | 0.225 | 36.138 | 6.138 | 38.688 | 8.688 | 37.475 | 7.475 |
| 35 | 35.145 | 0.145 | 34.928 | -0.072 | 35.291 | 0.291 | 34.498 | -0.50 | 30.016 | -4.98 | 35.351 | 0.351 |
| 40 | 40.380 | 0.380 | 40.485 | 0.485 | 40.629 | 0.629 | 45.208 | 5.208 | 46.614 | 6.614 | 46.202 | 6.202 |
| 45 | 45.180 | 0.180 | 45.019 | 0.019 | 45.610 | 0.610 | 50.352 | 5.352 | 52.238 | 7.238 | 52.211 | 7.211 |
| 50 | 50.262 | 0.262 | 50.260 | 0.260 | 50.774 | 0.774 | 55.175 | 5.175 | 57.223 | 7.223 | 59.455 | 9.455 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM13 | EE | LTPA13 | EE | LTPM13 | EE | CEM14 | EE | LTPA14 | EE | LTPM14 | EE |
| 0 | 7.720 | 7.720 | 19.040 | 19.040 | 8.290 | 8.290 | 2.855 | 2.855 | 7.932 | 7.932 | 3.552 | 3.552 |
| 5 | 8.995 | 3.995 | 17.492 | 12.492 | 9.676 | 4.676 | 2.499 | -2.50 | 1.856 | -3.14 | 3.55 | -1.45 |
| 10 | 10.64 | 0.643 | 16.348 | 6.35 | 11.61 | 1.61 | 7.103 | -2.89 | 5.60 | -4.39 | 8.165 | -1.83 |
| 15 | 12.091 | -2.91 | 14.444 | -0.556 | 12.266 | -2.73 | 12.082 | -2.92 | 10.595 | -4.41 | 13.158 | -1.84 |
| 20 | 14.299 | -5.70 | 13.795 | -6.205 | 14.813 | -5.19 | 17.128 | -2.87 | 15.449 | -4.55 | 17.847 | -2.15 |
| 25 | 19.352 | -5.65 | 18.837 | -6.163 | 19.921 | -5.08 | 22.013 | -2.99 | 19.97 | -5.03 | 23.06 | -1.94 |
| 30 | 24.533 | -5.47 | 24.131 | -5.869 | 24.990 | -5.01 | 26.821 | -3.18 | 24.664 | -5.34 | 28.06 | -1.94 |
| 35 | 29.627 | -5.37 | 29.258 | -5.742 | 30.047 | -4.95 | 35.695 | 0.695 | 37.891 | 2.891 | 36.640 | 1.640 |
| 40 | 34.725 | -5.27 | 34.380 | -5.620 | 34.994 | -5.01 | 36.779 | -3.22 | 34.789 | -5.21 | 37.250 | -2.75 |
| 45 | 39.841 | -5.16 | 39.532 | -5.468 | 40.119 | -4.88 | 41.932 | -3.07 | 39.837 | -5.16 | 43.419 | -1.58 |
| 50 | 44.890 | -5.11 | 44.552 | -5.448 | 45.322 | -4.68 | 50.738 | 0.738 | 52.573 | 2.573 | 51.727 | 1.727 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM15 | EE | LTPA15 | EE | LTPM15 | EE | CEM16 | EE | LTPA16 | EE | LTPM16 | EE |
| 0 | 0.708 | 0.708 | 1.754 | 1.754 | 1.062 | 1.062 | 0.691 | 0.691 | 1.867 | 1.867 | 1.037 | 1.037 |
| 5 | 4.62 | -0.38 | 4.561 | -0.44 | 4.757 | -0.24 | 4.50 | -0.49 | 4.525 | -0.47 | 4.782 | -0.22 |
| 10 | 9.515 | -0.48 | 9.317 | -0.68 | 9.758 | -0.24 | 9.564 | -0.44 | 9.706 | -0.29 | 9.789 | -0.21 |
| 15 | 14.581 | -0.42 | 14.431 | -0.57 | 14.874 | -0.12 | 14.56 | -0.43 | 14.775 | -0.22 | 14.76 | -0.24 |
| 20 | 19.516 | -0.48 | 19.308 | -0.69 | 19.835 | -0.16 | 19.578 | -0.42 | 19.889 | -0.11 | 19.75 | -0.25 |
| 25 | 24.582 | -0.42 | 24.444 | -0.55 | 24.951 | -0.05 | 24.589 | -0.41 | 25.05 | 0.049 | 24.68 | -0.32 |
| 30 | 29.748 | -0.25 | 29.788 | -0.21 | 29.929 | -0.07 | 29.518 | -0.48 | 30.058 | 0.058 | 29.53 | -0.47 |
| 35 | 34.585 | -0.41 | 34.495 | -0.50 | 34.726 | -0.27 | 34.516 | -0.48 | 35.19 | 0.192 | 34.67 | -0.33 |
| 40 | 39.67 | -0.33 | 39.743 | -0.26 | 39.814 | -0.19 | 39.501 | -0.5 | 40.35 | 0.354 | 40.00 | 0.004 |
| 45 | 44.898 | -0.10 | 45.259 | 0.259 | 45.350 | 0.350 | 44.466 | -0.53 | 45.46 | 0.460 | 45.14 | 0.143 |
| 50 | 49.902 | -0.098 | 50.343 | 0.343 | 50.233 | 0.233 | 49.361 | -0.64 | 50.44 | 0.443 | 50.015 | 0.015 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM17 | EE | LTPA17 | EE | LTPM17 | EE | CEM18 | EE | LTPA18 | EE | LTPM18 | EE |
| 0 | 1.860 | 1.860 | 3.148 | 3.148 | 2.789 | 2.789 | 1.180 | 1.180 | 1.746 | 1.746 | 1.770 | 1.770 |
| 5 | 5.701 | 0.701 | 5.816 | 0.816 | 6.081 | 1.081 | 5.675 | 0.675 | 5.739 | 0.739 | 6.014 | 1.014 |
| 10 | 10.640 | 0.640 | 10.672 | 0.672 | 10.865 | 0.865 | 10.672 | 0.672 | 10.740 | 0.740 | 11.006 | 1.006 |
| 15 | 15.777 | 0.777 | 16.112 | 1.112 | 16.198 | 1.198 | 15.668 | 0.668 | 15.744 | 0.744 | 16.052 | 1.052 |
| 20 | 20.829 | 0.829 | 21.362 | 1.362 | 21.335 | 1.335 | 20.674 | 0.674 | 20.754 | 0.754 | 21.051 | 1.051 |
| 25 | 25.794 | 0.794 | 26.450 | 1.450 | 27.050 | 2.050 | 25.662 | 0.662 | 25.698 | 0.698 | 26.101 | 1.101 |
| 30 | 30.713 | 0.713 | 31.489 | 1.489 | 30.994 | 0.994 | 30.570 | 0.570 | 30.482 | 0.482 | 30.844 | 0.844 |
| 35 | 35.848 | 0.848 | 37.025 | 2.025 | 37.012 | 2.012 | 35.564 | 0.564 | 35.425 | 0.425 | 35.784 | 0.784 |
| 40 | 40.646 | 0.646 | 41.554 | 1.554 | 41.596 | 1.596 | 40.594 | 0.594 | 40.431 | 0.431 | 40.737 | 0.737 |
| 45 | 45.684 | 0.684 | 46.827 | 1.827 | 45.714 | 0.714 | 45.624 | 0.624 | 45.410 | 0.410 | 45.682 | 0.682 |
| 50 | 49.076 | -0.924 | 48.569 | -1.43 | 49.751 | -0.25 | 50.445 | 0.445 | 50.146 | 0.146 | 51.140 | 1.140 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM19 | EE | LTPA19 | EE | LTPM19 | EE | CEM20 | EE | LTPA20 | EE | LTPM20 | EE |
| 0 | 8.871 | 8.871 | 19.365 | 19.365 | 9.358 | 9.358 | 2.720 | 2.720 | 8.034 | 8.034 | 3.405 | 3.405 |
| 5 | 2.589 | -2.41 | 1.917 | -3.08 | 3.428 | -1.57 | 3.529 | -1.47 | 4.614 | -0.39 | 3.653 | -1.35 |
| 10 | 6.856 | -3.14 | 5.490 | -4.510 | 7.800 | -2.20 | 6.811 | -3.19 | 5.965 | -4.03 | 7.76 | -2.24 |
| 15 | 11.823 | -3.17 | 10.461 | -4.539 | 12.790 | -2.21 | 11.724 | -3.27 | 10.57 | -4.43 | 12.52 | -2.48 |
| 20 | 16.767 | -3.23 | 15.379 | -4.621 | 17.792 | -2.20 | 16.803 | -3.19 | 15.493 | -4.50 | 17.686 | -2.31 |
| 25 | 21.712 | -3.28 | 19.540 | -5.460 | 25.038 | 0.038 | 21.856 | -3.14 | 20.402 | -4.59 | 21.950 | -3.05 |
| 30 | 26.52 | -3.47 | 24.166 | -5.834 | 27.301 | -2.69 | 26.849 | -3.15 | 25.156 | -4.84 | 26.959 | -3.04 |
| 35 | 31.485 | -3.51 | 29.083 | -5.917 | 32.246 | -2.75 | 31.84 | -3.16 | 29.91 | -5.08 | 31.968 | -3.03 |
| 40 | 36.33 | -3.67 | 33.747 | -6.253 | 38.253 | -1.75 | 36.833 | -3.17 | 34.712 | -5.28 | 36.92 | -3.08 |
| 45 | 50.077 | 5.077 | 56.377 | 11.377 | 50.791 | 5.791 | 43.901 | -1.1 | 43.833 | -1.17 | 44.353 | -0.65 |
| 50 | 54.602 | 4.602 | 61.274 | 11.274 | 59.841 | 9.841 | 48.910 | -1.09 | 48.842 | -1.16 | 49.495 | -0.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM21 | EE | LTPA21 | EE | LTPM21 | EE | CEM22 | EE | LTPA22 | EE | LTPM22 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM23 | EE | LTPA23 | EE | LTPM23 | EE | CEM24 | EE | LTPA24 | EE | LTPM24 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM25 | EE | LTPA25 | EE | LTPM25 | EE | CEM26 | EE | LTPA26 | EE | LTPM26 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM27 | EE | LTPA27 | EE | LTPM27 | EE | CEM28 | EE | LTPA28 | EE | LTPM28 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM29 | EE | LTPA29 | EE | LTPM29 | EE | CEM30 | EE | LTPA30 | EE | LTPM30 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM31 | EE | LTPA31 | EE | LTPM31 | EE | CEM32 | EE | LTPA32 | EE | LTPM32 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM33 | EE | LTPA33 | EE | LTPM33 | EE | CEM34 | EE | LTPA34 | EE | LTPM34 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM35 | EE | LTPA35 | EE | LTPM35 | EE | CEM36 | EE | LTPA36 | EE | LTPM36 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM37 | EE | LTPA37 | EE | LTPM37 | EE | CEM38 | EE | LTPA38 | EE | LTPM38 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM39 | EE | LTPA39 | EE | LTPM39 | EE | CEM40 | EE | LTPA40 | EE | LTPM40 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM41 | EE | LTPA41 | EE | LTPM41 | EE | CEM42 | EE | LTPA42 | EE | LTPM42 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM43 | EE | LTPA43 | EE | LTPM43 | EE | CEM44 | EE | LTPA44 | EE | LTPM44 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM45 | EE | LTPA45 | EE | LTPM45 | EE | CEM46 | EE | LTPA46 | EE | LTPM46 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM47 | EE | LTPA47 | EE | LTPM47 | EE | CEM48 | EE | LTPA48 | EE | LTPM48 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM49 | EE | LTPA49 | EE | LTPM49 | EE | CEM50 | EE | LTPA50 | EE | LTPM50 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM51 | EE | LTPA51 | EE | LTPM51 | EE | CEM52 | EE | LTPA52 | EE | LTPM52 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM53 | EE | LTPA53 | EE | LTDM53 | EE | CEM54 | EE | LTDA54 | EE | LTDM54 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM55 | EE | LTPA55 | EE | LTPM55 | EE | CEM56 | EE | LTPA56 | EE | LTPM56 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM57 | EE | LTPA57 | EE | LTPM57 | EE | CEM58 | EE | LTPA58 | EE | LTPM58 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM59 | EE | LTPA59 | EE | LTDM59 | EE | CEM60 | EE | LTDA60 | EE | LTDM60 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM61 | EE | LTPA61 | EE | LTPM61 | EE | CEM62 | EE | LTPA62 | EE | LTPM62 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM63 | EE | LTPA63 | EE | LTPM63 | EE | CEM64 | EE | LTPA64 | EE | LTPM64 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM65 | EE | LTPA65 | EE | LTPM65 | EE | CEM66 | EE | LTPA66 | EE | LTPM66 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM67 | EE | LTPA67 | EE | LTPM67 | EE | CEM68 | EE | LTPA68 | EE | LTPM68 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM69 | EE | LTPA69 | EE | LTPM69 | EE | CEM70 | EE | LTPA70 | EE | LTPM70 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM71 | EE | LTPA71 | EE | LTPM71 | EE | CEM72 | EE | LTPA72 | EE | LTPM72 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM73 | EE | LTPA73 | EE | LTPM73 | EE | CEM74 | EE | LTPA74 | EE | LTPM74 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM75 | EE | LTPA75 | EE | LTPM75 | EE | CEM76 | EE | LTPA76 | EE | LTPM76 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM77 | EE | LTPA77 | EE | LTPM77 | EE | CEM78 | EE | LTPA78 | EE | LTPM78 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM79 | EE | LTPA79 | EE | LTPM79 | EE | CEM80 | EE | LTPA80 | EE | LTPM80 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM81 | EE | LTPA81 | EE | LTPM81 | EE | CEM82 | EE | LTPA82 | EE | LTPM82 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM83 | EE | LTPA83 | EE | LTPM83 | EE | CEM84 | EE | LTPA84 | EE | LTPM84 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM85 | EE | LTPA85 | EE | LTPM85 | EE | CEM86 | EE | LTPA86 | EE | LTPM86 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM87 | EE | LTPA87 | EE | LTPM87 | EE | CEM88 | EE | LTPA88 | EE | LTPM88 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM89 | EE | LTPA89 | EE | LTPM89 | EE | CEM90 | EE | LTPA90 | EE | LTPM90 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM91 | EE | LTPA91 | EE | LTPM91 | EE | CEM92 | EE | LTPA92 | EE | LTPM92 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM93 | EE | LTPA93 | EE | LTPM93 | EE | CEM94 | EE | LTPA94 | EE | LTPM94 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM95 | EE | LTPA95 | EE | LTPM95 | EE | CEM96 | EE | LTPA96 | EE | LTPM96 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM97 | EE | LTPA97 | EE | LTPM97 | EE | CEM98 | EE | LTPA98 | EE | LTPM98 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | CEM99 | EE | LTPA99 | EE | LTPM99 | EE | CEM100 | EE | LTPA100 | EE | LTPM100 | EE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |